Załącznik nr 3 do SWZ

(Załącznik nr 2 do umowy 41/2023)

Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-41/2023

I. Wykaz rodzaju i ilości badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wykonywanych metodą aglutynacji kolumnowej na okres 36 miesięcy, do wykonania których odczynniki ma dostarczyć Wykonawca

| l.p. | Badania cząstkowe | Liczba badań w skali 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pełne oznaczenie grupy krwi układu ABO, z podwójnym oznaczeniem antygenu RhD i badaniem przeciwciał grupowych na krwinkach A1, B metodą automatyczną. | 30 000 |
| 2 | Badanie grupy krwi noworodka AB0/RhD w zakresie anty-A, anty-B, anty-D, BTA. | 2 200 |
| 3 | Potwierdzenie grupy krwi noworodka AB0/RhD (anty-A, anty-B anty-D). Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | 2 300 |
| 4 | Potwierdzenie grupy krwi dawców (anty-A, anty-B, anty-D) z użyciem odczynników monoklonalnych. Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta. | 28 800 |
| 5. | Potwierdzenie grupy krwi pacjentów (anty-A, anty-B, anty-D) z użyciem odczynników monoklonalnych. Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta. | 15 000 |
| 6. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokolumny do testu PTA-LISS wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. | 42 000 |
| 7. | Próba zgodności w PTA-LISS. Mikrokolumny do testu PTA-LISS wypełnione surowicą poliwalentną antyglobulinową. | 28 800 |
| 8. | Oznaczanie antygenu K z układu Kell. | 1 000 |
| 9. | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla metod mikrokolumnowych 4 x rok potwierdzona certyfikatem dostarczonym po wykonaniu i zatwierdzeniu kontroli jakości | 12 |
| 10. | Końcówki jednorazowe do pipety | 15 000 |
| 11. | Zestaw do codziennej kontroli jakości badań | * |
| 12. | Zestaw krwinek wzorcowych ( zawierające antygen Cw ) do badania przeglądowego przeciwciał w teście PTA LISS | * |
| 13. | Zestaw krwinek wzorcowych do oznaczania izoaglutynin grupowych przy badaniu grupy krwi | * |
| 14. | Inne odczynniki i materiały zużywalne do analizatora i systemu back – up | * |

- * Wielkość należy dostosować do ilości badań podanych przez Zamawiającego;

- Wyżej podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie jedynie ilości zgodnych z faktycznymi potrzebami szpitala.

- Dostarczanie krwinek  wzorcowych zgodnie z harmonogramem dostaw na podstawie zamówienia zbiorczego.

II. Graniczne parametry jakościowo-techniczne odczynników (do wykonania badań) do oznaczeń metodą mikrokolumnową opartą na aglutynacji krwinek czerwonych na kolumnach wypełnionych podłożem separującym  w serologii transfuzjologicznej

|  | Odczynniki |
| --- | --- |
| 1. | Pełne oznaczenie grupy krwi układu ABO, z podwójnym oznaczeniem antygenu RhD i badaniem przeciwciał grupowych na krwinkach A1, B metodą automatyczną. Oznaczenie antygenu RhD z użyciem dwóch klonów odczynników monoklonalnych anty-D – przynajmniej jeden nie wykrywa kategorii DVI. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi. Podać nazwy klonów. |
| 2. | Badanie grupy krwi noworodka AB0/RhD w zakresie anty-A, anty-B, anty-D (różne klony anty-D w badaniu i potwierdzeniu grupy krwi noworodka, z których przynajmniej jeden umożliwia wykrycie słabej ekspresji antygenu D), BTA metodą mikrokolumnową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Podać nazwy klonów |
| 3. | Potwierdzenie grupy krwi noworodka AB0/RhD (anty-A, anty-B anty-D ). Inne klony (dopuszczalna inna seria) odczynników anty-A i anty-B, różne klony anty-D (w punkcie 2 i 3), z których przynajmniej jeden umożliwia wykrycie słabej ekspresji antygenu RhD. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokarty wypełnione odczynnikami monoklonalnymi. Podać nazwy klonów. |
| 4. | Potwierdzenie grupy krwi dawców (anty-A, anty-B, anty-D VI+) z użyciem odczynników monoklonalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta. Podać nazwy klonów. |
| 5. | Potwierdzenie grupy krwi pacjentów (anty-A, anty-B, anty-D) z użyciem odczynników monoklonalnych. Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta. Inne klony ( dopuszczalna inna seria) odczynników anty-A i anty-B niż w punkcie 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podać nazwy klonów. |
| 6. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na krwinkach wzorcowych (z antygenem Cw). Mikrokolumny do testu PTA-LISS wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną |
| 7. | Próba zgodności w PTA-LISS. Mikrokolumny do testu PTA-LISS wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną |
| 8. | Oznaczanie antygenu K z układu Kell metodą mikrokolumnową. Odczynnik monoklonalny naniesiony na kolumny przez producenta |
| 9. | Metodyka oznaczeń pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych przed wykonaniem badania. |
| 10. | Odczynniki - gotowe do użycia. Mikrokarty do oznaczania antygenów i przeciwciał wypełnione odpowiednimi odczynnikami. |
| 11. | Do kalkulacji należy doliczyć niezbędne firmowe odczynniki i materiały zużywalne w ilości odpowiedniej do liczby badań podanych w formularzu asortymentowo cenowym (np. LISS, roztwory niezbędne do pracy automatu). |
| 12. | Krwinki firmowe wzorcowe ( A1, B) do oznaczania izoaglutynin grupowych przy badaniu grupy krwi w ilości wystarczającej do wykonania liczby badań podanych w formularzu asortymentowo cenowym. Krwinki gotowe do użycia. |
| 13. | Zestaw krwinek wzorcowych firmowych - krwinki zawierające antygen Cw do badania przeglądowego przeciwciał w teście PTA LISS zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej w ilości wystarczającej do wykonania liczby badań podanych w formularzu asortymentowo cenowym. Krwinki gotowe do użycia. |
| 14. | Krwinki wzorcowe gotowe do użycia dostarczane zgodnie z harmonogramem dostaw ( w ilości pozwalającej na wykonanie badań wykonywanych średnio w ciągu miesiąca). |
| 15. | Termin ważności odczynników po dostawie z wyjątkiem krwinek - minimum 9 miesięcy. Ważność krwinek – min. 4 tygodnie od daty dostawy. |
| 16. | Zestaw do codziennej kontroli jakości dopuszczający automatyczny analizator i odczynniki do pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
| 17. | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla metod mikrokolumnowych potwierdzona certyfikatem 4 x rok |
| 18. | Metoda oparta na technologii aglutynacji krwinek czerwonych na kolumnach wypełnionych podłożem separującym. |
| 19. | Do kalkulacji należy doliczyć etykiety do drukarki kodów kreskowych w ilości niezbędnej do ilości opracowywanych próbek krwi pacjentów i dawców podanych w formularzu asortymentowo cenowym. |
| 20. | Wszystkie oferowane odczynniki do obsługi analizatora i systemu back-up od jednego producenta zapewniające walidację metody ( z wyjątkiem płynów systemowych analizatora) |
| 21. | Opakowanie nie może przekraczać ilości 1000 sztuk zamawianego asortymentu. Opakowania odczynników z poz. 2,3 i 5 w Tabeli „Badania Cząstkowe” do 300 sztuk natomiast z poz. 8 do 50 sztuk. Opakowania opisane: nazwa, seria, termin ważności |
| 22. | Dostawa odczynników transportem monitorowanym pod względem temperatury - zgodnej z wymogami dostarczanych odczynników ( krwinki wzorcowe – 2-8 st.C). Dostępny zapis monitoringu. |
| 23. | Z pierwszą dostawą odczynników Wykonawca dostarczy deklaracje zgodności i znaki CE z numerem jednostki notyfikowanej biorącej udział w procesie oceny zgodności - na dostarczony asortyment będący wyrobem medycznym. |
| 24. | Metodyki badań w języku polskim do każdego rodzaju testów. |

III. Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo -  technicznych dotyczących dzierżawionej aparatury- automatycznego analizatora transfuzjologicznego, wirówki laboratoryjnej oraz urządzenia chłodniczego (wskazanych w Tabeli nr 3 Formularza asortymentowo-cenowego)

| L.p. | Parametry / cechy |
| --- | --- |
| I. AUTOMATYCZNY ANALIZATOR TRANSFUZJOLOGICZNY |
| 1. | Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych wraz z niezbędnym wyposażeniem |
| 2. | Gwarancja na dzierżawione urządzenia obejmująca cały okres trwania umowy. |
| 3. | Stała gotowość analizatora do pracy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. |
| 4. | Minimalna wydajność analizatora – 30 grup krwi z przeciwciałami w środowisku PTA-LISS w ciągu godziny. Możliwość jednorazowego załadowania minimum 50 kart, 40 próbek badanych. |
| 5. | W analizatorze automatycznym musi być dostępna funkcja wykonywania badań pilnych lub minimum dwa niezależne tory oznaczeń. |
| 6. | Oprogramowanie własne analizatora z menu w języku polskim. |
| 7. | Automatyczny analizator zgłaszający stan alarmowy, jeżeli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. |
| 8. | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora ( wirówki - kontrola prędkości wirowania, inkubatora – temperatura inkubacji, systemu pipetującego – objętość pipetowania) oraz odczynników |
| 9. | Możliwość jednoczesnego załadowania na pokład analizatora probówek o zróżnicowanych średnicach (od 10 mm do 16 mm), wysokości ( np. od 70mm do 100mm) oraz typach ( np. okrągłodenne i tłoczkowe). |
| 10 | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora, także w trakcie pipetowania. |
| 11. | Identyfikacja badanych próbek poprzez kody kreskowe i stosowanych odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności. |
| 12. | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych. |
| 13. | Analizator oraz komputer serwerowy zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia -UPS |
| 14. | Kompletna rejestracja czynności - użytych próbek badanych i wykonanych testów. |
| 15. | Archiwizacja wyników badań ( protokół badania oraz obraz bezpośredni mikrokarty) |
| 16. | Komputer sterujący analizatorem z oprogramowaniem w języku polskim, wraz z niezbędnym wyposażeniem, drukarką laserową |
| 17. | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów i zakorkowanych probówek. |
| 18. | Instrukcja obsługi analizatora i metodyki badań w języku polskim dostarczone wraz z instalacją analizatora. |
| 19. | Zapewnienie na koszt Wykonawcy pełnej integracji oferowanego analizatora ze szpitalnym systemem informatycznym Eskulap oraz systemem informatycznym Delphyn. |
| 20 | Możliwość zdalnego połączenia serwisanta z pracownią i analizatorem oraz zdalnego naprawienia urządzenia 7 dni w tygodniu (również weekendy i dni świąteczne) |
| 21. | Dostosowanie stanowisk pracy do obsługi systemów informatycznych i wykonywania czynności laboratoryjnych przez diagnostę dyżurującego. W ramach powyższego Wykonawca dostarczy 3 fotele biurowe i dwa fotele wypoczynkowe: trzy fotele obrotowe (obicie – odcienie beżu, eko-skora , gumowane kółka,), dwa fotele wypoczynkowe (kolor szary , drewno jasne). |
| 22 | Dostarczenie, montaż i serwisowanie urządzenia do demineralizacji wody w celu uzyskania wody, spełniającej wymagania , o właściwych parametrach, niezbędnej do przygotowania roztworów myjących i płuczących do analizatora. Urządzenie serwisowane i podlegające systematycznym przeglądom technicznym w trakcie trwania umowy na koszt Wykonawcy. Wymagania dotyczące parametrów technicznych urządzenia: uzyskanie wody o parametrach fizycznych wymaganych do przygotowania roztworów myjących i płuczących do oferowanego analizatora. |
| II. WIRÓWKA LABORATORYJNA, która po wygaśnięciu umowy stanie się własnością Zamawiającego. |
|  | Dzierżawa wirówki laboratoryjnej - z możliwością wirowania probówek o średnicy 13 -16 mm i długości 75-110 mm wraz z wkładkami redukcyjnymi, |
|  | Gwarancja na dzierżawione urządzenia obejmująca cały okres trwania umowy. Instrukcja obsługi wirówki laboratoryjnej w języku polskim |
| III. URZĄDZENIE CHŁODNICZE, które po wygaśnięciu umowy stanie się własnością Zamawiającego. |
|  | Dzierżawa urządzenia chłodniczego: Wymagania: - medyczna szafa chłodnicza, - pojemność 350-450 litrów - zakres temp. - + 2 : + 6° C, - drzwi pełne, - elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury, - wymuszony obieg powietrza – równomierny rozkład temperatury w całym urządzeniu , na każdym poziomie, - alarm wysokiej / niskiej temperatury, - alarm otwartych drzwi, - alarm zaniku napięcia, - 4 bądź 5 sztuk półek drucianych, |
| 2. | Gwarancja na dzierżawione urządzenia obejmująca cały okres trwania umowy. Instrukcja obsługi urządzenia chłodniczego w języku polskim |
| IV. SZKOLENIA |
| 1. | Aktualizacja szkoleń personelu (9 osób) poprzez udział wskazanego przez Zamawiającego personelu pracowni w szkoleniach organizowanych przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego lub on line, na koszt Wykonawcy, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego . Dostarczenie certyfikatów potwierdzających przeszkolenie personelu. |
| 2. | Zapewnienie przez Wykonawcę, na jego koszt, profesjonalnych szkoleń dla 1 osoby z personelu poza laboratorium, wskazanej przez Zamawiającego, lub udziału tej osoby w konferencjach związanych z diagnostyką laboratoryjną- w dziedzinie immunologii transfuzjologicznej i krwiolecznictwa, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego, jednak nie częściej niż 1 raz w roku w czasie obowiązywania umowy. |

IV. Zestawienie wymagań  dotyczących serwisowania dostarczonego w ramach dzierżawy sprzętu ( wskazanego w Tabeli nr 3 Formularza asortymentowo-cenowego zwanego dalej też „Przedmiotem Dzierżawy”) oraz posiadanego przez Zamawiającego sprzętu firmy DiaMed stanowiącego back – up do automatycznego analizatora.

| L.p. | Wymagania dotyczące serwisowania |
| --- | --- |
| 1. | Obsługa i autoryzowany serwis posiadanego przez Zamawiającego systemu back – up firmy DiaMed: a) zestaw komputerowy wraz z wyposażeniem – drukarka laserowa, czytnik kodów kreskowych, b) inkubator do mikrokart – 2 sztuki, model ID – Incubator 37 SI DiaMed pojemność max. 24 mikrokarty, c) wirówka do mikrokart - 1 sztuka, model ID – Centrifuge 37 SII DiaMed pojemność 12 mikrokart, d) wirówkoczytnik Saxo( wirowanie, odczyt i archiwizacja obrazu wyników badań wykonywanych manualnie), model ID-Reader II DiaMed, pojemność 24 mikrokarty, e) pipeta automatyczna -2 sztuki wraz ze statywem, model ID- Pipetor FP4 DiaMed dozownik do odczynników - 1 sztuka, model ID- Dispenser green Sprzęt w/w firmy DiaMem jest własnością WSZ w Koninie i zwany jest dalej również „Systemem back-up”. |
| 2. | System back –up musi działać niezależnie od Przedmiotu Dzierżawy. |
| 3. | Utrzymanie Przedmiotu Dzierżawy i Systemu back – up w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej przez okres trwania umowy. |
| 4. | Możliwość zgłaszania awarii Przedmiotu Dzierżawy i Systemu back-up przez 7 dni w tygodniu. |
| 5. | Serwis Przedmiotu Dzierżawy , Systemu back-up, a także posiadanego przez Zamawiającego urządzenia wielofunkcyjnego (drukowanie, kopiowanie i skanowanie dokumentów; skanowanie zamówień imiennych na składniki krwi i ich wysyłanie w zaszyfrowany sposób do RCKiK drogą elektroniczną, skanowanie wyników badań i ich wysyłanie w zaszyfrowany sposób do odbiorcy) przez okres trwania umowy, bez dodatkowych opłat. W ramach serwisu wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne na koszt Wykonawcy. |
| 6. | Przystąpienie do naprawy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii. |
| 7. | W ramach bezpłatnego serwisu wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne na koszt Wykonawcy. |
| 8. | W ramach bezpłatnego serwisu przegląd diagnostyczno – konserwacyjny analizatora, systemu back-up i wszystkich urządzeń wg zaleceń producenta – nie rzadziej niż raz w roku – na koszt Wykonawcy. |
| 9. | Jeżeli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy. W przypadku powtarzających się, częstych awarii i napraw (powyżej 3 razy) tego samego elementu lub braku możliwości naprawy, wymiana sprzętu na nowy w ciągu 48 godzin. |

V. Wymagania dotyczące serwisowania posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego Delphyn - do zlecania badań, zarządzania pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem krwi - dwustronna komunikacja ze sprzętem do wykonywania badań.

| L.p. | Wymagania dotyczące serwisowania posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego |
| --- | --- |
| 1 . | Obsługa i autoryzowany serwis posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego Delphyn” (dwie licencje Zamawiającego) do zarządzania pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem krwi (oraz jego aktualizacja do najnowszej, dostępnej wersji na koszt Wykonawcy) wraz z niezbędnym wyposażeniem: stanowiska robocze z niezbędnym zestawem komputerowym – 2 stanowiska programowalny czytnik kodów kreskowych – 2 programy drukarka laserowa OKI B432– 2 szt. drukarka kodów kreskowych (Dymo 400 i Dymo 450 Turbo)- 2 szt. oprogramowanie w języku polskim W/w oprogramowanie oraz drukarki są własnością WSZ w Koninie. |
| 2. | Aktualizacja Oprogramowania Delphyn musi być zgodna z najnowszymi przepisami prawa, w tym z rozporządzeniami MZ i umożliwiać : - drukowanie wyników badań, drukowanie kwitów rozchodu składników krwi / raportów transfuzji na oddziały szpitalne - tworzenie i wydruk książek serologicznych, książki przychodów i rozchodów banku krwi, dokumentów pracowni serologii transfuzjologicznej i banku krwi - statystyczne zestawienie badań - statystyczne zestawienie przyjęć do banku krwi składników krwi oraz wydań do oddziałów szpitalnych wg. rodzaju składników, zleceniodawców, oddziałów, biorców krwi, - tworzenie i archiwizację historii transfuzjologicznej pacjenta, -śledzenie losów krwi |
| 3. | Dostęp do oprogramowania i możliwości wprowadzenia danych zabezpieczony hasłami odpowiednimi dla każdego użytkownika. |
| 4. | Aktualizacja oprogramowania Delphyn, zgodna z najnowszymi przepisami prawa, w tym z rozporządzeniami MZ, na dwóch istniejących stanowiskach komputerowych, na których zainstalowane jest oprogramowanie Delphyn zapewnienie wsparcia technicznego dla systemu operacyjnego Windows 7 Pro, |
| 5. | Systemy operacyjne klasy nie niższej niż Windows 10 Professional 64bit (z pełnym wsparciem producenta systemu operacyjnego, aktualizacje zabezpieczenia) lub równoważny. Nie dopuszcza się rozwiązania typu Home. Parametry równoważności: pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach MS Windows Server 20222 zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) pełna obsługa Active X Wszystkie ww. funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10 na komputerach z zainstalowanym systemem informatycznym szpitala. |
| 6. | Umożliwienie dwukierunkowej komunikacji danych pomiędzy posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym Delphyn a szpitalnym systemem informatycznym HIS„Eskulap” na koszt Wykonawcy, w tym umożliwienie elektronicznych wersji zleceń badań z zakresu serologii transfuzjologicznej poprzez system „ Eskulap” bezpośrednio z oddziałów szpitalnych. Integracja w zakresie zlecenie-wynik z użyciem komunikacji z użyciem plików tekstowych. |
| 7. | Serwis wszystkich urządzeń oraz bezpłatna aktualizacja oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji przez cały okres trwania umowy, bez dodatkowych opłat. W przypadku braku możliwości naprawy wymiana na nowy w ciągu 48 godzin. |