Świnoujście, dnia 22.09.2023 r.

Nr postępowania BZP.271.1.19.2023

**Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SWZ**

**Dotyczy: BZP.271.1.19.2023 „Budowa drogi publicznej na działce nr 347/6 obręb 10 w Świnoujściu – ETAP I – budowa systemu kanalizacji deszczowej wraz z wylotem kolektora do Basenu Zimowego”**

**Odpowiedzi na pytania wykonawców**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz 286 ust. 7  ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j.), uprawnień, zmienia SWZ i udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w  postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

**Pytanie 1:**

Przedmiar który Państwo udostępniliście nie posiada katalogów nakładów rzeczowych, które są niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. Na Zamawiającym ciąży obowiązek rzetelnego i równego dla wszystkich oferentów przygotowania dokumentacji. Proszę zatem o ponowne udostępnienie przedmiaru wraz z katalogami nakładów rzeczowych(KNR). Jednocześnie, w związku z brakiem kompletnej dokumentacji do postępowania wnioskujemy o przedłużenie postępowania o czas w którym nie było dostępnej pełnej dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem dot. dokumentacji projektowej (przedmiar +KNR z możliwością wczytania do programu kosztorysowego).

**Odpowiedź:**

Zamawiający w postępowaniu umieścił załącznik zał\_6.2\_zakres rzecz-fin.xlsx, w którym wskazano podstawy wyceny każdej z pozycji.

**Pytanie 2:**

Proszę o informację czy posadowienie w obszarze objętym opracowaniem 8 ławek oraz nasadzenia wchodzą w zakres oferty. Jeśli tak, proszę o podanie modelu ławek oraz wykazu roślin.

**Odpowiedź:**

Nasadzenia nie są objęte projektem zagospodarowania terenu zgodnie z pkt. 3 Opisu PZT. Typ ławek podany jest w legendzie na rys Z1 Projektu zagospodarowania terenu.

**Pytanie 3:**

Z naszej wiedzy wynika, iż zastosowanie białego kamienia jako element wykończenia elewacji niesie za sobą spore problemy w utrzymaniu go w należytej czystości. W związku z czym wnosimy o zapisanie w umowie, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i inne następstwa wynikające z rodzaju materiału wskazanego w specyfikacji przez Zamawiającego oraz o dopuszczenie zmiany koloru dominującego.

**Odpowiedź:**

Podstawowy kolor zaproponowany to granit biały np. typ Viscount White lub równoważny. Zamawiający dopuszcza zmianę koloru pod warunkiem przedstawienia próbek kamienia w innych kolorach i uzyskania akceptacji Zamawiającego na etapie realizacji.

**Pytanie 4:**

§3 pkt. 2 i 7 - Ile dni na akceptację harmonogramu robót? Czy brak odpowiedzi w tym terminie jest równoważny ze zgodą?;

**Odpowiedź:**

Termin odpowiedzi na pytania i zajmowania stanowisk przez Zamawiającego w sprawach nie wymagających zewnętrznych konsultacji merytorycznych określony został w par. 8 ust. 5. pkt 5.2 Umowy i wynosi 7 dni.

Brak stanowiska Zamawiającego w podanym terminie oznacza akceptację przedstawionego harmonogramu.

**Pytanie 5:**

§4 pkt 1.8 - Na jakiej podstawie zamawiający będzie żądał dodatkowych prób i badań i czy w  przypadku ich pozytywnego wyniku pokryje dodatkowe koszty z wiązane z ich wykonaniem?;

**Odpowiedź:**

Na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB, warunków technicznych, norm itp. Koszty wykonania prób i badań ponosi Wykonawca.

**Pytanie 6:**

§5 pkt 7 - wnosimy o ustalenie sumy faktur częściowych na poziomie 95%;

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie 7:**

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie na zamówienie nr 2023/BZP 00392950 pod nazwą „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym, przy ul. Karsiborskiej 11 w Świnoujściu”. Prośba nasza jest podyktowana faktem, że jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty, jednakże użyte materiały podyktowane projektem jesteśmy w stanie wycenić w terminie do 2 tygodni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wydłuży terminu składania ofert o 2 tygodnie.

**Zmiana nr 1**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisów art. 286 ust. 1 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1605 t.j.), uprawnień, zmienia treść zapisów SWZ jak poniżej i udostępnia zmiany na stronie internetowej.

1. Zamawiający zmieniatreść Rozdziału XIII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT w  następujący sposób:

**Było:**

1. Ofertę należy złożyć do dnia **27.09.2023 r. do godz. 12:00** w sposób określony w  rozdziale X pkt 2 SWZ.
2. Otwarcie ofert nastąpi wdniu **27.09.2023 r**.**do godz. 12:30** w Urzędzie Miasta Świnoujście, pok. nr 111, za pomocą platformy zakupowej.
3. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację  
   z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

**Jest:**

1. Ofertę należy złożyć do dnia **29.09.2023 r. do godz. 12:00** w sposób określony w  rozdziale X pkt 2 SWZ.
2. Otwarcie ofert nastąpi wdniu **29.09.2023 r**. **do godz. 12:30** w Urzędzie Miasta Świnoujście, pok. nr 111, za pomocą platformy zakupowej.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację  
   z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
5. Zamawiający zmienia treść Rozdziału XI: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ w  następujący sposób:

**Było:**

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i kończy się w dniu 26.10.2023 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

**Jest:**

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i kończy się w dniu 28.10.2023 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany:

* należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników,
* prowadzą do zmiany ogłoszenia.