Gniezno, dn. 30.06.2023 r.

Nr sprawy *DZP.240.17.2023*

***Wykonawcy***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.17.2023 – Dostawy środków dezynfekcyjnych do sprzętu medycznego, narzędzi oraz powierzchni*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1. dot. Zadanie 1 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga preparatu chlorowego w tabletkach na bazie NaDCC, bez zawartości kwasów organicznych o obojętnym pH roztworu (pH 7.0); czas i spektrum działania: działający na bakterie, Tbc (M.tuberculosis), wirusy (Adeno, Polio), grzyby, i spory (Clostridium difficile rybotyp 027 wg EN 13704   
w warunkach wysokiego obciążenia białkowego z dodatkiem erytrocytów baranich ( 0,3%)) - do 15min. przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym jak i służący do zalewania plam krwi; posiadający atest PZH HŻ (lub równoważny) do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością; wymagane oznakowane miarki do sporządzania roztworu; czas aktywności roztworu roboczego 24 godziny (poparty badaniami); masa tabletki 2,72g; opakowanie 300 tabl?

**Ad. 1 Zgodnie z zapisami SWZ, preparat o wymaganym składzie i zastosowaniu.**

Pytanie 2. dot. Zadanie 1 poz. 3, 4 i 10

Czy Zamawiający wymaga preparatu w koncentracie przeznaczonego do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów zmywalnych powierzchni w środowisku szpitalnym; opakowania kompatybilnego z urządzeniami dozującymi DG1, DG3 oraz z możliwością zastosowania z systemem suchych chusteczek; o trwałości niezanieczyszczonego roztworu przez co najmniej 14 dni; substancje aktywne: 2-fenoksyetanol,   
N,N-bis-(3-aminopropylo) dodecyloamina, chlorek benzalkoniowy (bezaldehydowy, bez substancji lotnych   
i zapachowych); posiadający pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka; spektrum działania roztworu roboczego: bakteriobójczy, drożdżobójczy wg. DGHM (warunki czyste i brudne) - 1%, 15min; prątkobójczy, mykobakteriobójczy wg. EN 14348 (warunki czyste i brudne) - 1,5%, 60min; wirusobójczy m. in. wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV i HIV) - zgodnie z zaleceniem 01/2004 RKI (Instytut Roberta Kocha) - 0,5%, 15min; wirusobójczy wobec: Adeno, Polyoma SV 40, Rota, Norowirus mysi (MNV) - do 2%, do 60min?

**Ad. 2 Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający wymaga różnych preparatów do zastosowania różnych obszarów.**

Pytanie 3. dot. Zadanie 1 poz. 5 i 8

Czy Zamawiający wymaga preparatu gotowego do użycia bezalkoholowego w postaci piany do dezynfekcji   
i mycia powierzchni oraz wyposażenia wrażliwych na alkohole (również inkubatorów); na bazie chlorku didecylodimetyloamoniowego (bez zawartości H2O2); szerokie spektrum biobójcze: B, F (C. albicans),  
V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes), Tbc; opakowanie 750 ml z końcówką spieniającą, opakowanie 0,75L z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Ad. 3 Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający wymaga różnych preparatów**

Pytanie 4. dot. Zadanie 1 poz. 11, 12, 13, 14, 15

Czy Zamawiający wymaga preparatu w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu, na bazie H₂O₂ bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy; chusteczka o wymiarze min. 20 x 20 cm   
i gramaturze min. 50 g/m²; spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F - 5 minut,   
V zgodnie z RKI V (osłonkowe w tym: HBV, HCV, HIV; Polyoma SV40, Rota) - 30s, V zgodnie z EN 14476 (Adeno) - 1min; testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem   
(EN 16615); możliwość stosowania min. 3 miesiące od daty otwarcia opakowania, produkt posiadający rejestrację jako wyrób medyczny, konfekcjonowane w opakowaniu 100 chusteczek z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości chusteczek?

**Ad. 4 Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający wymaga różnych preparatów do zastosowania różnych obszarów.**

Pytanie 5. dot. Zadanie 1 poz. 16

Czy Zamawiający wymaga preparatu w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe),zawiera w składzie H2O2 (< 2%), kwas glikolowy, związki powierzchniowo czynne, bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV; chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2; pH: 2,1 - 2,3; spektrum działania: zgodnie z EN 16615 B, F, Tbc – 5min, S (Cl. Difficile R 027) – 15min, V zgodnie z RKI V (osłonkowe w tym: HBV, HCV, HIV) - 30sek., V (Adeno, Polyoma SV40, Rotawirus) – 30sek.; możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Polio i Noro zgodnie z EN 14476; testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio   
z jej udziałem (EN 16615); pozytywna opinia producentów urządzeń ultrasonograficznych – Philips oraz Fuji Film; okres trwałości po pierwszym otwarciu - 3 miesiące; możliwość stosowania bez środków ochorony indywidualnej; produkt posiadający podwójną rejestrację (wyrób medyczny i biobójczy), konfekcjonowane   
w opakowaniu 100 chusteczek z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości chusteczek?

**Ad. 5 Zgodnie z zapisami SWZ**

Pytanie 6. dot. Zadanie 1 poz. 17

Czy Zamawiający wymaga gotowego do użycia, trójenzymatycznego preparatu w postaci piany, przeznaczonego do wstępnego nawilżania oraz dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, na bazie czwartorzędowego węglanu amonowego, niejonowych związków powierzchniowo czynnych oraz glicerolu; spektrum B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) do 15 min., Tbc (M. terrae) do 30 min; charakteryzujący się wysoką kompatybilnością materiałową - umożliwiający przechowywanie narzędzi w postaci zwilżonej przez okres do 72 godzin; opakowanie o pojemności 750 ml ze zintegrowanym spryskiwaczem?

**Ad. 6 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga**

Pytanie 7. dot. Zadanie 1 dot. UWAGA pod tabelą

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach użyczenia na okres trwania umowy iPod’a   
z aplikacją do monitorowania higieny powierzchni w ilości 2 szt?

**Ad. 7 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga**

Dotyczy Pakietu nr 2:

1. Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych; Spektrum: B (aktywny wobec Legionella pneumophila, Listeria oraz Salmonella),   
F (Candida albicans), Tbc (M. Terrae i M. avium), V (HIV, HBV, HCV, rota, Vaccinia); Stężenie: do 0,5%; Czas działania: 15 min.; Możliwość rozszerzenia spektrum w wyższym stężeniu o Aspergillus Brasiliensis; Bez zawartości aldehydów, substancji utleniających oraz pochodnych fenolowych. Substancja aktywna diamina i QAV. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Potwierdzona kompatybilność materiałowa ze stalą nierdzewną; Produkt biobójczy?

**Ad. 1 Pytania nie dotyczą naszego postępowania przetargowego. Prawdopodobnie powinny być skierowane do innego szpitala?**

2. Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści preparat niewymagający aktywatora, o działaniu wobec B, Tbc, F, V, S w czasie 15 min., badania zgodnie z EN 14885, w opakowaniu 2kg, z możliwością przeliczenia ilości?

**Ad. 2 Pytania nie dotyczą naszego postępowania przetargowego. Prawdopodobnie powinny być skierowane do innego szpitala?**

3. Poz. 24: Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki do dezynfekcji   
i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu, a także powierzchni mających kontakt   
z żywnością: na bazie H2O2 (<2%) bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV; Spektrum działania: w 1min. zgodnie z EN16615(warunki brudne)-Test4 pól: bakterie, drożdże; zgodnie z EN14476 wirusy (Noro, Polio, Adeno – 30 sek.): Zgodnie EN16777 wirusy (Adeno, Noro); Test 4 pól: grzyby w 15 min. Okres trwałości po pierwszym otwarciu - do końca okresu ważności; opakowanie 750ml; produkt posiadający podwójną rejestracje (wyrób medyczny i biobójczy)?

**Ad. 3 Pytania nie dotyczą naszego postępowania przetargowego. Prawdopodobnie powinny być skierowane do innego szpitala?**

4. Poz. 24: Czy Zamawiający dopuści preparat typu Oxivir Plus Spray o cechach zgodnie   
z załączoną ulotką produktową?

**Ad. 4 Pytania nie dotyczą naszego postępowania przetargowego. Prawdopodobnie powinny być skierowane do innego szpitala?**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia się termin składania i otwarcia ofert na **05.07.2023 r.**, godziny pozostają bez z mian.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

* wszyscy uczestnicy
* a/a