## PAkiet 1
DZP/PN/
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 – Sprzęt
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym z łącznikiem dł.7,6m | szt. | 10 |  | 8%
2 | Kołdry grzewcze kompatybilne z aparatem Warm Touch | szt. | 20 |  | 8%
3 | Kołdry grzewcze kompatybilne z aparatem Warm AIR | szt. | 20 |  | 8%
4 | Komplet mankietów pediatrycznych do ciśnieniomierza zegarowego z dwoma przewodami, 3 szt w różnych wielkościach w op. | opak. | 10 |  | 23%
5 | Łącznik do drenu z kontrolą odsysania, z koreczkiem umożliwiającym ciągłość odsysania, typu fingertip. | szt. | 8 |  | 8%
6 | Łączniki typu Y do drenów, schodkowe, sterylne, pakowane pojedynczo
A | 3/8 3/8 3/8, rozmiar 34-40 Ch | szt. | 10 |  | 8%
B | 3/8 1/4 1/4, rozmiar 24-32 Ch | szt. | 10 |  | 8%
C | 1/4 1/4 1/4, rozmiar 20-32 | szt. | 10 |  | 8%
7 | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi - dwuwarstwowy -posiadający dodatkowy pęcherz TPU, - zapinany na rzep (nie na metalową klamrę) , taśma z rzepem przyszyta do mankietu, dwużyłowy dren doprowadzający powietrze długości 50 cm .Wykonany z materiału trwałego i łatwego w czyszczeniu i dezynfekcji , bez lateksu. Rozmiar M / 25-35 cm z wydłużonym rzepem mocującym. | szt. | 10 |  | 23%
8 | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi - dwuwarstwowy -posiadający dodatkowy pęcherz TPU, - zapinany na rzep (nie na metalową klamrę) , taśma z rzepem przyszyta do mankietu, dwużyłowy dren doprowadzający powietrze długości 50 cm .Wykonany z materiału trwałego i łatwego w czyszczeniu i dezynfekcji , bez lateksu. Rozmiar L / 32-42 cm z wydłużonym rzepem mocującym. | szt. | 10 |  | 23%
9 | Wielorazowy jednożyłowy mankiet dla dorosłych szerokość 14 cm dla obwodu ramienia 25 - 35 cm mankiet zakończony krótkim wężem z końcówką typu HP wykonany z materiału trwałego i łatwego w czyszczeniu i dezynfekcji, bez lateksu | szt. | 10 |  | 23%
10 | Wielorazowy jednożyłowy mankiet dla dorosłych szerokość 16 cm dla obwodu ramienia 33 - 47 cm mankiet zakończony krótkimi wężem z końcówką typu HP wykonany z materiału | szt. | 10 |  | 23%
11 | Maska krtaniowa jednorazowa nr 3,4,5 do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 45 |  | 8%
12 | Maska krtaniowa j.u. nr 1,5 – 2,0 do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 5 |  | 8%
13 | Maska do aparatu Ambu j.u.:
A | „0" | szt. | 10 |  | 8%
B | „1” i „2” | szt. | 30 |  | 8%
C | „3” i „4” | szt. | 50 |  | 8%
D | „5” | szt. | 30 |  | 8%
14 | Nożyczki ginekologicze sterylne j.uż. Dł. 220ml dł. ostrza 28mm | szt. | 100 |  | 8%
15 | Dren z trokarem tępym, wykonany z termoplastycznego PCV, z widoczną linią w RTG, ze znacznikami głębokości co 2 cm, autraumatyczny otwór końcowy oraz dwa otwory boczne naprzemianległe, w zestawie z uniwersalnym łącznikiem do podłączenia do zestawu do drenażu, sterylny – Pakowany podwójnie: wewnętrzne oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier. Rozmiar nadrukowany na drenie.
A | CH - 16 dł. 25cm | szt. | 10 |  | 8%
B | CH - 18 dł. 25cm | szt. | 10 |  | 8%
C | CH – 20 dł. 40cm | szt. | 20 |  | 8%
D | CH - 22 dł 40 cm | szt. | 10 |  | 8%
E | CH – 24 dł. 40cm | szt. | 30 |  | 8%
F | CH - 26 dł 40 cm | szt. | 10 |  | 8%
G | CH - 28 dł. 40cm | szt. | 30 |  | 8%
H | CH -32dł. 40cm | szt. | 10 |  | 8%
16 | Sonda ginekologiczna jednorazowa sterylna | szt. | 20 |  | 8%
17 | Sonda Rylea przeciwodleżynowa wykonana z mieszaniny silikonu i PCV, zakończona gładką oliwką, z zatopionym ciężarkiem w postaci 4 stalowych kuleczek, z czterema dużymi, bocznymi otworami na końcu, z niebieską linią widoczną w Rtg, jednorazowa, sterylna, podwójnie opakowana. Rozmiary 8 F – 22F co 2F. | szt. | 12 |  | 8%
18 | Ustniki do spirometru PSA 1000 dla dorosłych, średnica 30 mm. Ustnik jednorazowy, wykonany z tektury powlekanej folią od zewnątrz. Każdy ustnik oddzielnie pakowany w foliowej osłonce. Produkt mikrobiologicznie czysty Op. 100 szt. | opak. | 8 |  | 8%
19 | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej lewy (80mm, 90mm) | szt. | 4 |  | 8%
20 | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej prawy (80mm, 90mm) | szt. | 4 |  | 8%
21 | Zimny kompres do natychmiastowego użytku, aktywacja przez mocne uciśnięcie we wskazanym miejscu na opakowaniu, rozmiar 15 x 17 cm. | szt. | 20 |  | 8%
22 | Zawór do odsyssania do fiberoskopów, jednorazowego uzytku, op. 20 szt. | opak. | 1 |  | 8%
23 | Zawór do odsyssania do fiberoskopów, wielorazowego użytku. | szt. | 2 |  | 8%
24 | Worki stomijne jednoczęściowe, otwarte, z zapięciem na rzep, przezroczyste, pojemność worka 430ml. (+- 50ml); płytka 100 x 100mm (+- 5mm) z możliwością przycięcia otworu od 15mm do 60mm (+- 5mm) – | szt. | 700 |  | 8%
25 | Worki stomijne, jednoczęściowe, przezroczyste, otwarte, o zwiększonej pojemności 900ml. (+-100ml), z zapięciem na rzep, płytka 125 x 125 mm (+- 5mm) z możliwością przycięcia otworu od 15 mm do 90mm (+- 5mm) – | szt. | 300 |  | 8%
26 | Łącznik do mankietów ciśnieniowych samozaciskowy z uszczelnieniem - oring gumowy, wykonany z ABS, złącze kompletne (męsko-damskie) do podłączenia przewodów | szt. | 50 |  | 8%
27 | Utrwalacz cytologiczny aerozol 150 ml | szt. | 150 |  | 8%
28 | Pokrowce jednorazowe - panel do owijania lampy do fototerapii 50 szt. Zamawiający wymaga minimum wymiaru 45 x 20,5 cm, opak. 1 | opak. | 1 |  | 8%
29 | Wielorazowe odprowadzenia ekg typu DIN, 5 odprowadzeń, złącze proksymalne klamrowe. Długość całkowita kabla 90 cm, wykonana z TPU, Certyfikaty: CE, gwarancja 6 mies. | kpl. | 20 |  | 8%
30 | Rurki anoskopowe j.u. dł.85-90x20mm | szt. | 100 |  | 8%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)