Opatów, 01.07.2024 r.

Gmina Opatów

ul. Tadeusza Kościuszki 27

42-152 Opatów

Wyjaśnienie treści SWZ  nr 12

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów”, Nr postępowania: ZPU 271.8.2024.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniem dotyczącym treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w związku z art. art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na niżej wymienione  pytanie i zmienia treść SWZ:

Pytanie nr 1

W związku z wyjaśnieniami Zamawiającego nr 9 z dnia 28.06.2024 r., w których wyraził zgodę na zmianę technologii wykonania z wykopu otwartego – rura PCV na przewiert sterowany – rura PE RC, prosimy o przedstawienie dokumentacji zamiennej. Jaką średnicę rury PE należy zastosować ponieważ rura PE nie odpowiada rurze PCV? Jakie trójniki należy zastosować aby wbudowany kanał zapewniał szczelność instalacji? Jakie odchyłki będą dopuszczalne przez zamawiającego ponieważ przy przewiercie sterowanym istnieje duże prawdopodobieństwo powstania odchyłek.

Wyjaśnienie nr 1

Zgodnie z dokumentacją projektową Projektant zaprojektował kanalizację grawitacyjną metodą wykopu otwartego z użyciem rur i kształtek PCV o złączkach kielichowych. Wszyscy oferenci zobligowani są do wyceny przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ i dokumentacją projektową. Ewentualne zmiany projektowe będą wymagały zgody Projektanta i Eksploatora sieci oraz będą następowały na podstawie postanowień umowy.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 02.07.2024r do godz. 12:00 na dzień 04.07.2024 r. do godz.12:00. Termin otwarcia ofert z dnia 02.07.2024r. o godz.12:30 na dzień 04.07.2024 r. o godz.12:30

/-/ Zdzisław Makles

Wójt Gminy Opatów