## pakiet 1
Pakiet 1 - płyty tytanowe do zespoleń
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
I. | Płyty tytanowe do zespolenia kości paliczków, pod śruby 1,2 mmm oraz 1,5 mm
1. | Płyty tytanowe, profil 0,6 mm, pod śruby 1,2 mm oraz 1,5 mm; proste 4, i 6 otworowe, w kształcie litery T-7 otworowe; L-5 otworowe; oraz kompresyjna z dwoma haczykami do złamań awulsyjnych paliczka. | 1 | szt.
2. | Płyty tytanowe, profil 0,6 mm, pod śruby 1,2 mm oraz 1,5 mm; prosta 16 otworowa; w kształcie litery T-8 i 10 otworowa; w kształcie litery Y-6 otworowa; dwurzędowe prostokątne i trapezoidalne 4 otworowe; w kształcie litery L, kompresyjne - 8 i 9 otworowe. | 1 | szt.
3. | Płyty tytanowe, profil 0,6 mm, pod śruby 1,2 mm oraz 1,5 mm; proste, 16 otworowe; prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe; kompresyjne z pinem - 5 otworowe. | 1 | szt.
4. | Płyty tytanowe, profil 0,6 mm, pod śruby 1,2 mm oraz 1,5 mm; trapezoidalne, skośne 8,10,12 otworowe. | 1 | szt.
5. | Płyty tytanowe, profil 0,8 mm, pod śruby 1,2 mm oraz 1,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta 4 otworowa; w kształcie litery T-8 i 9 otworowa; z rotacją 6 otworowa; dwurzędowa skośna 4 otworowa i trapezoidalna 6 otworowa. | 1 | szt.
6. | Płyty tytanowe, profil 0,8 mm, pod śruby 1,2 mm oraz 1,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta 8 otworowa; w kształcie litery T-10 otworowa; trapezoidalne 6 i 7 otworowe; do kości łódeczkowatej-6 otworowe. | 1 | szt.
7. | Śruby tytanowe, korowe; średnica 1,5 mm; dł. 4-24 mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | 20 | szt.
8. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1,2 mm, dł. 4-20 mm; oraz blokowane, średnica 1,5 mm; dł. 4-20 mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | 20 | szt.
9. | Wiertła | 3 | szt.
II. | Płyty tytanowe do zespolenia kości paliczków, pod śruby 2,0 mmm oraz 2,3 mm
10. | Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; proste 4 i 6 otworowe; w kształcie litery T-6 otworowa; oraz L-6 otworowe. | 2 | szt.
11. | Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; prosta 16 otworowa; w kształcie litery T,Y-7 otworowe; dwurzędowe prostokątne i trapezoidalne - 4 otworowe; kompresyjna, w kształcie litery T-11 otworowa. | 2 | szt.
12. | Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; proste, 16 otworowe; dwurzędowe prostokątne, skośne i trapezoidalne-5 i 6 otworowe; kompresyjne w kształcie litery T-12 otworowa; oraz z pinem 6 otworowe. | 2 | szt.
13. | Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; dwurzędowe, skośne oraz trapezoidalne - 6,10;12 otworowe. | 2 | szt.
14. | Płyty tytanowe; profil 1,3 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; kompresyjne; proste 4,5,6 otworowe; w kształcie litery T i L-6 otworowe. | 1 | szt.
15. | Płyty tytanowe; profil 1,3 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; kompresyjne; proste 8 otworowe; w kształcie litery T-10 otworowe; L-10 otworowe. | 1 | szt.
16. | Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta 6 otworowa; w kształcie litery T-6 otworowa; L-6 otworowe; | 2 | szt.
17. | Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; w kształcie litery T,Y-7 otworowe; dwurzędowa prostokątna 4 otworowa. | 2 | szt.
18. | Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dwurzędowe, trapezoidalne, skośne, 6 otworowe. | 2 | szt.
19. | Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dwurzędowe, trapezoidalne 8 i 12 otworowe. | 2 | szt.
20. | Płyty tytanowe; profil 1,3 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta 4 i 5 otworowa. | 2 | szt.
21. | Płyty tytanowe; profil 1,3 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta 6,8 otworowa; w kształcie litery T-6,7,9 otworowe; L-6 otworowe; dwurzędowa, prostokatna 4 otworowa. | 2 | szt.
22. | Płyty tytanowe; profil 1,3 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; w kształcie litery T-10 i 11 otworowe; L-10 otworowe; dwurzędowe, trapezoidalne 6 otworowe; rotacyjna 6 otworowa. | 2 | szt.
23. | Płyty tytanowe; profil 1,3 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dwurzędowe, trapezoidalne - 6,8 otworowe. | 1 | szt.
24. | Płyty tytanowe; profil 1,4 mm; pod śruby 2,0 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; do głowy kości promieniowej, obejmująca 10 otworowa. | 1 | szt.
25. | Płyty tytanowe; profil 1,4 mm; pod śruby 2,0 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; do głowy kości promieniowej, podpierajaca 11 otworowa. | 1 | szt.
26. | Wiertła | 6 | szt.
27. | Śruby tytanowe, korowe; średnica 2,0 mm; dł. 4-30 mm oraz średnica 2,3 mm, długość 5-34 mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | 50 | szt.
28. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2,0 mm; dł.6-30 mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | 150 | szt.
III. | Płyty tytanowe do zespolenia dalszej nasady kości promieniowe, pod śruby 2,5 mm
29. | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów; lewe,prawe. | 2 | szt.
30. | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów; prosta 6 otworowa; w kształcie litery T oraz L; 7i 8 otworowe. | 2 | szt.
31. | Płyty tytanowe, profil 2,0 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dłoniowe; w kształcie litery T, 9 otworowe. | 2 | szt.
32. | Płyty tytanowe, profil 2,0 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dłoniowe; w kształcie litery T, 11 otworowe. | 2 | szt.
33. | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dłoniowe, 10 otworowe. | 5 | szt.
34. | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dłoniowe; 11 otworowe; korekcyjne 12,13,14,15 otworowe. | 8 | szt.
35. | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; grzbietowe, w kształcie litery H; 12 otworowe. | 2 | szt.
36. | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; grzbietowe; 18 i 20 otworowe. | 1 | szt.
37. | Płyty tytanowe, profil zmienny 1,8-3,2 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dłoniowe, długie, 20 otworowe. | 1 | szt.
38. | Płyty tytanowe, profil zmienny 1,8-3,2 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dłoniowe, długie, 25 otworowe. | 1 | szt.
39. | Płyty tytanowe, profil zmienny 1,8-3,2 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dłoniowe, długie, 29 otworowe. | 1 | szt.
40. | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; do dalszej nasady kości łokciowej; 7 otworowe. | 2 | szt.
41. | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; do dalszej nasady kości łokciowej; 10 otworowe. | 2 | szt.
42. | Płyty tytanowe, profil 2,0 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dłoniowe; typu watershed line; z wycięciem na FPL; krótkie 10 otworowe oraz bez wycięcia 10 i 11 otworowe. | 2 | szt.
43. | Płyty tytanowe, profil 2,0 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dłoniowe; typu watershed line; z wycięciem na FPL; długie 12 otworowe oraz bez wycięcia 12 i 13 otworowe. | 1 | szt.
44. | Płyty tytanowe, profil 2,0 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dłoniowe; typu watershed line; krótkie i długie; szerokie 13 i 15 otworowe. | 1 | szt.
45. | Wiertła | 5 | szt.
46. | Śruby tytanowe, korowe; średnica 2,5 mm; dł. 8-34 mm, z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | 80 | szt.
47. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2,5 mm; dł.8-34 mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | 280 | szt.
IV. | Płyty do wyrostka łokciowego pod śruby 2,8 mm
48. | Płyta tytanowa, profil 0,5-1,6 mm; pod śruby 2,8 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; napinajaca; 6 otworowa. | 1 | szt.
49. | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta i anatomicznie wygięte, 7 otworowe, prawe i lewe. | 1 | szt.
50. | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta i anatomicznie wygięte, 10 otworowe, prawe i lewe. | 1 | szt.
51. | Wiertła | 1 | szt.
52. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2,8 mm; z pełnym gwintem; dł.8-75 mm; częściowo nagwintowane, ciagnące, długość 40-75mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | 2 | szt.
53. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2,8 mm; dł. 8-75 mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | 10 | szt.
V. | Płyty do zespolenia złamań w obrębie stopy oraz korekcyjne, pod śruby 2,8 mm
54. | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; urazowe; prosta 4,6 otworowa; w kształcie litery T-5 otworowa. | 1 | szt.
55. | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; urazowe; prosta, 8 otworowa; w kształcie litery T-9 otworowa. | 1 | szt.
56. | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; urazowe; dwurzędowe 6,11,12 otworowe. | 1 | szt.
57. | Płyta tytanowa, profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; korekcyjna; 7 otworowa, anatomicznie ukształtowana, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawa, lewa. | 1 | szt.
58. | Płyta tytanowa, profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni, rewizyjna, 9 otworowa, anatomicznie ukształtowana, z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawa, lewa. | 1 | szt.
59. | Płyta tytanowa, profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni, korekcyjna, 7 otworowa, anatomicznie ukształtowana, przyśrodkowe, prawa, lewa. | 1 | szt.
60. | Płyta tytanowa, profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni, korekcyjna, 6 otworowa, anatomicznie ukształtowana, podeszwowa, prawa, lewa. | 1 | szt.
61. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2,8 mm; dł.8-45 mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | 10 | szt.
62. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2,8 mm; dł. 8-45 mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | 70 | szt.
63. | Śruby korowe 4,0 mm, tytanowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, częściowo nagwintowane, długość 28-45 mm | 5 | szt.
64. | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10,15,20,25,30,35,40 mm, 1 szt w opakowaniu. | 4 | szt.
65. | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | 4 | szt.
VI. | Płyty do zespolenia złamań w obrębie kości pięty, pod śruby 3,5 mm |  | szt.
66. | Płyty tytanowe, profil 2,0 mm; pod śruby 3,5 mm; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; 12 i 13 otworowe; prawe i lewe. | 2 | szt.
67. | Wiertła | 1 | szt.
68. | Śruby korowe, średnica 3,5 mm, dł. 16-60 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. | 10 | szt.
69. | Śruby tytanowe, blokowane; średnica 3,5 mm, dł. 16-60 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. | 30 | szt.
VII | Śruby kanulowane, kompresyjne
70. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 1.7 mm, pod druty Kirschnera 0.6 mm. Śruby z częściowym gwintem i z efektem kompresji, dł. 8-20 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 6-16 mm, skok co 1 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 2 | szt.
71. | Druty Kirschnera, średnica 0.6 mm, długość 100 mm, 1 szt w opakowaniu. | 2 | szt.
72. | Śruby tytanowe, samowiercące; kaniulowane, kompresyjne, typu Herberta; średnica 2,2 oraz 3,0 mm, dł. 10-40 mm; z długim i krókim gwintem;otwór heksagonalny w głowie śruby; pod druty Kirchnera 0,8 oraz 1,1 mm. | 50 | szt.
73. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 2.2 pod druty Kirschnera 0.8 mm oraz 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm. Śruby 2.2 mm z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 20-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz śruby 3.0 mm, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 20-40 mm, skok co 1 i co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 2 | szt.
74. | Druty Kirchnera 0,8 mm oraz 1,1 mm; dł. 10 cm; 10 szt w opakowaniu. | 7 | szt.
75. | Podkładka pod śruby 2.2 i 3.0 mm. | 2 | szt.
76. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 16-50 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 2 | szt.
77. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 40 | szt.
78. | Druty Kirschnera, średnica 1.25 mm, długość 200 mm, 1 szt w opakowaniu. | 40 | szt.
79. | Podkładka pod śruby 4.0 mm. | 40 | szt.
80. | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna z krótkim i długim gwintem, średnica 5,0 mm, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm, z częściowym i pełnym gwintem, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 1,6 mm. | 40 | szt.
81. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 5.0 mm, pod druty Kirschnera 1.6 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 30-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 2 | szt.
82. | Druty Kirchnera 1,6 mm;10 szt w opakowaniu. | 5 | szt.
83. | Podkładka pod śruby 5.0 mm. | 2 | szt.
84. | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna z krótkim i długim gwintem, średnica 7,0 mm, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm, z częściowym i pełnym gwintem, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 2,2 mm. | 6 | szt.
85. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 35-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 2 | szt.
86. | Druty Kirchnera 2,2 mm;10 szt w opakowaniu. | 1 | szt.
87. | Podkładka pod śruby 7.0 mm. | 2 | szt.
VIII | Śruby samowiercące 2,0 oraz 2,8 mm.
88. | Śruba tytanowa, samowiercąca, otwór heksagonalny w głowie śruby, średnica 2,0 mm, dł. 10-13 mm, skok co 1 mm. | 2 | szt.
89. | Śruba tytanowa, samowiercąca, typu snap off, średnica 2,0 mm, dł. 10-13 mm, skok co 1 mm. | 2 | szt.
90. | Śruba tytanowa, samowiercąca, otwór heksagonalny w głowie śruby, średnica 2,8 mm, dł. 16-24 mm, skok co 2 mm. | 2 | szt.
RAZEM

## pakiet 2
Pakiet 2 - system do operacji ortopedycznych
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji przeszczepu przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, bądź tylnego w technice Internal Brace, szycia stożka rotatorów oraz niestabilności stawów barkowo-obojczykowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 91,4 cm. | 50 | szt.
2 | Sterylny zestaw pakowany jako gotowy do użycia podczas tenodezy dystalnego odcinka bicepsa z możliwością wciągnięcia bicepsa i podwójnej fiksacji. W skład zestawu wchodzą: Dedykowany do tenodezy bicepsa guzik tytanowy 12 mm x 2,6 mm z dwoma otworami na nici, śruba PEEK o średnicy 7mm i długości 10 mm, nić typu FiberLoop #2 w postaci okrągłej pętli z prostą igłą, podajnik do guzika, drut wiercący średnica 3,2 mm z miarką o średnicy dedykowanej do guzika. | 22 | szt.
3 | Jednorazowy zestaw do sterylnego transferu autologicznego przeszczepu chrzestno-kostnego, dostępny w 3 średnicach 6mm, 8mm oraz 10mm. Zestaw składa się z: - Podbieraka z wycechowaną głębokością pobranego przeszczepu od 0 do 20mm ze skokiem co 1mm, podłużne nacięcie pozwala na sprawdzenie jakości i kontrole pobranego kołka - Narzędzia do wykonania otworu w miejscu uszkodzenia z wycechowaną długością 10mm, 15mm, 20mm - Przezroczystej osłonki do wtłaczania przeszczepu oraz kontrolowania go w czasie implantacji - Metalowej miarki spełanijącej także funkcje rozbijaka kanału - Plastikowego wygładzacza powierzchni po implantacji | 50 | szt.
4 | System do małoinwazyjnego szycia ścięgna piętowego, zestaw sterylny zawierający: - wzmocniony szew chirurgiczny, rozmiar #2 , długość 97cm - 6 szt. - wzmocniony szew chirurgiczny, rozmiar #2 z pętlą, długość 102cm - 2 szt. - igła z pętlą, średnica 1,6 mm - 2 szt. | 10 | szt.
5 | Zestaw implantów do reinsercji ścięgna piętowego, zawierający: kotwica 4,75mm z taśmą 2mm zakończoną igłami - 2 szt., kotwica 4,75mm - 2 szt. , wiertło 3.5mm, gwintownik do kotwicy 4,75mm, zestaw dostępny z kotwicami PEEK i Biocomposite | 10 | szt.
RAZEM

## pakiet 3
Pakiet 3 - Dwumobilna endoproteza stawu nadgarstkowo-śródręcznego
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 6 rozmiarach:od 7,5 mm do 10,5 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 22 mm do 28 mm. | 20 | szt.
2 | Szyjka ze stali nierwdzewnej, dostępna w wersji prostej oraz z 15° offsetem, w 3 rozmiarach: 6 mm, 8 mm lub 10 mm dla każdej wersji. Szyjka zakończona wkładką z polietylenu o średnicy 7mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 112°. | 20 | szt.
3 | Panewka ze stali nierdzewnej pokryta podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępna w 2 rodzajach: konikalna oraz sferyczna (z pięcioma płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości). W obu rodzajach dostępne 2 średnice: 9mm oraz 10 mm. | 20 | szt.
Mini kotwice do małych stawów
4 | KeriFix® - kotwica wbijana do małych stawów, wykonana z nitinolu, z dwiema nićmi KeriFiber (UHMWPE polietylen o ultrawysokiej masie cząsteczkowej) koloru białego o długości 45 cm każda, zakończonych igłami ugiętymi o średnicy 13mm lub 16 mm. Igły zakończone stożkowo. Nici w rozmiarze #2 lub #4. Kotwica o grubości 1 mm, wysokość 3,8 mm, szerokość 3,5 mm. Zestaw dostarczany w sterylnym opakowaniu wraz z szydłem o średnicy 2,0 mm. | 20 | szt.
LIGAMENTOTAXOR - dynamiczny stabilizator palców
5 | Ligamentotaxor - jednorazowy, dynamiczny stabilizator zewnętrzny kości palców z możliwością regulowanej dystrakcji. Zestaw niesterylny złożony z: 1. dwóch sprężyn dystrakcyjnych, 2. dwóch drutów Kirschnera 1,2 mm, 3. jednego drutu Kirschnera 1,6 mm, 4. dwóch plastikowych prowadnic ze spacerem w kolorze niebieskim 5. jednorazowego celownika do drutów Kirschnera 6. czterech zaślepek drutów Kirschnera | 4 | szt.
6 | Kleszcze Manotte do wyginania i cięcia drutów Kirschnera o średnicy od 1,0 mm do 1,6 mm. Kleszcze zaprojektowane tak, aby nie przenosić naprężeń mechanicznych z wyginanego drutu na kość. Cięcie drutów poprzez ścinanie, bez zadziorów. Dwa wgłębienia do zaciskania zaślepek drutów Kirschnera. | 1 | szt.
RAZEM

## pakiet 4
Pakiet 4 - Implant do artroplastyki małych stawów dłoni lub stóp
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
Implant do artroplastyki małych stawów dłoni lub stóp.
1 | RegJoint Ø 12 mm, H = 4 mm | 5 | szt.
2 | RegJoint Ø 14 mm, H = 4.5 mm | 5 | szt.
3 | RegJoint Ø 16 mm, H = 4.5 mm | 5 | szt.
4 | RegJoint Ø 18 mm, H = 4.5 mm | 10 | szt.
5 | RegJoint Ø 20 mm, H = 4.5 mm | 10 | szt.
Rekrystalizowany siarczan wapnia zarejestrowany do stosowania w infekcjach tkanek miękkich i kości (w ukł. mięśniowo-szkieletowym)
6 | STIMULAN Rapid Cure 10cc - po związaniu 25cc | 10 | szt.
7 | STIMULAN Rapid Cure 20cc - po związaniu 50cc | 5 | szt.
Membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstnej oraz chrzęstno-kostnej.
8 | Ø = 12 mm; h = 4mm Dwuwarstwowa membrana do zaopatrywania ubytków chrzęstno-kostnych w stawie kolanowym i skokowym | 4 | szt.
9 | Ø = 15 mm; h = 4mm Dwuwarstwowa membrana do zaopatrywania ubytków chrzęstno-kostnych w stawie kolanowym i skokowym | 4 | szt.
10 | Ø = 18 mm; h = 4mm Dwuwarstwowa membrana do zaopatrywania ubytków chrzęstno-kostnych w stawie kolanowym i skokowym | 4 | szt.
11 | Ø = 12 mm; h =6 mm Trzywarstwowa membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym | 4 | szt.
12 | Ø = 15 mm; h =6 mm Trzywarstwowa membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym | 4 | szt.
13 | Ø = 18 mm; h =6 mm Trzywarstwowa membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym | 4 | szt.
RAZEM

## pakiet 5
Pakiet 5 -endoproteza całkowita pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | ToeMotion Implant PP - wkładka polietylenowa - komp. stawowy paliczka bliższego (REF: 9P15-P...) | 15 | szt.
2 | ToeMotion Śruba DF-P | 15 | szt.
3 | Toe DF Śruba 9.5 mm x 18.0 mm | 15 | szt.
4 | Toe DF Kapa - komp. stawowy kości śródstopia (REF: 9M52-...) | 15 | szt.
RAZEM