**Gdańsk, dnia 24.01.2022r**.

**GUM2022 ZP0003**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 3 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1**

Pkt 3.3 Czy Zamawiający dopuści urządzenie jako równoważne z możliwością doposażenia w adaptery 0,2 i 0,5 ml bez adapterów 0,4 i 0,6 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2**

Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czasie nastawnym w zakresie 30 sek-99 min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poziomie hałasu 54 dB?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 4**

Pkt 8.1 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czasie nastawnym w zakresie 30 sek-99 min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5**

Pkt 16 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu medycznego certyfikatu CE IVD? Urządzenie posiada certyfikat CE.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji załącznika nr 3-Pakiet 1, 2 oraz 3.**

Zamawiający dokonuję zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia **26.01.2022 r**. na dzień **28.01.2022 r**.

Składanie ofert do godz. **09:00**

Otwarcie ofert o godz. **09:30**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

*Kanclerz*

*/-/*

*mgr Marek Langowski*

Sporządziła; Paulina Kowalska