## Zadanie 1
| DEA.ZP-260/15/2023 | [5 empty] | Zadanie 1 - Materiały opatrunkowe
Lp. | Nazwa | Oferowany produkt/Producent | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Opaska gipsowa składająca się z podłoża z gazy bawełnianej powleczonej obustronnie gipsem > 89%, nawinięta na tekturowy rulonik. Czas wiązania 2-4 min., czas aktywacji w wodzie 3 sek (+/-1). Pakowana po 2 szt w opakowanie zabezpieczające przed wilgocią. Rzomiar 3 m x 12 cm. |  | opak. | 2200 |  | 0 |  | 0
2. | Opaska gipsowa składająca się z podłoża z gazy bawełnianej powleczonej obustronnie gipsem > 89%, nawinięta na tekturowy rulonik. Czas wiązania 2-4 min., czas aktywacji w wodzie 3 sek (+/-1). Pakowana po 2 szt w opakowanie zabezpieczające przed wilgocią. Rozmiar 3 m x 14 cm. |  | opak. | 2050 |  | 0 |  | 0
3. | Opaska pod gips z waty syntetycznej 10 cm x 3 m |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
4. | Opaska pod gips z waty syntetycznej 15 cm x 3 m |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
5. | Opaska pod gips z waty syntetycznej 6 cm x 3 m |  | szt. | 750 |  | 0 |  | 0
6. | Opaska pod gips z waty syntetycznej 25 cm x 3 m |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
7. | Kompresy gazowe niejałowe 13 nitkowe, przędza min. tex. 15, 7,5 cm x 7,5 cm x 100 szt. |  | opak. | 6400 |  | 0 |  | 0
8. | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe, przędza min. tex 15, 10cm x 10cm x 3szt |  | opak. | 40 |  | 0 |  | 0
9. | Kompresy gazowe niejałowe 13 nitkowe przędza min. tex. 15, 5 cm x 5 cm x 100 szt. |  | opak. | 750 |  | 0 |  | 0
10. | Jałowe kompresy chłonne nie przylegające do rany * 10 cm x 10 cm sterylizowane parą wodną |  | szt. | 6500 |  | 0 |  | 0
11. | Jałowe kompresy chłonne nie przylegające do rany * 10 cm x 20 cm sterylizowane parą wodną |  | szt. | 5125 |  | 0 |  | 0
12. | Jałowe kompresy chłonne nie przylegające do rany * 20 cm x 20 cm sterylizowane parą wodną |  | szt. | 2355 |  | 0 |  | 0
13. | Opaska dziana 4 m x 10 cm pakowana pojedynczo |  | szt. | 9750 |  | 0 |  | 0
14. | Opaska dziana 4 m x 15 cm pakowana pojedynczo |  | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0
15. | Opaska elastyczna z zapinką pakowana pojedynczo 5 m x 10 cm |  | szt. | 4950 |  | 0 |  | 0
16. | Opaska elastyczna z zapinką pakowana pojedynczo 5 m x 12 cm |  | szt. | 4992 |  | 0 |  | 0
17. | Opaska elastyczna z dwiema zapinkami pakowana pojedynczo 5 m x 15 cm |  | szt. | 5220 |  | 0 |  | 0
18. | Tampony celulozowo-stomatologiczne x500 szt. |  | opak. | 35 |  | 0 |  | 0
19. | Gaza ½m2 17 nitkowa jałowa sterylizowana parą wodną |  | opak. | 4650 |  | 0 |  | 0
20. | Siatkowy rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności, zawierający w swoim składzie min. 60% bawełny, przeznaczony do podtrzymania opatrunków. Możliwość sterylizacji. Długość w stanie swobodnym 11,6 m. Rozmiar na głowę dorosłego, tułów dziecka (ok.6,5cm) |  | opak. | 80 |  | 0 |  | 0
21. | Plaster przylepiec z tkaniny wiskozowej bez opatrunku, z klejem kauczukowym naniesionym na całej powierzchni, posiadający ząbkowane brzegi, w kolorze białym 5 m x 2,5 cm, na szpulce nawinięty. |  | szt. | 4500 |  | 0 |  | 0
22. | Plaster przylepiec z tkaniny wiskozowej bez opatrunku, z klejem kauczukowym naniesionym na całej powierzchni, posiadający ząbkowane brzegi, w kolorze białym 5 m x 5 cm, na szpulce nawinięty. |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
23. | Plaster przylepiec tkaninowy z opatrunkiem 5 m x 8,0 cm |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
24. | Plaster jałowy do mocowania kaniul zaopatrzony w włókninową podkładkę pod port kaniuli, posiadający zaokrąglone brzegi 8 cm x 6 cm |  | szt. | 121000 |  | 0 |  | 0
25. | Plaster przylepiec włókninowy bez opatrunku 5 m x 1,25 cm, na szpulce nawinięty. |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
26. | Plaster przylepiec do nieinwazyjnego zamykania małych ran i nacięć chirurgicznych wykonany z pasków włókniny w kolorze cielistym, pokrytych hipoalergicznym klejem poliakrylowym 3 x 76 mm x 250 szt. |  | opak. | 6 |  | 0 |  | 0
27. | Plaster przylepiec do nieinwazyjnego zamykania małych ran i nacięć chirurgicznych wykonany z pasków włókniny w kolorze cielistym, pokrytych hipoalergicznym klejem poliakrylowym 6 x101 mm x 500 szt. |  | opak. | 9 |  | 0 |  | 0
28. | Serweta dwuwarstwowa 60x50, z otworem nieprzylepnym, średnica 5 cm. Dwuwarstwowa włóknina (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa). Parametry włókniny chłonnej 450% zgodnie z ISO 9073-6, gramatura min 54 g/m2 zgodnie z normą EN 13795-1-3 |  | szt. | 1300 |  | 0 |  | 0
29. | Serweta dwuwarstwowa 50x50 bez otworu. Dwuwarstwowa włóknina (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa). Parametry włókniny chłonnej 450% zgodnie z ISO 9073-6, gramatura min 54 g/m2 zgodnie z normą EN 13795-1-3 |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
30. | Podkłady higieniczne z wkładem chłonnym rozmiar 90x60, z zewnętrzną warstwą antypoślizgową, nieprzepuszczającą wilgoci, odporną na rozerwanie, wewnętrzna warstwa pokryta włókniną x 30 szt. |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0
31. | Gaza 1 m2 17 nitkowa jałowa sterylizowana parą wodną |  | op. | 2000 |  | 0 |  | 0
32. | Zestaw do porodu * Skład zestawu: - 1 serweta (owinięcie pakietu) 120x100cm; - 1 serweta dla noworodka 87x90cm; - 2 ręczniki celulozowe 33x33cm; - 6 kompresów włókninowych 7,5x7,5cm (4 ply 30g/m2); - 1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm; - 3 zaciski do pępowiny plastikowe 53mm; - 4 rękawiczki bezlateksowe, bezpudrowe L; - 1 worek plastikowy na łożysko 30x40cm; - 1 gruszka gumowa 75ml; - 2 wkładki higieniczne 12x33cm (dla położnicy i noworodka); - 1 podkład chłonny 60x90cm |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
33. | JAŁOWY, ANTYBAKTERYJNY OPATRUNEK Z HYDROFOBOWEJ SIATKI POLIAMIDOWEJ POKRYTEJ SREBREM METALICZNYM ORAZ IMPREGNOWANEJ NIE ZAWIERAJĄCĄ WAZELINY MAŚCIĄ Z TRÓJGLICERYDÓW. Rozmiar 10cmx10cm |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
34. | JAŁOWY, OPATRUNEK Z HYDROFOBOWEJ SIATKI POLIAMIDOWEJ IMPREGNOWANEJ NIE ZAWIERAJĄCĄ WAZELINY MAŚCIĄ Z TRÓJGLICERYDÓW. Rozmiar 10cmx 10cm |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
35. | Hydroaktywny opatrunek z pianki poliuretanowj o specjalnej strukturze porów, umożliwiający szybką elimunację z ran wysięków . Do zaopatrywania ran nie objętych zakażeniem ran ostrych i przewlekłych z obfitym wydzielaniem , do pozostawania na obszarze rany przez okres do 4 dni. Rozmiar 10cmx 10cm |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
36. | Jałowy wielowarstwowy bardzo wysoko chłonny opatrunek do zaopatrywania ran o obfitym wysięku. Z hydrofobową antyadchezyjną warstwą kontaktową, specialną warstwę hydrofilową dystrybującą wysięk do warstwy chłonnej z superabsorbentem. Rozmiar 10cm x 10cm. |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
37. | opaska podtrzymująca o właściwościach kohezyjnych i rozciągliwości około 85% nie ogranicza ruchów, przewiewna i elastyczna brzegi nie strzępią się po odcięciu brak w składzie lateksu skład: bawełna, wiskoza, poliamid rozmiar: 6 cm x 4m. |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
38. | opaska podtrzymująca o właściwościach kohezyjnych i rozciągliwości około 85% nie ogranicza ruchów, przewiewna i elastyczna brzegi nie strzępią się po odcięciu brak w składzie lateksu skład: bawełna, wiskoza, poliamid rozmiar: 10 cm x 4m. |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | X | 0

## Zadanie 2
| DEA.ZP-260/15/2023 | [5 empty] | Zadanie 2 - Materiały opatrunkowe
Lp. | Nazwa | Oferowany produkt/Producent | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Chusta trójkątna bawełniana |  | szt. | 2300 |  | 0 |  | 0
2. | Lignina bielona arkusze |  | kg. | 350 |  | 0 |  | 0
3. | Lignina rolka 150 g. |  | opak. | 30 |  | 0 |  | 0
4. | Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej. Opatrunek przeznaczony do opatrywania penetracyjnych (otwartych) ran klatki piersiowej, stanowiących sytuację zagrażającą życiu wskutek możliwości powstawania odmy prężnej. W każdym opakowaniu znajdują się: • jeden owalny opatrunek o wymiarach: 23,4cm x 19,3cm • jedna jałowa poduszeczka chłonna o wymiarach: 12,7x22,8cm |  | szt. | 130 |  | 0 |  | 0
5. | Wysokiej jakości, skuteczny opatrunek hemostatyczny do hamowania obfitych krwawień - opatrunek hemostatyczny o wysokim stężeniu na bazie kaolinu. - Szybki czas działania 1-2min. - Wymiar opatrunku: 7,6cm x 1,5m - Opatrunek sterylny, gotowy do użycia |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
6. | Opatrunek tamujący krwawienie w formie tamponu, wykonany z naturalnych włókien z alg. |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | X | 0

## Zadanie 3
| DEA.ZP-260/15/2023 | [5 empty] | Zadanie 3 - Materiały opatrunkowe
Lp. | Nazwa | Oferowany produkt/Producent | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Opatrunek hydrożelowy w formie płatu hydrożelu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów wzmocniony włókniną na całej powierzchni 22x28 |  | szt. | 370 |  | 0 |  | 0
2. | Opatrunek hydrożelowy w formie płatu hydrożelu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów wzmocniony włókniną na całej powierzchni 20x40 |  | szt. | 380 |  | 0 |  | 0
3. | Opatrunek hydrożelowy w formie płatu hydrożelu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów wzmocniony włókniną na całej powierzchni 25x25 na twarz |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | X | 0

## Zadanie 4
| DEA.ZP-260/15/2023 | [5 empty] | Zadanie 4 - Środki do dezynfekcji
Lp. | Nazwa | Oferowany produkt/Producent | Jednostka miary/ Objętość | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Bez zawartości substancji zapachowych i barwników. Zawierający w składzie jako substancje czynne: propan-2-ol /max. do 75,0 g /100 g roztworu/ oraz substancje pielęgnujące skórę: D-pantenol i etyloheksyloglicerynę. Bez zawartości jodu, chlorheksydyny, QAV. Spektrum działania : bakteriobójczy, prątkobójczy/ M.terrae i M.avium/, drożdżakobójczy, V/BVDV, vaccinia, rota, adeno, noro/ . Higieniczna dezynfekcja rąk – do 30 sek., Chirurgiczna-do 90 sek. Produkt biobójczy. |  | 500 ml | 700 |  | 0 |  | 0
2. | Pompki do preparatu z Lp. 1 |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
3. | 1.Niskoalkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych i niewrażliwych na działanie alkoholu. Zawierający mieszaninę alkoholi jako substancje czynne / do 30 g/ , Bez zawartości QAV, nadtlenku wodoru, chloru, bez substancji barwiących i zapachowych. Produkt o bardzo dobrej kompatybilności materiałowej z możliwością stosowania do powierzchni aparatury specjalistycznej, wyświetlaczy , klawiatury, paneli obsługi i ekranów dotykowych wrażliwych sprzętów medycznych. Spektrum działania : B, F/ C.albicans/, V/ HIV, HBV, HCV, Rota, Noro/ w czasie do 1 min. Z możliwością rozszerzenia o Tbc i Adeno. Przebadany zgodnie z normą 16615. Preparat o podwójnej rejestracji : wyrób medyczny i produkt biobójczy. |  | 1 L z nakrętką z otworem zabezpieczoną kapslem | 900 |  | 0 |  | 0
|  |  | 5 L | 30 |  | 0 |  | 0
4. | Spryskiwacz do preparatu z lp. 3 a 1 litr |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
5. | Preparat płynny w koncentracie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i pochodnych alkoholowych. Z dodatkiem guanidyny i niejonowych związków powierzchniowo-czynnych. Bez zawartości aldehydów, kwasu octowego, związków nadtlenowych , chloru ,fenolu. Działający na : bakteriobójczo, drożdżakobójczo, prątkobójczo / M.terrae i M.avium/ V/BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma,wirusy HCV i HBV/ SV40/ w czasie do 15 min. z możliwością rozszerzenia o wirus Adeno. Możliwość stosowania w myjni ultradźwiękowej Wyrób medyczny kl. II b |  | 2 L | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | 5 L | 5 |  | 0 |  | 0
6. | Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych. Na bazie alkoholi i wodorotlenku potasu. Bez zawartości aldehydów i związków amoniowych. Wymagane spektrum działania: bakteriobójczy, drożdżobójczy, prątkobójczy/M.terre i M. Avium/ , V/Polyoma SV40, Vaccinia, Adeno, Rota, Polio/ w czasie do 15 min. Wyrób medyczny kl. II b |  | 2 L | 2 |  | 0 |  | 0
7. | Preparat oparty na mieszaninie kwasów organicznych: kwasu mlekowego powyżej 2%, kwasu cytrynowego powyżej 2 %, środków powierzchniowo-czynnych, alkoholu izopropylowego powyżej 2 % oraz kompozycją zapachową mniej 1 %. Preparat w aerozolu do usuwania uporczywego odoru uryny w tym również rozkładania związków amoniaków i innych nieprzyjemnych zapachów. Do stosowania na podłożach twardych i miękkich. Preparat można dodawać do detergentów piorących i myjących lub stosować bezpośrednio na powierzchnie. Nie może być substancją żrącą. |  | 1 L z atomizerem | 200 |  | 0 |  | 0
8. | Bezalkoholowy sporobójczy preparat w postaci aktywnej pianki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Posiadający dobre właściwości myjące , nie pozostawiający plam, smug i osadów . Możliwość użycia do wyrobów i materiałów typu sondy, pleksi itp. Zawierający w składzie jako substancje aktywne QAV oraz diaminę. Spektrum działania : B/ w tym MRSA, VRE/, drożdżakobójczy - do 1 min. , prątkobójczy, V/HIV,HCV,HBV,Vaccinia, Rota/ do 5 min. oraz spory /Cl. Difficile/ - do 15 min. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 16615 Wyrób medyczny kl. II b |  | 1 L z końcówką spieniającą na stałe wmontowaną do każdego opakowania | 400 |  | 0 |  | 0
9. | Chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni i wyrobów medycznych. Zawierające śladową ilość alkoholu, zapewniającą szybkie odparowanie produktu z powierzchni. O wymiarach 18x20 cm i gramaturze 45g/m3. Po 100 sztuk typu flow-pack. Spektrum działania :B,F,V/ HBV,HCV, adeno, Noro, Corona, HSV Rota,Polyoma SV 40/ - do 5 min. z możliwością rozszerzenia o działanie bójcze wobec prątków gruźlicy do 15min. Wyrób medyczny kl. II a |  | op. | 2800 |  | 0 |  | 0
10. | Preparat w postaci płynu do mycia i dezynfekcji oraz konserwacji systemów ssących i umywalek w unitach stomatologicznych. Wykazujący bardzo dobre właściwości myjące. Skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych. Zawierający w składzie czwartorzędowe związki amoniowe. Bez aldehydów. Spektrum działania : bakteriobójczy, drożdżakobójczy, wirusobójczy wobec BVDV i Vaccinia. Wyrób medyczny. |  | 2 L | 2 |  | 0 |  | 0
11. | Uniwersalny środek, w postaci tabletek, na bazie aktywnego chloru przeznaczony do dezynfekcji materiału organicznego, zmywalnych powierzchni i przedmiotów. Zawartość aktywnego chloru: min 1,5g aktywnego Cl2/tabletkę. Dezynfekcja w placówkach służby zdrowia. Spektrum działania: bakterio-, grzybo-, prątko- ( M. terrae), sporo-( C. difficle) , wirusobójczo (adeno, polio, noro) - od 5 min do 15 min. Opakowanie - 300 tabletek. |  | op. | 80 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | X | 0

## Zadanie 5
| DEA.ZP-260/15/2022 | [5 empty] | Zadanie 5- Papier do urządzeń medycznych
Lp. | Nazwa | Oferowany produkt/Producent | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Papier EKG do defibrylatora Corpuls 3 106x25 |  | szt. | 420 |  | 0 |  | 0
2. | Papier EKG do defibrylatora Mediana D700 80x70-16R |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3. | Papier do EKG Ascard (112x25) |  | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
4. | Papier termo czuły Mitsubishi K-65 HM do printera USG (110x20) |  | szt. | 110 |  | 0 |  | 0
5. | Papier EKG do defibrylatora Zoll X - series (80x25) |  | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
6. | Papier EKG do defibrylatora Lifepak 15 107x25 |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | X | 0