Gniezno, dn. 19.12.2023 r.

Nr sprawy *DZP.240.45.2023*

***Wykonawcy***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR II**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.45.2023 - Dostawy materiałów szewnych*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

1. Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

• poz. nr 1-37: Absorbcja szwu w terminie 56-70 dni przy zachowaniu pozostałych warunków zgodnie z SWZ

• tolerancja dł. nici +/- 5 cm w każdej wymaganej pozycji dla dł. nici 75 cm

**Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Czy w pakiecie nr 4 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

• poz. nr 1-5: Absorbcja szwu w terminie 60-90 dni. 50% początkowej wytrzymałości węzła na rozciąganie po 13 - 14 dniach od zaimplantowania

• poz. nr 1-5: tolerancja dł. nici +/- 5 cm

• poz. nr 2: tolerancja wielkości igły 20-22 mm

**Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Czy w pakiecie nr 10 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

• Poz. nr 1: wielkość siatki 7,5-8,0 cm x 13-15 cm

**Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę.**

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

* wszyscy uczestnicy
* a/a