Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego: igły, strzykawki, wenflony dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ujęta w 8 częściach.

- Kod CPV – 33100000-0

- Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

- Ilości wskazane w Formularzu cenowym są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż podana w Formularzu cenowym, w związku z niemożliwością przewidzenia pełnego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową.

- Stopień realizacji zamówienia uzależniony jest od rzeczywistych potrzeb, wynikających z działalności Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Zasady realizacji przedmiotowej dostawy:

- Dostawy realizowane będą w uzgodnionych z Sekcją Zakupów na bieżąco, w wielkościach i asortymencie wg każdorazowego zgłoszonego na piśmie zapotrzebowania (dopuszcza się przekazywanie zamówień faksem lub telefoniczne) z realizacją do 5 dni (poniedziałek-piątek) licząc od chwili złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia do Magazynu Szpitala na własny koszt i ryzyko, od poniedziałku do piątku.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, np.: zakończenia produkcji, czasowego wstrzymania produkcji, braku importu do Polski, Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu inne, dostępne w obrocie produkty o takiej samej nazwie międzynarodowej i postaci / o takich samych parametrach. Wykonawca podejmie również wszelki możliwe działania w celu ustalenia czy na rynku produktów objętych przedmiotem zamówienia, są przedsiębiorcy posiadający na stanie przedmiotowe produkty ( w tzw. zapasach) i jeżeli tak, to wówczas Wykonawca dokona stosownej transakcji celem ich pozyskania i dalszego odsprzedania Zamawiającemu. Cena zamiennego produktu, nie może być wyższa od ceny produktu objętego przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 7.

- W sytuacji gdy w obrocie brak będzie produktów (odpowiedników), brak będzie również tzw. zapasów u podmiotów trzecich, które mogłyby być zaproponowane Zamawiającemu w cenach obowiązujących w umowie, a są produkty, których cena jest wyższa od ceny produktu objętego umową (a ewentualna sprzedaż w cenie z niniejszej umowy groziłaby powstaniem rażącej straty u Wykonawcy), Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, załączając do pisemnej informacji dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji (np. pisma od producenta, od podmiotów trzecich). Wykonawca ma również obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie wystąpienia ewentualnej rażącej straty po jego stronie i załączyć stosowne dokumenty.

- Zmian produktu na zasadach, o których mowa w pkt 4 lub pkt 5 jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

- W przypadku gdy Wykonawca nie będzie dostarczał produktu będącego przedmiotem umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika produktu czy też produktu tzw. Zapasów, w sytuacji o której mowa w pkt. 5 Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu produktu (odpowiednika) u innego dostawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od zakupu w ramach umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem

- Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ

| L.P. | RODZAJ |  | WARUNKI WYMAGANE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZADANIE 1 |  |  |  |
| 1. | Strzykawki 2ml – op a 100 szt |  | Jednorazowe, sterylne, wykonane z dobrej jakości materiału, nie pękają, dwu częściowe, szczelne, nie przeciekają, lekkość i płynność w przesuwaniu tłoka. Skala umieszczona na ściance zewnętrznej , nie zmywa się i jest dobrze widoczna. Łatwe otwieranie opakowania, z końcówką luer |  |
| 2. | Strzykawki 5ml – op a 100 szt |  |  |  |
| 3. | Strzykawki 10ml – op a 100 szt |  |  |  |
| 4. | Strzykawki 20ml – op a 100 szt |  |  |  |
|  | ZADANIE 2 |  |  |  |
| 1. | Strzykawki 50ml szt. |  | Jednorazowe, sterylne, wykonane z dobrej jakości materiału, nie pękają, trzy częściowe, szczelne, nie przeciekają, lekkość i płynność w przesuwaniu tłoka. Skala umieszczona na ściance zewnętrznej , nie zmywa się i jest dobrze widoczna. Łatwe otwieranie opakowania z końcówką luer w poz. 1, 3 i 4 |  |
| 2. | Strzykawki „JANETTE” 100ml |  |  |  |
| 3. | Strzykawki insulinówki z igłą, |  |  |  |
| 4. | Strzykawki TBC z igłą |  |  |  |
|  | ZADANIE 3 |  |  |  |
| 1. | Strzykawki do pomp infuzyjnych, 50-60ml |  | Tłok zakończony gumową końcówką, końcówka luerlock, wykonane z dobrej jakości materiału, nie pękają, szczelne, nie przeciekają, lekkość i płynność w przesuwaniu tłoka. Skala umieszczona na ściance zewnętrznej , nie zmywa się i jest dobrze widoczna, łatwość otwierania opakowań. |  |
| 2. | Strzykawka bursztynowa do pomp infuzyjnych, 50-60ml |  |  |  |
|  | ZADANIE 4 |  |  |  |
| 1. | Igły 0,45 op a 100 szt |  | Igły medyczne, iniekcyjne, sterylne, jednorazowe, wykonane ze stali nierdzewnej, ostro zakończone, dobra drożność. Końcówka igły pozwala na pewne i szczelne dołączenie strzykawki. Łatwe otwieranie opakowania. |  |
| 2. | Igły 0,5 op a 100 szt |  |  |  |
| 3. | Igły 0,6 op a 100 szt |  |  |  |
| 4. | Igły 0,7 op a 100 szt |  |  |  |
| 5. | Igły 0,8 op a 100 szt |  |  |  |
| 6. | Igły 0,9 op a 100 szt |  |  |  |
| 7. | Igły 1,1 op a 100 szt |  |  |  |
| 8 | Igły 1,2 op a 100 szt |  |  |  |
| 9. | Igły Pen do podawania insuliny op a 100 szt |  |  |  |
|  | ZADANIE 5 |  |  |  |
| 1. | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego , roz. 26G x 3 ½ (0,47x88mm) i roz. 27G dł 88mm) |  | Igła typu pencil point, atraumatyczna, pakowana razem z prowadnicą w roz. 26G x 3 ½ . Cienkie ścianki wykonane ze stali nierdzewnej, dystalne końcówki, boczny otwór, mandryn oznaczony kolorami, przezroczysta końcówka lock, nie dające odczynów zapalnych, nie wyginają się podczas wkłuwania. Wewnątrz uchwytu igły pryzmat sygnalizujący pojawienie się płynu m-r zmianą barwy. |  |
| 2. | Igła podpajęczynówkowa roz. 25G (0,53x88mm) z prowadnicą |  | Igła typu PENCIL POINT pakowana razem z prowadnicą. Wewnątrz uchwytu igły pryzmat sygnalizujący pojawienie się płynu m-r zmianą barwy |  |
| 3. | Zestawy do wkłucia zewnątrzoponowego z igłą Tuohy roz. 18G |  | Przezroczysta nasadka igły, atraumatyczna zaokrąglona końcówka cewnika, niskooporowa strzykawka, nie dające odczynów zapalnych. Igła nie wyginająca się podczas wkłuwania do przestrzeni zewnątrzoponowej. W zestawie znajduje się igła, filtr zewnątrzoponowy, cewnik z miękką końcówką strzykawka luer lock i zatrzaski do mocowania filtra zop do pacjenta. Łącznik filtra z cewnikiem typu zatrzaskowego. Dodatkowo mocowanie cewnika w miejscu wkłucia. |  |
| 4. | Igła podpajęczynówkowa roz. 25G (0,53x103mm) z prowadnicą |  | Igła typu PENCIL POINT pakowana razem z prowadnicą. Wewnątrz uchwytu igły pryzmat sygnalizujący pojawienie się płynu m-r zmianą barwy. |  |
| 5. | Wkłucia do żył głównych 2-światłowe roz. 16G/16G, długość 15-16 cm |  | Zestaw: igła zintegrowana z łącznikiem z zaworem bocznym, cienkościenna, prowadnica druciana niklowo-tytanowa całkowicie odporna na załamania, rozszerzadło odpowiednie do rozmiaru cewnika, atraumatyczny koniec cewnika, skrzydełko mocujące lub stałe, widoczne znaczniki do kontroli położenia cewnika, przezroczyste końce, końcówki lock. Wkłucia nie dające odczynów zapalnych. Zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami . Możliwość lokalizacji położenia cewnika przy pomocy odczytu EKG. |  |
| 6. | Wkłucia do żył głównych 3-światłowe roz. 16G/16G/ długość 15-16cm |  |  |  |
| 7. | Igła do splotów barkowych D 25Gx2 1/8 15 stopni |  | Igły do blokad nerwów obwodowych z powierzchnią echogeniczną wzmacniającą obraz igły w USG, ze znacznikami głębokości wkłucia. |  |
| 8. | Igła do splotów barkowych D 22G0,71x80mm 1/8 15 stopni, D22G 0,71x50mm 15 stopni |  |  |  |
|  |  | ZADANIE 6 |  |  |
| 1. |  | Kaniula dożylna pediatryczna poliuretanowa roz. 0,6- 0,7 | Cienkościenne, gładka powierzchnia kaniuli, przezroczysta komora, kolorowe oznakowanie wielkości, nie dające odczynów zapalnych, z portem bocznym. Membrana hydrofobowa dla odpowietrzenia kaniuli. Wszystkie rozmiary kaniul od jednego producenta. Na opakowaniu oznaczenie przepływu, informacja o rozmiarze kaniuli, materiału z jakiego wykonano. Nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. Koreczek z zewnętrznym trzpieniem, który wchodzi do światła kaniuli cofnięty poniżej krawędzi koreczka. Dodatkowy port umiejscowiony bezpośrednio nad środkiem skrzydełek kaniuli. |  |
| 2. |  | Kaniula dożylna roz. poliuretanowa 0,9x25mm |  |  |
| 3. |  | Kaniula dożylna poliuretanowa roz. 1,1 x 33mm |  |  |
| 4. |  | Kaniula dożylna poliuretanowa roz. 1,1 x 25mm |  |  |
| 5. |  | Kaniula dożylna poliuretanowa roz. 1,3 x 45mm |  |  |
| 6. |  | Kaniula dożylna poliuretanowa roz. 1,3 x 33mm |  |  |
| 7. |  | Kaniula dożylna G16 x 50mm |  |  |
| 8. |  | Kaniula dożylna G17 x 45mm |  |  |
|  |  | ZADANIE 7 |  |  |
| 1. |  | Kaniula delta CUT 1,6mmx100mm | kaniula do biopsji gruboigłowej |  |
|  |  | ZADANIE 8 |  |  |
|  |  | Wkłucie dotętnicze 20G 45mm | Cienkościenne, gładka powierzchnia kaniuli, z zaworem odcinającym typu FloSwitch, zawór oznakowany na czerwono z zaznaczoną pozycją „ON” i „OFF”. Kaniula nie dająca odczynów zapalnych, łatwa przy wprowadzaniu do tętnicy |  |