Załącznik nr 1A - Formularz  Opisu Parametrów Technicznych Przedmiotu Zamówienia

Zakup powiększalnika dla słabowidzących – 2 szt

| Szczegółowy opis |
| --- |
| W ofercie należy podać nazwę producenta, typ i model. Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty | Producent: Model: Kod producenta: |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne powiększalnika dla słabowidzących | Parametry oferowane |
|  | Typ | Min.12 – calowy wyświetlacz Full HD, Przenośny powiększalnik dla słabowidzących |  |
|  | Zastosowanie | Powiększalnik dla słabowidzących ma ułatwić osobom słabowidzącym możliwość czytania, pisania, oglądania. |  |
|  | Funkcje | wbudowany program OCR do rozpoznawania tekstu, |  |
|  | Funkcje | Ekran dotykowy z funkcją przetwarzania wyświetlanego tekstu na mowę |  |
|  |  | powiększenie do 19 razy lub więcej |  |
|  |  | dostosowanie kontrastu i trybu koloru |  |
|  |  | udźwiękowienie przycisków fizycznych oraz na dotykowym ekranie |  |
|  |  | obsługiwane systemy operacyjne Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |  |
|  |  | złącze i kabel USB, zasilanie z komputera via USB, |  |
|  |  | Odłączany i składany stojak, na którym można umieścić urządzenie tak aby było możliwe umieszczenie przedmiotu pod kamerą urządzenia, a także pisanie odręczne |  |
|  |  | waga produktu do 2kg |  |
|  |  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |