Świnoujście, 26.07.2023r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie**

**zamówienia**

EA/PW/NI/0940/247/2023/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium Wody i Laboratorium Ścieków w okresie 12 miesięcy”**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

**oraz**

**modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**I Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podzielenia pakietu nr 1 (Odczynniki Chemiczne) na dwa pakiety - pozycje 1-8 i 9-19. Pozycje 9-19 to wzorce chemiczne - podzielenie pakietu pozwoli na przygotowanie oferty większej liczbie wykonawców i uzyskanie korzystniejszej ceny.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na podzielnie przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do oferty - Zapotrzebowanie na odczynniki chemiczne - na dwa odrębne pakiety tj.:

- pakiet pierwszy obejmujący poz. 1-8,

- pakiet drugi obejmujący poz. 9-19.

**II Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1. dodaje się załącznik nr 1A do oferty „Zestawienie – wzorce chemiczne”.

Nowy załącznik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

1. w pkt. 7 SIWZ dodaje się pkt. 7.1.A o następującej treści:

**„7.1.A. zestawienie wzorców chemicznych – załącznik nr 1A do oferty (wypełnione wszystkie pozycje)**

1. w wykazie załączników do oferty po załączniku nr 1 - zestawienie odczynników chemicznych, dodaje się tiret o treści:

**„ załącznik nr 1A – zestawienie wzorców chemicznych”**

**4.** w formularzu oferty po pkt. 1) dodaje się punkt 1A) o treści:

**1A) zgodnie z załącznikiem nr 1A do oferty za cenę brutto ......................... zł**

w tym cena netto ………………….. zł

podatek VAT w wysokości ............. %

Zmodyfikowany formularz oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

**5.** zmienia się w całości załącznik nr 1 do oferty.

Nowy załącznik stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

Załącznik nr 2

do pisma nr EA/PW/NI/0940/247/2023/KSz

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTY**

W odpowiedzi na ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu „**Zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium Wody i Laboratorium Ścieków w okresie 12 miesięcy”,** przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 e-mail: …………………………………………………………………….

Zarejestrowanym w Sądzie……………………………………………………….…………………..

(dotyczy: Wykonawców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego – należy wskazać właściwy sąd rejestrowy)

…………………………………………………………………………………………………

**składamy ofertę** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty za cenę brutto ......................... zł**

w tym cena netto ………………….. zł

podatek VAT w wysokości ............. %

**1A) zgodnie z załącznikiem nr 1A do oferty za cenę brutto ......................... zł**

w tym cena netto ………………….. zł

podatek VAT w wysokości ............. %

**2) zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty za cenę brutto ......................... zł**

w tym cena netto ………………….. zł

podatek VAT w wysokości ............. %

**3) zgodnie z załącznikiem nr 3 do oferty za cenę brutto ......................... zł**

w tym cena netto ………………….. zł

podatek VAT w wysokości ............. %

**4) zgodnie z załącznikiem nr 4 do oferty za cenę brutto ......................... zł**

w tym cena netto ………………….. zł

podatek VAT w wysokości ............. %

Oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Cena obejmować będzie całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z kosztami transportu do siedziby Zamawiającego tj.: 72-600 Świnoujście, ul. Hugona Kołłątaja 4 – Magazyn.

Jednocześnie oświadczamy, że:

1 termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert,

1. zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy,
2. uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia,
3. wzór umowy na realizację zamówienia stanowiący część SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się (w przypadku dokonania wyboru naszej oferty) do podpisania umowy w takim brzmieniu w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
4. akceptujemy 21-dniowy termin płatności w formie przelewu po dostarczeniu przedmiotu zamówienia i otrzymaniu faktury VAT.
5. umowę wiążącą obydwie strony odeślemy w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania,
6. nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków,
7. składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez …………………………………..………. (*niepotrzebne skreślić*),

 (nazwa lidera)

1. potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania,
2. jesteśmy / nie jesteśmy\* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) – nasz NIP ............................................................ (*niepotrzebne skreślić*),
3. informacje zawarte na stronach nr ............................... oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępnianie innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu,
4. złożona przez nas oferta zawiera ........... kolejno ponumerowanych stron.

............................................... ....................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 3 do pisma nr EA/PW/NI/0940/247/2023/KSz

**Załącznik nr 1**

**do oferty**

**Zapotrzebowanie na odczynniki chemiczne**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **liczba porządkowa** | **nazwa** | **jednostka miary** | **ilość** | **cena jednostkowa****[brutto]** | **wartość****[brutto]** |
| 1 | Nadmanganian potasu cz.d.a., roztwór 0,02 mol/l; opakowanie = 1 litr | opk | **1** |  |  |
| 2 | Azotan srebra cz.d.a. 0,1 mol/l; opakowanie = 1 litr | opk | **3** |  |  |
| 3 | Alkohol etylowy cz.d.a. 96%; opakowanie = 1 litr | opk | **2** |  |  |
| 4 | Winian sodowo-potasowy cz.d.a., opakowanie = 1 kg | opk | **2** |  |  |
| 5 | Wodorotlenek sodu cz.d.a., opakowanie = 1 kg (tabletki do OxiTop) | opk | **1** |  |  |
| 6 | Amoniak cz.d.a., roztwór 25%, opakowanie = 1 litr | opk | **1** |  |  |
| 7 | Kwas solny 0,1 N (odważka analityczna) | opk | **1** |  |  |
| 8 | Odczynnik Nesslera (producent Scharlau, nr kat. RE00500250); opakowanie=250ml | opk | **5** |  |  |
| **Razem wartość brutto (poz. 1 – 8)**  |  |
| **Słownie wartość brutto:** |

............................................... ....................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 1 do pisma nr EA/PW/NI/0940/247/2023/KSz

**Załącznik nr 1A**

**do oferty**

**Zapotrzebowanie na wzorce chemiczne**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **liczba porządkowa** | **nazwa** | **jednostka miary** | **ilość** | **cena jednostkowa****[brutto]** | **wartość****[brutto]** |
| 1 | Roztwór buforowy o pH 4.01, z certyfikatem jakości; opakowanie = 500 ml (1 opk firmy Hamilton,  | opk | **1** |  |  |
| 2 | Roztwór buforowy o pH 7.00, z certyfikatem jakości; opakowanie = 500 ml (1 opk firmy Hamilton, 1 opk innej firmy niż Hamilton) | opk | **2** |  |  |
| 3 | Roztwór buforowy o pH 10.00, z certyfikatem jakości; opakowanie = 500 ml (opk Hamilton) | opk | **1** |  |  |
| 4 | Standard konduktometryczny 1413 μS/cm, z certyfikatem jakości; opakowanie = 250 ml (3 opk firmy Hamilton, 1 opk innej firmy niż Hamilton) | opk | **4** |  |  |
| 5 | Standard konduktometryczny 147 μS/cm, z certyfikatem jakości; opakowanie = 250 ml (1 opk firmy Hamilton) | opk | **1** |  |  |
| 6 | Standard konduktometryczny 12880 μS/cm, z certyfikatem jakości; opakowanie = 250 ml (1 opk firmy Hamilton) | opk | **1** |  |  |
| 7 | Zestaw 4 wzorców do monitorowania niskich poziomów mętności: 1,0 NTU; 0,5 NTU; 0,3 NTU; 0,1 NTU; z certyfikatem jakości | opk | **1** |  |  |
| 8 | Roztwór wzorcowy jonu azotanowego 1000mg NO3-/l, **2 lata trwałości, wzorcowany na NIST,** z certyfikatem jakości; opakowanie = 100 ml lub 500 ml | opk | **1** |  |  |
| 9 | Roztwór wzorcowy jonu azotynowego 1000mg NO2-/l, **co najmniej** **2 lata trwałości, wzorcowany na NIST,** z certyfikatem jakości; opakowanie = 100 ml lub 500 ml | opk | **1** |  |  |
| 10 | Roztwór wzorcowy jonu amonowego 1000mg NH4+/l, **co najmniej** **2 lata trwałości, wzorcowany na NIST,** z certyfikatem jakości; opakowanie = 100 ml lub 500 ml | opk | **1** |  |  |
| 11 | Roztwór wzorcowy glinu 1000mg Al3+/l, **co najmniej 2 lata trwałości, wzorcowany na NIST**, z certyfikatem jakości; opakowanie = 100 ml lub 500 ml | opk | **1** |  |  |
| **Razem wartość brutto (poz. 1 – 11)**  |  |
| **Słownie wartość brutto:** |

............................................... ....................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)