Dotyczy: postępowania na zakup wraz z dostawą taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu na okres od 16.08.2023 do 31.05.2024.

Sygnatura sprawy: ZP.26.1.24-6.2023.

Zamawiający w odpowiedzi na n/w pytanie do postępowania udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści: Taśmę uniwersalną do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentową, polipropylenową, w plastikowej osłonce, niewchłanialną, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2 , atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), bez nici umożliwiających pooperacyjną korektę napięcia taśmy i ośmioboku, przystosowana do użycia igłami wielorazowymi z dostępu przezzasłonowego i nadłonowego?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.