ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ – po modyfikacji z dn. 04.11.2024 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAKRES WYMAGANYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SERWISU

Serwis świadczący usługi powinien:

Dysponować określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi

Posiadać określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone w sposób zrozumiały dla zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności

Posiadać legalne oprogramowanie serwisowe dla sprawdzenia parametrów aparatów i wykonania kalibracji urządzeń, a także pełnej procedury przeglądowej.

Zatrudniać osoby posiadające określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu.

Posiadać dokumentację określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.

Posiadać legalizowaną i wymaganą przez producenta aparaturę kontrolno-pomiarową.

Wymieniać części zgodnie z instrukcją techniczną/instrukcją obsługi producenta.

Przeglądy okresowe

Przez pojęcie przeglądu rozumieć należy kontrolę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa wyrobu medycznego, polegające w szczególności na oględzinach wyrobu, gromadzeniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach wyrobu, sprawdzeniu instalacji i sprawności ich działania.

Konserwacje

Przez pojęcie konserwacji rozumieć należy poprzedzające przegląd czyszczenia elementów aparatury, urządzeń i systemów wyrobu medycznego, wymianę materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych (np. filtrów, czujników, uszczelek, bezpieczników itp.) zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i instrukcją serwisową, regulacje (przywracanie) wymaganych przez producenta parametrów, jak również aktualizację oprogramowania, jeżeli dotyczy ono danego wyrobu medycznego.

ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO ZABIEGÓW ELEKTROFIZJOLOGII SERCA

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do zabiegów elektrofizjologicznych serca: - Wzmacniacz - Stymulator - Komputer - Generator - Pompa a) System do badań elektrofizjologicznych, b) System do trójwymiarowego Mapowania Serca 3D c) Komputer d) Generator e) Pompa chłodząca | ST.Jude Medical | WM Claris a) EP WorkMate Claris wraz ze stymulatorem serca b) Ensite c) TactiSys Quartz d) Generator prądu RF Amper e) Cool Point Pump | 19510380 19424974 19370562 19419243 19410614 19389261 19424974 19419243 19428730 19370562 19510380 19472390 19496441 19472531 35836 19410614 19413519 19389261 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |

W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązuje się między innymi do:

Przeglądy okresowe i konserwacje

Regularne przeglądy okresowe i konserwacje w odstępach i zakresach wg zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu. Terminy przeglądów uzgodnione z Zamawiającym.

Zalecane przez producenta kontrole bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu, wykonywane przez certyfikowanych inżynierów, obejmujące zakres wymagany przez producenta aparatu oraz instrukcję obsługi.

Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

Inspekcja zużycia części oraz ich wymiana na nowe w przypadku ich niesprawności

Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

Konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego (jeśli dotyczy)

Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych

Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

Dokumentacja przeglądów

Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych i konserwacji

Kontrola jakości obrazu

Pełne sprawdzenie przedoperacyjne

Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów

Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do dalszej eksploatacji.

Natychmiastowe, pisemne przekazywanie przedstawicielowi Zamawiającego (Dział Aparatury Medycznej) informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia. W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji o wyłączeniu urządzenia z użytkowania. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego.

Naprawy

Działania naprawcze serwisu zmierzające do usunięcia uszkodzeń i usterek w czasie reakcji serwisu – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera

Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części

Wypożyczenie sprzętu zastępczego z bezpłatną dostawą

Bezpłatna wysyłka w przypadku wszystkich napraw wykonywanych w centrum serwisowym

Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie

Dokumentacja interwencji serwisowych

Części zamienne i komponenty specjalne

Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach części zamienne i komponenty specjalne w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia.

Umowa obejmuje dostawę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów i/lub naprawy

Obsługa serwisowa

Umowa zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Praca inżynierów serwisowych bez limitów – robocizna wraz z dojazdami.

Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w godzinach wykonywania usług serwisowych przez Wykonawcę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wsparcie aplikacyjne

W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu posiadającego odpowiednie kwalifikacje

Doradztwo w zakresie aplikacji zainstalowanych w aparacie i porady przez telefon

Zdalna diagnostyka

Wykorzystanie systemu zdalnego monitoringu do diagnostyki i naprawy.

Utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usług zdalnej diagnostyki łącznie z pokryciem kosztów użytkowania linii telekomunikacyjnej, jeżeli Zamawiający nie udostępni własnego łącza internetowego.

System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013 lub równoważnej.

Dotyczy aparatury wyposażonej funkcję zdalnej diagnostyki.