Poznań, dnia 14.09.2018r.

# PRZEDMIAR ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

Dotyczy: remontu i przebudowy zjazdu do garażu przy ul. Naramowickiej 211A w Poznaniu 
w zakresie:

- Demontaż odwodnienia liniowego 	-	5,45mb

- Skucie betonu na wjeździe do garażu 	-	4,80m2

- Rozbiórka kostki brukowej na wjeździe do garażu	-	17,62m2

- Wykonanie ławy fundamentowej pod odwodnienie liniowe 	-	1,4m3

- Wykonanie podbudowy pod kostkę i wyprofilowanie pod łagodniejszym kątem wjazdu do garażu 		-	8,30m2

- Montaż nowego odwodnienia liniowego 	-	5,45mb

- Ponowne ułożenie kostki na zjeździe 	-8,30m2

- Wykonanie cieku wodnego na szczycie wjazdu do garażu 	-	4,50mb

- Wykonanie nowej studni i podłączenie jej do sieci 	-	1szt

- Zakup niezbędnych materiałów

- Wywóz i utylizacja gruzu i śmieci	-	ok. 1.5m3