| D/Kw.2232.8.2.2024.PL | Warszawa, dn. 7 czerwiec 2024 r. |
| --- | --- |

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2023 r. poz. 1605, późn. zm.) - zwanej dalej „Ustawą”, dotyczącego remontu dachu budynku nr 4 na terenie ZRB przy Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce, nr sprawy: 2232.8.2024.

- Zamawiajacy, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ust Ustawy, przedstawia treść zapytań, które wpłynęły w dniu 03.06.2024 r. oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1. W kosztorysie ślepym w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia brakuje pozycji:

- demontażu instalacji odgromowej - jaka ilość (długość)?;

- rozebrania starego pokrycia dachowego z papy - ile warstw?;

- oczyszczenia betonu (szlichty);

- ewentualne uzupełnienie szlichty;

- wywozu materiałów z demontażu;

- czy pod pokrycie blachą na nie montować foli paroprzepuszczalnej lub zabezpieczyć szlichtę gruntem bitumicznym, jedną warstwą papy;

- czy połać dachowa nie będzie ocieplana?;

- do czego jest potrzebna pozycja nr 5 (więźba dachowa) czy do zwiększenia kąta nachylenia dachu?;

- jeżeli jest wykonanie więźby dachowej, której poprzednio nie było (brak w opisie i kosztorysie ślepym) to czy jest projekt więźby i czy roboty są na „pozwolenie na budowę”;

- wykonanie (odtworzenie) instalacji odgromowej;

- wykonanie pomiarów instalacji odgromowej;

- co w przypadku gdy pomiary instalacji odgromowej nie dadzą pozytywnego wyniku.

- czy w/w pozycje należy uwzględnić w ofercie?l

- poz. 4 czy można sprecyzować ilość (ilość kominów, ich obwód i wysokość lub ile m2).

Odpowiedź: W kosztorysie ślepym w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia brakuje pozycji:

- demontażu instalacji odgromowej - jaka ilość (długość)?

Odpowiedź: 150mb instalacji odgromowej;

- rozebrania starego pokrycia dachowego z papy - ile warstw?

Odpowiedź: papa wierzchniego krycia spękana - jedna warstwa;

- oczyszczenia betonu (szlichty)

Odpowiedź: nie występuje, zostaje pokrycie styropapą (warstwa dociepleniowa);

- ewentualne uzupełnienie szlichty

Odpowiedź: nie występuje, zostaje istniejące pokrycie styropapą (warstwa dociepleniowa);

- wywozu materiałów z demontażu:

Odpowiedź: należy uwzględnić w ofercie zgodnie z przewidywaniami;

- czy pod pokrycie blachą na nie montować foli paroprzepuszczalnej lub zabezpieczyć szlichtę gruntem bitumicznym, jedną warstwą papy

Odpowiedź: pozostaje stare pokrycie styropapą;

- czy połać dachowa nie będzie ocieplana?

Odpowiedź: pozostaje stare pokrycie styropapą;

- do czego jest potrzebna pozycja nr 5 (więźba dachowa) czy do zwiększenia kąta nachylenia dachu?

Odpowiedź: kąt pochylenia bez zmian, to konstrukcja nośna dla blachowania;

- jeżeli jest wykonanie więźby dachowej, której poprzednio nie było (brak w opisie i kosztorysie ślepym) to czy jest projekt więźby i czy roboty są na „pozwolenie na budowę”

Odpowiedź: nie jest wymagane pozwolenie na budowę;

- wykonanie (odtworzenie) instalacji odgromowej

Odpowiedź: należy uwzględnić w ofercie;

- wykonanie pomiarów instalacji odgromowej

Odpowiedź: należy uwzględnić w ofercie;

- co w przypadku gdy pomiary instalacji odgromowej nie dadzą pozytywnego wyniku

Odpowiedź: należy doprowadzić do pozytywnego wyniku;

- czy w/w pozycje należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź: powyższe pozycje należy uwzględnić w ofercie;

- poz. 4 czy można sprecyzować ilość (ilość kominów, ich obwód i wysokość lub ile m2)

Odpowiedź: 7 kominów, brak informacji dotyczących ich obwodu i wysokości lub m2.

Pytanie nr 2: Uwagi do umowy. W paragrafie 3 dodać podpunkt (lub dopisać do ppkt. 2)

5) Wskaże wykonawcy punkt do korzystania z energii elektrycznej i wody

Lub wskazać ze w/w mediów  nie może zabezpieczyć wykonawcy.

Odpowiedź: W projekcie umowy dodano § 4 ust. 1 pkt 17 (w załączeniu Załącznik nr 9 do SWZ - projekt umowy ZMIANA1).

Pytanie nr 3: Czy istnieje jeszcze możliwość odbycia wizji lokalnej? I w jakich terminach?

Odpowiedź: Zamawiający umożliwia przeprowadzenie przez wykonawcę wizji lokalnej. Wizja lokalna przeprowadzona będzie do dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert w godzinach 9:00-14:00. Wniosek o odbycie wizji lokalnej należy składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez formularz „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, wraz z podaniem danych: nazwa wykonawcy, imię i nazwisko osoby/ób przeprowadzającej/ych wizję, numer telefonu kontaktowego.

- W związku z udzielonymi odpowiedziami, działając na podstawie art. art. 286 ust. 5 w zw. z art. 284 ust. 3 Ustawy, dokonuje się zmiany terminów:

- składania ofert:

JEST: 12.06.2024 r. do godzinie 7:00,

ZMIANA: 13.06.2024 r. do godzinie 7:00;

- otwarcia ofert:

JEST: 12.06.2024 r., o godzinie 7:05,

ZMIANA: 13.06.2024 r. do godzinie 7:05;

- związania ofertą:

JEST: 11.07.2024 r.,

ZMIANA: 12.07.2024 r.

- Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i należy je uwzględnić w ofercie.

DYREKTOR

Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce

ppłk Łukasz Pieńkos

Wyk. w 1 egz. przesłano przez platformazakupowa.pl

PL