**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Wykonanie projektu budowlanego (wraz z uzyskaniem ostatecznej i prawomocnej decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę bądź przyjęcia zgłoszenia robót bez uwag przez Departament Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu) dla prac, polegających na wymianie żelbetowego stropu komory ciepłowniczej położonej w Elblągu przy ul. Mazurskiej dz. 110/2.**

 **Projekt ma zawierać:**

a) projekt budowlany na wymianie stropu komory ciepłowniczej położonej w Elblągu przy
ul. Mazurskiej dz. 110/2 w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych budowę bądź przyjęcia zgłoszenia robót.

b) niezbędne opinie, uzgodnienia

e) przygotowanie wniosku, wraz z wszelkimi załącznikami, uzyskaniem ostatecznej i prawomocnej decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę bądź przyjęcia zgłoszenia robót bez uwag przez Departament Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu

f) uzgodnieniu niniejszego projektu przez kierownika Działu Inwestycji EPEC Sp. z o.o.

Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa celem występowania do wszystkich podmiotów, instytucji i organów publicznych, osób fizycznych i prawnych w związku z realizacją Umowy.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wszystkie egzemplarze dokumentacji w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy. W tym też terminie złożyć kompletny wniosek o wydanie decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę bądź złożyć wniosek zgłoszenia robót do Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu. W przypadku gdyby jakikolwiek organ administracji zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę wniosku, Wykonawca w ramach otrzymanego wynagrodzenia zobowiązany jest wykonać takie polecenie organu.

W załączeniu :

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

-

Szczegółowy zakres prac jest zawarty w załączonym wzorze umowy.