Serwer Dell R540 + oprogramowanie

| Produkt: |  |
| --- | --- |
| Nazwa: | DELL PE R540 XS 4208 Chassis 8x3.5in HotPlug 16GB 1x480GB SSD SATA Rails Bezel H330 iDRAC9 Exp 1x495W 3y NBD |
| Opis: | Dell EMC PowerEdge R540 - Serwer - montowany w stojaku - 2U - podwójny - 1 x Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz - RAM 16 GB SAS - wymiana podczas pracy 3,5" liczba wnęk - SSD 480 GB - G200eW3 - GigE brak - monitor: brak - czarny - z 3 Lata Basic Onsite |
| EAN: |  |
| Gwarancja producenta: | 36 miesięcy w miejscu instalacji |
| Ogólne |  |
| Typ: | Serwer |
| Usługi powiązane: | 3 Lata Basic Onsite |
| Rodzaj produktu: | Montowany w stojaku - 2U |
| Skalowalność serwera: | Podwójny |
| Ilość kieszeni z funkcją hot-swap: | 12 |
| Kolor: | Czarny |
| Procesor / Chipset |  |
| CPU: | Intel Xeon Silver 4208 |
| Częstotliwość zegara: | 2.1 GHz |
| Max Turbo Speed: | 3.2 GHz |
| Ilość rdzeni: | 8-rdzeniowy |
| Ilość procesorów: | 2 |
| Max ilość procesorów: | 2 |
| Możliwość aktualizacji procesora: | Możliwość upgrade'u |
| Główne cechy procesora: | Intel Turbo Boost Technology 2 |
| Gniazdo CPU: | FCLGA3647 Socket |
| Pamięć podręczna |  |
| Rozmiar po Instalacji: | 11 MB |
| Pamięć podręczna na procesor: | 11 MB |
| RAM |  |
| Zainstalowana: | 16 GB / 512 GB (maks.) |
| Technologia: | DDR4 SDRAM |
| Faktyczna Szybkość Pamięci: | 2400 MHz |
| Znamionowa Szybkość Pamięci: | 3200 MHz |
| Rodzaj obudowy: | DIMM 288-pin |
| Sloty: | 16 (całkowita) / 15 (pusty) |
| Cechy: | Rejestrowana, dwustronny |
| Cechy konfiguracji: | 1 x 16 GB |
| Obsługiwany RAM: | 512 GB rejestrowana |
|  | 1 TB Load-Reduced |
| Napęd dyskowy |  |
| Typ: | SSD - wymiana podczas pracy - 2.5" |
| Pojemność: | 1 x 480 GB |
| Typ interfejsu: | SATA 6Gb/s |
| Cechy: | 1 DWPD, Read Intensive |
| Kontroler pamięci masowej |  |
| Typ: | 1 x RAID |
| Nazwa kontrolera pamięci masowej: | Dell PERC H330 |
| Napęd optyczny |  |
| Typ: | Bez napędu optycznego |
| Monitor |  |
| Typ monitora: | Brak |
| Sterownik grafiki |  |
| Procesor graficzny: | Matrox G200eW3 |
| Pamięć video: | 16 MB |
| Interfejsy wideo: | VGA |
| Praca w sieci |  |
| Typ interfejsu (szyny): | LAN-on-motherboard (LOM) |
| Porty Ethernet: | 2 x Gigabit Ethernet |
| Protokół komunkacyjny danych: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Kontroler zdalnego zarzadzania: | Integrated Dell Remote Access Controller 9 Express (iDRAC9) |
| Rozszerzenie / połączenie |  |
| Wnęki: | 12 (całkowity) / 11 (wolna) x wymiana podczas pracy 3,5" |
| Interfejsy: | 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 |
|  | 1 x USB 2.0 - Type A (2 z przodu) |
|  | 1 x zarządzanie - micro-USB (1 z przodu) (złącze iDRAC Direct) |
|  | 1 x szeregowe |
|  | 2 x USB 3.0 - Type A (2 tylne) |
|  | 2 x VGA (1 z przodu, 1 z tyłu) |
| Różne |  |
| Akcesoria w zestawie: | Faseta, szyny obudowy bez ramienia do porządkowania kabli |
| Zasilanie |  |
| Rodzaj urządzenia: | Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap |
| Zasilanie nadmiarowe: | Opcja |
| Schemat zasilania nadmiarowego: | 1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem) |
| Ilość zainstalowanych: | 2 |
| Maksymalna obsługiwana ilość: | 2 |
| Wymagane napięcie: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Moc wyjściowa: | 495 wat |
| System operacyjny / Oprogramowanie |  |
| Dołączony system operacyjny: | Windos Server 2019 z opcją downrgade Windows Serwer 2016 oraz LibreMns, który będzie dostosowany do potrzeb okreslonych przez zamawiającego |
| Wymiary i waga |  |
| Szerokość: | 48.2 cm |
| Głębokość: | 71.7595 cm |
| Wysokość: | 8.68 cm |
| Parametry środowiska |  |
| Minimalna temperatura pracy: | 10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 10 - 80% |

Zamawiający nie dopuszcza ofert równoważnych.