## ZZK
Temat: | ,,Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I’’ – Część II Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3
Inwestor: | PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE uL. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście
Jednostka projektowa | IVIA S.A. Al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice Biuro w Czechowicach- Dziedzicach ul. Kasprowicza 46 43-502 Czechowice Dziedzice
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
L.p. | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Wartość robót
1 | ROBOTY DROGOWE | 0
2 | DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU | 0
3 | BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 0
4 | ZIELEŃ | 0
5 | PRZEBUDOWA SIECI TRAKCYJNEJ | 0
6 | OBIEKTY MOSTOWE | 0
7 | BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO | 0
8 | ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIOWEJ | 0
9 | LIKWIDACJA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH | 0
10 | PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA
11 | PRZEBUDOWA SIECI SRK | 0
12 | PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ | 0
13 | PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH PKP PLK | 0
| OGÓŁEM KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT (netto) | 0

## Roboty drogowe
Temat: | ,,Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I’’ – Część II Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3
Inwestor: | PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE uL. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście
Jednostka projektowa | IVIA S.A. Al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice Biuro w Czechowicach- Dziedzicach ul. Kasprowicza 46 43-502 Czechowice Dziedzice
BUDOWA I PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Nazwa jednostki | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość robót
| D-01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x
1 | D-01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0.45 |  | 0
2 | D-01.02.02. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajenj /humusu/ - warstwa gr. 30 cm | m2 | 8920 |  | 0
| D-01.02.04. | Rozbiórka elementów dróg, ulic, przepustów | x | x | x | x
3 |  | - rozbiórka nawierzchni bitumicznej - warstwa grubości 23 cm | m2 | 84 |  | 0
4 |  | - rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa grubości 45cm | m2 | 96.6 |  | 0
5 |  | - demontaż tarcz znaków drogowych | szt | 5 |  | 0
6 |  | - demontaż słupków prowadzących przykręconych do baroery drogowej | szt | 5 |  | 0
7 |  | - demontaż slupków barier U | szt | 10 |  | 0
8 |  | - demontaz stalowych barier ochronnych | m | 23 |  | 0
9 |  | - usunięcie oznakowania poziomego | m2 | 7.44 |  | 0
10 |  | - demontaz słupa z solarnego zasilającego oznakowanie pionowe | kpl | 1 |  | 0
| D-02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x
| D-02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych | x | x | x | x
11 |  | - wykonanie wykopów z przeznaczenie do wbudowania w nasyp | m3 | 113.06 |  | 0
| D-02.03.01. | Wykonanie nasypów | x | x | x | x
12 |  | - wykonanie nasypów gruntem z wykopów | m3 | 113.06 |  | 0
13 |  | - wykonanie nasypów gruntem dostarczonym | m3 | 55664.94 |  | 0
| D-04.00.00. | PODBUDOWY | x | x | x | x
| D-04.02.02. | Ulepszone podłoże i warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej i gruntu niewysadzinowego z mieszanki niezwiązanej | x | x | x | x
14 |  | - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) CBR>=20% - warstwa grubości 15 cm | m2 | 556.6 |  | 0
15 |  | - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) CBR>=35% - warstwa grubości 28 cm (G2, G3, G4) | m2 | 3196.43 |  | 0
| D-04.03.01. | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | x | x | x | x
16 |  | - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych | m2 | 2405.58 |  | 0
17 |  | - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 4254.56 |  | 0
| D-04.04.02. | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej | x | x | x | x
18 |  | - podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa grubości 10 cm | m2 | 206.34 |  | 0
19 |  | - podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa grubości 15 cm | m2 | 556.6 |  | 0
20 |  | - podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm warstwa grubości 20 cm | m2 | 1848.98 |  | 0
| D-04.05.00. | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym | x | x | x | x
21 |  | - ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - warstwa gr. 25 cm | m2 | 3367 |  | 0
22 |  | - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 - warstwa grubości 10cm | m2 | 213.64 |  | 0
| D-04.07.01. | Podbudowa z betonu asfaltowego | x | x | x | x
23 |  | - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - warstwa grubości 10 cm | m2 | 1848.98 |  | 0
| D-03.00.00. | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x
| D-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna | x | x | x | x
24 |  | - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S - warstwa gr. 3 cm | m2 | 556.6 |  | 0
| D-05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca | x | x | x | x
25 |  | - warstwa profilująca z mieszanki z betonu asfaltowego AC8S - warstwa grubości 3 cm | m2 | 556.6 |  | 0
26 |  | - warstwa wiążąca z mieszanki z betonu asfaltowego AC16W - warstwa grubości 6 cm | m2 | 1848.98 |  | 0
| D-05.03.13. | Nawierzchnia z mieszanki mineralnej grysowo-mastyksowej SMA | x | x | x | x
27 |  | - warstwa ścieralna z mieszanki mineralnej grysowo-mastyksowej SMA 11S - grubość warstwy 4 cm | m2 | 1848.98 |  | 0
| D-05.03.23. | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej | x | x | x | x
28 |  | - nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr 8 cm, szarej układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm | m2 | 179 |  | 0
| D-06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x
| D-06.01.01. | Umocnienie skarp. rowów, ścieków | x | x | x | x
29 |  | - humusowanie skarp z obsianiem - warstwa humusu gr. 15 cm | m2 | 7186.6667 |  | 0
| D-06.03.01. | Nawierzchnia pobocza z kruszywa | x | x | x | x
30 |  | - nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa gr. 20 cm | m2 | 595.2 |  | 0
|  | D-07.00.00. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU | x | x | x | x
| D-07.05.01. | Bariery energochłonne | x | x | x | x
31 |  | - bariera energochłonna N2W3 | mb | 233 |  | 0
| D-07.06.02. | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych | x | x | x | x
32 |  | - wygrodzenie U-11a | m | 160 |  | 0
| D-08.00.00. | ELEMENTY ULIC | x | x | x | x
| D-08.01.01. | Krawężniki betonowe | x | x | x | x
33 |  | - krawężnik betonowy 20x30x100cm (w odsłonięciu 12 cm) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 309 |  | 0
34 |  | - krawężnik betonowy 20x30x100cm (w odsłonięciu 0 cm) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 21 |  | 0
35 | D-08.03.01. | Obrzeża betonowe | m | 416 |  | 0
| Razem wartość robót (netto) |  |  |  |  | 0

## Docelowa Organizacja Ruchu
Temat: | ,,Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I’’ – Część II Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z droga krajową nr 3
Inwestor: | PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE uL. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście
Jednostka projektowa | IVIA S.A. Al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice Biuro w Czechowicach- Dziedzicach ul. Kasprowicza 46 43-502 Czechowice Dziedzice
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Nazwa jednostki | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość robót
|  | D-07.00.00. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU | x | x | x | x
| D-07.01.01. | Oznakowanie poziome | x | x | x | x
1 |  | - oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi - linie ciągłe | m2 | 133.92 |  | 0
2 |  | - oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi - linie przerywane | m2 | 2.76 |  | 0
3 |  | - oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach | m2 | 37.29 |  | 0
| D-07.02.01. | Oznakowanie pionowe | x | x | x | x
4 |  | - słupki do znaków drogowych | szt. | 10 |  | 0
5 |  | - tarcze znaków zakazu "B" | szt. | 1 |  | 0
6 |  | - tarcze znakow nakazu "C" | szt. | 3 |  | 0
7 |  | - tablice kierunku i miejscowości "E" | szt. | 3 |  | 0
8 |  | - urządzenia BRD | szt. | 1 |  | 0
| Razem wartość robót (netto) |  |  |  |  | 0

## Kanalizacja deszczowa
Temat: | ,,Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I’’ – Część II Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z droga krajową nr 3
Inwestor: | PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE uL. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście
Jednostka projektowa | IVIA S.A. Al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice Biuro w Czechowicach- Dziedzicach ul. Kasprowicza 46 43-502 Czechowice Dziedzice
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Nazwa jednostki | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość robót
| D-03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | x | x | x | x
| D-03.02.01. | Kanalizacja deszczowa | x | x | x | x
1 |  | - wykonanie wykopów | m3 | 304.19 |  | 0
2 |  | - umocnienie pionowych ścian wykopów | m2 | 146.22 |  | 0
3 |  | - podsypka piaskowa gr. 20 cm | m3 | 64.89 |  | 0
4 |  | - montaż kanałów z rur PP-B SN8 Dn200mm | mb | 63.15 |  | 0
5 |  | - montaż kanałów z rur PP-B SN8 Dn300mm | mb | 265.6 |  | 0
6 |  | - rura kompozytowa na bazie PEHD PN10 w izolacji z pianki PUR podwieszona do obiektu | mb | 112.8 |  | 0
7 |  | - wpusty uliczne żeliwne ze studzienką betonową o śrenicy Dn450mm | kpl | 10 |  | 0
8 |  | - studnie z kręgów d=1200mm | kpl | 12 |  | 0
9 |  | - studnia kaskadowa z kręgów d=1500mm | kpl | 1 |  | 0
10 |  | - włączenie kanalizacji do istniejących studni | szt | 3 |  | 0
11 |  | - wylot prefabrykowany Dn300 do rowu drogowego | kpl | 1 |  | 0
12 |  | - obsypka piaskowa kanałów - 30cm nad wierzch kanału | m3 | 168.11 |  | 0
13 |  | - zasypanie wykopów z zagęszczeniem | m3 | 60.42 |  | 0
14 |  | - załadunek i odwóz nadmiaru gruntu na składowisko WYKONAWCY wraz z zagospodarowaniem przez WYKONAWCĘ | m3 | 243.77 |  | 0
| Razem wartość robót (netto) |  |  |  |  | 0

## KD-wykopy liniowe
Odcinek |  | Rzędna terenu | Rzędna dna wykopu | Głebokość wykopu A | Rzędna terenu | Rzędna dna wykopu | Głebokość wykopu B | Średnia głębokość | Szerokość wykopu | Długość w osiach studni | Średnica studni w odcinku | Długość wykopu | Razem wykop m3 | Długość kanału | Umocnienie ścian wykopu | Podsypka piaskowa (m2) | Grubość obsypki (cm) | Ilość obsypki (m3) | Zasypanie wykopów (m3) | Średnica kanału (mm) | Profil | Materiał
Stu. Ist. | 1D.1 | 9.67 | 8.11 | 1.76 | 9.5 | 8.15 | 1.55 | 1.66 | 1.1 | 8.9 | 1200 | 7.1 | 12.96 | 7.7 | 23.57 | 8.47 | 30 | 4.54 | 6.712 | 300
1D.1 | 1D.O1 | 9.5 | 8.15 | 1.55 | 3.59 | 8.3 | -4.51 | 0.8 | 1 | 30.1 | 1200 | 27.7 | 22.16 | 28.9 | 0 | 28.9 | 30 | 15.3 | 0 | 300
1D.O1 | 1D.O2 | 3.59 | 8.3 | -4.51 | 3.57 | 8.37 | -4.6 | 0.8 | 1 | 12 | 1200 | 9.6 | 7.68 | 10.8 | 0 | 10.8 | 30 | 5.72 | 0 | 300
Stu. Ist. | 1Wp.1 | 9.67 | 8.21 | 1.66 | 9.67 | 8.27 | 1.6 | 1.63 | 1 | 7.1 | 825 | 5.675 | 9.25 | 6.275 | 18.5 | 6.28 | 30 | 2.94 | 5.2775 | 200
Stu. Ist. | 1Wp.2 | 9.67 | 8.21 | 1.66 | 9.67 | 8.36 | 1.51 | 1.59 | 1 | 6.5 | 825 | 5.075 | 8.07 | 5.675 | 16.14 | 5.68 | 30 | 2.66 | 4.5175 | 200
2Wyl.1 | 2D.1 | 2.32 | 2.5 | 0.02 | 2.5 | 2.61 | 0.09 | 0.8 | 1 | 10.7 | 750 | 9.35 | 7.48 | 9.95 | 0 | 9.95 | 30 | 5.27 | 0 | 300
2D.1 | 2D.2 | 2.5 | 5.81 | -3.11 | 2.62 | 5.98 | -3.16 | 0.8 | 1 | 6.9 | 1350 | 4.35 | 3.48 | 5.55 | 0 | 5.55 | 30 | 2.94 | 0 | 300
2D.2 | 2D.3 | 2.62 | 6.94 | -4.12 | 2.79 | 7.68 | -4.69 | 0.95 | 0 | 31.3 | 1200 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 450
2D.3 | 2D.4 | 2.79 | 7.68 | -4.69 | 2.5 | 8.06 | -5.36 | 0.8 | 1 | 34.1 | 1200 | 31.7 | 25.36 | 32.9 | 0 | 32.9 | 30 | 17.42 | 0 | 300
2D.4 | 2D.5 | 2.5 | 8.83 | -6.13 | 1.58 | 12.06 | -10.28 | 0.95 | 0 | 83.9 | 1200 | 0 | 0 | 82.7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 450
2D.5 | 2D.6 | 1.58 | 12.06 | -10.28 | 3.13 | 12.31 | -8.98 | 0.8 | 1 | 50 | 1200 | 47.6 | 38.08 | 48.8 | 0 | 48.8 | 30 | 25.83 | 0 | 300
2D.6 | 2D.7 | 3.13 | 12.31 | -8.98 | 2.95 | 12.56 | -9.41 | 0.8 | 1 | 50 | 1200 | 47.6 | 38.08 | 48.8 | 0 | 48.8 | 30 | 25.83 | 0 | 300
2D.7 | 2D.8 | 2.95 | 12.56 | -9.41 | 3.47 | 12.82 | -9.15 | 0.8 | 1 | 52.9 | 1200 | 50.5 | 40.4 | 51.7 | 0 | 51.7 | 30 | 27.37 | 0 | 300
2D.2 | 2D.O1 | 2.62 | 5.98 | -3.16 | 2.62 | 6.18 | -3.36 | 0.8 | 1 | 11.8 | 1200 | 9.4 | 7.52 | 10.6 | 0 | 10.6 | 30 | 5.61 | 0 | 300
2D.3 | 2Wp.1 | 2.79 | 7.68 | -4.69 | 2.79 | 7.71 | -4.72 | 0.7 | 0.9 | 3.1 | 825 | 1.075 | 0.68 | 2.275 | 0 | 2.05 | 30 | 0.95 | 0.00275 | 200
2D.3 | 2Wp.2 | 2.79 | 7.68 | -4.69 | 2.79 | 7.79 | -4.8 | 0.7 | 0.9 | 11 | 825 | 8.975 | 5.65 | 10.175 | 0 | 9.16 | 30 | 4.26 | -0.00425 | 200
2D.4 | 2D.O2 | 2.5 | 8.06 | -5.36 | 2.5 | 8.17 | -5.47 | 0.8 | 1 | 11.1 | 1200 | 8.7 | 6.96 | 9.9 | 0 | 9.9 | 30 | 5.24 | 0 | 300
2D.5 | 2Wp.4 | 1.58 | 12.06 | -10.28 | 1.58 | 12.11 | -10.33 | 0.7 | 0.9 | 10.6 | 825 | 8.575 | 5.4 | 9.775 | 0 | 8.8 | 30 | 4.09 | -0.00225 | 200
2D.5 | 2Wp.3 | 1.58 | 12.06 | -10.28 | 1.58 | 12.08 | -10.3 | 0.7 | 0.9 | 4.6 | 825 | 2.575 | 1.62 | 3.775 | 0 | 3.4 | 30 | 1.58 | -0.00225 | 200
2D.6 | 2Wp.6 | 3.13 | 12.77 | -9.44 | 3.13 | 12.98 | -9.65 | 0.7 | 0.9 | 10.3 | 825 | 8.275 | 5.21 | 9.475 | 0 | 8.53 | 30 | 3.97 | -0.00325 | 200
2D.6 | 2Wp.5 | 3.13 | 12.89 | -9.56 | 3.13 | 12.98 | -9.65 | 0.7 | 0.9 | 4.5 | 825 | 2.475 | 1.56 | 3.675 | 0 | 3.31 | 30 | 1.54 | 0.00075 | 200
2D.8 | 2Wp.8 | 3.47 | 12.92 | -9.25 | 3.47 | 13.03 | -9.36 | 0.7 | 0.9 | 10.8 | 825 | 8.775 | 5.53 | 9.975 | 0 | 8.98 | 30 | 4.18 | 0.00175 | 200
2D.8 | 2Wp.7 | 3.47 | 12.92 | -9.25 | 3.47 | 13.04 | -9.37 | 0.7 | 0.9 | 2.9 | 825 | 0.875 | 0.55 | 2.075 | 0 | 1.87 | 30 | 0.87 | -0.00125 | 200
[13 empty] | 253.68 | 441.55 | 58.21 | 324.43 |  | 168.11 | 16.499

## KD - wykopy obiektowe
Obiekt | Rzędna terenu | Rzędna wykopu | Rzędna proj. | średnica | szerokość "A" | Szerokość "B" | Głebokość wykopu | Umocnienie ścian | Wykop | Zasypanie wykopu
1D.1 | 9.5 | 7.65 | 10 | 1200 | 2.6 | 2.6 | 2.85 | 29.64 | 19.27 | 16.05
1D.O1 | 3.59 | 7.8 | 10.98 | 1200 | 2.6 | 2.6 | -3.21 | 0 | 0 | 0
1D.O2 | 3.57 | 7.87 | 10.99 | 1200 | 2.6 | 2.6 | -3.3 | 0 | 0 | 0
1Wp.1 | 9.67 | 7.77 | 9.67 | 450 | 1.85 | 1.85 | 2.9 | 21.46 | 9.93 | 9.47
1Wp.2 | 9.67 | 7.86 | 9.76 | 450 | 1.85 | 1.85 | 2.81 | 20.79 | 9.62 | 9.17
2D.1 | 2.5 | 2.11 | 8.31 | 1500 | 2.9 | 2.9 | 1.39 | 16.12 | 11.69 | 9.23
2D.2 | 2.62 | 5.48 | 8.44 | 1200 | 2.6 | 2.6 | -1.86 | 0 | 0 | 0
2D.3 | 2.79 | 7.18 | 9.18 | 1200 | 2.6 | 2.6 | -3.39 | 0 | 0 | 0
2D.4 | 2.5 | 7.56 | 10.25 | 1200 | 2.6 | 2.6 | -4.06 | 0 | 0 | 0
2D.5 | 1.58 | 11.56 | 13.48 | 1200 | 2.6 | 2.6 | -8.98 | 0 | 0 | 0
2D.6 | 3.13 | 11.81 | 14.53 | 1200 | 2.6 | 2.6 | -7.68 | 0 | 0 | 0
2D.7 | 2.95 | 12.06 | 14.93 | 1200 | 2.6 | 2.6 | -8.11 | 0 | 0 | 0
2D.8 | 3.47 | 12.32 | 14.58 | 1200 | 2.6 | 2.6 | -7.85 | 0 | 0 | 0
2D.O1 | 2.62 | 5.68 | 8.43 | 1200 | 2.6 | 2.6 | -2.06 | 0 | 0 | 0
2Wp.1 | 2.79 | 7.21 | 9.08 | 450 | 1.85 | 1.85 | -3.42 | 0 | 0 | 0
2Wp.2 | 2.79 | 7.29 | 9.07 | 450 | 1.85 | 1.85 | -3.5 | 0 | 0 | 0
2D.O2 | 2.5 | 7.67 | 10.33 | 1200 | 2.6 | 2.6 | -4.17 | 0 | 0 | 0
2Wp.4 | 1.58 | 11.61 | 13.36 | 450 | 1.85 | 1.85 | -9.03 | 0 | 0 | 0
2Wp.3 | 1.58 | 11.58 | 13.2 | 450 | 1.85 | 1.85 | -9 | 0 | 0 | 0
2Wp.6 | 3.13 | 12.48 | 14.41 | 450 | 1.85 | 1.85 | -8.35 | 0 | 0 | 0
2Wp.5 | 3.13 | 12.48 | 14.41 | 450 | 1.85 | 1.85 | -8.35 | 0 | 0 | 0
2Wp.8 | 3.47 | 12.53 | 14.4 | 450 | 1.85 | 1.85 | -8.06 | 0 | 0 | 0
2Wp.7 | 3.47 | 12.54 | 14.44 | 450 | 1.85 | 1.85 | -8.07 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 88.01 | 50.51 | 43.92

## Zieleń
Temat: | ,,Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I’’ – Część II Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3
Inwestor: | PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE uL. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście
Jednostka projektowa | IVIA S.A. Al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice Biuro w Czechowicach- Dziedzicach ul. Kasprowicza 46 43-502 Czechowice Dziedzice
ZIELEŃ
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Nazwa jednostki | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość robót
| D-01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x
| D-01.02.01. | Usunięcie drzew i krzewów | x | x | x | x
1 |  | - usunięcie drzew o średnicy do 15 cm | szt | 377 |  | 0
2 |  | - usunięcie drzew o średnicy 16÷25cm | szt | 367 |  | 0
3 |  | - usunięcie drzew o średnicy 26÷35cm | szt | 155 |  | 0
4 |  | - usunięcie drzew o średnicy 36÷45cm | szt | 83 |  | 0
5 |  | - usunięcie drzew o średnicy 46÷55cm | szt | 39 |  | 0
6 |  | - usunięcie drzew o średnicy 56÷55cm | szt | 2 |  | 0
7 |  | - usunięcie drzew o średnicy > 66cm | szt | 6 |  | 0
8 |  | - usunięcie krzewów | ha | 0.0814 |  | 0
| Razem wartość robót (netto) |  |  |  |  | 0

## sieć trakcyjna
Temat: | ,,Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I’’ – Część II Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3
Inwestor: | PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE uL. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście
Jednostka projektowa | IVIA S.A. Al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice Biuro w Czechowicach- Dziedzicach ul. Kasprowicza 46 43-502 Czechowice Dziedzice
SIEĆ TRAKCYJNA
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Nazwa jednostki | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość robót
| K00.00.01. | Tom IX.1 Przebudowa sieci trakcyjnej | x | x | x | x
1 |  | Montaż słupów trakcyjnych na mostach i wiaduktach na uprzednio zamontowanych śrubach montażowych | szt. | 4 |  | 0
2 |  | Montaż słupów trakcyjnych na mostach i wiaduktach na uprzednio zamontowanych śrubach montażowych montaż słupa kratowego dla wysięgu przez dwa tory | szt. | 1 |  | 0
3 |  | Montaż wysięgu przestrzennego kratowego na słupie bramkowym lub kratowym | szt. | 1 |  | 0
4 |  | Montaż wspornika dźwigara bramki lub wysięgu | szt. | 1 |  | 0
5 |  | Montaż stałych prętowych odciągów konstrukcji wsporczych | szt. | 3 |  | 0
6 |  | Wbijanie pali żelbetowych dla słupa z terenu lub rusztowań na głębokość do 5 m w grunt kat. III - do 25 pali na jednym placu budowy - 10 pociągów na zmianę roboczą | szt. | 6 |  | 0
7 |  | Wbijanie pali żelbetowych dla odciągu z terenu lub rusztowań na głębokość do 5 m w grunt kat. III - do 25 pali na jednym placu budowy - 10 pociągów na zmianę roboczą | szt. | 3 |  | 0
8 |  | Demontaż konstrukcji wsporczych - odciąganie sieci znad osi toru dla umożliwienia pracy dzwigu | szt. | 7 |  | 0
9 |  | Demontaż konstrukcji wsporczych - wycinanie słupów indywidualnych stalowych | szt. | 2 |  | 0
10 |  | Demontaż konstrukcji wsporczych - wycinanie słupa kratowego dla wysięgu przez dwa tory | szt. | 1 |  | 0
11 |  | Demontaż wysięgu przestrzennego kratowego na słupie bramkowym lub kratowym | szt. | 1 |  | 0
12 |  | Demontaż wspornika dźwigara bramki lub wysięgu | szt. | 1 |  | 0
13 |  | Demontaż odciągów stałych prętowych | szt. | 3 |  | 0
14 |  | Demontaż konstrukcji wsporczych - rozbijanie fundamentów palowych odciagu | szt. | 2.1 |  | 0
15 |  | Demontaż konstrukcji wsporczych - rozbijanie fundamentów palowych słupa | szt. | 2.8 |  | 0
16 |  | Kotwienia środkowe sieci z izolatorami | szt. | 1 |  | 0
17 |  | Montaż punktów izolujących w linie nośnej | szt. | 1 |  | 0
18 |  | Podwieszenie przelotowe sieci jezdnej 2-drutowej skompensowanej na wysięgnikach rurowych dla prostej i łuku ; przechylne o odległości 1.75 - 2.95 m | szt. | 6 |  | 0
19 |  | Montaż pojedynczych elementów sieci - zastrzał przeciwwiatrowy wysięgnika | szt. | 12 |  | 0
20 |  | Montaż pojedynczych elementów sieci - zawieszenie elastyczne linki (bez wieszaków podwieszenia) przy 4 wieszakach | szt. | 6 |  | 0
21 |  | Montaż pojedynczych elementów sieci - wieszak stały pojedynczy normalny | szt. | 180 |  | 0
22 |  | Montaż pojedynczych elementów sieci - uchwyt odległościowy do przewodów jezdnych | szt. | 10 |  | 0
23 |  | Pomontażowa regulacja sieci dwudrutowej jednolinowej ; do 1000 m odcinka naprężenia | odc. | 1 |  | 0
24 |  | Pomontażowa regulacja sieci dwudrutowej jednolinowej ; ponad 1000 m odcinka naprężenia | odc. | 1 |  | 0
25 |  | Transport palownicy | szt. | 1 |  | 0
26 |  | Demontaż kotwienia środkowego sieci z izolatorami | szt. | 1 |  | 0
27 |  | Demontaż podwieszenia przelotowego sieci jezdnej 2-drutowej skompensowanej na wysięgnikach rurowych dla prostej i łuku ; przechylne o odległości 1.75 - 2.95 m | szt. | 4 |  | 0
28 |  | Demontaż pojedynczych elementów sieci - zastrzał przeciwwiatrowy wysięgnika | szt. | 4 |  | 0
29 |  | Demontaż pojedynczych elementów sieci - zawieszenie elastyczne linki (bez wieszaków podwieszenia) przy 4 wieszakach | szt. | 4 |  | 0
30 |  | Demontaż pojedynczych elementów sieci - wieszak stały pojedynczy normalny | szt. | 180 |  | 0
31 |  | Montaż pojedynczych elementów sieci - uchwyt odległościowy do przewodów jezdnych | szt. | 6 |  | 0
32 |  | Kotwienie liny uszynienia grupowego | szt. | 1 |  | 0
33 |  | Podwieszenie sieci jezdnej na wysięgnikach rurowych dla nietypowych wysokości konstrukcyjnych; sieć jednodrutowa, podwieszenie przelotowe, nieprzechylne, wysokość konstrukcyjna 0.45-1.30 m | szt. | 4 |  | 0
34 |  | Przyłącze uszynienia grupowego | szt. | 5 |  | 0
35 |  | Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mechaniczne - długość uziemiacza do 4.5 m - grunt kat. III | szt. | 5 |  | 0
36 |  | Wywieszanie liny uszynienia grupowego AFL6-120 | km | 0.03 |  | 0
37 |  | Wywieszanie przewodów sieci jezdnej - złącze liny nośnej | szt. | 1 |  | 0
38 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | szt. | 27 |  | 0
39 |  | Uszynienie indywidualne konstrukcji mocujących linką Al 70 na słupach żelbetowych - za każdy następny zacisk | szt. | 16 |  | 0
40 |  | Ułożenie rur osłonowych RHDPE | m | 10 |  | 0
41 |  | Demontaż kotwienia liny uszynienia grupowego | szt. | 1 |  | 0
42 |  | Demontaż podwieszenia liny uszynienia grupowego | szt. | 2 |  | 0
43 |  | Demontaż połączenia uszynienia grupowego | szt. | 3 |  | 0
44 |  | Demontaż uziemienia słupa trakcyjnego | szt. | 3 |  | 0
45 |  | Demontaż kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 27 |  | 0
| Razem wartość robót (netto) |  |  |  |  | 0

## OBIEKTY
Temat: | ,,Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I’’ – Część II Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3
Inwestor: | PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE uL. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście
Jednostka projektowa | IVIA S.A. Al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice Biuro w Czechowicach- Dziedzicach ul. Kasprowicza 46 43-502 Czechowice Dziedzice
OBIEKT WD-1
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Nazwa jednostki | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość robót
|  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x
1 |  | Wytyczenie obiektu | x | x | x | x
1.1 | M.01.01.00 | Wytyczenie obiektu | rycz. | 1 |  | 0
|  | FUNDAMENTOWANIE | x | x | x | x
2 |  | Wykopy | x | x | x | x
2.1 | M.11.01.01 | Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych wraz z odwodnieniem | m3 | 1982.216 |  | 0
3. |  | Zasypanie wykopów i rozpoków wraz z zagęszczeniem | x | x | x | x
3.1 | M.11.01.04 | Zasypanie wykopów z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego | m3 | 1238.2186 |  | 0
3.2 | M.11.01.04 | Zasypanie z zagęsz. za przyczółkiem | m3 | 4695.8765 |  | 0
3.3 | M.11.01.04 | Wykonanie stożków nasypowych | m3 | 2441.4283 |  | 0
4. |  | Wbicie ścianek szczelnych | x | x | x | x
4.1 | M.11.02.09 | Wbicie ścianek szczelnych (trac.) | m2 | 526.5 |  | 0
|  | ZBROJENIE | x | x | x | x
5 |  | Zbrojenie stalą klasy A-IIIN | x | x | x | x
5.1 | M.12.01.01 | Zbrojenie B500SP - ławy fundamentowe | kg | 112365 |  | 0
5.2 | M.12.01.01 | Zbrojenie B500SP - przyczółki, skrzydła | kg | 55702 |  | 0
5.3 | M.12.01.01 | Zbrojenie B500SP - filary | kg | 19203 |  | 0
5.4 | M.12.01.01 | Zbrojenie B500SP - ustrój nośny | kg | 250408 |  | 0
5.5 | M.12.01.01 | Zbrojenie B500SP - kapy, zwieńczenia i inne | kg | 25395 |  | 0
5.6 | M.12.01.01 | Zbrojenie B500SP - płyty przejściowe | kg | 5901.3 |  | 0
6. |  | Stal sprężająca | x | x | x | x
6.1 | M.12.02.01 | Stal sprężająca - sprężenie wewnętrzne | kg | 17362 |  | 0
6.2 | M.12.02.01 | Konstrukcje łukowe - wieszaki | kg | 19016 |  | 0
|  | BETON | x | x | x | x
|  | BETON KONSTRUKCYJNY | x | x | x | x
7. |  | Beton fundamentów w deskowaniu | x | x | x | x
7.1 | M.13.01.00 | Beton fundamentów B35 (C30/37) | m3 | 743.9563 |  | 0
8. |  | Betonowe elementy podpór | x | x | x | x
8.1 | M.13.01.00 | Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) | m3 | 843.1868 |  | 0
8.2 | M.13.01.00 | Beton filarów B45 (C35/45) | m3 | 100.89 |  | 0
9. |  | Beton ustroju nośnego układany w deskowaniu | x | x | x | x
9.1 | M.13.01.00 | Beton ustroju nośnego B50 (C40/50) | m3 | 1065.5994 |  | 0
10. |  | Beton pozostałych elementów | x | x | x | x
10.1 | M.13.01.00 | Beton płyt przejściowych B35 (C30/37) | m3 | 49.984 |  | 0
10.2 | M.13.01.00 | Beton kap B35 (C30/37) | m3 | 243.1781 |  | 0
10.3 | M.13.01.00 | Bet. ław pod umoc. stożków nasyp. B25 (C20/25) | m3 | 33.1584 |  | 0
|  | BETON NIEKONSTRUKCYJNY | x | x | x | x
11. |  | Beton klasy < C20/25 | x | x | x | x
11.1 | M.13.02.02 | Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) układany na gruncie | m3 | 124.2986 |  | 0
|  | PREFABRYKATY BETONOWE | x | x | x | x
12. |  | Deski gzymsowe z polimerobetonu | x | x | x | x
12.1 | M.13.03.02 | Prefab.deski gzym. z polimer. 40x600mm | m | 286.1 |  | 0
|  | KONSTRUKCJE STALOWE USTROJU | x | x | x | x
13. |  | Konstrukcje stalowe ustroju | x | x | x | x
13.1 | M.14.01.02 | Konstrukcja stalowa ze stali S460 | kg | 311523.5 |  | 0
14. |  | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych | x | x | x | x
14.1 | M.14.03.01 | Konstrukcja stalowa przęseł AB i BC | m2 | 2043.8 |  | 0
|  | BETON – ROBOTY TOWARZYSZĄCE | x | x | x | x
15. |  | Kotwy wklejane | x | x | x | x
15.1 | M.13.06.01 | Kotwy kap wklejane w ustrój nośny | szt. | 572 |  | 0
15.2 | M.13.06.01 | Kotwy osłon przeciwporażeniowych | szt. | 20 |  | 0
15.3 | M.13.06.01 | Kotwy latarni | szt. | 5 |  | 0
16 |  | Dylatacja pełne zewnętrznych powierzchni betonu chodników i gzymsów | x | x | x | x
16.1 | M.18.01.03 | Wykonanie dylatacji pełnej zabudów chodnikowych | m | 98.4 |  | 0
16.2 | M.18.01.03 | Wykonanie dylatacji pozornej zabudów chodnikowych | m | 98.4 |  | 0
|  | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH | x | x | x | x
|  | IZOLACJE CIENKIE | x | x | x | x
17. |  | Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno | x | x | x | x
17.1 | M.15.01.01 | Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno | m2 | 1636.8941 |  | 0
|  | IZOLACJE GRUBE | x | x | x | x
18. |  | Izolacje z papy zgrzewalnej | x | x | x | x
18.1 | M.15.02.01 | Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa | m2 | 1793.5337 |  | 0
18.2 | M.15.02.01 | Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa (dodatek - tylko druga warstwa) | m2 | 1014.3264 |  | 0
|  | NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH | x | x | x | x
19 |  | Warstwa wiążąca z asfaltu lanego | x | x | x | x
19.1 | M.15.03.05 | Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11 gr. 4cm | m2 | 889.76 |  | 0
20 |  | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej SMA | x | x | x | x
20.1 | D-05.03.13 | Nawierzchnia jezdni z SMA - gr. 4cm | m2 | 834.15 |  | 0
21 |  | Warstwa ścieralna z asfaltu lanego - przeciwspadek | x | x | x | x
21.1 | M.15.03.05 | Przeciwspadeki z asfaltu lanego MA-11 | m2 | 55.61 |  | 0
22 |  | Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni betonowych odporne na ścieranie | x | x | x | x
22.1 | M.15.03.01 | Naw. na kap. z żywic epoks.-poliur. gr. 5mm | m2 | 1104.83 |  | 0
|  | ODWODNIENIE OBIEKTÓW | x | x | x | x
|  | ODWODNIENIE POMOSTU | x | x | x | x
23 |  | Wpusty ściekowe żeliwne | x | x | x | x
23.1 | M.16.01.01 | Wpusty mostowe żeliwne z odpływem prostym | szt. | 14 |  | 0
24 |  | Sączki odwadniające izolację | x | x | x | x
24.1 | M.16.01.03 | Sączki Ø 50 | szt. | 32 |  | 0
25 |  | Dreny odwadniające izolacje pomostu | x | x | x | x
25.1 | M.16.01.04 | Drenaż z geowłók. i krusz. otoczonego żywicą | m | 365.84 |  | 0
26 |  | Rury odwadniające | x | x | x | x
26.1 | M.16.01.02 | Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwod. Ø250 | m | 242 |  | 0
|  | INNE ODWODNIENIA | x | x | x | x
27 |  | Odwodnienie zasypki przyczółka | x | x | x | x
27.1 | M.25.01.01 | Rura drenarska Ø50-150 z obsypaniem | m | 74 |  | 0
28. |  | Wylot prefabrykowany | x | x | x | x
28.1 | M.13.03.00 | Wylot prefabrykowany | szt. | 4 |  | 0
|  | ŁOŻYSKA | x | x | x | x
29. |  | Łożyska garnkowe - siły obliczeniowe | x | x | x | x
29.1 | M.17.01.01 | Łożyska garnkowe jednokier-przesuwne V=…. MN | szt. | 5 |  | 0
29.2 | M.17.01.01 | Łożyska garnkowe wielokier.-przesuwne V=…. MN | szt. | 3 |  | 0
29.3 | M.17.01.01 | Łożyska garnkowe stałe V=…. MN | szt. | 2 |  | 0
|  | URZĄDZENIA DYLATACYJNE | x | x | x | x
30 |  | Urządzenia dylatacyjne modułowe bez nakładek wyciszających - przesuw sumaryczny | x | x | x | x
30.1 | M.18.01.02 | Urządzenia dylatacyjne jednomodułowe 80mm | m | 16.15 |  | 0
30.2 | M.18.01.02 | Urządzenia dylatacyjne modułowe 120mm | m | 16.15 |  | 0
|  | DYLATACJE SZCZELNE | x | x | x | x
31 |  | Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych w konstrukcjach żelbetowych | x | x | x | x
31.1 | M.18.01.03 | Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV (np. dylatacja skrzydeł, korpusu, podłużna ustroju) | m | 41.2 |  | 0
|  | BEZPIECZEŃSTWO RUCHU | x | x | x | x
|  | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | x | x | x | x
32 |  | Krawężnik mostowy kamienny | x | x | x | x
32.1 | M.19.01.01 | Krawężnik mostowy 180x200mm | m | 285.77 |  | 0
33 |  | Krawężnik kamienny (zanikający) | x | x | x | x
33.1 | M.19.01.01 | Krawężnik zanikający 20x35, na ławie | m | 37.7 |  | 0
34 |  | Bariery ochronne stalowe | x | x | x | x
34.1 | M.19.01.03 | Bariery ochronne z poręczą H2 W3 | m | 285.8 |  | 0
35 |  | Balustrady | x | x | x | x
35.1 | M.19.01.04 | Balustrady na drogowych obiektach mostowych | m | 386.03 |  | 0
35.2 | M.19.01.04 | Balustrada schodów skarp. i przejść serwis. | m | 38.232 |  | 0
|  | OSŁONY I EKRANY | x | x | x | x
36 |  | Osłony przeciwporażeniowe | x | x | x | x
36.1 | M.19.01.05 | Osłony przeciwporażeniowe | m | 17.8 |  | 0
|  | INNE ROBOTY MOSTOWE | x | x | x | x
|  | ELEMENTY WYPOSAŻENIA OBIEKTU | x | x | x | x
37 |  | Rury osłonowe dla przewodów | x | x | x | x
37.1 | M.20.01.02 | Rury osłonowe PCV | m | 16.4 |  | 0
37.2 | M.20.01.02 | Rury osłonowe HDPE fi140 | m | 428.19 |  | 0
38 |  | Schody robocze z balustradą | x | x | x | x
38.1 | M.20.01.09 | Schody skarpowe dla obsługi | m | 38.232 |  | 0
39 |  | Umocnienie stożków i skarp przyczółków | x | x | x | x
39.1 | M.20.01.05 | Umocnienie skarp i pow. poziomych drobnowymiarowymi elementami bet. na zaprawie cem.-piaskowej | m2 | 1181.79 |  | 0
40 |  | Znaki pomiarowe | x | x | x | x
40.1 | M.20.01.04 | Znaki wysokościowe na obiekcie | szt. | 22 |  | 0
40.2 | M.20.01.04 | Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu | szt. | 1 |  | 0
41 |  | Zabezpieczenie powierzchni betonowych | x | x | x | x
41.1 | M.26.01.06 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - hydrofobizacja | m2 | 2392.6686 |  | 0
|  | ROBOTY RÓŻNE | x | x | x | x
42 |  | Próbne obciążenie drogowego obiektu mostowego | x | x | x | x
42.1 | M.20.01.11 | Próbne obciążenie obiektu drogowego wraz z projektem | rycz. | 1 |  | 0
OBIEKT WD-2
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Nazwa jednostki | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość robót
|  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x
1 |  | Wytyczenie obiektu | x | x | x | x
1.1 | M.11.01.00 | Wytyczenie obiektu | rycz. | 1 |  | 0
|  | FUNDAMENTOWANIE | x | x | x | x
2 |  | Wykopy | x | x | x | x
2.1 | M.11.01.01 | Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych wraz z odwodnieniem | m3 | 1343.94 |  | 0
3 |  | Zasypanie wykopów i rozpoków wraz z zagęszczeniem | x | x | x | x
3.1 | M.11.01.04 | Zasypanie wykopów z zagęsz. z gruntu nieprzepuszczalnego | m3 | 881.84 |  | 0
3.2 | M.11.01.04 | Zasypanie z zagęsz. za przyczółkiem | m3 | 2950.3275 |  | 0
3.3 | M.11.01.04 | Wykonanie stożków nasypowych | m3 | 2282.2634 |  | 0
4 |  | Wbicie ścianek szczelnych | x | x | x | x
4.1 | M.11.02.09 | Wbicie ścianek szczelnych (trac.) | m2 | 208 |  | 0
|  | ZBROJENIE | x | x | x | x
5 |  | Zbrojenie stalą klasy A-IIIN | x | x | x | x
5.1 | M.12.01.01 | Zbrojenie B500SP - ławy fundamentowe | kg | 75579 |  | 0
5.2 | M.12.01.01 | Zbrojenie B500SP - przyczółki, skrzydła | kg | 40843 |  | 0
5.3 | M.12.01.01 | Zbrojenie B500SP - filary | kg | 3831 |  | 0
5.4 | M.12.01.01 | Zbrojenie B500SP - ustrój nośny | kg | 69512.9 |  | 0
5.5 | M.12.01.01 | Zbrojenie B500SP - kapy, zwieńczenia i inne | kg | 8965 |  | 0
5.6 | M.12.01.01 | Zbrojenie B500SP - płyty przejściowe | kg | 5933 |  | 0
|  | BETON | x | x | x | x
|  | BETON KONSTRUKCYJNY | x | x | x | x
6 |  | Beton fundamentów w deskowaniu | x | x | x | x
6.1 | M.13.01.00 | Beton fundamentów B35 (C30/37) | m3 | 462.1 |  | 0
7 |  | Betonowe elementy podpór | x | x | x | x
7.1 | M.13.01.00 | Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) | m3 | 654.7 |  | 0
7.2 | M.13.01.00 | Beton filarów B45 (C35/45) | m3 | 46.1 |  | 0
8 |  | Beton ustroju nośnego układany w deskowaniu | x | x | x | x
8.1 | M.13.01.00 | Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) | m3 | 311 |  | 0
9 |  | Beton pozostałych elementów | x | x | x | x
9.1 | M.13.01.00 | Beton płyt przejściowych B35 (C30/37) | m3 | 46.7 |  | 0
9.2 | M.13.01.00 | Beton kap B35 (C30/37) | m3 | 95.1 |  | 0
9.3 | M.13.01.00 | Bet. ław pod umoc. stożków nasyp. B25 (C20/25) | m3 | 18.72 |  | 0
|  | BETON NIEKONSTRUKCYJNY | x | x | x | x
10 |  | Beton klasy < C20/25 | x | x | x | x
10.1 | M.13.02.02 | Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) układany na gruncie | m3 | 58.4 |  | 0
|  | PREFABRYKATY BETONOWE | x | x | x | x
11 |  | Deski gzymsowe z polimerobetonu | x | x | x | x
11.1 | M.13.02.02 | Prefab.deski gzym. z polimer. 40x600mm | m | 162.54 |  | 0
|  | KONSTRUKCJE STALOWE USTROJU | x | x | x | x
12 |  | Konstrukcje stalowe ustroju | x | x | x | x
12.1 | M.14.01.02 | Konstrukcja stalowa ze stali S460 | kg | 152148 |  | 0
13 |  | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych | x | x | x | x
13.1 | M.14.03.01 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych | m2 | 1616.8 |  | 0
|  | BETON – ROBOTY TOWARZYSZĄCE | x | x | x | x
14 |  | Kotwy wklejane | x | x | x | x
14.1 | M.13.06.01 | Kotwy kap wklejane w ustrój nośny | szt. | 246 |  | 0
14.2 | M.13.06.01 | Kotwy latarni | szt. | 2 |  | 0
15 |  | Dylatacja pełne zewnętrznych powierzchni betonu chodników i gzymsów | x | x | x | x
15.1 | M.18.01.03 | Wykonanie dylatacji pełnej zabudów chodnikowych | m | 28.98 |  | 0
15.2 | M.18.01.03 | Wykonanie dylatacji pozornej zabudów chodnikowych | m | 33.81 |  | 0
|  | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH | x | x | x | x
|  | IZOLACJE CIENKIE | x | x | x | x
16 |  | Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno | x | x | x | x
16.1 | M.15.01.01 | Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno | m2 | 1248.952 |  | 0
|  | IZOLACJE GRUBE | x | x | x | x
17 |  | Izolacje z papy zgrzewalnej | x | x | x | x
17.1 | M.15.02.01 | Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa | m2 | 810.4464 |  | 0
17.2 | M.15.02.01 | Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa (dodatek - tylko druga warstwa) | m2 | 382.919 |  | 0
18 |  | Warstwa nieprzepuszczalna z maty bentonitowej | x | x | x | x
18.1 | M.25.00.00 | Warstwa nieprzepuszczalna z maty bentonitowej | m2 | 383.6 |  | 0
|  | NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH | x | x | x | x
19 |  | Warstwa wiążąca z asfaltu lanego | x | x | x | x
19.1 | M.15.03.05 | Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11 gr. 4cm | m2 | 491.552 |  | 0
20 |  | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej SMA | x | x | x | x
20.1 | D-05.03.13 | Nawierzchnia jezdni z SMA - gr. 4cm | m2 | 460.83 |  | 0
21 |  | Warstwa ścieralna z asfaltu lanego - przeciwspadek | x | x | x | x
21.1 | M.15.03.05 | Przeciwspadeki z asfaltu lanego MA-11 | m2 | 30.722 |  | 0
22 |  | Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni betonowych odporne na ścieranie | x | x | x | x
22.1 | #NAME? | Naw. na kap. z żywic epoks.-poliur. gr. 5mm | m2 | 390.9344 |  | 0
|  | ODWODNIENIE OBIEKTÓW | x | x | x | x
|  | ODWODNIENIE POMOSTU | x | x | x | x
23 |  | Wpusty ściekowe żeliwne | x | x | x | x
23.1 | M.16.01.01 | Wpusty mostowe żeliwne z odpływem prostym | szt. | 8 |  | 0
24 |  | Sączki odwadniające izolację | x | x | x | x
24.1 | M.16.01.03 | Sączki Ø 50 | szt. | 20 |  | 0
25 |  | Dreny odwadniające izolacje pomostu | x | x | x | x
25.1 | M.16.01.04 | Drenaż z geowłók. i krusz. otoczonego żywicą | m | 169.9 |  | 0
26 |  | Rury odwadniające | x | x | x | x
26.1 | M.16.01.02 | Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwod. Ø200 | m | 129.6 |  | 0
26.2 | M.16.01.02 | kolektor kd fi 300 | m | 89.6 |  | 0
|  | INNE ODWODNIENIA | x | x | x | x
27 |  | Odwodnienie zasypki przyczółka | x | x | x | x
27.1 | M.25.01.01 | Rura drenarska Ø50-150 z obsypaniem | m | 75.4 |  | 0
28 |  | Wylot prefabrykowany | x | x | x | x
28.1 | M.13.03.00 | Wylot prefabrykowany | szt. | 4 |  | 0
|  | ŁOŻYSKA | x | x | x | x
29 |  | Łożyska elastomerowe - siły obliczeniowe | x | x | x | x
29.1 | M.17.01.02 | Łożyska elastomerowe jednokier-przesuwne V=2,5-4,0MN | szt. | 2 |  | 0
29.2 | M.17.01.02 | Łożyska elastomerowe wielokier.-przesuwne V=2,0-6,5 MN | szt. | 9 |  | 0
29.3 | M.17.01.02 | Łożyska elastomerowe stałe V=6,5MN | szt. | 1 |  | 0
|  | URZĄDZENIA DYLATACYJNE | x | x | x | x
30 |  | Urządzenia dylatacyjne modułowe bez nakładek wyciszających - przesuw sumaryczny | x | x | x | x
30.1 | M.18.01.02 | Urządzenia dylatacyjne jednomodułowe 80mm | m | 27.3 |  | 0
|  | DYLATACJE SZCZELNE | x | x | x | x
31 |  | Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych w konstrukcjach żelbetowych | x | x | x | x
31.1 | M.18.01.03 | Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV (np. dylatacja skrzydeł, korpusu, podłużna ustroju) | m | 24.35 |  | 0
|  | BEZPIECZEŃSTWO RUCHU | x | x | x | x
|  | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | x | x | x | x
32 |  | Krawężnik mostowy kamienny | x | x | x | x
32.1 | M.19.01.01 | Krawężnik mostowy 180x200mm | m | 162.54 |  | 0
33 |  | Krawężnik kamienny (zanikający) | x | x | x | x
33.1 | M.19.01.01 | Krawężnik zanikający 20x35, na ławie | m | 20 |  | 0
34 |  | Bariery ochronne stalowe | x | x | x | x
34.1 | M.19.01.03 | Bariery ochronne H2 W2 | m | 80.59 |  | 0
34.2 | M.19.01.03 | Bariery ochronne z poręczą H2 W2 | m | 81.95 |  | 0
35 |  | Balustrady | x | x | x | x
35.1 | M.19.01.04 | Balustrady na drogowych obiektach mostowych | m | 80.59 |  | 0
35.2 | M.19.01.04 | Balustrada schodów skarp. i przejść serwis. | m | 21.708 |  | 0
|  | OSŁONY I EKRANY | x | x | x | x
36 |  | Osłony przeciwporażeniowe | x | x | x | x
36.1 | M.19.01.05 | Osłony przeciwporażeniowe | m | 44 |  | 0
|  | INNE ROBOTY MOSTOWE | x | x | x | x
|  | ELEMENTY WYPOSAŻENIA OBIEKTU | x | x | x | x
37 |  | Rury osłonowe dla przewodów | x | x | x | x
37.1 | M.20.01.02 | Rury osłonowe PCV | m | 5.38 |  | 0
37.2 | M.20.01.02 | Rury osłonowe HDPE fi140 | m | 241.77 |  | 0
37.3 | M.20.01.02 | Rury osłonowe fi500 | m | 89.6 |  | 0
38 |  | Schody robocze z balustradą | x | x | x | x
38.1 | M.20.01.09 | Schody skarpowe dla obsługi | m | 21.708 |  | 0
39 |  | Umocnienie stożków i skarp przyczółków | x | x | x | x
39.1 | M.20.01.05 | Umocnienie skarp i pow. poziomych drobnowymiarowymi elementami bet. na zaprawie cem.-piaskowej | m2 | 641.25 |  | 0
40 |  | Znaki pomiarowe | x | x | x | x
40.1 | M.20.01.04 | Znaki wysokościowe na obiekcie | szt. | 22 |  | 0
40.2 | M.20.01.04 | Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu | szt. | 1 |  | 0
41 |  | Zabezpieczenie powierzchni betonowych | x | x | x | x
41.1 | M.26.01.06 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - hydrofobizacja | m2 | 710.1342 |  | 0
|  | ROBOTY RÓŻNE | x | x | x | x
42 |  | Próbne obciążenie drogowego obiektu mostowego | x | x | x | x
42.1 | M.20.01.11 | Próbne obciążenie obiektu drogowego wraz z projektem | rycz. | 1 |  | 0
OBIEKT WD-3
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Nazwa jednostki | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość robót
|  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x
1 |  | Wytyczenie obiektu | x | x | x | x
1.1 | M.01.01.00 | Wytyczenie obiektu | rycz. | 1 |  | 0
|  | FUNDAMENTOWANIE | x | x | x | x
2 |  | Wykopy | x | x | x | x
2.1 | M.11.01.01 | Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych wraz z odwodnieniem | m3 | 606.24 |  | 0
3 |  | Zasypanie wykopów i rozpoków wraz z zagęszczeniem | x | x | x | x
3.1 | M.11.01.04 | Zasypanie wykopów z zagęsz. z gruntu nieprzepuszczalnego | m3 | 255.3 |  | 0
3.2 | M.11.01.04 | Zasypanie z zagęsz. za przyczółkiem | m3 | 3902.1 |  | 0
3.3 | M.11.01.04 | Zasypanie z zagęsz. Grunt zbrojony | m3 | 4296 |  | 0
3.4 | M.11.01.04 | Wykonanie stożków nasypowych | m3 | 478.78 |  | 0
|  | ZBROJENIE | x | x | x | x
4 |  | Zbrojenie stalą klasy A-IIIN | x | x | x | x
4.1 | M.12.01.01 | Zbrojenie B500SP – fundamenty | kg | 23015 |  | 0
4.2 | M.12.01.01 | Zbrojenie B500SP – skrzydła | kg | 6598 |  | 0
4.3 | M.12.01.01 | Zbrojenie B500SP – rama | kg | 41913 |  | 0
4.4 | M.12.01.01 | Zbrojenie B500SP - kapy, zwieńczenia i inne | kg | 9108 |  | 0
4.5 | M.12.01.01 | Zbrojenie B500SP - płyty przejściowe | kg | 4064 |  | 0
|  | BETON | x | x | x | x
|  | BETON KONSTRUKCYJNY | x | x | x | x
5 |  | Beton fundamentów w deskowaniu | x | x | x | x
5.1 | M.13.01.00 | Beton fundamentów B35 (C30/37) | m3 | 177.2 |  | 0
6 |  | Betonowe elementy podpór | x | x | x | x
6.1 | M.13.01.00 | Beton skrzydeł B35 (C30/37) | m3 | 88.6 |  | 0
7 |  | Beton ustroju nośnego układany w deskowaniu | x | x | x | x
7.1 | M.13.01.00 | Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) | m3 | 250.3 |  | 0
8 |  | Beton pozostałych elementów | x | x | x | x
8.1 | M.13.01.00 | Beton płyt przejściowych B35 (C30/37) | m3 | 41.5 |  | 0
8.2 | M.13.01.00 | Beton kap B35 (C30/37) | m3 | 135.1 |  | 0
|  | BETON NIEKONSTRUKCYJNY | x | x | x | x
9 |  | Beton klasy < C20/25 | x | x | x | x
9.1 | M.13.02.02 | Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) układany na gruncie | m3 | 35.3 |  | 0
|  | PREFABRYKATY BETONOWE | x | x | x | x
10 |  | Deski gzymsowe z polimerobetonu | x | x | x | x
10.1 | M.13.03.02 | Prefab.deski gzym. z polimer. 40x600mm | m | 139.99 |  | 0
|  | BETON – ROBOTY TOWARZYSZĄCE | x | x | x | x
11 |  | Kotwy wklejane | x | x | x | x
11.1 | M.13.06.01 | Kotwy kap wklejane w ustrój nośny | szt. | 96 |  | 0
11.2 | M.13.06.01 | Kotwy latarni | szt. | 2 |  | 0
12 |  | Dylatacja pełne zewnętrznych powierzchni betonu chodników i gzymsów | x | x | x | x
12.1 | M.18.01.03 | Wykonanie dylatacji pełnej zabudów chodnikowych | m | 28 |  | 0
12.2 | M.18.01.03 | Wykonanie dylatacji pozornej zabudów chodnikowych | m | 33.6 |  | 0
|  | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH | x | x | x | x
|  | IZOLACJE CIENKIE | x | x | x | x
13 |  | Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno | x | x | x | x
13.1 | M.15.01.01 | Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno | m2 | 599.7 |  | 0
|  | IZOLACJE GRUBE | x | x | x | x
14 |  | Izolacje z papy zgrzewalnej | x | x | x | x
14.1 | M.15.02.01 | Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa | m2 | 267.3 |  | 0
14.2 | M.15.02.01 | Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa (dodatek - tylko druga warstwa) | m2 | 17.2 |  | 0
15 |  | Warstwa nieprzepuszczalna z maty bentonitowej | x | x | x | x
15.1 | M.25.00.00 | Warstwa nieprzepuszczalna z maty bentonitowej | m2 | 110.63 |  | 0
|  | NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH | x | x | x | x
16 |  | Warstwa wiążąca z asfaltu lanego | x | x | x | x
16.1 | M.1503.05 | Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11 gr. 4cm | m2 | 178.4 |  | 0
17 |  | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej SMA | x | x | x | x
17.1 | D-05.03.13 | Nawierzchnia jezdni z SMA - gr. 4cm | m2 | 178.4 |  | 0
18 |  | Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni betonowych odporne na ścieranie | x | x | x | x
18.1 | M.15.03.01 | Naw. na kap. z żywic epoks.-poliur. gr. 5mm | m2 | 238.32 |  | 0
|  | ODWODNIENIE OBIEKTÓW | x | x | x | x
|  | ODWODNIENIE POMOSTU | x | x | x | x
19 |  | Sączki odwadniające izolację | x | x | x | x
19.1 | M.16.01.03 | Sączki Ø 50 | szt. | 4 |  | 0
20 |  | Dreny odwadniające izolacje pomostu | x | x | x | x
20.1 | M.16.01.04 | Drenaż z geowłók. i krusz. otoczonego żywicą | m | 43.6 |  | 0
|  | INNE ODWODNIENIA | x | x | x | x
21 |  | Odwodnienie zasypki przyczółka | x | x | x | x
21.1 | M.25.01.01 | Rura drenarska Ø50-150 z obsypaniem | m | 53.9 |  | 0
22 |  | Rura odprowadzająca wodę z sączka Ø50 | x | x | x | x
22.1 | M.25.01.01 | Rura odprowadzająca wodę z sączka Ø50 | m | 5 |  | 0
23 |  | Wylot prefabrykowany | x | x | x | x
23.1 | M.13.03.00 | Wylot prefabrykowany | szt. | 6 |  | 0
|  | DYLATACJE SZCZELNE | x | x | x | x
24 |  | Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych w konstrukcjach żelbetowych | x | x | x | x
24.1 | M.18.01.03 | Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV (np. dylatacja skrzydeł, korpusu, podłużna ustroju) | m | 28.8 |  | 0
|  | BEZPIECZEŃSTWO RUCHU | x | x | x | x
|  | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | x | x | x | x
25 |  | Krawężnik mostowy kamienny | x | x | x | x
25.1 | M.19.01.01 | Krawężnik mostowy 180x200mm | m | 140 |  | 0
26 |  | Krawężnik kamienny (zanikający) | x | x | x | x
26.1 | M.19.01.01 | Krawężnik zanikający 20x35, na ławie | m | 20 |  | 0
27 |  | Bariery ochronne stalowe | x | x | x | x
27.1 | M.19.01.03 | Bariery ochronne z poręczą H2 W2 | m | 140 |  | 0
28 |  | Balustrady | x | x | x | x
28.1 | M.19.01.04 | Balustrady na drogowych obiektach mostowych | m | 70 |  | 0
28.2 | M.19.01.04 | Balustrada schodów skarp. i przejść serwis. | m | 12 |  | 0
|  | INNE ROBOTY MOSTOWE | x | x | x | x
|  | ELEMENTY WYPOSAŻENIA OBIEKTU | x | x | x | x
29 |  | Rury osłonowe dla przewodów | x | x | x | x
29.1 | M.20.01.02 | Rury osłonowe HDPE fi140 | m | 213 |  | 0
29.2 | M.20.01.02 | Rury osłonowe fi500 | m | 2.6 |  | 0
30 |  | Schody robocze z balustradą | x | x | x | x
30.1 | M.20.01.09 | Schody skarpowe dla obsługi | m | 12.3 |  | 0
31 |  | Umocnienie stożków i skarp przyczółków | x | x | x | x
31.1 | M.20.01.05 | Umocnienie skarp i pow. poziomych drobnowymiarowymi elementami bet. na zaprawie cem.-piaskowej | m2 | 6 |  | 0
32 |  | Znaki pomiarowe | x | x | x | x
32.1 | M.20.01.04 | Znaki wysokościowe na obiekcie | szt. | 6 |  | 0
32.2 | M.20.01.04 | Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu | szt. | 1 |  | 0
33 |  | Zabezpieczenie powierzchni betonowych | x | x | x | x
33.1 | M.26.01.06 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - hydrofobizacja | m2 | 312.5 |  | 0
34 |  | Konstrukcje oporowe | x | x | x | x
34.1 | M.20.01.12 | Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego | m2 | 699.4 |  | 0

## Kananał Technologiczny
Temat: | ,,Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I’’ – Część II Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3
Inwestor: | PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE uL. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście
Jednostka projektowa | IVIA S.A. Al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice Biuro w Czechowicach- Dziedzicach ul. Kasprowicza 46 43-502 Czechowice Dziedzice
KANAŁ TECHNOLOGICZNY
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Nazwa jednostki | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość robót
| K00.00.01. | Budowa kanału technologicznego | x | x | x | x
1.1 |  | Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym | kpl. | 5 |  | 0
1.2 |  | Budowa kanalizacji kablowej KTp1 - w konstrukcji mostu | mb | 313 |  | 0
- 1x RO (fi110)
- 1x RO (fi160) UV
3x RS (HDPE 40/3,7) + 1xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur)
1.3 |  | Budowa kanalizacji kablowej KTu1 | mb | 177 |  | 0
- 1x RO (fi110)
- 3x RS (HDPE 40/3,7)
- 1x WMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur)
| Razem wartość robót (netto) |  |  |  |  | 0

## Budowa oświetlenia
Temat: | ,,Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I’’ – Część II Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3
Inwestor: | PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE uL. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście
Jednostka projektowa | IVIA S.A. Al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice Biuro w Czechowicach- Dziedzicach ul. Kasprowicza 46 43-502 Czechowice Dziedzice
ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIOWEJ
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Nazwa jednostki | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość robót
| EL-01 | Rozbudowa sieci oświetleniowej | x | x | x | x
|  | Roboty ziemne | x | x | x | x
1 | ST-E.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 328 |  | 0
2 | ST-E.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 328 |  | 0
3 | ST-E.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 12 |  | 0
4 | ST-E.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 12 |  | 0
5 | ST-E.01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 524 |  | 0
6 | ST-E.01 | Mechaniczne przepychanie rur stalowych o średnicy do 100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę | m | 34 |  | 0
7 | ST-E.01 | Mechaniczne przepychanie rur stalowych o średnicy do 100 mm pod drogami i nasypami - za każdą następną rurę | m | 34 |  | 0
8 | ST-E.01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie -SRS-110 | m | 90 |  | 0
9 | ST-E.01 | Wykopy ręczne o głębok.do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia | m3 | 6 |  | 0
|  | Roboty kablowe | x | x | x | x
10 | ST-E.01 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKY 4x35 | m | 250 |  | 0
11 | ST-E.01 | Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - dł. uziemiacza do 3m - kat.gr.III | szt. | 1 |  | 0
12 | ST-E.01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY 4x35 | m | 445 |  | 0
13 | ST-E.01 | Układanie bednarki w rowach kablowych - - Płaskownik Fe/Zn 30x4 | m | 250 |  | 0
14 | ST-E.01 | Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2 | m | 450 |  | 0
15 | ST-E.01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 | szt. | 16 |  | 0
16 | ST-E.01 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50 mm2 - przewód LgYżo 1x25 | szt. | 16 |  | 0
17 | ST-E.01 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 36 |  | 0
18 | ST-E.01 | Badanie złącza sieci ochronnej lub uziemiającej | szt. | 16 |  | 0
19 | ST-E.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 1 |  | 0
20 | ST-E.01 | Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV | odc. | 18 |  | 0
|  | Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego | x | x | x | x
21 | ST-E.01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III na fundamentach prefabrykowanych - słup SAL-85M lub równoważny | szt. | 6 |  | 0
22 | ST-E.01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III na wiadukcie - słup SAL-85M lub równoważny | szt. | 9 |  | 0
23 | ST-E.01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III na wiadukcie - słup przegłubowy SAL-85M/P lub równoważny | szt. | 2 |  | 0
24 | ST-E.01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - WR-T1/1,5/5 | szt. | 16 |  | 0
25 | ST-E.01 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie) Oprawa typu Cuddle II LED REG 72 5000K DW – kompletna prod. Rosa lub równoważna | szt. | 16 |  | 0
26 | ST-E.01 | Wciąganie przewodów do słupa - YDYżo 5x1,5 | m | 180 |  | 0
27 | ST-E.01 | Montaż złączek kablowych w słupie IZK-4-03 - 17 szt IZK-4-02 - 34 szt IZK-4-01 - 17 szt | szt. | 68 |  | 0
28 | ST-E.01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy -dla ostatniej w obwodzie oprawy oświetleniowej | pomiar | 1 |  | 0
29 | ST-E.01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy -dla ostatniego w obwodzie słupa oświetleniowego | pomiar | 1 |  | 0
30 | ST-E.01 | Pomiary natężenia oświetlenia | kpl.pom. | 1 |  | 0
31 | ST-E.01 | Pomiary luminancji oświetlenia | kpl.pom. | 1 |  | 0
| Razem wartość robót (netto) |  |  |  |  | 0

## likwidacja kolizji elektrenerg.
Temat: | ,,Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I’’ – Część II Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3
Inwestor: | PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE uL. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście
Jednostka projektowa | IVIA S.A. Al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice Biuro w Czechowicach- Dziedzicach ul. Kasprowicza 46 43-502 Czechowice Dziedzice
PRTZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Nazwa jednostki | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość robót
| EL-01 | Usunięcie kolizji elektroenergetycznychj | x | x | x | x
|  | Demontaż istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej 15kV | x | x | x | x
1 | ST-EL-01 | Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia | m3 | 8 |  | 0
2 | ST-EL-01 | Montaż i mechaniczne stawianie słupów rozkracznych bez rozpórki zurawiem samochodowym -demontaż słupa krańcowego | szt. | 1 |  | 0
3 | ST-EL-01 | Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym (do 2 belek ustojowych) -demontaż istn. słupów przelotowych | szt. | 2 |  | 0
4 | ST-EL-01 | Montaż przewodów o przekroju do 50 mm2 rozciąganych z udziałem podnośnika samochodowego dla linii niskiego napięcia (odcinek linii do 300 m) -demonaż istn. linii napowietrznej 3xAFL-50 | km/1 przew | 0.75 |  | 0
|  | Linia napowietrzna 15kV | x | x | x | x
5 | ST-EL-01 | Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia | m3 | 4 |  | 0
6 | ST-EL-01 | Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym (3 belki ustojowe) - odcinki linii do 300 m -słup krańcowy z rozłacznikiem i głowicami typu Kgr Em-13,5/17,5 -kompletny | szt. | 1 |  | 0
7 | ST-EL-01 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 1-żyłowego o przekroju do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 3 |  | 0
8 | ST-EL-01 | Montaż przewodów o przekroju do 50 mm2 rozciąganych z udziałem podnośnika samochodowego dla linii niskiego napięcia (odcinek linii do 300 m) | km/1 przew | 0.45 |  | 0
9 | ST-EL-01 | Montaż głowic olejowych napowietrznych na kablach 1-żyłowych (Al do 240 mm2) na U do 10 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - 2-3 głowice w strefie | szt. | 1 |  | 0
10 | ST-EL-01 | Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV | odc. | 3 |  | 0
|  | Sieć kablowa 15kV | x | x | x | x
11 | ST-EL-01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,2 m i szer. dna do 1,2 m w gruncie kat. III | m | 25 |  | 0
12 | ST-EL-01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 1,2 m w gruncie kat. III | m | 25 |  | 0
13 | ST-EL-01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 150 |  | 0
14 | ST-EL-01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 150 |  | 0
15 | ST-EL-01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 180 |  | 0
16 | ST-EL-01 | Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 140 mm w wykopie - SRS-160 | m | 175 |  | 0
17 | ST-EL-01 | Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 140 mm w wykopie - zabezpieczenie istniejących kabli 15kV rurami dwudzielnymi A160-PS | m | 55 |  | 0
18 | ST-EL-01 | Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 100 |  | 0
19 | ST-EL-01 | Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 80 |  | 0
20 | ST-EL-01 | Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 1 |  | 0
21 | ST-EL-01 | Badanie odcinków linii kablowych do 15 kV | odc. | 4 |  | 0
22 | ST-EL-01 | Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV | odc. | 1 |  | 0
| Razem wartość robót (netto) |  |  |  |  | 0

## SRK
Temat: | ,,Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I’’ – Część II Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3
Inwestor: | PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE uL. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście
Jednostka projektowa | IVIA S.A. Al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice Biuro w Czechowicach- Dziedzicach ul. Kasprowicza 46 43-502 Czechowice Dziedzice
SIEĆ SRK
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Nazwa jednostki | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość robót
| A.01.01. | Automatyka kolejowa | x | x | x | x
1 | A.01.01. | Demontaż kabla sygnalizacyjnego YKSY 24x1,5 w ziemi | m | 25 |  | 0
2 | A.01.01. | Demontaż kabla teletechnicznego XzTKMXpw 10(5)x4x0,8 w ziemi | m | 25 |  | 0
3 | A.01.01. | Ręczne kopanie, zasypywanie i układanie podsypki dla kabli rowów o głębokości 0.8m i szerokości dna do 0.4m, kat.gruntu IV | m | 25 |  | 0
4 | A.01.01. | Dostawa i układanie kabla sygnalizacyjnego YKSY 24x1,5 w ziemi | m | 25 |  | 0
5 | A.01.01. | Dostawa i wciąganie kabla sygnalizacyjnego YKSY 24x1,5 do rur | m | 25 |  | 0
6 | A.01.01. | Dostawa i układanie kabla teletechnicznego XzTKMXpw 10(5)x4x0,8 w ziemi | m | 25 |  | 0
7 | A.01.01. | Ułożenie kabla sygnalizacyjnego zapasu w ziemi | szt | 5 |  | 0
8 | A.01.01. | Ułożenie kabla teletechniczneo zapasu w ziemi | szt | 25 |  | 0
9 | A.01.01. | Ułożenie rury PP 110/5 | m | 15 |  | 0
10 | A.01.01. | zabudowa mufy kalowej dla kabli YKSY 24x1,5, XzTKMXpw 10(5)x4x0,8 | szt. | 4 |  | 0
11 | A.01.01. | Pomiar rezystancji izolacji kabla i ciągłości żył odcinka kabla teletechnicznego | szt | 1 |  | 0
12 | A.01.01. | Pomiar rezystancji izolacji kabla i ciągłości żył odcinka kabla sygnalizacyjnego | szt | 1 |  | 0
13 | A.01.01. | Kompleksowe sprawdzenie działania urządzeń | kpl. | 1 |  | 0
14 | A.01.01. | Sprawdzenie istniejących tras kablowych | m | 50 |  | 0
15 | A.01.01. | Dokumentacja powykonawcza srk /w tym podkład branżowy dla geodezji/ | kpl. | 1 |  | 0
| Razem wartość robót (netto) |  |  |  |  | 0

## Przebudowa sieci telekom.
Temat: | ,,Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I’’ – Część II Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3
Inwestor: | PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE uL. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście
Jednostka projektowa | IVIA S.A. Al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice Biuro w Czechowicach- Dziedzicach ul. Kasprowicza 46 43-502 Czechowice Dziedzice
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Nazwa jednostki | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość robót
|  |  | x | x | x | x
1.1 | D.01.03.03 | Odkopanie i ponowne ułożenie linii kablowej (przesunięcie) | mb | 38 |  | 0
1.2 | D.01.03.03 | Przebudowa kabla miedzianego XzTKMXpw 35x4x0,8, wraz zprzełaczeniem i pomiarami | mb | 28 |  | 0
1.3 | D.01.03.03 | Budowa rurociągu kablowego 2xHDPE 40/3,7 | mb | 28 |  | 0
1.4 | D.01.03.03 | Przebudowa kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 48J, wraz z przełaczeniem i pomiarami | mb | 2600 |  | 0
Razem wartość robót (netto) | [5 empty] | 0

## Energetyka PKP
Temat: | ,,Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I’’ – Część II Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3
Inwestor: | PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE uL. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście
Jednostka projektowa | IVIA S.A. Al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice Biuro w Czechowicach- Dziedzicach ul. Kasprowicza 46 43-502 Czechowice Dziedzice
SIEĆ SRK
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Nazwa jednostki | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość robót
| E-01 | Usunięcie kolizji elektroenergetycznych - PKP | x | x | x | x
|  | Roboty ziemne | x | x | x | x
1 | ST-E.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 40 |  | 0
2 | ST-E.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 40 |  | 0
|  | Roboty kablowe | x | x | x | x
3 | ST-E.01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 13 |  | 0
4 | ST-E.01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie -zabezpieczenie istniejącego kabla rurą dwudzielną R*2 | m | 13 |  | 0
5 | ST-E.01 | Układanie bednarki w rowach kablowych - - Płaskownik Fe/Zn 30x4 | m | 20 |  | 0
6 | ST-E.01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 | szt. | 2 |  | 0
7 | ST-E.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 1 |  | 0
8 | ST-E.01 | Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV | odc. | 1 |  | 0
| Razem wartość robót (netto) |  |  |  |  | 0

## Przebudowa WN
Temat: | ,,Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I’’ – Część II Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3
Inwestor: | PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE uL. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście
Jednostka projektowa | IVIA S.A. Al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice Biuro w Czechowicach- Dziedzicach ul. Kasprowicza 46 43-502 Czechowice Dziedzice
SIEĆ SRK
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Nazwa jednostki | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość robót
PRZEBUDOWA LINII WN
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Nazwa jednostki | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość robót
|  | Przebudowa linii WN | x | x | x | x
1 |  | Wykonanie wstawki podwyższającej 3,5 m dla słupa kratowego | kpl | 2 |  | 0
2 |  | Wzmocnienie fundamentów ( płyta wzmacniająca ) | stanowisko | 2 |  | 0
3 |  | Zabudowa zawiesi odciągowych na OPGW | szt | 8 |  | 0
4 |  | Zabudowa mostków | kpl | 1 |  | 0
5 |  | Wykonanie uziemienmia odgromowego | kpl | 2 |  | 0
6 |  | Regulacja zwisów | kpl | 1 |  | 0
7 |  | Dopuszczenia i wyłączenia | kpl | 1
Razem wartość robót (netto)