Pruszcz Gdański, dnia 18.03.2021 r.

Znak sprawy:	ZP.271.4.2021    /19

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 08.03.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00014599/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Budowa sieci oświetlenia ulicznego ulicy Batalionów Chłopskich w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR   1

zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania),

- zmianę treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami, oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

W dokumentacji ‘4_21 SWZ Tom III STWIORB’ w pkt. 3 ppkt 3.2 oraz w ‘Opisie technicznym’ w ppkt. 4.3.4., Zamawiający określa wymagania dla słupa oświetleniowego o h=10m. Natomiast w dok. ‘4_21 SWZ Tom II DP – przedmiar robót’ widnieje słup stalowy ocynkowany h=9m. Prosimy p informację, jaki typ słupa ma zostać zamontowany. Czy ma to być słup oświetleniowy metalowy, ośmiokątny, stożkowy o h=10m, czy słup stalowy ocynkowany o h=9m? Prosimy również o informację na jakiej wysokości mają zostać zawieszone oprawy oświetlenia ulicznego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że słup oświetleniowy ma być stalowy ośmiokątny, stożkowy 
o wysokości h=10 m z fundamentem. Kolor słupa - antracyt  RAL 7016.

Oprawy mają  być zawieszone na wysokości 10 m.

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

W ‘Opisie technicznym’ w ppkt. 4.3.4, Zamawiający informuje, że oświetlenie przejść 
dla pieszych ma zostać wybudowane na słupie oświetleniowym metalowym, ośmiokątnym, stożkowym  o h=6m. Natomiast w dok. ‘4_21 SWZ Tom II DP – przedmiar robót’ widnieje słup stalowy ocynkowany o h=6m. Prosimy o informację, jaki rodzaj słupa ma zostać zamontowany. Czy ma to być słup oświetleniowy metalowy, ośmiokątny, stożkowy o h=6m, czy słup stalowy ocynkowany o h=6m?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że słup oświetleniowy ma być stalowy ośmiokątny, stożkowy 
o wysokości h=6 m z fundamentem.  Kolor  słupa - antracyt  RAL 7016.

Oprawy  mają  być zawieszone na wysokości 7 m.

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

W nawiązaniu do ustawy o PZP zwracam się z prośbą o wskazanie przynajmniej 
3 producentów opraw oświetleniowych, które można zastosować jako oprawy zamienne 
(o parametrach równoważnych bądź lepszych)

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że pytanie nie stanowi zapytania do treści SWZ. Zamawiający nie jest uprawniony do podawania nazw własnych projektowanych opraw. Zamawiający jasno wskazał w opisie przedmiotu zamówienia cechy równoważności, dopuszczając tym samym szeroką konkurencję w postępowaniu.

- Zmiana treści SWZ:

Zamawiający przekazuje jako załącznik: przedmiar robót ZMIENIONY1 i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 4_21 SWZ Tom II DP - przedmiar robót ZMIENIONY1

- Załącznik:

Przedmiar robót – zmieniony – plik w formacie PDF: 4_21 SWZ Tom II DP - przedmiar robót ZMIENIONY1

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

(https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).