SPIS ZAWARTOŚCI

OŚWIADCZENIE	3

1. Przedmiot opracowania	4

2. Podstawa opracowania	4

3. Cel i zakres opracowania	4

4. Rysunki	5

D-01. Inwentaryzacja stanu istniejącego	5

5. Kwerenda historyczna	6

6. Dokumentacja fotograficzna	9

Wrocław 03.07.2017r.

## OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 
(jednolity tekst Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM

że PROJEKT

Projekt remontu i przebudowy układu komunikacyjnego 
pieszo-jezdnego dla Kampusu Uniwersyteckiego 
przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Wrocław, dz. nr 6/66 AM-16 Obręb 0050 Karłowice

ul. Koszarowa, dz. drogowa nr 3, AM-16, Obręb Karłowice

ul. Sołtysowicka, dz. drogowa nr 2, AM-16, Obręb Karłowice

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej oraz, żedokumentacja jest wewnętrznie skorygowana i kompletna

dla celu, któremu ma służyć.

Projektant/nr uprawnień   					Podpis i pieczęć

mgrinż. Paweł Fried

416/01/DUW

mgrinż. arch. Anna Żugaj

82/DSOKK/2011

OPISSTANU ISTNIEJĄCEGO

Adres inwestycji:

Wrocław, dz. nr 6/66 AM-16 Obręb 0050 Karłowice

ul. Koszarowa, dz. drogowa nr 3, AM-16, Obręb Karłowice

ul. Sołtysowicka, dz. drogowa nr 2, AM-16, Obręb Karłowice

## 1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja stanu istniejącego układu komunikacyjnego Kampusu Uniwersyteckiego w celu realizacji inwestycji  dotyczącej remontu i przebudowy terenu wewnętrznego Kampusu Uniwersytetu Wrocławskiego zlokalizowanego  przy ul. Koszarowej 3.

## 2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r(DZ.U.nr 43 poz. 430) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Inwentaryzacja w terenie, maj 2017

- Opis przedmiotu zamówienia

- Późniejsze ustalenia i notatki z rad wewnętrznych z Inwestorem oraz z Anną Ornatek z biura Miejskiego Konserwatora Zabytków

## 3. Cel i zakres opracowania

3.1. Opis stanu istniejącego

Teren przewidziany do remontu i przebudowy ograniczony jest budynkami nr 1, 26, 27, 28 od strony południowej, budynkiem nr 2 od strony wschodniej, budynkami nr 20 i 21 od północy oraz budynkiem nr 25 od strony zachodniej.

Posiada dwa wjazdy – od ul. Koszarowej i ul. Sołtysowickiej.

Place dla postoju samochodów osobowych mają charakter niezorganizowany, bez wyznaczonych miejsc parkingowych. Inwentaryzacja na miejscu pokazała, że mieszczą one w tej chwili 110+137=247 miejsc do postoju aut osobowych.

Nawierzchnia terenu w złym stanie technicznym. Na znacznej powierzchni dróg i placów występują wykruszenia, pęknięcia, wyrwy i duże ubytki.

Uzbrojenie terenu to: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sieć ciepłownicza, sieć teletechniczna, linie kablowe SN i NN.

Istniejąca zieleń ma charakter przypadkowy.

Projektant

mgr inż. Paweł Fried

## 4. Rysunki

## D-01. Inwentaryzacja stanu istniejącego

## 5. Kwerenda historyczna

Dawne koszary, fotografie około 1919r.

Dawne koszary, plan z 1919r.

Dawne koszary, kadr z pocztówki 1918r.

Dawne koszary im. Hindenburga (Hindenburg Kaserne), zbudowane w połowie lat 30. XX w. dla jednostek piechoty i łączności armii niemieckiej. Po wojnie koszary Armii Radzieckiej.

Na pocztówce widoczna, nieistniejąca dziś, wieża zegarowa.

Dawne koszary, pocztówka 1920r.

## 6. Dokumentacja fotograficzna