## Arkusz1
Załącznik nr 7
Opis przedmiotu zamówienia Dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 10 pakietów
Pakiet 1 - Akcesoria wymienne do urządzeń medycznych (inhalatory, ssaki)
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Filtr powietrza do inhalatora HOSYPYNEB | 20 | sztuka
2. | Filtr powietrza do inhalatora ultradźwiękowego Tajfun | 20 | sztuka
3. | Filtr powietrza do inhalatora ultradźwiękowego Mistral | 20 | sztuka
4. | Filtr antybakteryjny do inhalatora ultradźwiękowego PRIZMA model PROFI SONIC (nr kat. PSBF lub zamiennik) | 8 | sztuka
5. | Filtr antybakteryjno-hydrofobowy do ssaka ASKIR 36BR | 50 | sztuka
6. | Filtr antybakteryjno-hydrofobowy do ssaka SO-4 Ogarit | 40 | sztuka
7. | Filtr hydrofobowy do ssaka Victoria Veres CHEIRON Filtr bakteryjny MSF (opak=20 szt) 271-022-001 (nr kat. wg Valmed lub równoważne) | 40 | sztuka
8. | Przewód silikonowy dia. 8×14 mm (25m) 232-008-014 (nr kat. wg Valmed lub równoważne) do ssaka Victoria Veres Cheiron | 4 | sztuka
9. | Filtr wlotu powietrza do respiratora Newport HT 70 model plus | 20 | sztuka
10. | Wąż silikonowy do ssaka średnica 8x3 mm | 20 | metr
11. | Wąż silikonowy do ssaka średnica 8x14 mm | 20 | metr
12. | Naczynie na lek jednorazowego użytku do inhalatorów ultradźwiękowych Tajfun | 160 | sztuka
13. | Naczynie na lek jednorazowego użytku do inhalatorów ultradźwiękowych Nebtime UN600A | 200 | sztuka
14. | Naczynie na lek jednorazowego użytku do inhalatorów ultradźwiękowych PRIZMA model PROFI SONIC (nr kat. PSMC) | 100 | sztuka
15. | Przewód do inhalacji do inhalatora ultradźwiękowego PRIZMA model PROFI SONIK , wielorazowego użytku długości 75 cm (nr kat. BSIH) | 10 | sztuka
16. | Ustnik wielorazowego użytku do inhalatora ultradźwiękowego PRIZMA model PROFI SONIC (nr kat. PSMP) | 4 | sztuka
17. | Maska dla dzieci do inhalatora ultradźwiękowego PRIZMA model PROFI SONIC – zakładana za pomocą gumki (nr kat. PSCM) | 20 | sztuka
18. | Maska dla dorosłych do inhalatora ultradźwiękowego PRIZMA model PROFI SONIC – zakładana za pomocą gumki (nr kat. PSAM) | 20 | sztuka
19. | Rura nawiewu do inhalatora Tajfun, długość 44 cm | 20 | sztuka
20. | Rura do aerozolu gładka do inhalatora ultradźwiękowego Tajfun, długość 86 cm | 20 | sztuka
RAZEM
Pakiet 2 - Elektroda do elektroterapii
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Elektroda silikonowa E-S50 do aparatu do elektroterapii - rozmiar 70 mm x 70 mm, uniwersalna, dwugniazdowa do wtyków 2 i 4 mm | 40 | sztuka
RAZEM
Pakiet 3 - Elektrody do defibrylacji
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Elektroda samoprzylepna wraz z kablem i złączem do defibrylacji, mostkowa i koniuszkowa (2 sztuki) do defibrylatora Responder AED dla dorosłego | 2 | komplet
2. | Elektroda samoprzylepna wraz z kablem i złączem do defibrylacji, mostkowa i koniuszkowa (2 sztuki) do defibrylatora Responder AED dla dziecka | 2 | komplet
3. | Elektroda do defibrylacji / stymulacji dla dorosłych do defibrylatora BebeHeart D1 | 2 | sztuka
RAZEM
Pakiet 4 - Materiały laparoskopowe
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Przewód monopolarny dlugość 3,5m -gniazdo 4mm kompatybilny z narzedziami firmy Aesculap AG posiadanymi przez Zamawiającego, GN202 | 1 | sztuka
2. | Uszczelka redukcyjna z 10/5mm, kompatybilna z trokarami firmy Aesculap AG posiadanymi przez Zamawiającego, EJ640P, opakowanie zbiorcze 5 sztuk | 1 | opak.
3. | Przepustnica wewnętrzna do trokarów średnica 5,5mm/7,0mm kompatybilna z trokarami firmy Aesculap AG posiadanymi przez Zamawiającego, EJ570P, opakowanie zbiorcze 20 sztuk | 1 | opak.
4. | Przepustnica wewnętrzna do trokarów średnica 10mm/12,5mm kompatybilna z trokarami firmy Aesculap AG posiadanymi przez Zamawiającego, opakowanie zbiorcze 20 sztuk, EJ571P | 1 | opak.
5. | Zewnętrzna uszczelka trokaru 5,5 mm EJ446/255 kompatybilna z trokarami firmy Aesculap AG posiadanymi przez Zamawiającego, opakowanie zbiorcze 20 sztuk | 1 | opak.
6. | Wielorazowy wkład zaworu insuflacyjnego, przeznaczony do trokarów 12/10mm, wyposazony w uszczelkę redukcyjną 12/10/5mm, kompatybilny z trokarami firmy Aesculap AG posiadanymi przez Zamawiającego, EK083P | 1 | sztuka
7. | Ring uszczelniający do trokarów 10/12,5mm z kranikiem insuflacyjnym kompatybilny z trokarami firmy Aesculap AG posiadanymi przez Zamawiającego, EJ750251, opakowanie zbiorcze 20 sztuk | 1 | opak.
8. | Elektroda monopolarna (haczykowa) w osłonie ceramicznej kompatybilna z narzędziami firmy Aesculap AG posiadanymi przez Zamawiającegoo, GK384R | 1 | sztuka
9. | Dren wielokrotnego użytku do insuflatora gazu PG080 Aesculap AG z funkcją podgrzewania, PG082 | 1 | sztuka
10. | Pętle do polipów nosa, równoważne z pętlami o numerze OK293R, opakowanie zbiorcze 100 sztuk | 1 | opak.
11. | Pętla druciana do adenotomii 0,4mm, równoważne z pętlami o numerze OM758R, opakowanie zbiorcze 100 sztuk | 1 | opak.
12. | Pętla druciana do adenotomii 0,2mm, równoważne z pętlami o numerze OF528R, opakowanie zbiorcze 100 sztuk | 1 | opak.
13. | Dren do płukania wielokrotnego użytku kompatybilny z pompą płuczącą firm Aesculap AG i R. Wolf, PG052 | 1 | sztuka
14. | Zewnętrzna osłona elektrody monopolarnej, GK370P | 1 | sztuka
15. | Kaniula insuflacyjna VERESS długość 100mm, wielokrotnego użytku, PG003 | 1 | sztuka
16. | Kaniula insuflacyjna VERESS długość 120mm, wielokrotnego użytku | 1 | sztuka
17. | Trokar laparoskopowy gładki wielokrotnego użytku średnica 12 mm/ długość 110mm (EK034+EK072) – komplet | 1 | komplet
18. | Tubus zewnętrzny – osłona narzędzia laparoskopowego PM973R śr ednica 5 mm, długość 310 mm kompatybilny z narzędziami firmy Aesculap AG posiadanymi przez Zamawiającego | 1 | sztuka
19. | Ostrza do dermatonu sterylne, równoważne z ostrzem o numerze katalogowym GB228R, opakowanie zbiorcze 10 sztuk | 1 | opak.
20. | Szablon do nacinania skóry przeszczepu do siatkownicy BA720R Aesculap 1:1,5, opakowanie zbiorcze 10 sztuk | 1 | opak.
21. | Szablon do nacinania skóry przeszczepu do siatkownicy BA720R Aesculap 1:3, opakowanie zbiorcze 10 sztuk | 1 | opak.
22. | Zawór z nacięciem krzyżowym do trokara o średnicy 12 mm kompatybilny z trokarami firmy Aesculap AG posiadanymi przez Zamawiającego, EK084P, opakowanie zbiorcze 20 sztuk | 1 | opak.
23. | Uszczelka redukcyjna 12/10mm na 5 mm kompatybilna z trokarami firmy Aesculap AG posiadanymi przez Zamawiającego, EK087P, opakowanie zbiorcze 5 sztuk | 1 | opak.
24. | Uszczelka zewnętrzna tulei trakara 10mm kompatybilna z trokarami firmy Aesculap AG posiadanymi przez Zamawiającego, EJ 601250, opakowanie zbiorcze 20 sztuk | 1 | opak.
RAZEM
Pakiet 5 - Opaska zaciskowa - mankiet z rzepem zczepiającym oraz przewodem zasilającym z szybkozłączką do zasilacza opasek zaciskowych ChM
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Opaska zaciskowa na udo - zakres stosowania - obwód kończyny 38-58 cm - wymiar opski 85 x 14 cm | 1 | sztuka
2. | Opaska zaciskowa na udo - zakres stosowania - obwód kończyny 38-58 cm - wymiar opski 120 x 13,5 cm | 4 | sztuka
3. | Opaska zaciskowa na udo stożkowa- zakres stosowania - obwód kończyny 40-60 cm - wymiar opski 110 x 11 cm | 1 | sztuka
RAZEM
Pakiet 6 - Akcesoria do pomiaru EKG
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Elektrody kończynowe dla dorosłych kolorowe – komplet 4 sztuki | 3 | komplet
2. | Elektrody kończynowe dla dzieci kolorowe – komplet 4 sztuki | 1 | komplet
3. | Elektrody przyssawkowe do EKG kolorowe - komplet 6 szt. | 3 | komplet
4. | Kabel pacjenta EKG 6 + 4 kończynowe odprowadzeń do aparatu Askard Grey 202 firmy Aspel | 1 | sztuka
5. | Kabel pacjenta EKG 6 + 4 kończynowe odprowadzeń do aparatu Mr Red firmy Aspel / ASPEL – AsCard MR Silver / ASPEL-ASCard Green | 3 | sztuka
6. | Kabel pacjenta EKG 6 + 4 kończynowe odprowadzeń do aparatu E6000G firmy Farum | 1 | sztuka
7. | Kabel pacjenta EKG 6 + 4 kończynowe odprowadzeń do aparatu E600G firmy Farum | 1 | sztuka
8. | Kabel pacjenta EKG do BTL-08 EKG CardioPoint EKG C600 | 2 | sztuka
9. | Kabel pacjenta EKG 6 + 4 kończynowe odprowadzeń do aparatu M$ medical M-TRACE | 1 | sztuka
10. | Odprowadzenie EKG z klamrą 90- cm 3 kolory, kostka rozbieralna do monitora PM 6000 | 3 | sztuka
11. | Odprowadzenie EKG z klamrą 90- cm 3 kolory, kostka rozbieralna () do monitora PM 9000 | 3 | sztuka
12. | Odprowadzenie EKG z klamrą 90- cm 3 kolory, kostka rozbieralna do monitora Infiniti Gamma Drager | 3 | sztuka
13. | Odprowadzenie EKG z klamrą 90- cm 3 kolory, kostka rozbieralna do monitora COMEN C-80 | 3 | sztuka
14. | Odprowadzenia EKG – wymienne końcówki do monitora PM6000, PM 900 -3 kolory | 3 | sztuka
15. | Odprowadzenia EKG – wymienne końcówki do monitora Infiniti Gamma Drager -3 kolory | 3 | sztuka
16. | Odprowadzenia EKG – wymienne końcówki do monitora COMEN C-80 -3 kolory | 3 | sztuka
RAZEM
Pakiet 7 - Akcesoria do pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego NIBP
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Mankiet do pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego NIBP wielokrotnego użytku, dwuwarstwowy ,jednożyłowy z konektorem połączeniowym metalowym, drenem doprowadzającym powietrze 50 cm bez lateksu - dla dorosłych – rozmiar standardowy (obwód kończyny 25-35 cm) | 5 | sztuka
2. | Mankiet do pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego NIBP wielokrotnego użytku, dwuwarstwowy, jednożyłowy z konektorem połączeniowym metalowym, drenem doprowadzającym powietrze 50 cm ,bez lateksu - dla dorosłych – rozmiar standardowy z przedłużonym rzepem (obwód kończyny 25-35 cm) | 5 | sztuka
3. | Mankiet do pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego NIBP wielokrotnego użytku, dwuwarstwowy, jednożyłowy z konektorem połączeniowym metalowym, drenem doprowadzającym powietrze 50 cm, bez lateksu - dla dorosłych – rozmiar duży (obwód kończyny 33-47 cm) | 5 | sztuka
4. | Mankiet do pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego NIBP wielokrotnego użytku, dwuwarstwowy, jednożyłowy z konektorem połączeniowym metalowym, drenem doprowadzającym powietrze 50 cm, bez lateksu - dla dorosłych – rozmiar duży z przedłużonym rzepem (obwód kończyny 33-47 cm) | 5 | sztuka
5. | Mankiet do pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego NIBP wielokrotnego użytku, jednożyłowy z konektorem połączeniowym metalowym, bez lateksu - dla dzieci – rozmiar duży (obwód kończyny 18-26 cm) | 4 | sztuka
6. | Mankiet do pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego NIBP wielokrotnego użytku, jednożyłowy z konektorem połączeniowym metalowym, bez lateksu - dla niemowląt (obwód kończyny 7-13 cm) | 1 | sztuka
7. | Mankiet do pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego NIBP wielokrotnego użytku, jednożyłowy z konektorem połączeniowym metalowym, bez lateksu - dla niemowląt (obwód kończyny 10-19 cm) | 1 | sztuka
8. | Mankiet do pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego NIBP wielokrotnego użytku, jednożyłowy z konektorem połączeniowym metalowym, bez lateksu - dla dziecka (obwód kończyny 18-26 cm) | 1 | sztuka
9. | Rurka napowietrzająca jednożyłowa łącząca mankiet do pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną z monitorem (modułem) – dla dorosłych (średnica 35 mm) | 4 | sztuka
10. | Rurka napowietrzająca jednożyłowa łącząca mankiet do pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną z monitorem (modułem) – dla dzieci (średnica 27 mm) | 2 | sztuka
11. | Konektor BP 15 do rurek napowietrzających, łączący się z konektorem BP 12 od mankietu do pomiaru ciśnienia | 5 | sztuka
12. | Mankiet jednożyłowy do Holtera, obwód 25-35 cm, długość 51,5cm, szerokość 14 cm, dwuwarstwowy z drenem doprowadzającym powietrze 120cm | 3 | sztuka
13. | Mankiet jednożyłowy do Holtera, dla dorosłych długi, obwód 25-35 cm, długość 64,5 cm, szerokość 14 cm, dwuwarstwowy z drenem doprowadzającym powietrze 120cm | 3 | sztuka
14. | Mankiet jednożyłowy do Holtera, dla dorosłych duży, długi, obwód 33-47 cm, długość 79 cm, szerokość 18 cm, dwuwarstwowy z drenem doprowadzającym powietrze 120cm | 3 | sztuka
RAZEM
Pakiet 8 - Przewody do wykonywania bezpośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Przewód do kardiomonitora PM 900 do przetworników typu Braun | 2 | sztuka
2. | Przewód do kardiomonitora Infinity Gamma do przetworników typu Braun | 3 | sztuka
RAZEM
Pakiet 9 - Akcesoria do pomiaru saturacji wielorazowego użytku
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla dorosłego typu NELLCOR, długość 1,1 m - klips na palec dla dorosłych, | 3 | sztuka
2. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla dorosłego typu NELLCOR, długość 1,1 m - silikon na palec dla dorosłych | 1 | sztuka
3. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla dorosłego typu NELLCOR, długość 1,1 m - klips na palec dla dzieci | 1 | sztuka
4. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla dorosłego typu NELLCOR, długość 1,1 m - silikon na palec dla dzieci | 1 | sztuka
5. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla dorosłego typu NELLCOR, długość 1,1 m - klips na ucho dla dorosłych | 3 | sztuka
6. | Adapter saturacji do kardiomonitora PM900 | 1 | sztuka
7. | Przewód Multimed 5 do kardiomonitora Infinity Gamma | 1 | sztuka
8. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla dorosłego do kardiomonitora CONECT CMS 8000 – klips na palec | 1 | sztuka
9. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla dorosłego do kardiomonitora CONECT CMS 8000 – silikon na palec | 1 | sztuka
10. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla dorosłego do kardiomonitora MEC 2000 Minday – silikon na palec | 1 | sztuka
11. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla dorosłego do kardiomonitora Masimo – klips na palec | 1 | sztuka
12. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla dorosłego do kardiomonitora Masimo – silikon na palec | 1 | sztuka
13. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla dziecka do kardiomonitora Masimo – silikon na palec | 1 | sztuka
14. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla dorosłego do kardiomonitora STAR 8000 - klips na palec | 1 | sztuka
15. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla dorosłego do kardiomonitora STAR 8000 - silikon na palec | 1 | sztuka
16. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla dziecka do kardiomonitora STAR 8000 - silikon na palec | 1 | sztuka
17. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla dorosłego do kardiomonitora MASIMO Radical-7 - klips na palec | 1 | sztuka
18. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla dorosłego do kardiomonitora MASIMO Radical-7 - silikon na palec | 1 | sztuka
19. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla dziecka do kardiomonitora MASIMO Radical-7 - klips na palec | 1 | sztuka
20. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla dorosłego do kardiomonitora MASIMO Radical-7 - silikon na palec | 1 | sztuka
21. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla niemowląt do kardiomonitora Radical-7 Pulse | 1 | sztuka
22. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla noworodka do kardiomonitora Radical-7 Pulse | 1 | sztuka
23. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla niemowląt do kardiomonitora PM-60 | 1 | sztuka
24. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla dzieci do kardiomonitora PM-60 | 1 | sztuka
25. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla dzieci do kardiomonitora Philips C3 – silikon na palec | 1 | sztuka
26. | Czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku dla niemowląt i do kardiomonitora Philips C3 – silikon na palec | 1 | sztuka
27. | Przewód do kardiomonitora modułowego PM6000 kompatybilny z czujnikiem SpO₂ MASIMO (nr kat. 6200-30-11721) | 1 | sztuka
28. | Czujnik SpO2 wielokrotnego użytku dla dorosłego do pulskoksymetru OXYPLETH NOVAMETRIX - klips na palec | 1 | sztuka
RAZEM
Pakiet 10 - Mankiet do szybkiego przetaczania krwi/ płynów infuzyjnych wielorazowego użytku
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Zestaw do ciśnieniowego podawania płynów. Wyposażony w gruszkę do pompowania powietrza i zawór spustowy oraz mechaniczny wskaźnik ciśnienia. Zakres ciśnienia: 0-300 mmHg, • możliwość umieszczenia płynów o objętości 500ml • opakowanie z płynem umieszczone za przeźroczystą kieszenią w celu obserwacji stanu podawanego płynu • wyposażony w element do podwieszenia | 10 | sztuka
RAZEM