

UE-01/48/KPO/24 Balice, 31.07.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup zestawu do spektrometrii mas dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie termostatu na kolumny chromatograficzne o długości co najmniej do 30 cm, z zakresem temperatury od 5 °C powyżej temperatury otoczenia do 80 °C?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający dopuści również termostat na kolumny chromatograficzne o długości co najmniej do 30 cm, z zakresem temperatury od 5 °C powyżej temperatury otoczenia do 80 °C.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez
Dyrektora IZ-PIB