## Pakiet nr 1.
SPZOZ w Wolsztynie,12 miesięczna dostawa rękawic medycznych diagnostycznych (nitrylowe i winylowe), TP/3/2022;
Załącznik nr 2 do SWZ
LP. | NAZWA ASORTYMENTU | J.M | ILOŚĆ na 12 m-cy/ op. a 100 szt. | CENA NETTO OP. | CENA BRUTTO OP. | wartość NETTO DOST. (kol. 2x3) | wartość BRUTTO DOST. (kol. 5+VAT) | VAT w % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | dokument dopuszczający do obrotu | nazwa handlowa oferowanego produktu
|  | 1 | 2 | _3 | _4 | _5 | _6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD – potwierdzone deklaracja producenta Pakowane po 100/200 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane na opakowaniu. | 1: S; 2: 3000
|  | M | 6000
|  | L | 3000
|  | XL | 800
[5 empty] | Razem |  |  | x
*możliwość zaoferowania op. a'200szt. pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia wymaganych ilości
Uwaga! Zamawiający wymaga przedstawienia: opisów (karty techniczne), właściwych Certyfikatów CE, deklaracji zgodności CE, deklaracji zgodności WE dla środków ochrony indywidualnej, raportów z badań producenta (zgodnych z przedstawionymi próbkami) oraz raport jednostki akredytowanej w zakresie odporności chemicznej i właściwych norm PN potwierdzających wymagane parametry techniczne
Wymagania! Przedmiot zamówienia zgodny z dyrektywą 93/42/EEC
Uwaga! Zamawiający wymaga próbek w ilości 100 szt. z każdej pozycji (op. handlowe)
łączna wartość pakietu netto:
słownie:…………………………………………
łączna wartość pakietu brutto:
słownie; ……………………………………….
| Miejscowość:……………….. | 8: Data i podpis Wykonawcy
………………………………