## Narzędzie do zakładania szwów
Załącznik nr 1 OPZ
Opis przedmiotu zamówienia,parametry techniczne, kryteria oceny ofert
Wielorazowe narzędzie do zakładania szwów w stawie kolanowym typu Scorpion Jednorazowa igła do narzędzia szyjącego
L.p. | Opis / parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
Wielorazowe narzędzie do zakładania szwów w stawie kolanowym typu Scorpion 1 sztuka
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Model/Typ | Podać
3 | Rok produkcji | Podać
Zestaw kolanowy: Wielorazowe narzędzie do szwów typu scorpion
4 | Narzędzie dedykowane do zabiegów w stawie kolanowym. Umożliwia dostęp w ciasnych zakamarkach stawu kolanowego. Do wykorzystania z nicią #0 oraz szwu typu FiberWire 2-0 lub mini taśmy szwowej o wym. 0,9 mm. Ergonomicznie zaprojektowane narzędzie do obsługi jedną ręką. Narzędzie z płaską szczęką służącą do złapania łąkotki i za pomocą kompatybilnej igły przeszycia jej nicią. Urządzenie umożliwia wielokrotne przeszycie tkanki u jednego pacjenta. | Tak
Jednorazowa igła do narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy 25 sztuk
5 | Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. | Tak
6 | Igła pakowana sterylnie. | Tak
Pozostałe wymagania
7 | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak/ podać
8 | Autoryzowany przez producenta certyfikowany bezpłatny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | Tak
9 | Gwarantowany dostęp do części zamiennych co najmniej 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak
10 | Szkolenie pracowników w zakresie użytkowania urządzenia – wszelkie koszty szkolenia personelu w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, po stronie wykonawcy, po dostawie urządzenia. | Tak
11 | Przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów m.in. paszporty Sprzętu m.in. instrukcje obsługi, zasady konserwacji, opisy sposobu dezynfekcji, karty gwarancyjne, protokół zdawczo-odbiorczy | Tak
12 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w ciągu max 24 h | Tak/podać
13 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak
14 | Instrukcja użytkowania w języku polskim | Tak
UWAGI I OBJAŚNIENIA:
1. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
2. Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.