Zamrażarka skrzyniowa 601 L z 3 koszami Liebherr GTL6105.

Specyfikacja produktu

Artykuł: Zamrażarka skrzyniowa klapowa

Nr katalogowy: GTL6105

Stan artykułu: Nowy

Materiał Stal malowana proszkowo, aluminium

Zasilanie: 230 V

Średnie dobowe zużycie energii: 1,509 kWh

Klasa klimatyczna 5 (od +10 do +40 °C)

System chłodzenia: Statyczne

Metoda odszraniania: Ręczne

Czynnik chłodzący: R600a

Grubość izolacji: 60 mm

Zakres temperatury: od -26 do -14 °C

Zdolność zamrażania: 30 kg

Czas przechowywania w przypadku awarii: 59 h

Poziom głośności: 44 dB

Wymiary komory (SxGxW): 1520 x 575 x 702 mm

Pojemność całkowita: 601 l

Ilość koszy w zestawie: 3

Maksymalna ilość koszy: 6

Wymiary urządzenia (SxGxW): 1647 x 776 x 917 mm

Waga urządzenia: 76 kg