**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę materiałów hutniczych (PN/27/2022/D) – formularz podstawowy.**

**Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis oferowanego asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1 | Rura cz. **fi 21,3 x 2,2-2,3 B/S**, norma: PN/EN 10204, materiał P235 TR2 |  | mb. | 252 |  |  |
| 2 | Rura cz. **fi 26,9 x 2,3-2,6 Z/S** przewodowa, norma: PN/EN 10204, materiał P235 TR1 / L235 |  | mb. | 84 |  |  |
| 3 | Rura cz. **fi 33,7 x 2,6-2,9 Z/S** przewodowa, norma: PN/EN 10204, materiał P235 TR1 / L235 |  | mb. | 162 |  |  |
| 4 | Rura cz. **fi 42,4 x 2,6-2,9 Z/S** przewodowa, norma: PN/EN 10204, materiał P235 TR1 / L235 |  | mb. | 144 |  |  |
| 5 | Rura cz. **fi 48,3 x 2,6-3,2 Z/S** przewodowa, norma: PN/EN 10204, materiał P235 TR1 / L235 |  | mb. | 120 |  |  |
| 6 | Rura cz. **fi 60,3 x 3,2 Z/S** przewodowa, norma: PN/EN 10204, materiał P235 TR1 / L235 |  | mb. | 84 |  |  |
| 7 | Rura cz. **fi 76,1 x 3,2 Z/S** przewodowa, norma: PN/EN 10204, materiał P235 TR1 / L235 |  | mb. | 36 |  |  |
| 8 | Rura cz. **fi 88,9 x 3,2 Z/S** przewodowa, norma: PN/EN 10204, materiał P235 TR1 / L235 |  | mb. | 36 |  |  |
| 9 | Rura cz. **fi 108 x 3,6 Z/S**  przewodowa, norma: PN/EN 10204, materiał P235 TR1 / L235 |  | mb. | 12 |  |  |
| 10 | Rura cz. **fi 273 x 6,3 Z/S** przewodowa, norma: PN/EN 10204, materiał P235 TR1 / L235 |  | mb. | 6 |  |  |
| 11 | Rura oc. **1/2' x 2,2-2,3 Z/S**, norma 10255:2004, materiał A1, pojedynczo cynkowane |  | mb. | 36 |  |  |
| 12 | Rura oc. **3/4' x 2,2-2,3 Z/S**,norma 10255:2004, materiał A1, pojedynczo cynkowane |  | mb. | 36 |  |  |
| 13 | Rura oc. **1' x 2,9-3,2 Z/S,**norma 10255:2004, materiał A1, pojedynczo cynkowane |  | mb. | 18 |  |  |
| 14 | Rura oc. **5/4' x 2,9-3,2 Z/S**, norma 10255:2004, materiał A1, pojedynczo cynkowane |  | mb. | 28 |  |  |
| 15 | Rura oc. **6/4' x 3,2 Z/S**, norma 10255:2004, materiał A1, pojedynczo cynkowane |  | mb. | 42 |  |  |
| 16 | Rura oc. **2 1/2' x 3,2 Z/S**, norma 10255:2004, materiał A1, pojedynczo cynkowane |  | mb. | 7 |  |  |
| 17 | Kształtownik **50x30x2** CZ. (PN/EN 10219-1-2) S235JR |  | mb. | 42 |  |  |
| 18 | Kształtownik **40x20x2** CZ. (PN/EN 10219-1-2) S235JR |  | mb. | 360 |  |  |
| 19 | Kształtownik **20x20x2** CZ. (PN/EN 10219-1-2) S235JR |  | mb. | 84 |  |  |
| 20 | Blacha czarna g/w **2000x1000x5** S235JR, 1ark=80kg |  | kg | 160 |  |  |
| 21 | Płaskownik **25x6** CZ. (PN/EN 10025-2: 2007) S235JR |  | mb. | 18 |  |  |
| 22 | Płaskownik **80x6** CZ. (PN/EN 10025-2: 2007) S235JR |  | mb. | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM** (suma poz. od 1 do 22): |  |

**Zadanie nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis oferowanego asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1 | Pręt nierdzewny gatunek: (A2)/(1.4301)/(OH 18 N9)/(304)/, Normy: EN ISO 3506/PN-EN 10088/PN/ASTM A480-AISI, **fi 35** (a' 3mb) |  | kg | 83,05 |  |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że na oferowany asortyment udzielam(y)rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

 **……………………………………………………………...**

 *podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty*