Załącznik nr 2

Formularze cenowe PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

### PAKIET 1

Sprzęt ogólny jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % |  | W zł |  |  |
| 1. | Dwukanałowy cewnik rektalny 9 Fr dł. 200 mm balon PVC 16/30 mm bez lateksu | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trzykanałowy cewnik do cystometrii i UPP 8 Fr | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

Poz. 1 i Poz. 2  Wymagamy cewników, które muszą być kompatybilne z aparatem do badań urodynamicznych posiadanym przez Zamawiającego: producent Andromeda  ms GmbH,  model Helix.

Do Oferty należy dołączyć oświadczenie producenta aparatu.

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

PAKIET 2

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto | Producent/ Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % |  | W zł |  |  |
| 1. | Thermovent O.2 | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurki tracheostomijnej typu Thermovent T | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Lancet z prowadnicą | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła do znieczulenia Pencil Point | Szt. | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurki tracheostomijne z mankietem typu Soft-Seal o regulowanym położeniu kołnierza | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Prowadnica intubacyjna jednorazowa | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kraniki trzy i czterodrożne | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rurka intubacyjna, przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym ustno-nosowa | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka intubacyjna bez mankietu | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rurka tracheostomijna z mankietem | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz ruchomym kołnierzem | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej z mechaniczną regulacją siły ssania | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem 28Ch/40 cm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Precyzyjny regulator przepływu z podwójną skalą | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Rurka intubacyjna zbrojona jednorazowa | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |

| 18. | Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera z drenem | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z cewnikiem i zastawką bezzwrotną. Rozmiary 9Ch i 12Ch | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Zatrzaskowe mocowanie do wkuć centralnych ze zmienną szerokością gniazda | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Rurka intubacyjna z przewodem do odsysania znad mankietu | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Zestaw do przezskórnej tracheostomii | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ................. PLN

Razem wartość brutto: .................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

Wytyczne dotyczące pakietu nr 2

Poz. 1 - Thermovent O2 nasadka do podawania tlenu współpracująca z wymiennikiem ciepła i wilgoci w kształcie litery T, zapewniająca dwustronny przepływ tlenu z drenem, opakowanie sterylne.

Poz. 2 - Wymiennik ciepła i wilgoci rurki tracheostomijnej typu Thermovent T – z nawilżaniem 25 mg H2O przy 10 oddechach/min i objętości oddechowej 1000 ml z możliwością dołączenia przewodu do podawania tlenu.

Poz. 3 - Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Lancet z prowadnicą – cienkościenna o szybkim wypływie z oznaczoną kolorem dopasowaną prowadnicą dla identyfikacji rozmiaru 22, 24, 25, 26 G.

Poz. 5 - Rurki tracheostomijne z mankietem o regulowanym położeniu kołnierza – Z termoplastycznego silikonowego (półprzezroczystego) PCW, z niebieską linią przebiegającą przez całą rurkę widoczną w promieniach RTG, z regulacją położenia kołnierza i znacznikami głębokości wprowadzenia na rurce, sterylne.

Poz. 6 - Prowadnica intubacyjna – Pokryta PCV, do ukształtowania z drutem, długa 60 cm, jednorazowego użytku.

Poz. 8 - Rurki intubacyjne z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, rozmiar od 5-10.

Poz. 9 - Rurka intubacyjna bez mankietu, rozmiar: 2,0;  2,5;  3;0,  3,5;  4,0.

## Poz. 10 - Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu (Soft Seal, Lanz, Fome Cuff),sztywny mandaryn z otworem na prowadnicę Seldingera służący do zakładania rurki nr 6-10.

Poz. 11 - Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz ruchomym kołnierzem.

Poz. 12 - Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii – uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym i przewodem do odsysania, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera.

Poz. 13 - Wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, komora o objętości 2100ml wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem, z możliwością odłączenia.

Poz. 14 - Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem, wykonany z miękkiego termoplastycznego PCW, otwory ssące i otwór końcowy gładko wykończone, linia rtg, znaczniki co 2 cm, oznaczenie rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara, zintegrowany łącznik, sterylny, rozmiar: 28Ch/40cm.

Poz. 15 – Precyzyjny regulator przepływu – przyrząd do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych i lipidów, z regulacją prędkości przepływu w zakresie 2 ml/h – 350 m/h.

# Poz. 17- Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem posiadająca przewód na całej długości umożliwiający podanie tlenu, znaczniki głębokości co 1 cm, wymiary 15Ch/70 cm.

# Poz. 18 - Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera – z drenem 12F/30 cm z dwoma otworami bocznymi i końcowym rozszerzadłem, igłą wprowadzającą typu Tuohy 16G/8 cm, prowadnicą Seldingera oraz kranikiem i łącznikiem typu luer lock męski/schodkowy, opakowanie tacki sterylny

### PAKIET 3

Materiały okulistyczne

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Hialuronian sodu kohezyjny stężenie: 1,4%, do pogłębienia i utrzymania przedniej komory, wytwarzany w procesie biofermentacji, o masie cząsteczkowej ok. 3mld Da, lepkości: 6000.000mPas i osmolarności: 300-350 mOsm/kg, współczynnik pH-6,8-7,6, pakowany w sterylne ampułkostrzykawki o pojemności 1,1ml, w zestawie z jednorazową sterylną kaniulą do aplikacji 27G x7/8” | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do iniekcji doszklistkowych jednorazowgo użytku zawierający: serwetę na stół, obłożenie pola operacyjnego z otworem i przylepcem (obejmuje głowę i klatkę piersiową), rozwórkę, miarkę 4,0 mm i 3,5 mm, gaziki oraz waciki bawełniane do uciśnięcia rany wlotowej |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

# PAKIET 4

Sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1 | Zestaw do kaniulacji żył głębokich metodą Seldingera. 20cm/7Fr Skład zestawu: Cewnik trzyświatłowy 7 Fr 16 lub 20 cm, światła 16,14,18,18 Ga, prowadnik stalowy 45 lub 60 cm 0,032” zależny od długości cewnika, rozszerzadło, strzykawka Luer Slip 5mm trzyczęściowa, igła 18Ga 6,35 cm. Średnica świateł wewnętrznych powinna być podana na opakowaniu i cewniku. na delcie cewnika opisany rozmiar Fr i długość cm, na opakowaniu informacje dotyczące wszystkich składowych zestawu, dokładnych przepływów (ml/h), objętości (ml) każdego z kanałów, naklejki z nr. kodu i serii, do karty pacjenta całość zapakowane bez dodatkowych wewnętrznych woreczków. Opis w języku polskim. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do nakłucia tętnicy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z polieteroamidu blokowego (PEBA)charakteryzującego się wysoką wytrzymałością na zginanie, przy zmianie z temperatury otoczenia do temperatury ciała. Zestaw składający się z cewnik PEBA pokryty powłoką hydrofilną, zintergrowany przedłużacz, prowadnica prosta, igła wprowadzająca, zdejmowalny zacisk ślizgowy, koreczek luer lock, na delcie określenie rozmiaru w Ga, skrzydełka mocujące z dwupunktową możliwością mocowania, w rozmiarze 20 Ga, o długościach 5; 8; 12; 16 cm posiadający w swoim zestawie: prowadnica 0,021" długość 35 cm lub 50 cm, igła wprowadzająca 20 Ga o długości 4 cm lub 7 cm, zdejmowalny zacisk ślizgowy | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ................................................................................................................................................................