## Zał. Nr 1A.1 - Zadanie Nr 1
ZZP.260.1.20.2023 | [10 empty] | Załącznik nr 1A.1
dostawa profesjonalnej chemii basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-2.
ZADANIE NR 1
Kosztorys ofertowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zapotrzebowana ilość / 24 MIESIĘCE |  |  |  | Proponowany przez Wykonawcę preparat (nazwa) | Proponowana przez Wykonawcę wielkość opakowania bezpośredniego | Proponowana przez Wykonawcę ilość opakowań | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto - op. - dot. poz.1-12.3; - kg - dot. poz. nr 13) | Wartość brutto (kol.7 x kol.12)
|  |  | Aqua Lublin | CRS Łabędzia | Słoneczy Wrotków | Razem MOSIR
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(4+5+6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Paski testowe do szybkiego pomiaru zawartości chloru wolnego (zakres 0-20 mg/ltr) i kontroli pH (zakres 6.0-9.0). Opakowanie zawierające 50 szt. pasków. np.. Dinotec EasyTest Chlor/pH lub równoważne | opak. | 2 |  |  | 2
2 | Roztwór wzorcowy redox 465 mV przy 20 OC Opakowanie 1000 ml . | opak. | 2 | 1 |  | 3
3 | Roztwór buforowy pH 4,0 przy 20 OC Opakowanie 1000 ml . | opak. | 4 | 2 |  | 6
4 | Roztwór buforowy pH 7,0 przy 20 OC Opakowanie 1000 ml . | opak. | 4 | 2 |  | 6
5 | Elektrolit do sond pomiarowych wolnego chloru Prominent CLE Opakowanie 100 ml . Np. Prominent lub równoważny | opak. | 6 | 3 |  | 9
6 | Roztwór wypełniający, 3 mol/ltr KCL, bez AgCl Opakowanie 250 ml np. Jumo lub równoważny | opak. | 2 |  |  | 2
7 | Roztwór wypełniający, 3 mol/ltr KCL, nasycony AgCl Opakowanie 250 ml . np. Jumo lub równoważny. | opak. | 2 |  |  | 2
8 | Odczynniki do pomiaru metodą miareczkowania EDTA twardości wody (dokładność do 1 mg CaCO3/ltr) Hardness 1 buffer solution Uwaga: maksymalna objętość pojedynczego opakowania 500ml Opakowanie 500 ml . np. Hach lub równoważny. | opak. | 4 |  |  | 4
9 | Odczynniki do pomiaru metodą miareczkowania EDTA twardości wody (dokładność do 1 mg CaCO3/ltr) Hardness 2 indicator solution Uwaga: maksymalna objętość pojedynczego opakowania 500ml Opakowanie 500 ml . np. Hach lub równoważny. | opak. | 4 |  |  | 4
10 | Odczynniki do pomiaru metodą miareczkowania EDTA twardości wody (dokładność do 1 mg CaCO3/ltr) Hardness 3 test titrant solution Uwaga: maksymalna objętość pojedynczego opakowania 500ml Opakowanie 500 ml np. Hach lub równoważny. | opak. | 4 |  |  | 4
11 | Wskaźniki do fotometru Dinotec typu Reagent lub równoważny:
11.1. | do pomiaru chloru DPD A, Opakowanie 17 ml | opak. | 240 | 180 | 100 | 520
11.2. | do pomiaru chloru DPD B, Opakowanie 6,5 ml | opak. | 160 | 140 | 70 | 370
11.3. | do pomiaru chloru DPD C, Opakowanie 5,2 ml | opak. | 100 | 60 | 30 | 190
11.4. | do pomiaru pH, Opakowanie 8,0 ml | opak. | 150 | 100 | 100 | 350
12 | Tabletki do pomiaru ręcznego
12.1 | DPD 1 Rapid - Tabletki do ręcznego pomiaru zawartości chloru w wodzie. W listkach po 10 tabletek opakowania zawierające 50 listków | opak. |  |  | 2 | 2
12.2 | Fenol red Raid - Tabletki do ręcznego pomiaru zawartości chloru w wodzie. W listkach po 10 tabletek opakowania zawierające 50 listków | opak. |  |  | 2 | 2
12.3 | DPD 3 Rapid - Tabletki do ręcznego pomiaru zawartości chloru w wodzie. W listkach po 10 tabletek, opakowania zawierające 25 listków | opak. |  |  | 2 | 2
13 | Tiosiarczan sodu, pentahydrat, Na2S2O3*5H2O , czysty bez domieszek, w postaci krystalicznego ciała stałego. | kg | 20 |  |  | 20
RAZEM BRUTTO
*cena brutto musi uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze (w tym podatek VAT i cło - jeśli występuje)
**w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę preparatu w opakowaniu o innej wielkości niż określona w kol. nr 2, na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji ilości opakowań (kol. nr 10). W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnie takiej samej ilości zapotrzebowanych preparatów z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Wykonawca będzie musiał dostarczyć, aby zostało zrealizowane zapotrzebowanie Zamawiającego ( przy założeniu powstania pewnej nadwyżki preparatu), przy czym Zamawiający nie będzie ponosić z tego tytułu dodatkowych kosztów, na co Wykonawca wyraża zgodę. Nie dopuszcza się zmiany postaci preparatu wskazanej w rubryce nr 2. Ryzyko poprawnego dostosowania ilości zaproponowanych przez WYkonawcę opakowań w stosunku do ilości kg i opakowań zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
…………..………..……………………………….. (Podpis )

## Zał. Nr 1A.2 - Zadanie Nr 2
ZZP.260.1.20.2023 | [10 empty] | Załącznik nr 1A.2
dostawa profesjonalnej chemii basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-2.
ZADANIE NR 2
Kosztorys ofertowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zapotrzebowana ilość / 24 MIESIĘCE |  |  |  | Proponowany przez Wykonawcę preparat (nazwa) | Proponowana przez Wykonawcę wielkość opakowania bezpośredniego | Proponowana przez Wykonawcę ilość opakowań | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto za litr | Wartość brutto (kol.l7 x kol.12)
|  |  | Aqua Lublin | CRS Łabędzia | Słoneczy Wrotków | Razem MOSIR
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(4+5+6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Utlenianie i oksydacja 1-10% chloryn sodu zapach chrakterystyczny płynny bezbarwny lub jasnozielony stabilny w normalnych warunkach w połączniu z chlorem w wodzie zapewnia powstanie dwutlenku chloru typu Pola OXYD lub rónoważny | litr |  |  | 1000 | 1000
2 | Koagulant nazwa chemiczna - dialuminiumchloridpentahydroxid (Al2(OH)SCl) zółtawa ciecz bezwonna wartość pH w temp. 20 st. C - 4,2 gęstość - ok. 1,15g/cm3 POLA FLOC lub równoważny | litr |  |  | 900 | 900
3 | Wzmacniacz koagulacji płyn bezbarwny, bezwonny wartość pH - > 12 całkowita rozpuszczalność w wodzie gęstość względna - 1,05g/cm3 krzemionki,związki glinu i sole powodujące tworzenie się kłaczków .............................................................. POLA CLEAR lub równoważny | litr |  |  | 500 | 500
Łączna wartość brutto (zł) :
*cena brutto musi uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze (w tym podatek VAT i cło - jeśli występuje)
**w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę preparatu w opakowaniu o innej wielkości niż określona w kol. nr 2, na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji ilości opakowań (kol. nr 10). W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnie takiej samej ilości zapotrzebowanych preparatów z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Wykonawca będzie musiał dostarczyć, aby zostało zrealizowane zapotrzebowanie Zamawiającego ( przy założeniu powstania pewnej nadwyżki preparatu), przy czym Zamawiający nie będzie ponosić z tego tytułu dodatkowych kosztów, na co Wykonawca wyraża zgodę. Nie dopuszcza się zmiany postaci preparatu wskazanej w rubryce nr 2. Ryzyko poprawnego dostosowania ilości zaproponowanych przez Wykonawcę opakowań w stosunku do ilości litrów zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
…………..………..……………………………….. (Podpis )