|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/22/2024 | Zawiercie, 25.04.2024r |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: **Dostawa sprzętu jednorazowego: rampy do podaży leków, tamponada nosowa, okularki do fototerapii dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zawierciu**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1**

PAKIET 2 poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych o długości 8cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 3**

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

• Okularki jednoczęściowe

• Wykonane z miękkiego materiału pokrytego delikatną, silikonową warstwą adhezyjną.

• Użyty materiał blokuje 99,95% światła widzialnego i UV (potwierdzone wynikami badań jednostki

niezależnej);

• Bez dodatku lateksu i kleju.

• Hypoalergiczne.

• Kontakt z okiem wyłącznie poprzez czystą, 100% bawełnę, bez dodatku barwników.

• Sposób założenia i zdjęcia okularków odbywa się bezboleśnie i dotyczy wyłącznie okolic oczu, bez

konieczności podnoszenia główki, zmiany pozycji noworodka

• Założenie nie wymaga stosowania rzepów i opasek wokół głowy pacjenta.

• Przeznaczone dla jednego pacjenta, do wielokrotnego użytku.

• Dołączony plastikowy arkusz umożliwia higieniczne przechowywanie okularków podczas przerwy w

fototerapii;

• Bezbolesne zdejmowanie.

• Do wyboru trzy rozmiary, w zależności od wagi (≤900 g, <1000 g i >1000g ) i wielkości główki noworodka.



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający będzie wymagał aby ubieranie, ściąganie lub wymiana okularków nie wymuszały

konieczności rozłączania, przemieszczania lub zdejmowania urządzeń podłączonych do twarzy

noworodka oraz zmiany pozycji noworodka ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 5**

PAKIET nr 2 – tamponada

Pytanie 1 – poz. 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści tampony pakowane po 20 szt. (zamiast po 10 szt.).?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.