## I Testy immuno.
Nr sprawy: AD-O.272.9.2023 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet I - Testy immunoenzymatyczne w kierunku ASF "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1798 | Zestaw immunoenzymatyczny Elisa ASF | 280 | płytka
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone testy muszą mieć terminy ważności min. 10 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i znajdować się w wykazie wyrobów do diagnostyki
in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii o ile przepisy tego wymagają.
Każda dostarczona seria testów immunoenzymatycznych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, a w przypadku testów Elisa dokumenty świadczące o przeprowadzonej walidacji.
Wszystkie dostarczone testy muszą posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania testu którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## II Zestawy do wykr. DNA
Nr sprawy: AD-O.272.9.2023 | [6 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
Pakiet II - Zestawy do wykrywania wirusowego DNA w kierunku ASF "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1943 | Zestaw do wykrywania wirusowego DNA z izolatów z próbek surowicy, krwi i tkanek od świń i dzików w kierunku diagnostyki wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń. Zestaw zawierający gotowe do użytku elementy, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480, startery i sondy do wykrywania DNA ASFV, enzymy oraz oligonukleotydy do reakcji PCR w czasie rzeczywistym oraz kontrolę dodatnią reakcji. Dodatkowo zestaw musi zawierać wewnętrzną kontrolę procesu izolacji, amplifikacji oraz wykrywanie endogennej sekwencji genomowego DNA charakterystycznej dla swiń oraz dzików pozwalajacej na potwierdzenie obecności w badanej próbce DNA zwierząt, od których została pobrana. Zestaw musi umożliwiać badanie próbek pulowanych. | 500 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone zestawy do wykrywania wirusowego DNA w kierunku ASF muszą mieć termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i znajdować się w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii.
Wszystkie dostarczone zestawy do wykrywania wirusowego DNA w kierunku ASF muszą posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Wszystkie dostarczone zestawy do wykrywania wirusowego DNA w kierunku ASF muszą posiadać wyniki walidacji pierwotnej przeprowadzonej przez producenta zestawu i instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu, którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## III Zestawy do izol. DNA
Nr sprawy: AD-O.272.9.2023 | [6 empty] | Załącznik nr 4 do SWZ
Pakiet III - Zestawy do izolacji wirusowego DNA w kierunku ASF "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
2. | A-1944 | Zestaw do izolacji wirusowego DNA z próbek surowicy, krwi i tkanek od świń i dzików w kierunku diagnostyki wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ekstrakcja i oczyszczanie DNA). Metoda oparta na kolumienkach do wirowania, zestaw musi dostarczać DNA o jakości i czystości wystarczającej do przeprowadzenia reakcji real-time PCR. Zestaw musi zawierać wszystkie elementy (odczynniki) niezbędne do wykonania izolacji. | 1200 | izolacji
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone zestawy do izolacji wirusowego DNA w kierunku ASF muszą mieć termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego
Wszystkie dostarczone zestawy do izolacji wirusowego DNA w kierunku ASF muszą posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Wszystkie dostarczone zestawy do izolacji wirusowego DNA w kierunku ASF muszą posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu, którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## IV Zestaw odczynników
Nr sprawy: AD-O.272.9.2023 | [6 empty] | Załącznik nr 5 do SWZ
Pakiet IV - Zestaw odczynników do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem do izolacji materiału genetycznego MagCore Plus II "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1953 | Zestaw odczynników do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych z surowicy, osocza i wolnych od komórek płynów ustrojowych. Odczynniki muszą być zamknięte w gotowych do użycia kartridżach przeznaczonych do pracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem do izolacji materiału genetycznego MagCore Plus II (RBC Bioscience). Kartridże muszą być otwierane przez urządzenie dopiero po rozpoczęciu protokołu izolacji. Kartridże powinny zawierać wszystkie odczynniki wymagane do izolacji kwasu nukleinowego. Proces izolacji DNA musi wykorzystywać metodę opartą na kulkach magnetycznych. Każdy kartridż musi zawierać w kolejności od lewej do prawej: dwie studzienki przeznaczone do ustawienia w bloku grzejącym, dwie studzienki z miejscami na bufory do płukania o objętości 1000 µl, dwie studzienki na wodę DEPC, dwie studzienki z buforem płuczącym o objętości 1000 µl, studzienkę z kuleczkami magnetycznymi, studzienkę z buforem wiążącym, studzienkę z buforem lizującym, pustą studzienkę, dwie puste studzienki do separacji magnetycznej. Całkowity czas izolacji wirusowych kwasów nukleinowych nie może przekraczać 57 min (dla próbek o objętości 200µl), 72 min (dla próbek o objętości 400µl). Jedno opakowanie odczynników do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych musi zawierać 96 gotowych do użycia kartridży a także wszystkie niezbędne do wykonania izolacji materiały zużywalne (tipsy, probówki itp.). | 328 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone zestawy muszą mieć terminy ważności min. 10 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i znajdować się w wykazie wyrobów do diagnostyki
in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii o ile przepisy tego wymagają.
Każda dostarczona seria zestawów musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Każda dostarczona seria zestawów musi posiadać certyfikat IVD (CE-IVD).
Wszystkie dostarczone zestawy muszą posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## V Zestaw do izolacji 96
Nr sprawy: AD-O.272.9.2023 | [6 empty] | Załącznik nr 6 do SWZ
Pakiet V - Zestaw odczynników do automatycznej izolacji wirusowych kwasów nukleinowych kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem MagNa Pure 96 "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1962 | Zestaw odczynników do automatycznej izolacji wirusowych kwasów nukleinowych z surowicy, osocza i wolnych od komórek płynów ustrojowych w kierunku diagnostyki wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń. Odczynniki muszą być przeznaczone do pracy z posiadanym przez zamawiającego systemem do izolacji materiału genetycznego MagNa Pure 96. Proces izolacji DNA musi wykorzystywać metodę opartą na kulkach magnetycznych. Jeden zestaw do automatycznej izolacji wirusowych kwasów nukleinowych musi zawierać wszystkie odczynniki do izolacji konieczne w procesie puryfikacji, a także wszystkie niezbędne do wykonania izolacji materiały zużywalne (tipsy, probówki, kasety, stojaki na końcówki itp.) | 37440 | izolacja
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
W sytuacji jeżeli zaoferowany zestaw odczynników wymaga dostawy dodatkowych odczynników lub materiałów zużywalnych, wykonawca powinien wstawić wiersz pod danym zestawem
i podać rodzaj (nazwę materiału/wyposażenia), ilość, jednostkę miary i wielkość opakowania danego odczynnika lub materiału zużywalnego.
W sytuacji zaoferowania dwóch lub więcej rodzajów dodatkowych odczynników lub materiałów zużywalnych, wiersz należy powielić.
Rodzaj (nazwę materiału/wyposażenia), ilość, jednostkę miary, wielkość opakowania dodatkowych odczynników lub materiałów zużywalnych Wykonawcy wskazują samodzielnie.
Określając ilość dodatkowych odczynników i materiałów zużywalnych Wykonawca musi samodzielnie je przeliczyć i podać zgodnie z instrukcją producenta w ten sposób, że muszą być one wystarczające do wykorzystania ilości zamówionych zestawów.
Dostarczone zestawy muszą mieć terminy ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i znajdować się w wykazie wyrobów do diagnostyki
in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii o ile przepisy tego wymagają.
Każda dostarczona seria zestawów musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Każda dostarczona seria zestawów musi posiadać certyfikat IVD (CE-IVD).
Wszystkie dostarczone zestawy muszą posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## VI Zestaw do wykr. RNA AIV
Nr sprawy: AD-O.272.9.2023 | [6 empty] | Załącznik nr 7 do SWZ
Pakiet VI - Zestawy do wykrywania wirusowego RNA w kierunku wirusa grypy ptaków (AIV) "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1992 | Zestaw do wykrywania RNA z izolatów z próbek tkanek i wymazów od ptaków w kierunku diagnostyki wirusa grypy ptaków typu A o specyficzności 100%. Zestaw musi zawierać gotową do użycia mieszaninę reakcyjną oraz kontrolę dodatnią reakcji. Gotowa do użycia mieszanina reakcyjna musi zawierać odwrotną transkryptazę- polimerazę Taq, startery i sondy, oligonukleotydy do amplifikacji i wykrywania genomu FLUA oraz endogenną kontrolę dodatnią. Izolacja badanego materiału genetycznego oraz proces postępowania z endogenną kontrolą dodatnią musi uwzględniać możliwości techniczne posiadanych przez zamawiającego automatycznych urządzeń do izolacji: MagNA Pure 96 oraz MagCore Plus II. Zestaw musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480. Zestaw musi umożliwiać badanie próbek pulowanych: 5 i 10 próbek | 65 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone zestawy do wykrywania wirusowego RNA w kierunku wirusa grypy ptaków (AIV) muszą mieć termin ważności min. 10 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i znajdować się w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii.
Wszystkie dostarczone zestawy do wykrywania wirusowego RNA w kierunku wirusa grypy ptaków (AIV) muszą posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Wszystkie dostarczone zestawy do wykrywania wirusowego RNA w kierunku wirusa grypy ptaków (AIV) muszą posiadać wyniki walidacji pierwotnej przeprowadzonej przez producenta zestawu i instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu, którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis sposobu obliczenia ceny.