**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę zaworów z siłownikami (PN/15/2023/D) – formularz podstawowy.**

|  |
| --- |
| **Zawór regulacyjny przelotowy, typ 3222 z siłownikiem, prod. Samson**, o parametrach:- minimalne parametry pracy zaworu PN16, T=130°C,- współczynnik kvs zaworu [dopuszczalna tolerancja +25%], typ siłownika, ilość, wg tabeli jn.- w komplecie końcówki do wspawania,- zasilanie siłownika U=230V- sterowanie siłownika, sygnał trójstawny- czas przebiegu siłownika dla skoku zaworu, nie więcej niż 30s - siłownik z funkcją awaryjną |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis oferowanego asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | **kvs=1,0 m3/h,** Siłownik, typ 5825-13, 230V, IP54, prod. Samson |  | kpl. | 1 |  |  |
| 2. | **kvs=1,6 m3/h,** Siłownik, typ 5825-13, 230V, IP54, prod. Samson |  | kpl. | 8 |  |  |
| 3. | **kvs=2,5 m3/h,** Siłownik, typ 5825-13, 230V, IP54, prod. Samson |  | kpl. | 18 |  |  |
| 4. | **kvs=4,0 m3/h,** Siłownik, typ 5825-13, 230V, IP54, prod. Samson |  | kpl. | 30 |  |  |
| 5. | **kvs=6,3 m3/h,** Siłownik, typ 5825-13, 230V, IP54, prod. Samson |  | kpl. | 25 |  |  |
| 6. | **kvs=8,0 m3/h,** Siłownik, typ 5825-13, 230V, IP54, prod. Samson |  | kpl. | 4 |  |  |
| 7. | **kvs=10,0 m3/h,** Siłownik, typ 5825-13, 230V, IP54, prod. Samson |  | kpl. | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM:** |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że na oferowany asortyment udzielam(y)rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz udzielam(y) gwarancji na okres **24 miesiące**.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

 **……………………………………………………………...**

 *podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty*