**Znak sprawy: KP-272-PNK-89/2022** Lublin, dnia 17.11.2022 r.

Dot. postępowania prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.), w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, zamówienie pn.: **Budowa instalacji fotowoltaicznych dachowych na budynkach Politechniki Lubelskiej w czterech zadaniach” - w trybie zaprojektuj i wybuduj.**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (5)**

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła.

**Pytanie 1:**

1. *Czy Zamawiający posiada ekspertyzę nośności dachów na których ma być montowana instalacja fotowoltaiczna ?*

***Odpowiedź: Nie, dlatego ekspertyza jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnił tę kwestię we wcześniejszych odpowiedziach.***

1. *W razie konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowej kto ponosi koszty – Zamawiający czy Wykonawca ?*

***Odpowiedź: Nie ma potrzeby zwiększania mocy przyłączeniowej.***

1. *W odniesieniu do istniejącej instalacji fotowoltaicznej na budynku Biblioteki – proszę o podanie mocy instalacji oraz informacji do jakiej mocy należy ją rozbudować?*

***Odpowiedź: Politechnika Lubelska nie posiada budynku „Biblioteka”.***

1. *Proszę o podanie mocy przyłączeniowych dla budynków na których ma zostać zamontowana instalacja fotowoltaiczna ?*

***Odpowiedź: Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 36c, 20 – 618 Lublin przyłącze nr 1 - 2400 kW, Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36c, 20 – 618 Lublin przyłącze nr 2 - 2400 kW; Stołówka 288 kW; Rektorat 31 kW.***

1. *Czy falownik dla instalacji 2 kW ma być jednofazowy czy trójfazowy ?*

***Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy przetargu.***

Modyfikacja SWZ nie wprowadza zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

***Kanclerz Politechniki Lubelskiej***

***Mirosław Żuber***