Nr sprawy 27/DIR/UŁ2019

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

ul. Narutowicza 68

90 - 136 Łódź

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Tryb: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 tys. EURO

Przedmiot zamówienia:

Dostawa agregatu prądotwórczego dla budynku BIOBANKU Wydziału Biologii 
i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 139 w Łodzi

Kody CPV:

Kody CPV: 31121100-1 Generatory z silnikami o zapłonie samoczynnym

Łódź, 2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i adres Zamawiającego

- Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90 – 136  Łódź.

Jednostka prowadząca sprawę: Dział Inwestycji i Remontów Uniwersytetu Łódzkiego, 
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, pokój nr 220,

e-mail: anna.sochala@uni.lodz.pl,

Adres strony www: www.uni.lodz.pl, Godziny pracy: pn.-pt. 8.00 – 15.00

2. Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego do pracy jako zasilanie rezerwowe dla budynku BIOBANKU Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 139 w Łodzi

- Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia   został zamieszczony w  formularzu   asortymentowo  - cenowym  stanowiącym  załącznik  nr 2  do SIWZ

  - Miejsce dostawy i zainstalowania urządzenia: ul. Pomorska 139, 90-235 Łódź.

  - Przedmiotowe zamówienie obejmuje również:

- montaż agregatu na fundamencie (fundament poza zakresem postępowania),

- tankowanie do pełna paliwem z dodatkiem zimowym, podłączenie, uruchomienie, praca próbna oraz szkolenie z obsługi urządzenia,

- przeglądy gwarancyjne przez cały okres gwarancji wraz z wymianą niezbędnych płynów i części eksploatacyjnych.

- Jednocześnie z zakresu wyłącza się pozostałe prace budowlane i instalacyjne niedotyczące dostawy, montażu, podłączenia i uruchomienia agregatu prądotwórczego.

- Wykonawca będzie prowadził roboty w porozumieniu z Wykonawcą realizującym w tym samym czasie inne roboty na terenie inwestycji.

3.3. Warunki realizacji zamówienia określone są w projekcie umowy (załącznik nr 3 do SIWZ.)

3.4. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

3.5. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

3.6. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.8. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

3.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3.10. Zgodnie z art. 24aa Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.11. Zamawiający dopuszcza termin płatności faktury - 30 dni od momentu dostarczenia poprawnie wystawionej faktury.

4. Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: 27/DIR/UŁ/2019. Wykonawcy  we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

5. Termin wykonania zamówienia

- dostarczyć i zamontować agregat prądotwórczy wymieniony w Formularzu asortymentowo-cenowym  stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ w okresie: 15 - 31.12.2019 r.

6. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy

7. Warunki udziału w postępowaniu

7.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

7.1.1. nie podlegają wykluczeniu.

7.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

c) zdolności technicznej lub zawodowej;Zamawiając uzna  , że wykonawca spełnia  warunek  , jeżeli :

Wykonawca wykaże, że wykonał w  okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę agregatu prądotwórczego o minimalnej mocy  200 KVA wraz z montażem i uruchomieniem  o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł netto każda wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Uwaga: W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku kreślonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w biuletynie Zamówień Publicznych.

    - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

    - Zamawiający ocenia, czy udostępniane przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 
i 8 Ustawy.

    - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują zadania, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

    - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt.7.1.3nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.  7.1.3

    - W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

8. 	Podstawy wykluczenia

8.1.    Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.

8.2.    Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,                         z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);

8.3.    Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy.

8.4.    Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy lub  na podstawie okoliczności wymienionych w pkt. 8.2. SWIZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte  
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego 
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych               i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
 skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu 
 pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono  
 prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony                w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  Zamawiający,  uwzględniając  wagę i szczególne

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 8.4   
          SIWZ.

  - Zamawiający  może  wykluczyć   Wykonawcę   na  każdym  etapie   postępowania o udzielenie

zamówienia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału                     w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

9.1.  W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamawiający zgodnie z art. 25a ustęp 1 pkt. 1 ustawy żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

9.1.1. Oświadczenia aktualnego na dzień składania ofert stanowiącego wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Zał. nr 2.1. – 2.2. do SIWZ.

9.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie składa każdy                 z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy                          z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

9.1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału   z postępowaniu  zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1.1. SIWZ.

9.1.4 Wykonawca  , który powołuje się  na zasoby innych  podmiotów  , w celu   wykazania  braku  istnienia  wobec nich  podstaw wykluczenia  oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje się na ich zasoby , warunków udziału w postępowaniu zamieszcza  informacje o tych  podmiotach w świadczeniu,  o których  mowa w pkt. 9 . 1 .1

9.2.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 11 ustawy, zamawiający żąda dostarczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5  ustawy następującego oświadczenia:

9.2.1. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 369) w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

9.2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2.1. składa każdy z wykonawców.

9.2.3. Wzór ww. oświadczenia zostanie opublikowana na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz wraz z informacją o której mowa w art., 86 ust. 5 Ustawy – Informacją z otwarcia ofert.

9.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 5 dni) terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy, tj.:

9.3.1

Wykazu wykonanych, dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  z podaniem , przedmiotu, dat wykonania  i podmiotów, na rzecz których dostawy  te zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te dostawy  zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy  były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, oświadczenie wykonawcy. Wymienione w wykazie  dostawy winny spełniać wymogi określone w pkt .7.1.2.c SIWZ

9.3.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

9.3.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione            w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) 	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9.3.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.3.3a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.3.5 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 9.3.3a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed  notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub  miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy pkt 9.3.4. stosuje się odpowiednio.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9.4.a) Zgodnie z art. 26 ust. 6 Ustawy, Wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów Publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019r. poz. 700 z późn. zm.).

9.4.b) Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań               o udzielenie Zamówień Publicznych w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestr Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. – o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1500 z poźn. zm.)) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 40 ustawy z dnia 30 marca 2018r. – o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019r. poz. 1291 ze zm.).

9.4.c) W związku z tym, Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust.6 ustawy, nie będzie wzywał do złożenia dokumentów o których mowa w pkt. 9.3.2. jeżeli dotyczy to dokumentów              z pkt. 9.4.b). Zamawiający pobierze je samodzielnie z baz danych dostępnych pod adresami internetowymi https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwanie podmiotu lub

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/searcg.aspx.

9.5.a) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa            w pkt. 9.3.3. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych              i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

9.5.b) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa           w pkt. 9.5.a).

9.6. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w punkcie 9.1.1. SIWZ  (art. 25a ustęp 1 ustawy), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ustęp 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba żę mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega  odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym chyba , że  mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega  odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) oraz którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

9.7.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w pkt 8 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.1.2. SIWZ.

9.7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie                             o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt. 9.2.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców.

9.7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 9.3.2. , natomiast dokument o którym  mowa w pt 9.3.1 składa Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu

9.7.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich „Wykonawców” występujących wspólnie. „Wykonawcy” występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Należy przedłożyć pełnomocnictwo wraz z ofertą. Wszelka korespondencja oraz rozliczenie dokonywane będą wyłącznie                   z pełnomocnikiem. „Wykonawcy” wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązani są przed podpisaniem umowy zawrzeć konsorcjum w formie cywilno-prawnego porozumienia.

9.7.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  dokumenty                              i oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1.1.  SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

9.7.6. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub poświadczonego urzędowo odpisu.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

10.1.W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie (za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca) lub droga elektroniczną za pośrednictwem platformazakupowa.pl (zwanej dalej Platformą) dostępnej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz z wyłączeniem oferty wraz z załącznikami, oraz pełnomocnictw, które muszą zostać złożone wyłącznie na piśmie.

Poprzez przesłanie drogą elektroniczną rozumie się przesłanie wiadomości za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez klikniecie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego w sprawach

merytorycznych  jest Anna Sochala

W przypadku pytań technicznych związanych z działaniem Platformy należy kontaktować się

z Centrum Wsparcia Klienta Platformy pod numerem 22 101 02 02,

cwk@platformazakupowa.pl

10.2.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania               i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.

10.3. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia                  i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie                  w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ (lub równoważny) lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

- włączona obsługa JavaScript,

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

- Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

10.4.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

10.5.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

10.6.  Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na adres Uniwersytet Łódzki, Dział Inwestycji i Nieruchomości  ul. Narutowicza 68,

90-136 Łódź, nr sprawy 27/DIR/UŁ/2019.

10.7.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później, niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10.8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10.9. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy poprawia w tekście oferty:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

Przykładowe oczywiste omyłki rachunkowe poprawiane przez Zamawiającego:

a) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

- jeżeli cenę podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

b) w przypadku sumowania cen za poszczególne pozycje:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za pozycje.

Po dokonaniu poprawek zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10.10.  Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłek polegających na niezgodności ze SIWZ nie powodujących istotnych zmian w treści oferty nie zgodził się na ich poprawienie, podlega odrzuceniu.

10.11.   Jeżeli zaoferowana cena  lub jej  istotne części składowe wydają się rażąco niskie                  w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności                      w zakresie:

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dania 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U.                    z 2018r. poz. 2177 z późn. zm);

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,  
     obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

d)  wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

c)  powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

10.12.  W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od:

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej

przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ustęp 1 i 2 ustawy lub średniej   
   arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, 
   o których mowa w punkcie 10.11. SIWZ chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności, które nie   
   wymagają wyjaśnień;

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej             z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w punkcie 10.11. SIWZ.

10.9.	Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę                  w stosunku do przedmiotu zamówienia.

11. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia przez Wykonawców wadium.

12. Termin związania ofertą

12.1.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca jest  związany ofertą przez okres 30 dni.

12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,               z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13. Opis sposobu przygotowania ofert

  - Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie.

  - Wykonawca składa ofertę posiadającą załączone dokumenty lub oświadczenia w następującej kolejności:

    - wypełniony Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ,

    - oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 2.1 i 2.2 do SIWZ),

13.2.3.   wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i do zawarcia umowy,                o ile nie wynika to z wcześniejszych dokumentów. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub poświadczonego   
urzędowo odpisu.

13.2.5.Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający  z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy                       i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (ar. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawne uzasadnionych interesów osoby trzeciej, które dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego jest zawarte w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ).

    - wykaz dokumentów tajnych (stron oferty), co do których wykonawca zastrzega sobie tajność –

Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, jest zobowiązany załączyć do oferty zastrzeżenia poprzez oznaczenie klauzulą „Nie udostępniać innym. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 Kwietnia 1993 r. o Zwalczaniu nieuczciwej Konkurencji” (Dz. U. z 2019 r. nr 1010) wraz z uzasadnieniem, oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzeźroczyste folie.

Wykonawca dołączy wykaz dokumentów niejawnych. Niedopełnienie tych wymogów skutkuje jawnością całej oferty. Wykonawca nie może zastrzec jako tajnych informacji zawartych m.in. w formularzu ofertowym i innych informacji będących informacjami jawnymi w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z przepisami ustawy pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł informację, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego,                     z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

  - Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w formularzu oferty  – załącznik nr 1 oraz w arkuszu asorthymentowo- cenowym – załącznik nr 2 Wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza oferty przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załącznika opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego.

  - Oferta powinna być sporządzona na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „osoby uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.

  - Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena, uwzględniająca wszelkie rabaty, upusty, akcyzę oraz podatek VAT.

  - Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian po terminie składania ofert.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność                            i utajnienie zawartości i zaadresować:

Uniwersytet Łódzki, Dział Inwestycji i Remontów  pok. 220 (poziom 2), ul. Narutowicza 68,                  90-136 Łódź

oraz opatrzyć napisem:

Przetarg nieograniczony na Dostawa agregatu prądotwórczego dla budynku BIOBANKU Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 139
 w Łodzi

nr sprawy: 27/DIR/UŁ/2019.

Nie otwierać przed 02.12.2019r. godz. 09:30.

Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem, aby można było odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.

  - W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania opakowania oferty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - W przypadku wyceny Arkusza asortymentowo cenowego załacznik nr 2  wykonawca jest zobowiązany do wyceny Arkusza kalkulacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ i potwierdzenie  parametrów.

  - Udostępnianie ofert będzie odbywać się na poniższych zasadach:

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego pisemny wniosek  o udostępnienie treści wskazanej oferty,

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,

- Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce termin i sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym zawiadomieniu.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać na adres Zamawiającego – Dział Inwestycji i Remontów  (poziom 2 ) , 
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź do dnia 02.12.201 r.  do godz. 09:30.

Możliwość przedłużenia ostatecznego terminu składania ofert dopuszcza się jedynie w sytuacjach i trybie wynikającym z art. 38 ustawy PZP.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. Oferty, które nadejdą drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) naruszonych lub nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione                    i zostaną zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzenia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godzinie 10.00, w gmachu Rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, pokój nr 222.

Przedstawiciele Wykonawcy mają prawo uczestniczyć w sesji jawnej otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminów płatności zawartych w ofertach.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na Platformie w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- cen terminu wykonania zamówienia zawartych  w ofertach

UWAGA!!!

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji określonej w pkt 14 SIWZ, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.

Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                         i konsumentów tj. (Dz. U. z 2019r. poz. 369 z późn. zm.) – zostanie opublikowany wraz                              z informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy.

15. Opis sposobu obliczenia ceny

  - Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich jako cena brutto z podatkiem VAT wg obowiązującej stawki.

  - Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych.

15.3. Cena określona w ofercie będzie stała tzn. nie ulega zmianie przez okres ważności ofert (związania) oraz   okres realizacji (wykonania) przedmiotu zamówienia.

15.4. 	Cena podana w ofercie powinna być umieszczona w Formularzu Ofertowym – Załącznik nr 1a do SIWZ.

15.5.	Niedopuszczalna jest wycena, z której będzie wynikało, że oferowany przedmiot zamówienia przez Wykonawcę będzie miał cenę zero (0,00 zł.).

15.6.	Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz           z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

15.7.Cena  Ofert w złotych polskich ( tj. cena  wynikająca z Formularza Ofertowego oraz z Formularza asortymentowo -cenowego ) składana  przez wykonawców z terytorium Polski powinna  być  podana w następujący sposób . Cena  brutto, tak   jak wynika  z zapisów  Formularza  ofertowego i formularza asortymentowo cenowego

15.8 Cena  oferty  w złotych polskich ( tj. cena  wynikająca z Formularza Ofertowego oraz z Formularza asortymentowo -cenowego ) składanej  przez wykonawców zagranicznych powinna  być podana w następujący sposób  cena netto . Wykonawcy zagraiczni  w Formularzu asortymentowo -cenowym wpisują tylko cenę netto  w zł  natomiast  w Formularzu ofertowym w pkt. 4 wpisują tylko cenę  oferty  netto  w  polskich złotych  w miejscu  ,, Cena  brutto dostawy w zł)  dokonując jednocześnie wykreślenia  w opisie  słowa  brutto  i zastęuje  je słowem netto . Dla porównania  ofert  Zamawiający doliczy  do ceny   oferowanej   podmiotów zagranicznych , kwotę należnego  p0odatku  Vat  oraz cła obciążającego Zamawiającego z  tytułu realizacj  umowy .

15.8. 8.	W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzane przez takich wykonawców zawierają cenę z 0 % stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy                   w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania                     o zamówienie publiczne jest zamawiający. Gdy zamawiający dokonuje wyboru – jako najkorzystniejszej – oferty dostawcy zagranicznego, z tytułu realizacji zobowiązania wynikającego z umowy, na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych, zostaje na niego nałożony obowiązek uiszczenia należnego podatku VAT. Podatek ten mimo, iż nie wchodzi w cenę oferty, tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku dostawy towarów z państw trzecich. W takim przypadku zamawiający jest zobowiązany do zapłaty cła od dostarczonych  towarów. Cło to, mimo że nie wchodzi w cenę oferty, tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych. Tym samym, dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny zamawiający jest zobowiązany dla porównania tych ofert doliczyć do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła które obciążają zamawiającego z tytułu realizacji umowy.

16. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia finansowane między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich,                 w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz                           z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

| Nazwa kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- |
| Cena oferty brutto | 60 % |

Do oceny ofert w kryterium „Cena oferty brutto” przyjęte zostaną wartości brutto zapisane w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Ocena punktowa zostanie wyliczona według wzoru matematycznego, a liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium, zgodnie z modułem proporcjonalności:

CMINIMUM (tj. cena oferty z najniższą ceną)

----------------------------------------------------- x 100 pkt x waga kryterium

Ci (tj. cena ofert badanej)

WYKONAWCA W KRYTERIUM – Cena oferty brutto - MOŻE OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE

100 PUNKTÓW x 60 % (waga kryterium) = 60 pkt

| Nazwa kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- |
| Gwarancja | 40 % |

Zamawiający dokona oceny oferty w kryterium „Gwarancj” według wzoru:

Gx

G1 = ------ x 100 punktów x40%

Gmax

gdzie: Gx– okres gwarancji  podany w formularzu ofertowym

Gmax – okres gwarancji max 7 lat tj. 84 m-ce

Gxmin – okres gwarancji min 3 lata tj. 36 m-cy

Uwaga: zaoferowana gwarancja:

- minimalny okres gwarancji– 3 lata tj. 36 m-cy

- gwarancja i rękojmia powyżej 7  lat tj. 84 m-ce na oferowany agregat uzyska taką samą ilość punktów jak za okres 7 lat.  Tj. 84 m-ce

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów
w łącznej punktacji.

W przypadku, gdy najkorzystniejsze oferty uzyskają taką sama ilość punktów, Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy Pzp wybierze ofertę z najniższą ceną.

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania                       i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,                 a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny oferty i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 18.1a) i 18.1d) na stronie internetowej.

  - Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. 18.1), jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z interesem publicznym.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

  - Przed upływem terminów określonych w pkt 18.4. Zamawiający zawrze umowę, jeżeli:

- w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta,

- w postępowaniu upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

  - Do wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłane pismo z prośbą o podpisanie umowy wraz z trzema egzemplarzami umowy do podpisu.

  - Jeżeli wykonawca, o którym mowa w art.24aa ust.1 Ustawy, uchyla się od zawarcia umowy,

Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga złożenia (przed podpisaniem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wpłacona przez Wykonawcę kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy powinna uwzględniać również ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty zabezpieczenia na konto wskazane przez Zamawiającego.

Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:

- Pieniądzu-płatne przelewem na konto:

Nr konta Uniwersytetu Łódzkiego:  mBank nr 86 1140 1108 0000 5867 7100 2001

treść przelewu:  nazwa Wykonawcy, zabezpieczenie - postępowanie 27/DIR/UŁ/2019

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- Gwarancjach bankowych.

- Gwarancjach ubezpieczeniowych.

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia          9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty gwarancji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym kar umownych przewidzianych umową                w terminie 30 dni od pisemnego żądania Zamawiającego.

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesione w innych formach niż pieniężna określonych               w ww. pkt. 2-5 należy złożyć przed podpisaniem umowy w formie oryginału na adres: Uniwersytet Łódzki, Dział Inwestycji  i Remontów (poziom 2 ), ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w:

- Wekslach z poręczeniem wekslowym banku.

- Przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

- Przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zabezpieczenie obejmuje okres od dnia podpisania umowy.  Zamawiający zwróci zabezpieczenie po zakończeniu umowy i uznania, że umowa została należycie wykonana w terminie 30 dni

20. Ogólne warunki umowy

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

21. Powody unieważnienia postępowania

Zamawiający może unieważnić postępowanie w trybie art. 93 ustawy PZP.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania                      o  udzielenie zamówienia publicznego

22.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

22.2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w innej formie.

22.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej zamawiającego.

22.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pakt 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,                  w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość                          o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

22.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.6.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektroniczny.

22.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania                  w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

22.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.

23. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie postanowienia ustawy PZP. Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o wyżej wymienioną ustawę i Kodeks cywilny.

Zatwierdzam

Załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy

- Nr sprawy: 27/DIR/UŁ/2019

Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

- Wykonawca:

| Nazwa firmy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Adres do korespondencji |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |
| Osoba do kontaktu |  |
| Kategoria przedsiębiorstwa | 󠄊mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót lub całkowity bilans nie przekraczający 2 mln Euro 󠄊 przedsiębiorstwo małe: mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót nie przekraczający 10 mln Euro lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 10 mln Euro 󠄊 przedsiębiorstwo średnie: mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekraczający 50 mln Euro lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln Euro 󠄊duże przedsiębiorstwo: 250 i więcej pracowników oraz roczny obrót przekraczający 50 mln Euro lub całkowity bilans roczny przekraczający 43 mln Euro (Uwaga! Proszę wpisać znak „X” w odpowiednią kratkę) |

- Zamawiający:

Uniwersytet Łódzki, 90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68.

- Przedmiot zamówienia publicznego:

Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego do pracy jako zasilanie rezerwowe dla budynku BIOBANKU Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 139 w Łodzi  zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SIWZ.

- Wartość oferty brutto w złotych polskich:

Cena brutto dostawy (w zł): ………………………………………

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………

- Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się:

- dostarczyć i zamontować  i uruchomić  agregat prądotwórczy wymieniony w Formularzu asortymentowo-cenowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ w okresie: 15 - 31.12.2019 r.

- Ogólne warunki serwisu

- Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia naprawy przedmiotu umowy, jeżeli zgłoszenie o awarii nastąpi do godz. 10.00 to reakcja serwisowa powinna nastąpić najpóźniej w dniu następnym (roboczym), jeżeli zgłoszenie o awarii nastąpi
po godz. 10.00 to reakcja serwisowa musi nastąpić maks. w ciągu 48 godzin. Wykonawca ma obowiązek odebrać uszkodzony sprzęt i dostarczyć naprawiony na własny koszt.

- W razie, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 3 dni robocze okres trwania gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy, a Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy zastępczy sprzęt o zbliżonej funkcjonalności. W razie, gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 tygodnie lub gdy sprzęt będzie naprawiany 3 razy Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana sprzętu na nowy, taki sam lubo takich samych parametrach.

- Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do instalowania i wymiany
w zakupionym sprzęcie standardowych kart i urządzeń (np.: modemów, sterowników, dysków, kart sieciowych, graficznych, rozszerzeń itp.) przez wykwalifikowany personel zgodnie z przyjętymi zasadami.

- Termin płatności faktury 30 dni

- Oferowana długość okresu gwarancji:

Zamawiający nie dopuszcza długości okresu gwarancji krótszego niż: 36 miesięcy. Złożenie oferty z krótszym niż wskazany okresem gwarancji spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Brak wypełnienia przez Wykonawcę pola dotyczącego oferowanej długości okresu gwarancji, równoznaczny jest z zaoferowaniem minimalnej wymaganej przez Zamawiającego długości okresu gwarancji.

| Wymagana długość okresu gwarancji | Długość okresu gwarancji oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Minimum 36 m-cy | ……………………………………………………………… |

  - Klauzula informacyjna:

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z następującą klauzulą informacyjną:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanej dalej rozporządzeniem 2016/676), informujemy, iż:

- Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego e- mail: iod@uni.lodz.pl.

- Dane  osób fizycznych będą wykorzystywane do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

- Dane  osób fizycznych będą  przetwarzane na podstawie przepisów:

- obowiązującego Prawa Zamówień Publicznych.

- w celu wykonania zadania w interesie publicznym  (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

- Pozyskane dane będą przetwarzane i przechowywane  przez okres  określony przez  obowiązujące Prawo Zamówień Publicznych.

- Osoby fizyczne  mają prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

- Osoby fizyczne  mają prawo wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych  w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przy ich przetwarzaniu.

- Podanie danych  jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Nie podanie ich skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że

- W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postepowania  o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia.

9.2 	Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. EU L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

** w przypadku, gdy Wykonawca nie przezuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust.5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Oświadczenia Wykonawcy:

- Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w SIWZ i załącznikach w pełni je akceptuję i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

- Akceptuję przedstawione warunki i zakres realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia składam
ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
w celu uzyskania korzyści majątkowych.

- Akceptuję 30 dniowy termin związania ofertą wskazany w SIWZ.

- W przypadku wybrania oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie
i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (wg. Projektu umowy, jak
w załączniku nr 3 do SIWZ).

- Oświadczam, że produkty będące przedmiotem dostawy posiadają oznakowania zgodności, zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2016 r.
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 544 ze zm.).

- Zamierzam / nie zamierzam* powierzyć wykonanie następujących części zamówienia ......................................................................................................... podwykonawcom (Podać firmy podwykonawców) ……………………………………………………………………………….……………………….

[* niepotrzebne skreślić]

Data ......................................

.............................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3.

Zamawiający:

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

ul. Narutowicza 68

90 - 136 Łódź

Wykonawca:

……………………………………………

……………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

……………………………………..……

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na Wykonanie remontu elewacji, kominów  oraz tarasu zabytkowej Wilii Oskara Zieglera przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 11  w Łodzi

, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20  ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2.						Zamawiający:

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

ul. Narutowicza 68

90 - 136 Łódź

Wykonawca:

……………………………………………

……………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

……………………………………..……

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonanie remontu elewacji, kominów  oraz tarasu zabytkowej Wilii Oskara Zieglera przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 11  w Łodzi

, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ, o których mowa w art. 22 ustawy PZP.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

- Nr sprawy: 27/DIR/UŁ/2019

- Załącznik nr 3 do SWIZ

- Projekt umowy

zawarta w dniu ………………………… pomiędzy:

Uniwersytetem Łódzkim, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź – NIP 724-000-32-43 reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

Umowa została zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania
w ramach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publiczny (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej ustawa Pzp) – w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienie wraz z załącznikami do SIWZ (nr sprawy 27/DIR/UŁ/2019).

§ 1

- Przedmiotem umowy jest Dostawa agregatu prądotwórczego dla budynku BIOBANKU Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 139 w Łodzi  zgodnie z załącznikiem  nr 2

- Pod pojęciem dostawa należy rozumieć dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu do budynku BIOBANK a także montaż agregatu na fundamencie , tankowanie  dp pełna  paliwem z dodatkiem    organizacyjnych UŁ dokonujących zamówienia  gwarancji wraz z wymianą niezbędnych płynów  i części eksploatacyjnych .

- , Wartość przedmiotu zamówienia wynosi ……………….. ……………..

(w zł): ……………………………………… Słownie: ……………………………………… i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w tym VAT wg obowiązującej stawki VAT.

* zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w formie określonej w Załączniku nr 1 do umowy (Formularz oferty i Formularz asortymentowo - cenowy złożone przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym stanowiące integralną część umowy) na własny koszt i dostarczenie na adres podany przez Zamawiającego.

§ 3

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przy uwzględnieniu następujących terminów:

- dostarczenie i zamontowanie agregatu prądotwórczego - w okresie: 
15 - 31.12.2019 r. oraz

§ 4

  - Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności po wykonaniu zamówionej dostawy, przelewem nie później niż 30 dni od momentu podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego
i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na własny koszt na adres podany przez Zamawiającego.

  - Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2  do umowy, potwierdzi realizację dostawy i usługi zgodnie z umową w zakresie przedmiotu zamówienia oraz daty wykonania.

  - Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać w szczególności:

        - informację o braku albo o istnieniu wad przedmiotów objętych dostawą,

        - w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad
w terminie 5 dni, w ramach wynagrodzenia określonego w § 1,

        - stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia Protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury na przedmiot umowy, dla jednostki organizacyjnej UŁ dokonującej zapłaty.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na konto Zamawiającego utworzone na platformie stworzonej w trybie ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1445).

§ 5

Gwarancja na oferowany asortyment oraz warunki serwisu – zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do umowy (Formularz ofertowy).

§ 6

- Wykonawca ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. W związku powyższym, przed podpisaniem umowy, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Wykonawca złożył  zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości brutto niniejszej umowy tj. kwotę  ……………………………………...  złotych, w formie: …………………………………………………

2. 	Zabezpieczenie  zostanie  zwrócone  po zakończeniu realizacji umowy   w terminie  30 dni.

§ 7

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP 724-00-32-43 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. Jednocześnie Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 8

- Wysokość kar umownych z tytułu zerwania umowy przez Wykonawcę, niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień zawartych w umowie przez Wykonawcę, lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ustala się na 10% wartości brutto umowy, w przypadku nieterminowej realizacji dostawy – 0,5% wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w jej realizacji.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne wynikające z umowy, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy oraz za wyrządzone szkody.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącania rozliczonych kar umownych, z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 9

      - Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

      - Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:

- Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. W zależności od wysokości nowych (zmienionych) stawek podatku VAT, podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku wycofania z sieci dystrybucji modelu sprzętu, który Wykonawca zaoferował w postępowaniu i niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić model będący technicznym następcą sprzętu pierwotnie zaoferowanego. W sytuacji gdy model będący następcą ma gorsze parametry lub nie posiada wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć model inny o identycznych lub lepszych parametrach. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć                  u Zamawiającego oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanego modelu oraz wskazujące model i typ urządzenia proponowanego wraz z zapewnieniem o spełnieniu minimalnych parametrów wymaganych. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego w okresie 2 dni od otrzymania oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę sprzętu.

- Zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Wykonawcy, któremu  Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.

§ 10

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Wykonawca bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji umowy, ani dokonywać ich kompensaty.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Pzp, przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez właściwy sąd w Łodzi.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 14

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty i Formularz asortymentowo-cenowy

- Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo-odbiorczy

Wykonawca                                                                      Zamawiający

Załącznik nr 2 do umowy

          - Protokół zdawczo-odbiorczy – dostawa i zamontowanie agregatu prądotwórczego

Zgodnie z umową zawartą w dniu ………………………………….  w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano przekazania – odbioru przedmiotu zamówienia publicznego
(Nr postępowania 27/DIR/UŁ/ 2019)

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Wykonawca zapewnia iż do urządzenia dołączona jest gwarancja, oraz instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informację o producencie, numer indentyfikacyjny urządzenia, specyfikację techniczną urządzenia.

Przedmiot zamówienia spełnia normy dopuszczające go do sprzedaży na obszarze UE.

| Data przekazania – odbioru |  |
| --- | --- |

Pieczęć Wykonawcy                                     Pieczęć jednostki UŁ odbierającej materiały

(Zamawiającego)

.........................................................                 .........................................................

| Czytelny podpis osoby reprezentującej Wykonawcę | Czytelny podpis osoby reprezentującej Zamawiającego |
| --- | --- |

Załącznik nr 2 do umowy

          - Protokół zdawczo-odbiorczy – uruchomienie agregatu prądotwórczego i przeprowadzenie szkolenia

Zgodnie z umową zawartą w dniu ………………………………….  w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano przekazania – odbioru przedmiotu zamówienia publicznego
(Nr postępowania 27/DIR/UŁ/ 2019)

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Wykonawca zapewnia iż do urządzenia dołączona jest gwarancja, oraz instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informację o producencie, numer indentyfikacyjny urządzenia, specyfikację techniczną urządzenia.

Przedmiot zamówienia spełnia normy dopuszczające go do sprzedaży na obszarze UE.

| Data odbioru |  |
| --- | --- |

Pieczęć Wykonawcy                                     Pieczęć jednostki UŁ odbierającej materiały

(Zamawiającego)

.........................................................                 .........................................................

| Czytelny podpis osoby reprezentującej Wykonawcę | Czytelny podpis osoby reprezentującej Zamawiającego |
| --- | --- |

Załącznik nr 4

WYKAZ  DOSTAW

wykonanych nie wcześniej niż w  okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie.

Wykonawca wykaże, że wykonał w  okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej1 dostawę agregatu prądotwórczego o min. Mocy  200 kvA  wraz z montażem i uruchomieniem  o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł netto każda wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Uwagi dotyczące warunków udziału w postępowaniu:

| Lp. | Nazwa podmiotu na rzecz, którego wykonana została dostawa agregatu prądotwórczego | Adres podmiotu | Wartość dostawy (w zł netto) | Zakres wykonanej dostawy ; moc agrgatu , wartość | Data zakończenia dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

UWAGA!

W przypadku wykonawców podających wartości dostaw w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość netto tych dostaw po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.

Do powyższego wykazu zrealizowanych dostaw2 należy załączyć dokumenty, że dostawy  te zostały wykonane należycie.

Data......................

………………………………………………		                          Podpis i pieczęć osoby           uprawnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy