## Arkusz1
| dane Wykonawcy | [7 empty] | Załącznik nr 2
Formularz przedmiotowo-cenowy UKW/DZP-282-ZO-B-27/2024
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
CZĘŚĆ NR 1
1 | Myjka do czyszczenia kuwet laboratoryjnych Myjka do kuwet z gumowym korkiem pasującym do większości kolb filtracyjnych oraz z neoprenowymi uszczelkami, które tworzą uszczelnienie z otwartymi końcami kuwet. Sigmaaldrich C1295 lub równoważne Zdjęcie poglądowe: | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 12 m-cy
termin dostawy: 30 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
CZĘŚĆ NR 2
1 | Zestaw do spektroskopii optycznej typu Vis-NIR do charakteryzacji właściwości optycznych materiałów 1) Zakres: 320-1050 nm; 2) Rozdzielczość: 2.5 nm; 3) Zasilanie oraz złącze danych za pośrednictwem USB typ-C 4) Wejście optyczne światłowodowe typu SMA905 lub wolna przestrzeń 5) Szerokopasmowe źródło światła LED, 360-900nm ze złączem światłowodowym typu SMA905, zasilanie USB typ-C 5) Źródło UV, ~370 nm ze złączem światłowodowym typu SMA905 zasilanym przez USB typ-C 6) Uchwyt do kuwety ze złączem światłowodowym typu SMA905 7) Uchwyt na próbki do pomiarów transmisji z czterema portami z połączeniem typu SMA905 8) Światłowód o długości 1m ze złączami typu SMA 905, 2 szt. 9) Zwierciadło optyczne o jakości powierzchni 60/40 10) Optyczna płyta prototypowa o rozmiarach co najmniej 15 x 30 cm 11) Software do akwizycji danych pomiarowych. | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
2 | Goniometr do pomiarów kąta zwilżania do charakteryzacji właściwości zwilżających materiałów dokładność: ±1°, zakres pomiarowy: 5° – 180°, maksymalna grubość próbki: 20 mm, maksymalna rozdzielczość kamery: 1920 x 1080 1) Dokładność: +/-1o 2) Zakres: 5 - 180o; 3) Maksymalna grubość próbki: 2 cm; 4) Maksymalna rozdzielczość kamery : 1920 x 1080; 5) Regulowany stolik na próbkę ; 6) Szklana strzykawka o pojemności 25 µl z wyjmowaną igłą o tępej końcówce ; 7) Mechanizm zaciskający strzykawkę; 8) Źródło światła dostosowane do dokładnego wykrywania krawędzi kropli w postaci jasnego jednolitego panelu 9) Software do rejestracji i analizy obrazów | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 12 m-cy
termin dostawy: 30 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
CZĘŚĆ NR 3
1 | Kontroler PLC: - Napięcie zasilania: 24V DC; - Wejścia cyfrowe: min. 8; - Wejścia analogowe: min. 2 (0-10V); - Wyjścia cyfrowe: min. 6; - Montaż: szyna DIN 35; - Interfejs: Ethernet RJ45. | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
2 | Zasilacz: - Znamionowe napięcie wejściowe: 100-240 V AC; - Znamionowe napięcie wyjściowe: 24 V DC; - Znamionowy prąd wyjściowy: 10 A; - Możliwość łączenia równoległego - Montaż: szyna DIN 35. | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
3 | Moduł wejść analogowych: - współpracujący z kontrolerem PLC (poz. 1); - Wejścia analogowe: min. 8; - Rozdzielczość: 0 - 2,5/5/10 V, 0/4 - 20 mA 12 bit; - Napięcie zasilania: 24 V DC; - Montaż: szyna DIN 35. | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
4 | Moduł wejść analogowych: - współpracujący z kontrolerem PLC (poz. 1); - Wejścia analogowe: min. 4; - Rozdzielczość: 0 - 2,5/5/10 V, 0/4 - 20 mA 12 bit; - Napięcie zasilania: 24 V DC; - Montaż: szyna DIN 35. | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
5 | Panel operatorski HMI: - współpracujący z kontrolerem PLC (poz. 1); - Wielkość ekranu: min. 7"; - Ilość przycisków funkcyjnych: min. 8; - Ekran dotykowy - Interfejs: Profinet, Ethernet, USB; - Napięcie zasilania: 24 V DC; - Pamięć na dane użytkownika: min. 10 MB. | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
6 | Konduktometryczny czujnik przewodności: - Wyjście analogowe 4-20 mA (skalowane); - Pomiar przewodności: 100-15 000 µS/cm; - Pomiar temperatury: -25-150 °C; - Medium: woda; - Napięcie zasilania: 18-30 V DC; - Stopień ochrony: IP68; - Przyłącze procesowe: gwint zewnętrzny G ½. | szt. | 3 |  | - zł |  | - zł | - zł
7 | Czujnik temperatury: - Rodzaj: Pt100; - Zakres pomiarowy: do 200 °C; - Wyjście: analogowe; - Funkcja wyjścia: 4-20 mA/HART/Pt100; - Materiał cz. pomiarowej: stal nierdzewna (316L); - Stopień ochrony: min. IP66. | szt. | 2 |  | - zł |  | - zł | - zł
8 | Elektroniczny przetwornik ciśnienia: - Zakres pomiarowy: 0-10 bar; - Przyłącze procesowe: G ¼; - Wyjście analogowe: 4-20 mA; - Stopień ochrony: min. IP67; - Złącze M12. | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
9 | Elektroniczny przetwornik ciśnienia: - Zakres pomiarowy: 0-100 bar; - Przyłącze procesowe: G ¼; - Wyjście analogowe: 4-20 mA; - Stopień ochrony: min. IP67; - Złącze M12. | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
10 | Zestaw do pomiaru pH wody, zawierający: - Elektroda do pomiaru pH: - Zakres pomiarowy: 0-14 pH; - Ciśnienie procesowe: 6 bar; - Temperatura procesowa: 0-135 °C; - Stopień ochrony: min. IP66; - Przetwornik pH/Redox: - Wejście: 1 x pH/redox; 1 x Pt100/1000; 1 x binarne; - Wyjście: 1 x analogowe; - Zasilanie: 20-30 V DC; - Montaż: szyna DIN 35; - Przewód łączeniowy między elektrodą a przetwornikiem. | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
11 | Przepływomierz elektroniczny: - Medium: woda; - Zakres pomiarowy: 1-20 l/min; - Temperatura medium: -10-90 °C; - Standard komunikacyjny: IO-link; - Przyłącze procesowe: G ½; - Typ transmisji: COM2 (38,4 kBaud); - Wyjścia cyfrowe: 2 (PNP/NPN): OUT1 = Monitorowanie przepływu lub IO-Link/OUT2 = Monitorowanie przepływu lub temperatury; - Stopień ochrony: min. IP65. | szt. | 2 |  | - zł |  |  | - zł
12 | Interfejs IO-Link: - współpracujący z przepływomierzem (poz. 11); - Wejścia cyfrowe: min. 2; - Wyjścia cyfrowe: min. 2; Zasilanie czujnika: 24 V DC; - Interfejsy: USB/IO-Link; - Kompletacja: Zakres dostawy: interfejs / Kabel przyłączeniowy (1 m) / Kabel USB (1 m) | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: 14 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
Brak zakresów wymaganych podzespołów wynika z konieczności kontynuowania poprzednich badań
Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).
Pliki podpisywane profilem zaufanym, nie mogą być większe niż 10MB oraz pliki podpisywane w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego nie mogą być większe niż 5MB
Zamawiający zaleca zapisanie formularza w formacie .pdf- z zastrzeżeniem, iż po zapisaniu muszą być widoczne wszystkie cytry i litery stanowiące treść Formularza przedmiotowo-cenowego