## Arkusz1
Załącznik nr 1A do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 1 - Dostawa odczynników laboratoryjnych do identyfikacji metodą spektrometrii masowej wraz z z materiałami zużywalnymi do analizatora MALDI Biotyper Sirius IVD System producenta Bruker dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z dzierżawą zamrażarek szufladowych
Część A) DOSTAWA
Tabela 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ nazwa towaru | Wielkość opakowania/ jednostka miary | Oferowana ilość opakowań | Cena jedn. opakowania netto PLN | VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN | Producent, nazwa handlowa i nr kat. zaoferowanego produktu (proszę podać)
1 | Odczynnik do identyfikacji z butelki krwi dodatniej – MTB Sepsityper IVD kit (50 ozn/ opakowanie) | 50 ozn. | 110
2 | Odczynnik do przygotowywania próbek – IVD Matrix HCCA – w porcjach (10 x 2,5 mg/ opakowanie) | 10 x 2,5 mg | 20
3 | Kontrola do aparatu – IVD Bacterial Test Standard (BTS) | 5 fiolek | 15
4 | Jednorazowe płytki - MALDI Biotarget IVD CE (20 płytek 96 ozn) | 20x96 ozn. | 20
5 | Adapter do płytek jednorazowych – MSP Adapter for Maldi Biotarget | 1 szt | 2
6 | Rozpuszczalnik standardowy – OS (mieszanina: acetonitryl 50%, woda do HPLC 47.5%, kwas trifluorooctowy 2.5%). Op. 250 ml. (szklane opakowanie). | 250 ml | 4
RAZEM:
Część A) DZIERŻAWA w okresie 36 miesięcy
Tabela 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ nazwa towaru | j.m. | ilość | cena netto za 1 m-c dzierżawy / 1 szt. | ilość miesięcy | Wartość netto dzierżawy (A x B x C) | VAT % | Wartość brutto dzierżawy (D+ E) | Producent, nazwa handlowa (proszę podać)
|  |  | A | B | C | D | E | F
1 | Dzierżawa zamrażarkek szufladowowych, zgodnie z punktem 9 Załącznika Nr 1B do SWZ | szt. | 2 |  | 36
SUMARYCZNA WARTOŚĆ DOSTAWY (tabeli 1 + tabeli 2):
Wartość netto: |  |  | ………………………………. zł
Podatek VAT: |  |  | ………………………………. zł
Wartość brutto: |  |  | ………………………………. zł
Pakiet 2 - Dostawa odczynników pomocniczych do identyfikacji metodą spektrometrii masowej do analizatora MALDI Biotyper Sirius IVD System producenta Bruker dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ nazwa towaru | Wielkość opakowania/ jednostka miary | Oferowana ilość opakowań | Cena jedn. opakowania netto PLN | VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN | Producent, nazwa handlowa i nr kat. zaoferowanego produktu (proszę podać)
1 | ACN - acetonitrile >=99.9%. Op. 1000 ml. | 1000 ml | 1
2 | Woda czysta do HPLC, CHROMASOLV. Op. 1000 ml | 1000 ml | 2
3 | Kwas trifluorooctowy, ReagentPlus grade, 99%. Op. 25 ml. | 50 ml | 1
4 | Etylowy alkohol bezwodny 99,8% cz.d.a., odcz. FP. Op. 500 ml. | 1000 ml | 1
5 | Kwas mrówkowy, ACS grade reagent >=96%. Op.100 ml. | 100 ml | 1
RAZEM:
1 | Termin ważności odczynników: poz. 1 – 5 min. 1 rok
2 | Oferowane produkty w poz. 1 – 5 muszą być kompatybilne ze spektrometrem masowym w technologii MALDI-TOF firmy Bruker Daltonic GmbH
Pakiet 3 - Dostawa końcówek do pipet Zamawiającego i mikroprobówek do identyfikacji metodą spektrometrii masowej dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ nazwa towaru | Wielkość opakowania/ jednostka miary | Oferowana ilość opakowań | Cena jedn. opakowania netto PLN | VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN | Producent, nazwa handlowa i nr kat. zaoferowanego produktu (proszę podać)
1 | Mikroprobówki wirówkowe typu eppendorf z PP „save lock tubes” 1.5 ml; 1000 szt./opakowanie | 1000 szt. | 1
3 | Końcówki dedykowane do pipety eppendorf Research plus, epTIPS, Eppendorf Quality, 0,1-10 µl; 2 x 500 szt./ opakowanie. | 2x500 szt. | 50
4 | Końcówki dedykowane do pipety eppendorf Research plus, epTIPS, Eppendorf Quality, 2-200 µl, bezbarwne; 2 x 500 szt./ opakowanie. | 2x500 szt. | 15
5 | Końcówki dedykowane do pipety eppendorf Research plus, epTIPS, Eppendorf Quality, 50-1000 µl, bezbarwne; 2 x 500 szt./ opakowanie. | 2x500 szt. | 25
6 | Usługa konserwacji i rekalibracji pipet jednokanałowych – potwierdzone wydaniem świadectwa kalibracji zgodnie z normą PN-EN ISO 8655 i wpisem do dokumentacji technicznej Zamawiającego. | - | 9
RAZEM:
1 | Oferowane produkty w poz. 1 – 5 wyprodukowane z najwyższej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczenie certyfikatem.
Pakiet 4 – Dostawa akcesoriów pomocniczych do identyfikacji metodą spektrometrii masowej dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ nazwa towaru | Wielkość opakowania/ jednostka miary | Oferowana ilość opakowań | Cena jedn. opakowania netto PLN | VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN | Producent, nazwa handlowa i nr kat. zaoferowanego produktu (proszę podać)
1 | Wykałaczki drewniane - aplikatory do nakładania drobnoustrojów z dwustronnie spiczastą końcówką; wymiary ok. 65 x 2 mm. 1000 szt./op. | 1000 szt. | 40
2 | Chusteczki bezpyłowe do delikatnych powierzchni, suche, typu Sofwipes/ Kimwipes. 280 szt./ opakowanie | 280 szt. | 3
RAZEM:
Pakiet 5 – Dostawa mikroprobówek typu flat do zastosowania do identyfikacji metodą spektrometrii masowej dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ nazwa towaru | Wielkość opakowania/ jednostka miary | Oferowana ilość opakowań | Cena jedn. opakowania netto PLN | VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN | Producent, nazwa handlowa i nr kat. zaoferowanego produktu (proszę podać)
1 | Mikroprobówki samostojące w kołnierzu, zakręcane typu „micro tube”, flat, 0,5 ml, PP, z zakrętką z uszczelką typu „O-ring”, sterylne. 100 sztuk/ op. | 100 szt. | 10
RAZEM: