Wodzisław Śląski, 03.12.2021

DZP /21

Wykonawcy biorący udział postępowaniu

**Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i opatrunków**

nr sprawy 10/2021/DZP/PN

**Sprostowanie do odpowiedzi na pytania i odpowiedź na pytania**

Dyrekcja WSCP przesyła sprostowanie do odpowiedzi na pytania z dnia 03.12.21 oraz odpowiedzi na pytania:

1. Dzień dobry, chciałem zapytać czy Zamawiający zezwala na dostarczenie wkrętek do koncentratorów

tlenu (z części 8) rozpakowanych z opakowania zbiorczego producenta? Montaż przewodu tlenowego (drenu) wymaga rozpakowania wkrętek oraz drenu z opakowań fabrycznych.

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

**Sprostowanie do odpowiedzi na pytania**:

Pytanie nr 28 Część 6, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m2?

**Odpowiedź** : Zamawiający nie  dopuszcza.

 Z poważaniem