**Górowo Iławeckie 03.03.2022 r.**

**RIZ.271.1.5.2022**

**ZAPYTANIA DOTYCZCE PRZETARGU NA „Budowę urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie – strefa „A”” cz. VI**

**Pyt. 1** Proszę o udostępnienie przekrój poprzecznego z pokazanymi warstwami konstrukcyjnymi parkingu.

**Odp.** Poniżej przekrój poprzeczny parkingu z warstwami konstrukcyjnymi (od góry):

5 cm - warstwa klinująca 0,0074/4 mm

9 cm - warstwa górna tłuczeń 0-31,5 mm

10 cm – warstwa dolna tłuczeń 0-63 mm

20 cm – warstwa nośna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

podłoże gruntowe

*Wójt Gminy*

*Bożena Olszewska-Świtaj*