Gniezno, dn. 13.10.2023 r.

Nr sprawy *DZP.240.38.2023*

***Wykonawcy***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR II**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.38.2023 – Dostawa i montaż dźwigu osobowego*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

1. W specyfikacji rozdział VI termin wykonania jako kryterium wpisali Państwo 56 dni. Wyznaczony czas na wykonanie zadania jest nierealny. Sama produkcja trwa ok. 8 tygodni a wcześniej trzeba zrobić jeszcze inwentaryzację i wykonać dokumentację techniczną. Demontaż i montaż dźwigu potrwa ok. 5 tygodni plus odbiory UDT. Razem 98 dni. W związku z tym bardzo prosimy o wydłużenie terminu realizacji. Określenie termin realizacji na 56 dni stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji określonej w art.16 ustawy PZP poprzez nieuzasadnione ograniczenie kręgu osób mających ubiegać się o przedmiotowe zamówienie. Wprowadzony zapis w oczywisty sposób utrudnia dostęp do uczestniczenia w przetargu dla Wykonawców, którzy nie widzieli wcześniej o planowanym postępowaniu i nie rozpoczęli odpowiedniej wcześniej procesów produkcyjnych.

**Ad. 1 Ad. 3 Zamawiający modyfikuje kryterium oceny ofert „termin realizacji”, który otrzymuje brzmienie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Termin realizacji | 20% | do 100 dni – **20 pkt**> 100 dni – **0 pkt** **(nie dłużej niż 120 dni)**\*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Ocena ofert w kryterium termin realizacji nastąpi zgodnie z zadeklarowanym w Formularzu ofertowym terminem realizacji. |

2. Bardzo prosimy o załączenie dokumentacji z książki rewizyjnej, chodzi o rysunki z wymiarami szybu. Na wizji lokalnej nie było możliwości aby móc sprawdzić te pomiary.

**Ad. 2 Stosowne dokumenty zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania**

3. W wymaganiach dotyczących nowego dźwigu, nie określili Państwo stopnia ognioodporności drzwi przystankowych, proszę o doprecyzowanie.

**Ad. 3 W celu doprecyzowania OPZ - stopień ognioodporności drzwi przystankowych EI30**

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

*/podpis na oryginale/*

Do wiadomości:

* wszyscy uczestnicy
* a/a