Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

– Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) pn:

„Dostawa implantów wraz z użyczeniem instrumentarium 
do zabiegów ortopedycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej 
we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II”.

Znak sprawy:

12/11/2021

# Włoszczowa, dnia  17.11.2021 rok

- Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

telefon 041 38 83 828,

adres e-maill: zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

NIP 656 –18 – 55 908, REGON  000304295

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.zozwloszczowa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:05

- Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą udostępnione zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Adres platformy, za pomocą której należy złożyć ofertę oraz na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa

- Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp”, oraz aktów wykonawczych 
do niej, o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej.

- W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.

- Rodzaj zamówienia:

Dostawa implantów do zabiegów ortopedycznych wraz z użyczeniem instrumentarium dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów ortopedycznych, – Kod CPV: 33183100-7.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ, pakiety 
od nr 1 do nr 9.

Wymagania stawiane wykonawcy:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do:

- zapewnienia banku wszczepów,

- bezpłatnego użyczenia pełnego instrumentarium do poszczególnych pakietów wstawionego do szpitala, bezpłatnie, do czasu zużycia wszystkich implantów zamówionych w wyniku realizacji niniejszej umowy:

dla pakietu nr 1:

- Zestaw napędów wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem;

- Instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego;

- Frezy panewkowe ze skokiem co 1 mm. Przymiary foliowe w ilości 3 kompletów lub program do cyfrowego planowania

- Instrumentarium do ww implantów umożliwiające wykonywanie zabiegów

operacyjnych

dla pakietu nr 2:

- Zestaw napędów wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem;

- Instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego;

- Balanser dynamometryczny do oceny napięcia struktur więzadłowych ze specjalną techniką operacyjną.

- Przymiary foliowe w ilości 3 kompletów lub program do cyfrowego planowania.

dla pakietu nr 3:

- Napęd w postaci piły oraz wiertarki wraz z niezbędnym do zabiegu oprzyrządowaniem.

- Szkolenia w zakresie technik operacyjnych oferowanych systemów.

- Instrumentarium do endoprotez obręczy barkowej.

dla pakietu nr 4:

- Zestaw napędów wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem ;

- Instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego ;

- Frezy panewkowe ze skokiem co 1 mm.

dla pakietu nr 5:

- Zestaw napędów wraz z niezbędnym do zabiegu oprzyrządowaniem;

- Instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego wstawione do szpitala bezpłatnie do czasu zużycia wszystkich implantów zamówionych w wyniku realizacji niniejszej umowy

dla pakietu nr 8:

- Zestaw napędów wraz z niezbędnym do zabiegu oprzyrządowaniem wstawione do szpitala bezpłatnie do czasu zużycia wszystkich implantów zamówionych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

- Instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego wstawione do szpitala bezpłatnie do czasu zużycia wszystkich implantów zamówionych 
w wyniku realizacji niniejszej umowy. Instrumentarium do zabiegów rewizyjnych "na żądanie " wraz z implantami po wcześniejszym umówieniu terminu operacji.

dla pakietu nr 9:

- Oferent zapewnia niezbędne instrumentarium do stosowania ww. implantów oraz umożliwiające wykonanie rekonstrukcji w obrębie stawu ramiennego, kolanowego 
i skokowego.

- implanty sterylne, pakowane w pudełka, termin ważności od daty sterylizacji 
nie krótszy niż 1 rok (wymóg sterylności dotyczy tylko tego asortymentu, dla którego 
w formularzu asortymentowo-cenowym postawiono taki wymóg).

- bezpłatnego przeszkolenia minimum 2 lekarzy i 4 instrumentariuszek – przeszkolenie przez lekarza.

- Jeśli w przedmiocie zamówienia znajdują się jakakolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ 
i dopuszcza składania ofert równoważnych zdefiniowany w następujący sposób: produkt równoważny to produkt na tej samej substancji aktywnej/czynnej, działający w tym samym spektrum, w czasie działania, posiadający identyczne wskazania i przeciwskazania do stosowania zawarte w Charakterystyce produktu leczniczego. Podstawa prawna art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W ofercie należy wskazać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników. Brak wskazania proponowanych odpowiedników i opisu dotyczącego właściwości zastosowanych odpowiedników stanowi podstawę do odrzucenia oferty – art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Opis części zamówienia:

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety (pakiet nie podlega podziałowi).

- Oferty można składać w odniesieniu do jednego lub większej liczby pakietów.

- W przypadku, gdy oferta jednego wykonawcy, złożona na więcej niż jeden pakiet niniejszego postępowania, okaże się najkorzystniejsza, Zamawiający zawrze jedną umowę na realizację zamówienia publicznego.

- Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi 
w opisie przedmiotu zamówienia związanymi z realizacją zamówienia, Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

- Informacje o przewidywanych zamówieniach podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) i 8):

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych.

- Pozostałe informacje:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje szczegółowego określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy PZP oraz w zakresie zatrudnienia osób w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawców oraz udostępnienia w siedzibie Zamawiającego do sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

  - Sukcesywne dostawy implantów wg bieżących potrzeb zamawiającego do „banku wszczepów” na koszt Wykonawcy od dnia zawarcia umowy przez okres 24 miesiące.

  - Realizacja dostaw w terminie:

- 72 godzin od daty złożenia pisemnego zamówienia przesłanego faxem lub e-mailem - jest to termin maksymalny realizacji zamówienia.

W przypadku, gdy w kryterium termin dostawy Wykonawca zaproponuje krótsze terminy realizacji zamówienia, to w ramach kontraktu będzie zobowiązany do realizacji dostaw 
w zaproponowanych terminach.

  - Zamówienia składane przez Zamawiającego będą wynikać z bieżących i uzasadnionych potrzeb, co jest równoważne z możliwością niezrealizowania przedmiotu zamówienia 
w ilościach określonych w załącznikach do SWZ. Ograniczenie to nie przekroczy 70 % wartości umowy.

  - W pakiecie nr 7 w pozycjach: 56-61, 64-70, 74-91 dopuszcza się termin realizacji dostawy do 30 dni od daty złożenia zamówienia, ponieważ wymieniony asortyment nie stanowi artykułów pierwszej potrzeby i zapotrzebowanie można przewidzieć 
z dłuższym wyprzedzeniem przedmiotowy asortyment będzie dostarczany na podstawie sukcesywnych zamówień.

- Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, wykaz podmiotowych środków dowodowych.

XI.I W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 57 ustawy Pzp oraz art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, tj.:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych).

- zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie produktów leczniczych których zakres obejmował dostawy lub usługi tożsame z zakresem zamówienia (pakietem/ami do którego/ych zamierza przystąpić wykonawca);

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone 
w innych walutach niż PLN, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

XI.II Poleganie na zasobach innych podmiotów

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu 
do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby określa w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

  - sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

  - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe tych podmiotów, dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania w takim samym zakresie, w jakim zobowiązany jest złożyć te dokumenty sam Wykonawca).

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

XI.III Podstawy wykluczenia:

      - Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz 109 ust. 1 pkt 1 i 4 (fakultatywne przesłanki wykluczenia):

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza 
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali 
te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

      - Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, wyklucza się także wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku 
z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.).

      - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę:

    - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

    - w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

XI.IV PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

- wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

- podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności 
i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

- Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- W celu skorzystania z instytucji ,,samooczyszczenia", Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych informacji w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji.

XI.V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz postaw do wykluczenia  - informację wstępne

- Zamawiający zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp informuje, że najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Ocena spełniania podstaw wykluczenia z Postępowania, zostanie dokonana zgodnie 
z formułą „podlega – nie podlega”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o których mowa w rozdz. XI.VII.

XI.VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą

- W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie, Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji (formularz JEDZ);

- W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione 
i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy.  Stosowne oświadczenie Wykonawca składa 
w formie jednolitego dokumentu, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji (formularz JEDZ).

XI.VII Podmiotowe środki dowodowe (oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 124 ustawy pzp, składane na wezwanie zamawiającego):

      - Zamawiający, wezwie do złożenia:

- Dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz 
z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się 
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

Przedmiotowe oświadczenia należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji.

- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji.

- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz dostaw stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Wymagane jest wykazanie co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie implantów, którego zakres obejmował dostawy lub usługi tożsame z zakresem zamówienia (pakietem/ami do którego/ych zamierza przystąpić wykonawca);

- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia (preferowana opłacona polisa lub certyfikat ubezpieczeniowy) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 200 000,00 PLN.

      - Wykonawca nie będzie obowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia a wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352) lub podmiotowych środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

      - W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

      - W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę 
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

      - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

- Rozdziale XI.VII. ust. 1 pkt. 1 lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy;

- Rozdziale XI.VII ust. 1 pkt. 1 lit b, c, d – zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

      - Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b, c i lit. d., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

      - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a, c i lit. d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.

      - Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. XI.VI SWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą, wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

      - W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń 
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają 
w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

XI.VIII Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI.VI i XI.VII SWZ, składa każdy 
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (Załącznik nr 8).

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

XI.IX Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

- Oferta

XII.I Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą.

      - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braków podstaw do wykluczenia – podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie, Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu,

      - wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ) zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ryczałtową netto, wartość podatku VAT, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień wzoru umowy bez zastrzeżeń,

      - wyceniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy, (stanowiący załącznik nr 1 do SWZ),

      - dowód wniesienia wadium.

      - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika,

      - w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się 
o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej.

      - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.

XII.II Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego w SWZ

- Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

  - złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.

- Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie 
z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

XIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

XIII.I. Informacje Ogólne

- Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

lek. Adam Bargieł - Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, 
lek. Marcin Uniejewski - tel.: 41 38 83 832, uwagi od poniedziałku 
do piątku w godz. pomiędzy 7:30 a 15:00 - pod względem merytorycznym;

mgr Monika Rupniewska / mgr Joanna Szwarc – Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej - w sprawach proceduralnych tel. 41 3883837 informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 14:00, email: zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej 
za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa

- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:

  - przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;

  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;

  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;

  - przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;

  - przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;

  - przesyłania odwołania/inne

- odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

- Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie 
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

  - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę 
w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony 
w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Formaty danych postaci elektronicznej oświadczeń i dokumentów

      - Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne 
z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

      - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) 
ze szczególnym wskazaniem na .pdf

      - W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

  - .zip

  - .7Z

      - Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

      - Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

      - Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

      - Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie 
z dokumentem podpisywanym.

      - Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

      - Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

      - Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

      - Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

      - Ofertę należy przygotować z należytą starannością  i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

      - Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

      - Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

      - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

      - Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty 
w postępowaniu.

      - Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych 
z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się 
z dostawcą tego rozwiązania teleinformatycznego pod nr infolinii +48 22 101 02 02 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 8.00-17.00) e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

XIII.II. Złożenie oferty w postępowaniu.

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa do dnia 
27.12.2021 r. do godziny 10:00.

- Termin związania ofertą upływa w dniu 25.03.2022 r.

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63   Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) 
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” 
i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

XIII.III Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 27.12.2021 r. godzina 11:00.

2.  Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

3.  Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

4.  Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.  Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl 
w sekcji ,,Komunikaty” .

6.  W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje, 
o których mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania.

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

XIV Dokumentacja przetargowa

Zawartość dokumentacji przetargowej:

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 – zestawienie specyfików – Szczegółowy Formularz asortymentowo – cenowy pakiety od 1 do 9;

Załącznik nr 1a – wadium

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy;

Załącznik nr 3 - oświadczenie w formie jednolitego dokumentu;

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw:

Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy;

Załącznik nr 6 – Grupa Kapitałowa

Załącznik nr 7 – Oświadczenie dot. aktualności informacji

Załącznik nr 8 – oświadczenie wykonawców

XV Wadium:

  - Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

  - Wymagana kwota wadium wynosi 142 814,22 złotych (słownie: sto czterdzieści dwa  tysiące osiemset czternaście złotych i 22/100). Wysokość wadium na poszczególne części zamówienia określa tabela „Wadium” -  w załączniku nr 1a ” w Zestawieniu implantów stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

  - Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

  - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem:

na rachunek bankowy Zamawiającego

83 1130 1192 0027 6003 7320 0012

na przelewie należy umieścić informację „wadium” Znak sprawy: 12/11/2021

  - Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).

  - Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa 
w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

  - W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, 
o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Znak sprawy: 12/11/2021.

  - Zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

  - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 
o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

- Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,

- Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim 
i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Na podstawie art. 450 ust. 4 Pzp w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe  nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie  zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

XVI Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII Kryteria oceny ofert:

- Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria:

Cena danej części zamówienia brutto – wartość kryterium – 60 %

Podstawą oceny jest cena zamówienia brutto zaproponowana przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ).

Kryterium ceny – (Kc).

| Kc = | Najniższa łączna cena danej części zamówienia brutto spośród nieodrzuconych ofert | x 100 x 60% |
| --- | --- | --- |
|  | Łączna cena danej część zamówienia brutto w badanej nieodrzuconej ofercie. |  |

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi – 60 pkt. Zamawiający wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o ww. wzór 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W formularzu ofertowym Oferent przedstawi całkowitą wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą towaru. Jeżeli Wykonawca stosuje rabaty to należy je uwzględnić w cenie oferty.

Sposób wyliczania ceny w formularzu ofertowo – cenowym:

- pozycja z kolumny nr 6 (ilość) x pozycja z kolumny nr. 7 (cena jednostkowa netto) = (wartość ogółem netto) pozycja nr. 9,

- kwota z kolumny nr. 9 (wartość ogółem netto) x pozycja z kolumny nr. 10 (stawka podatku VAT) = wartość podatku VAT  kolumna nr. 11,

- (wartość ogółem netto) pozycja z kolumny nr. 9 + (wartość podatku VAT) pozycja z kolumny nr. 11 = (wartość ogółem  brutto) pozycja z kolumny nr. 12,

- (wartość ogółem brutto) pozycja z kolumny nr 12 / na (ilość) pozycja z kolumny nr. 6 = (cena jednostkowa brutto) pozycja z kolumny nr. 8.

Kryterium termin realizacji zamówienia – 40%

Zamawiający wymaga, aby dostawa towaru była realizowana w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od złożenia zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym może określić krótszy termin realizacji zamówienia, za który może uzyskać dodatkowe punkty w przedmiotowym kryterium.

Minimalny termin realizacji zamówienia, za który można otrzymać maksymalną liczbę punktów wynosi 12 godzin.

Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin wynosi 40 pkt.

Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:

| Dostawa do 12 godzin od złożenia zamówienia | 40 punktów |
| --- | --- |
| Dostawa do 48 godzin od złożenia zamówienia. | 20 punktów |
| Dostawa do 72 godzin od złożenia zamówienia. | 0 punktów |

Oferta najkorzystniejsza:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną na podstawie zsumowania liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena danej części zamówienia + termin).

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich.

XVIII Opis sposobu obliczania i podania ceny

Przez cenę – należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku, o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 ze zm.)

Zamawiający  wymaga  by  cena  ostateczna  oferty  była  podana  w  złotych  polskich  brutto – cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Obowiązkiem składającego ofertę jest:

- Wykonawca  uwzględniając wszystkie  wymogi, o których  mowa  w  niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto  ująć  wszelkie  koszty  niezbędne  dla prawidłowego i pełnego wykonania   przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

- Cena brutto za realizację zamówienia zostanie przedstawiona w składanej Ofercie 
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku  (wzór Formularz ofertowy  załącznik nr 2).

- Ostateczna cena oferty, obejmuje wartość przedmiotu zamówienia wraz z właściwą zgodną z obowiązującymi przepisami prawa stawką podatku VAT – ewentualny błąd 
w tym zakresie będzie stanowił podstawę do odrzucenia oferty, jako zawierającej błąd 
w obliczeniu ceny.

- Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.

XIX Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po terminie składania ofert;

- została złożona przez wykonawcę:

              - podlegającego wykluczeniu z postępowania;

              - niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,

              - który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;

- jest niezgodna z przepisami ustawy;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

- jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

- nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;

- została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

- wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3;

- wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

- wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

- wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3;

- oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia;

- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

- obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane 
w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. 
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej 
ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;

- została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, 
w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.

XX      Wybór wykonawcy i zawarcie umowy

Wybór wykonawcy:

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który:

  - Złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji,

  - Przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych 
w niniejszym postępowaniu.

Ogłoszenie wyników postępowania:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz 
ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

Zawarcie umowy:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

XXI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Projekt istotnych postanowień umowy stanowi załącznik Nr 5.

XXII Środki ochrony prawnej

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej (zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej) określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. art. 505-590)

XXIII KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej 
we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 28 , 29-100 Włoszczowa, tel.(41)3883765, e-mail: dane.osobowe@zozwloszczowa.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów ortopedycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie  - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II ” Znak sprawy: 12/11/2021, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz U. z 2019r, poz. 2019 ze zm, dalej - ustawa PZP);

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki do SWZ:

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 – Zestawienia specyfików – formularz asortymentowo-cenowy;

Załącznik nr 1a – Wadium;

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 3 – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu;

Załącznik nr 4 – Wzór wykazu dostaw;

Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy;

Załącznik nr 6 – Grupa Kapitałowa;

Załącznik nr 7 – Oświadczenie dot. aktualności informacji ;

Załącznik nr 8 – Oświadczenie wykonawców.

Zatwierdził

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE SPECYFIKÓW – Szczegółowy Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet 1 - Endoproteza pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego

| Lp | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Numer katalogowy | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1 | 33183100-7 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V., w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem. Posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka polerowana, o zredukowanej geometrii A-P. Kształt trzpienia posiada wyraźne dystalne ścięcie od strony bocznej zapobiegające konfliktowi z boczną korówką, oraz tzw objawom bólowym z dalszego końca trzpienia. Dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (127,5° i 131°), w 13 rozmiarach dla każdego z kątów i długościach od 96,3 mm do 155,8 mm. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 35 mm do 47 mm dla wersji 127, 5 st. oraz od 40 mm do 52 mm dla wersji 131 st. |  | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33183100-7 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, dodatkowo napylony porowatym tytanem. Dostępny w dwóch opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (131º i 134º), 12 rozmiarach w wersji standardowej oraz 12 rozmiarach w wersji lateralizowanej. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 34,1 mm do 45,5 mm dla wersji 131º oraz od 39,1 mm do 50,5 mm dla wersji 134º. |  | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33183100-7 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego wykonany ze stopu tytanu, dostępny w 11 rozmiarach i 2 wersjach kąta CCD 134º i 131º.Offsety w zakresie od 34,7 mm do 47,7 mm dla kąta CCD 134º i od 39,7 mm do 52,7 mm dla kąta CCD 131º. Trzpień pokryty na calej długości warstwą HA o grubości 55 mikronów, w strefie krętarzowej poziome ożebrowanie, w częsci dystalnej wertykalne. Trzpień o profilu klina, w części krętarzowej A/P o kształcie litery "V" z kątem rozwarcia 8º. Łuk przyśrodkowy o promieniu 100 mm stały dla każdego rozmiaru. Szyjka zredukowana dla zwiększenia zakresu ruchu. Stożek 12/14. Kształt prostokątny w przekroju poprzecznym części dystalnej trzpienia, zaokrąglony koniec dystalny. Długość trzpienia rośnie co 5mm, w wymiarze M/L przyrost co 1 mm, w A/P co 0,5 mm. Wspólne instrumentarium dla obu opcji trzpienia dostosowane do dostępów ant/ant, lat/post/post, lat/MIS |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33183100-7 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego cementowany, dostępny w 11 rozmiarach i 2 wersjach kąta CCD 134º i 131º.Offsety w zakresie od 34,7 mm do 47,7 mm dla kąta CCD 134º i od 39,7 mm do 52,7 mm dla kąta CCD 131º. Trzpień o profilu klina, w części krętarzowej A/P o kształcie litery "V" z kątem rozwarcia 8º. Łuk przyśrodkowy o promieniu 100 mm stały dla każdego rozmiaru. Szyjka zredukowana dla zwiększenia zakresu ruchu. Stożek 12/14. Kształt prostokątny w przekroju poprzecznym części dystalnej trzpienia, zaokrąglony koniec dystalny. Długość trzpienia rośnie co 5mm, w wymiarze M/L przyrost co 1 mm, w A/P co 0,5 mm. Geometria zgodna z wersją bezcementową. Wspólne instrumentarium dla obu opcji trzpienia dostosowane do dostępów ant/ant, lat/post/post, lat/MIS |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33183100-7 | Trzpień cementowany stalowy, dostępny w 4 rozmiarach i dwóch kątach CCD 125º i 132º |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33183100-7 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o kształcie stożkowym, dostępny w 14 rozmiarach, długościach 87 mm, 96 mm, 100 mm i średnicy od 13 mm do 26 mm ze skokiem co 1 mm. |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33183100-7 | Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (125º i 135º), w 4 rozmiarach dla każdego z kątów o długościach od 41 mm do 48 mm i średnicy 16 mm, 19 mm i 23 mm. |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33183100-7 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, rewizyjny, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o kształcie stożkowym, dostępny w 6 rozmiarach, długościach 140 mm i 200 mm oraz średnicy od 14 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm. Łączony z elementem proksymalnym za pomocą stożka Morsa i śruby. Sożek nachylony pod kątem 4º w stosunku do osi trzpienia |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33183100-7 | Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (131º i 135º), w 7 rozmiarach o długościach od 50 mm do 110 mm (ze skokiem co 10 mm) dla każdego z kątów. Element łączony z częścią dystalną za pomocą śruby. |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33183100-7 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, rewizyjny, cementowany, o kształcie stożkowym, dostępny w 3 długościach 130 mm, 165 mm i 200 mm oraz średnicach 12 mm, 14 mm i 16 mm |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33183100-7 | Przedłużacz trzpienia o długości 60 mm i 120 mm |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33183100-7 | Głowy metalowe o średnicy 22 mm, 28 mm, 32 mm i 36 mm w min. 3 długościach każda. |  | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33183100-7 | Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm 40 mm w min. 3 długościach każda. |  | Szt. | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 33183100-7 | Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm w 3 długościach każda, opcjonalnie wraz z adapterem wykonanym ze stopu tytanu Ti6Al4V |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 33183100-7 | Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w rozmiarach od 42 mm do 66 mm ze sokiem co 2 mm, wyposażona w 8 skrzydełek antyrotacyjnych |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 33183100-7 | Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w rozmiarach od 44 mm do 66 mm ze sokiem co 2 mm, pełna z zaślepionymi otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 33183100-7 | Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 44 mm do 76 mm ze skokiem co 2 mm, pełna z zaślepionymi otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33183100-7 | Panewka cementowana, neutralna lub z okapem, w rozmiarach od 40 mm do 58 mm ze skokiem co 2 mm, umożliwiająca zastosowanie głów o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm. |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 33183100-7 | Panewka bipolarna w rozmiarach od 38 mm do 57 mm ze skokiem co 1 mm. |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 33183100-7 | Panewka dwumobilna bezcementowa, pressfitowa, wykonana ze stopu CoCr, wewnątrz wysokopolerowana, napylana plasmą porowatego tytanu (150µm) i HA (80µm); dostępna w rozmiarach w przedziale od 44 mm do 68 mm. Wbudowany pressfit o wartości od 1,2 mm do 1,7 mm (wzrasta wraz z wielkością panewki). |  | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 33183100-7 | Panewka dwumobilna bezcementowa, pressfitowa, ze stopu CoCr, wewnątrz wysokopolerowana, napylana plasmą porowatego tytanu (150µm) i HA (80µm); dostępna w rozmiarach od 44 mm do 68 mm, wbudowany pressfit o wartości od 1,2 mm do 1,7 mm (wzrasta wraz z wielkością panewki), wyposażona w haczyk i 2 pegi. Do haczyka i pegów śruby o średnicy 4,5 mm w rozmiarach od 32 mm do 72 mm ze skokiem co 4 mm. |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 33183100-7 | Panewka dwumobilna cementowana, wykonana ze stopu CoCr, wewnątrz wysokopolerowana, na zew. części posiadająca wcięcia zwiększające powierzchnię kontaktu z cementem kostnym oraz stabilność rotacyjną i wertykalną, zaokrąglony rant brzeżny. Dostępna w rozmiarach od 44 mm do 68 mm. |  | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 33183100-7 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, bezokapowa lub z 20° okapem, otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu, do stosowania z głowami o wielkości 28 mm, 32 mm i 36 mm. Wkładka wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce. |  | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33183100-7 | Wkładka ceramiczna o średnicach wewnętrznych 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki wraz ze wzrostem panewki lub wkładka PE stabilizowana witaminą E. Wkładki wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce. |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33183100-7 | Wkładka metalowa wykonana ze stopu CoCrMo, bezokapowa, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego. Wkadka do czaszy polietylenowej dwumobilnej w rozmiarze 40 mm i 42 mm. |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33183100-7 | Wkładka ceramiczna bezokapowa, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego, |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33183100-7 | Głowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, kompatybilna z głowami o średnicy 22 mm i 28 mm, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33183100-7 | Głowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, kompatybilna z głowami o średnicy 22 mm i 28 mm, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego do panewek o rozmiarach od 44 mm do 68 mm |  | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 33183100-7 | Śruba wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V o średnicy 6,5 mm, o długościach od 15 mm do 90 mm ze skokiem co 5 mm |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 33183100-7 | Śruba wykonana ze stopu CoCR w długościach od 32 mm do 72 mm ze skokiem co 4 mm |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 33183100-7 | Peg wykonany ze stopu CoCR |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 33183100-7 | Korek wraz z dystanserem do trzpienia cementowanego wykonany z polietylenu wysokousieciowanego oraz PMMA o rozmiarach średnicy od 14 mm do 26 mm |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 33183100-7 | Centralizer części proksymalnej do trzpienia cementowanego dostępny w 4 rozmiarach. |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 33183100-7 | Panewka typu press-fit wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach od 44 mm do 66 mm o nieregularnym brzegu. |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 33183100-7 | Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 50 mm do 66 mm ze skokiem co 4 mm, z otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Panewka wyposażona w trzy płyty 2 i 3-otworowe oraz haczyk. |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 33183100-7 | Panewkowy augment rewizyjny wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 50 mm do 62 mm ze skokiem co 4 mm oraz wysokości 12 mm i 18 mm. Augment mocowany do implantu panewki za pomocą śrub, bez konieczności użycia cementu. |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 33183100-7 | Wkładka metalowa wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, neutralna, z 10º lub 20º okapem, mocowana wenątrz implantu panewki za pomocną śruby, umożliwiająca zmianę centrum rotacji głowy kości udowej |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 33183100-7 | Ostrze |  | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 33183100-7 | Kable stalowe CrNi (plecionka 7x7) z blokadą |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 33183100-7 | Płyty stalowe do złamań okołoprotezowych hakowe, prawe i lewe w długościach 180 mm i 255 mm, odpowiednio 5 i 8 otworowe oraz uniwersalna o długości 130 mm (3 otworowa) |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 33183100-7 | Płyty stalowe haczykowe o długości 45 mm i 60 mm |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 33183100-7 | Płyty proste, stalowe, w 4 długościach 135 mm, 183 mm, 233 mm i 283 mm odpowiednio 4, 6, 8 i 10 otworowe |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 33183100-7 | Bloker |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 33183100-7 | Śruba do blokera. |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 33183100-7 | Śruby blokowane do płyt, stalowe, w długościach od 12 mm do 50 mm ze skokiem co 2 mm |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 33183100-7 | Śruby korowe do płyt, stalowe |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 33183100-7 | Formy do tworzenia spacera biodrowego i kolanowego |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Dodatkowe wymagania

Zestaw napędów wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem wstawione do szpitala bezpłatnie, do czasu zużycia wszystkich implantów zamówionych 
w wyniku realizacji niniejszej umowy. Instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego wstawione do szpitala bezpłatnie, do czasu zużycia wszystkich implantów zamówionych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Frezy panewkowe ze skokiem co 1 mm. Przymiary foliowe w ilości 3 kompletów lub program do cyfrowego planowania. Instrumentarium do ww implantów umożliwiające wykonywanie zabiegów operacyjnych.

Pakiet 2 – Endoproteza pierwotna i rewizyjna stawu kolanowego

| Lp | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Numer katalogowy | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1 | 33183100-7 | Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. |  | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33183100-7 | Element piszczelowy, cementowany, wykonany ze stopu tytanu Ti64, dostępny w 10 rozmiarach, z możliwością dołączenia trzpienia. |  | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33183100-7 | Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu, dostępna w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), KR (anatomiczna, lewa i prawa, odtwarzająca asymetryczną budowę uda). Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym, zapewniającym rotację min. 20°; w grubościach: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm 16 mm i 20 mm. |  | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33183100-7 | Trzpień wykonany ze stopu tytanu, dostępny w długościach 20 mm, 40 mm i 60 mm. |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33183100-7 | Rzepka cementowana, wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, dostępna w 6 rozmiarach o średnicy od 26 mm do 41 mm, ze skokiem co 3 mm. |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33183100-7 | Implant typu cone do wypełnienia ubytków strefy przynasadowej dedykowany do części udowej w postaci symetrycznej o średnicy 15 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm i 27 mm oraz asymetrycznej o średnicy 18 mm, 21 mm, 24 mm i 27 mm i piszczelowej w postaci symetrycznej o średnicy 18 mm, 21 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm oraz asymetrycznej o średnicy 21 mm, 24 mm, 27 mm i 30 mm. Dostępny w wersji symetrycznej i asymentrycznej. |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33183100-7 | Ostrze do piły oscylacyjnej |  | Szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Dodatkowe wymagania:

Zestaw napędów wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem wstawione do szpitala bezpłatnie, do czasu zużycia wszystkich implantów zamówionych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego wstawione do szpitala bezpłatnie, do czasu zużycia wszystkich implantów zamówionych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Balanser dynamometryczny do oceny napięcia struktur więzadłowych ze specjalną techniką operacyjną. Przymiary foliowe w ilości 3 kompletów lub program do cyfrowego planowania.

Pakiet 3 – Endoproteza stawu barkowego

| Lp | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Numer katalogowy | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Modularny system do endoprotezoplastyki stawu barkowego umożliwiający konwersje z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego: trzpienie cementowane ( 12-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini ( 11-13mm) o długości 60mm, trzpienie rewizyjne cementowane (13-15mm) długość 150, 180, 210 mm lub bezcementowe (13-16 mm) o długości 150, 180 mm, trzpienie do dużej resekcji w dwóch rozmiarach (7,10 mm) o długości 50-80mm wraz z augumentem poresekcyjnym w rozmiarach 20-50mm. Element proksymalny: anatomia, trauma ( z otworami ), odwrócony ( HA, trauma) . Opcją przedłużenia +9mm przy protezie odwróconej . Głowy wykonane ze stopu tytanu (42-54 mm) bądź chromo-kobaltu (40-54mm), głowy CTA (42-54mm) , adaptery neutralne i centryczne . Wkładki do systemu odwróconego: polietylenowe pod głowy metalowe 36 , metalowe lub ceramiczne pod głowy polietylenowe 40/44mm . Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA ( 4 opcje), panewka cementowana (4 opcje) , panewka hybrydowa (polietylen + Trabecular Tytan) min. 5 opcji. Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach. |
| 1 | 33183100-7 | Trzpień bezcementowy |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33183100-7 | Trzpień cementowany |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33183100-7 | Trzpień rewizyjny cementowany lub bezcementowy |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33183100-7 | Element proksymalny: trauma, anatomia i odwrócony |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33183100-7 | Panewka cementowana |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33183100-7 | Panewka hybryda |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33183100-7 | Glenosfery PE 40/44 mm |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33183100-7 | Łącznik |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33183100-7 | Glenosfery metalowe i tytanowe 36 mm |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33183100-7 | Wkładka odwrócona PE |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33183100-7 | Wkładka do systemu odwróconego metalowa lub ceramiczna |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33183100-7 | Przedłużenie do systemu odwróconego +9 |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33183100-7 | Panewka bezcementowa metal back |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 33183100-7 | Śruba |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 33183100-7 | Głowa metalowa i tytanowa 40-54mm |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 33183100-7 | Adapter |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 33183100-7 | Wkład PE do panewki bezcementowej |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33183100-7 | Głowa CTA |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 33183100-7 | Adapter do głów CTA |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej beztrzpieniowa z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. Element beztrzpieniowy wykonany w technologi Trabecular Tytan (4 rozmiary , 8 opcji ) , głowy anatomiczne wykonane ze stopu tytanu (42-54mm) bądź chromo kobaltu ( 40-54mm) , adaptery w 3 opcjach , wkładka do protezy odwróconej metalowa ( S,M,L ) , glenosfery polietylenowe 40/44mm . Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA , możliwość użycia panewki cementowanej oraz panewki polietylenowej z pegiem trabecular tytan w min. 5 opcjach . |
| 20 | 33183100-7 | Element beztrzpieniowy TT |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 33183100-7 | Adapter standard lub ecentryczny |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 33183100-7 | Wkładka odwrócona metalowa |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 33183100-7 | Panewka cementowana |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33183100-7 | Panewka hybryda |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33183100-7 | Głowa metalowa 40-54mm |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33183100-7 | Panewka bezcementowa metal back |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33183100-7 | Śruba |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33183100-7 | Wkład PE do panewki |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 33183100-7 | Glenosfery PE 40/44 mm. |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 33183100-7 | Łącznik |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Dodatkowe wymagania:

Napęd w postaci piły oraz wiertarki wraz z niezbędnym do zabiegu oprzyrządowaniem.

Szkolenia w zakresie technik operacyjnych oferowanych systemów

Instrumentarium do endoprotez obręczy barkowej.

Pakiet 4 – Endoproteza Pierwotna i Rewizyjna Stawu Biodrowego

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Numer katalogowy | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1 | 33183100-7 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem; posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka polerowana, kształt trzpienia posiada wyraźne dystalne ścięcie od strony bocznej zapobiegające konfliktowi z boczną korówką, oraz tzw objawom bólowym z dalszego końca trzpienia. Dostępny w 2 opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 st.) w 11 rozmiarach dla każdego z katów i długościach od 96 mm do 126 mm. Wraz ze wzrostem rozmiaru zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej (trzpień wzrasta proporcjonalnie we wszystkich wektorach). Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12”. Możliwe zastosowanie implantu w każdym ze znanych dostępów chirurgicznych. |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33183100-7 | Trzpień cementowy prosty w kształcie podwójnego klina, wysokopolerowany, bezkołnierzowy, modularny z offsetem, stalowy, z centralizerem. Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12”. |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33183100-7 | Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany o długościach 200, 220, 240, 260 mm z centralizerem. Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°”12. |  | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33183100-7 | Trzpień wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy. Kształt trzpienia oparty o stabilizację w części dystalnej uda – składający się z przedłużki trzpienia w minimum 3 długościach w zakresie od 155 mm do 235 mm oraz średnicy od 14 mm do 28 mm w kształcie prostym i zakrzywionym ze skokiem co 1 mm. Korpus w 4 długościach ze zmiennym ofsetem oraz śruby łączącej oba elementy. Trzpień i korpus endoprotezy połączone poprzez osadzenie na stożku Morse'a i dodatkowo zabezpieczone nakrętką kompresyjną. Stożek zwiększajacy zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12”. |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33183100-7 | Głowa metalowa o średnicy 22,2 mm, 28 mm, 32 mm i 36 mm w min. trzech rozmiarach długości szyjki. |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33183100-7 | Głowa ceramiczna o średnicach 28 mm, 32 mm oraz 36 mm – każda przynajmniej w trzech rozmiarach długości szyjki |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33183100-7 | Panewki sferyczne, bezotworowe, typu press-fit do wkładu 22, 26, 28, 32, 36, 40, 44 mm pokryte hydroksyapatytem. Dostępna w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 72 mm. Celem uzyskania pierwotnej fiksacji w łożu kostnym zastosowano perfekcyjnie wbudowany press-fit o grubości 1.8 mm wokół panewki. Opcjonalnie panewka stawu biodrowego, pierwotna, sferyczna z pokryciem, przestrzenna, trójwymiarową okładziną umożliwiającą przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz biointegrację panewki, zapewniające wysoki współczynnik tarcia (poprawa stabilności) dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami w rozmiarach zewnętrznych 44-72 mm, pozwalającym na zastosowanie artykulacji polietylen-metal dla głów 22-44 mm, ceramika – ceramika w zakresie głów 28-44 mm. Panewki uniwersalne dla wkładu ceramicznego i polietylenowego. |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33183100-7 | Panewka tytanowa, sferyczna, wydrukowana w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, umożliwiającej wrost tkanki kostnej w strukturę panewki. Powierzchnia zewnętrzna o współczynniku tarcia 1,2, porowatości 76%. Panewka dostępna w opcji pełnej w rozmiarach od 42 mm do 66 mm, oraz otworowej w rozmiarach od 42 mm do 72 mm, umożliwiającej zastosowanie śrub o średnicy 6,5 mm. Możliwość zmiany kąta ustawienia śruby w zakresie 37º. Położenie otworów opracowane w oparciu o badania morfometryczne. Mechanizm blokowania wkładki pozwala zastosować systemy artykulacyjne: dwumobilny, ceramiczny i polietylenowy oraz głowy o rozmiarze 36 mm do rozmiaru panewki od 48 mm. |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33183100-7 | Panewka cementowana polietylenowa, dwumobilna w rozmiarach od 44 mm do 60 mm do zastosowania z głowami o średnicy 22,2 mm i 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33183100-7 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu tzw. III generacji, wysokousieciowanego radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzanego (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, dostępna z okapem lub bez, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm, 36 mm oraz 40 mm. |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33183100-7 | System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych umożliwiających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mmm od 64 mm wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromokobaltowych: od 36 mm ID do 58 mm ID, o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już u panewce o rozmiarze 44 mm. |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33183100-7 | Wkładka polietylenowa, umożliwiająca zastosowanie z panewkami o rozmiarach od 44 mm do 60 mm do zastosowania z głowami o średnicy 22,2 mm i 28 mm. |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33183100-7 | Korek do zamknięcia kanału szpikowego |  | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 33183100-7 | Zaślepka |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 33183100-7 | Śruba |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 33183100-7 | Płyty do stabilizacji złamań okołoprotezowych – krętarzowa. |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 33183100-7 | Linki stalowe do zespoleń okrężnych kości z bloczkiem 2 mm lub 1,6 mm. |  | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33183100-7 | Zaciski do linek o średnicy 1,6 mm lub 2,0 mm |  | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 33183100-7 | Linki stalowe o grubości 2 mm do zespoleń okrężnych stosowane do fiksacji płyty. |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 33183100-7 | Płyty do stabilizacji złamań okołoprtotezowych – prosta. |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 33183100-7 | Zaślepka |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 33183100-7 | Adapter do głowy ceramicznej |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 33183100-7 | System panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełniania ubytków kostnych w obrębie panewki stawu biodrowego. System umożliwiający zastosowanie zarówno z sferyczną panewką bezcementową jak i z implantami cementowanymi. Implanty systemu wykonane z czystego tytanu (CpTi) o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej w implant. Implanty w 18 rozmiarach i 3 wielkościach: od 46 mm średnicy zewnętrznej do 66 mm średnicy zewnętrznej, o skoku co 4 mm. Średnica wewnętrzna każdego implantu jest o 2 mm mniejsza od średnicy zewnętrznej. Każdy rozmiar posiada wersje w 3 wielkościach: 15 mm, 20 mm i 25 mm. Implanty augmentów wyposażone są w otwory pod druty Kirschnera o średnicy 1,6 mm do 2,0 mm i otwory pod śruby tytanowe do stabilizacji augmentów. Śruby tytanowe o średnicy 6.5 mm mogą być dzięki specjalnej konstrukcji otworów wprowadzane pod kątem 18 stopni, niezależnie w każdym kierunku. Wielkość panewki nie determinuje wielkości augmentu. |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33183100-7 | Siatka panewkowa |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33183100-7 | Koszyk rewizyjny tytanowy dostępny w rozmiarach 48-72 mm, ze skokiem co 4 mm |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33183100-7 | Substytut kostny |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33183100-7 | Panewki bipolarne głowa metalowa o średnicy 22 mm – panewka zew. o śr. 36-61 mm głowa wew. 26 mm- panewka zew. o śr. 41-42 mm głowa wew. 28 mm- panewka zew. o śr. 44-72 mm. |  | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33183100-7 | Element proksymalny w wersji bez- i z odtworzeniem krętarza, z możliwością doszycia mięśni do elementu krętarzowego. Konus o podstawach 11,3 mm i 12,5 mm, wysokość komponentu proksymalnego – 70 mm; kąt szyjkowo-trzonowy - 135° |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 33183100-7 | Trzpienie śródszpikowe w wersji cementowej i bezcementowej. Trzpienie bezcementowe pokryte warstwą hedroksyapatytu o średnicach od 11 mm do 19 mm (skok co 1 mm) i długościach 125 mm, 150 mm i 20 mm. Trzpienie cementowe o średnicach 11 mm, 13 mm, 15 mm i 17 mm proste i zagięte. |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 33183100-7 | Cement kostny z Tobramycyną |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 33183100-7 | Ostrze zakrzywione w kształcie hemisfery |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 33183100-7 | Ostrze |  | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Dodatkowe wymagania

Zestaw napędów wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem wstawione do szpitala bezpłatnie, do czasu zużycia wszystkich implantów zamówionych 
w wyniku realizacji niniejszej umowy.

Instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego wstawione do szpitala bezpłatnie, do czasu zużycia wszystkich implantów zamówionych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

Frezy panewkowe ze skokiem co 1 mm.

Pakiet 5 – Endoproteza stawu kolanowego i biodrowego

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Numer katalogowy | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1 | 33183100-7 | Element udowy cementowany jednoosiowy, jednopromieniowy w zakresie 10-110 stopni w osi A/P, osiągający w zgięciu całkowity zakres 150 stopni. Anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda. Dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Możliwość zastosowania augmentów uzupełniających ubytki kostne dystalne i tylne (5 mm, 10 mm, 15 mm), mocowanych mechanicznie za pomocą śruby bez konieczności stosowania substancji klejącej. |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33183100-7 | Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach. |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33183100-7 | Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu CpTi. Element posiadający 4 pegi o średnicy 7 mm, zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D, poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. Dostępny w ośmiu rozmiarach, przeznaczony do zastosowania bezcementowego, jak i cementowanego. |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33183100-7 | Wkładka polietylenu III generacji, polietylen wysokousieciowany radiacyjnie kolejno trzykrotnie wyżarzany (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowany nieradiacyjnie, w plazmie gazu. Wkładka dostępna w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej, bez konieczności usuwania PCL). Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym, zapewniającym rotację min. 20°; w grubościach: 9 mm, 11mm, 13mm, 16 mm. |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33183100-7 | Element udowy cementowany jednoosiowy, jednopromieniowy w zakresie 10-110 stopni w osi A/P, osiągający w zgięciu całkowity zakres 150 stopni. Anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda. Dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron pozwalający na zastosowanie trzpienia przedłużającego. Możliwość zastosowania augmentów uzupełniających ubytki kostne dystalne i tylne (5 mm, 10 mm, 15 mm) mocowanych mechanicznie za pomocą śruby bez konieczności stosowania substancji klejącej. |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33183100-7 | Element piszczelowy uniwersalny dla strony lewej i prawej, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach umożliwiający zastosowanie podkładek piszczelowych mocowanych za pomocą wbudowanego systemu blokującego oraz zastosowanie trzpienia przedłużającego. |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33183100-7 | Rewizyjna wkładka z polietylenu III generacji, polietylen wysokousieciowany radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzany (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowany nieradiacyjnie, w plazmie gazu. Wkładka dostępna w grubościach 9 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm z rozbudowanym postem, dodatkowo stabilizowana metalowym bolcem. |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33183100-7 | Bloczki uzupełniające ubytki kostne do elementu udowego (o grubości 5 mm,k 10 mm i 15 mm). |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33183100-7 | Podkładki pod płytkę piszczelową (o grubości 5 mm i 10 mm). |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33183100-7 | Adaptery offsetowe umożliwiające zmianę osi o 2 mm, 4 mm, 6 mm i 8 mm. |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33183100-7 | Trzpienie przedłużające o długości 50 mm, 100 mm i 150 mm z możliwością przesunięcia osi w części udowej oraz piszczelowej o 2mm, 4 mm, 6 mm i 8 mm |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33183100-7 | Rzepka stawu kolanowego symetryczna dostępna w 6 rozmiarach i grubościach od 8 mm do 11 mm oraz asymetryczna dostępna w 5 rozmiarach i grubościach od 9 mm do 12 mm. |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33183100-7 | Augment wypełnieniający ubytki kostne w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego zapewniający dodatkową fiksację endoprotezy w kości, jak również biologiczną fiksację augmentu. Element dostępny w 3 wersjach jako symetryczne augmenty piszczelowe dostępne w 5 rozmiarach, asymetryczne augmenty piszczelowe dostępne w 8 rozmiarach po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 strony prawej bocznej/ lewej przyśrodkowej oraz symetryczne augmenty udowe dostępne w 12 rozmiarach po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. |  | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 33183100-7 | Element udowy dostępny w minimum 5 rozmiarach (w tym dziecięcy XS), anatomiczny dla kończyny prawej i lewej wykonany ze stopu chromo-kobaltowego z możliwością mocowania trzpienia przedłużającego. |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 33183100-7 | Element piszczelowy wykonany ze stopu chromo-kobaltoowego, uniwersalny dostępny w czterech rozmiarach (w tym dziecięcy XS) z możliwością mocowania trzpienia przedłużającego. |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 33183100-7 | Wkładka polietylenowa dostępna w 4 rozmiarach i 5 grubościach od 10 mm do 24 mm. |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 33183100-7 | Augmentacja do elementu piszczelowego (podkładki 5 mm i 10 mm; podkładki skośne) i bloczki do elementu udowego (10mm). |  | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33183100-7 | Offset 4 mm. |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 33183100-7 | Trzpienie przedłużające dostępne w 2 długościach (80 mm i 155 mm) i średnicy od 10 mm do 19 mm ze skokiem co 1 mm. |  | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 33183100-7 | Element Rotacyjny |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 33183100-7 | Oś do łączenia komponentu udowego i piszczelowego zapewniająca związanie protezy i elementu zapewniającego rotację. |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 33183100-7 | Zestaw elementów polietylenowych |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 33183100-7 | Elementy przedłużkowe w długościach od 30 mm do 80 mm (skok co 10 mm) oraz od 100 mm do 220 mm (skok co 20 mm). Łączenie elementów na zasadzie stożka, bez dodatkowych elementów łączących (śrub itp.) co umożliwia dowolne rotacyjne ustawienie ante/retrowersji komponentu proksymalnego w stosunku do panewki. |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33183100-7 | Element udowy lewy i prawy w 2 rozmiarach: standard (60 mm w M/L i 54 mm w A/P) oraz small (52 mm w M/L i 45 mm w A/P) oba w wysokości i o kącie koślawości 6° |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33183100-7 | Element piszczelowy, resekcyjny w 2 rozmiarach – standard i small – oba w wysokości 80 mm z otworami umożliwiającymi doszycie tkanek miękkich. |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33183100-7 | Komponent Trzonu |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33183100-7 | Zatyczki |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33183100-7 | Cement kostny z Tobramycyną |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 33183100-7 | Ostrze |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

DODATKOWE WYMAGANIA Zestaw napędów wraz z niezbędnym do zabiegu oprzyrządowaniem wstawione do szpitala bezpłatnie do czasu zużycia wszystkich implantów zamówionych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego wstawione do szpitala bezpłatnie do czasu zużycia wszystkich implantów zamówionych w wyniku realizacji niniejszej umowy

Pakiet 6 – System cementowania

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Numer katalogowy | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1 | 33183100-7 | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty są barwione chlorofilem. Opakowanie 40 g (bądź 20g, bądź 2x40g w zależności od wyboru gramatury) |  | 1x40g | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33183100-7 | Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami. Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentymycyny i klindamycyny, sterylizoany tlenkiem etylenu. Oba komponenty są barwione chlorofilem. Opakowanie 40 g. |  | 1x40g | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33183100-7 | Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami. Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentymycyny i wankomycyny, sterylizoany tlenkiem etylenu. Oba komponenty są barwione chlorofilem. Opakowanie 40 g. |  | 1x40g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33183100-7 | Cement kostny niskiej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Produkt przeznaczony do wybranych operacji np.: kapoplastyki biodrowej oraz implantów barkowych. Oba komponenty są barwione chlorofilem. Opakowanie 40 g. |  | 1x40g | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33183100-7 | Wielorazowy system do płukania bazujący na mocy strumienia płuczącego, odpowiednio do tkanek miękkich i do kości zawierający uniwersalny zestaw do kolana i biodra/oraz chirurgii urazowej/bez odsysania/ z odsysaniem wyposażony w 2 jednorazowe końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni/ kłykcie kolana, panewka, otwarta rana operacyjna. |  | Bez odsysania | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33183100-7 | Mieszalnik próżniowy do cementu. Zestaw pojedynczy (tzw. kolanowy) – zawierający 1 mieszalniko/strzykawki zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka). W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, waż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. Objętość 80g. |  | 1x80 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33183100-7 | Zestaw zawierający sterylne formy jednorazowe, 4 cementy kostne z dwoma antybiotykami, mieszalnik próżniowy podwójny. Sterylne formy jednorazowe do wytwarzania tzw. spacerów przeznaczonych do tymczasowego zastąpienia protezy stawu kolanowego w ramach dwuczasowej septycznej wymiany endoprotezy. Składają się z komponentu piszczelowego i udowego, które tworzą artykulację i są ruchome względem siebie. Istnieje możliwość ich stosowania zarówno w prawym stawie kolanowym, jak i w lewym. Formy te występują w rozmiarach S - komponent udowy 60 mm, ;komponent piszczelowy 65 mm; M - komponent udowy 70 mm, komponent piszczelowy 75 mm; L - komponent udowy 80 mm, komponent piszczelowy 85mm. |  | 1 zestaw | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Pakiet 7 – Implanty i narzędzia ortopedyczne do zespoleń kości

| Lp | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Numer katalogowy | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1 | 33183100-7 | Śródszpikowy gwóźdź blokowany do kości piszczelowej, pakowany sterylnie w oddzielne, oznakowane pudełka, z min. 1-rocznym terminem ważności sterylizacji, stalowy, standardowy i rekonstrukcyjny, w części bliższej co najmniej 5 otworów w tym 1 kompresyjny zapewniający opcję blokowania w co najmniej 3 różnych płaszczyznach, l,5°owe odgięcie w części dystalnej, gwoździe kaniulowane Ø 8-10mm dł.270-390mm. |  | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33183100-7 | Gwoździe blokowane do kości udowej, pakowane sterylnie w oddzielnych, oznakowanych pudełkach, z min. 1-rocznym terminem ważności sterylizacji, stalowe, uniwersalne kompresyjno-rekonstrukcyjne prawe i lewe, z możliwością zastosowania jako gwóźdź odkolanowy, Ø 9-14mm, dł. 200-480mm |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33183100-7 | Gwoździe blokowane do kości udowej tytanowe, o kształcie anatomicznym, prawe i lewe, wprowadzane od boku krętarza, posiadające min. 5 otworów w części bliższej dających różne możliwości blokowania ( w tym doszyjkowe), jak również min. 5 otworów w części dalszej z czego 4 gwintowane, posiadające spiralne żłobienie ułatwiające wprowadzanie gwoździa. Średnice gwoździ od 10-12mm oznaczone kolorami dla ułatwienia identyfikacji, dł.340-440mm. |  | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33183100-7 | Gwoździe śródszpikowe blokowane do kości ramiennej, stalowe, lite i kaniulowane, posiadające spłaszczenie części bliższej ułatwiające implantację od strony łokcia, Ø 6-9mm, dł. 180-300mm, również gwoździe ramienne rekonstrukcyjne Ø 7-8 w wersji krótkiej (150-180mm) i długiej 200-280mm |  | Szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33183100-7 | Płytki ustalające DSB, sterylnie pakowane w oddzielnych, oznakowanych pudełkach, z min. 1-rocznym terminem ważności sterylizacji, stalowe 2-16 otworowe, o kącie alfa 130 do 150° długość części szyjkowej 25mm, 38mm |  | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33183100-7 | Płytki ustalające DSK, sterylnie pakowane w oddzielnych, oznakowanych pudełkach, z min. 1-rocznym terminem ważności sterylizacji stalowe, 4-20 otworowe, dł. części szyjkowej 25mm |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33183100-7 | Śruba zespalająca DSB/DSK sterylnie pakowana w oddzielnych, oznakowanych pudełkach, z min. 1-rocznym terminem ważności sterylizacji, stalowa o dł. 55-130mm Ze skokiem co 5mm |  | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33183100-7 | Śruba kompresyjna stalowa DSB/DSK, sterylnie pakowana w oddzielnych, oznakowanych pudełkach, z min. 1-rocznym terminem ważności sterylizacji |  | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33183100-7 | Gwoździe śródszpikowe do kości przedramienia, tytanowe, lite, o średnicy 4- 5mm, dł. 180-260mm |  | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33183100-7 | Wkręt blokujący stalowy fi 4,5mm z łbem cylindrycznym poprawiającym prowadzenie wkrętu w prowadnicy łeb o wys. do 4mm i średnicy do 6mm, dł. wkrętu 28-80mm. |  | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33183100-7 | Wkręt blokujący stalowy fi 6,5mm i rekonstrukcyjny fi 6,5 dł 60-115mm |  | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33183100-7 | Zestaw blokujący do gwoździa wstecznego udowego składający się z tulei fi 6,5mm, śruby i dwóch podkładek |  | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33183100-7 | Wkręt blokujący tytanowy fi 5,0 i 5,5mm z gniazdem gwiazdkowym, łeb cylindryczny ułatwiający prowadzenie wkrętu w tulei oraz wkręt blok. stalowy fi5,0mm |  | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 33183100-7 | Wkręt blokujący tytanowy fi 7,5mm z gniazdem gwiazdkowym, łeb cylindryczny ułatwiający prowadzenie wkrętu w tulei |  | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 33183100-7 | Wkręt blokujący stalowy fi 3,5mm z łbem cylindrycznym o wys. do 4mm i średnicy do 6mm, dł. wkrętu 20-60mm. |  | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 33183100-7 | Wkręt blokujący tytanowy fi 2,7mm dł.16-34mm i fi1,5/2,7mm , dł. 16-26mm. |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 33183100-7 | Śruby zaślepiające stalowe o gwintach M7,M8 i M10 do gwoździ śródszpikowych blokowanych |  | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33183100-7 | Śruby kompresyjne stalowe o gwintach M7, M8 i M10 |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 33183100-7 | Śruba zaślepiająca tytanowa M4 |  | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 33183100-7 | Śruba zaślepiająca tytanowa do gwoździa anatomicznego udowego, z gniazdem gwiazdkowym |  | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 33183100-7 | Śruba kompresyjna tytanowa do gwoździa anatomicznego udowego, z gniazdem gwiazdkowym |  | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 33183100-7 | Wkręt tytanowy gąbczasty z łbem gwintowanym fi 7,3mm, dł. 50-95mm |  | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 33183100-7 | Wkręt tytanowy korowy fi 2,7mm dł. 10-30mm |  | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33183100-7 | Wkręt tytanowy korowy fi 3,5mm dł. 16-80mm |  | Szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33183100-7 | Wkręt tytanowy korowy fi 4,5mm dł. 20-80mm |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33183100-7 | Wkręt tytanowy z łbem gwintowanym i gniazdem gwiazdkowym fi 2,4 i 2,7mm dł. 8-30mm, barwione na kolor odmienny od wkrętów o innych średnicach |  | Szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33183100-7 | Wkręt tytanowy z łbem gwintowanym i gniazdem gwiazdkowym fi 3,5mm dł 14-85mm, barwione na kolor odmienny od wkrętów o innych średnicach |  | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33183100-7 | Wkręt tytanowy z łbem gwintowanym i gniazdem gwiazdkowym fi 5,0mm dł 20-95mm, barwione na kolor odmienny od wkrętów o innych średnicach |  | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 33183100-7 | Płytka tytanowa o grubości do 2mm, prosta 2-otworowa, oba otwory gwintowane pod wkręty fi2,4 lub 2,7mm, płytki barwione w kolorze wkrętów z nimi współpracujących |  | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 33183100-7 | Płytka tytanowa o grubości do 2mm, T-kształtna, ukośna, 4-otworowa, wszystkie otwory gwintowane pod wkręty fi 2,4 i 2,7mm, kształtowa, lewa i prawa, dł. płytki 28,30,32mm, również płytka X-kształtna 4-otworowa, grub. do 2mm, w trzech różnych rozmiarach, płytki barwione w kolorze wkrętów z nimi współpracujących |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 33183100-7 | Płytka tytanowa o grubości do 2mm, prostokątna do stopy, zaopatrzona w min. 4 otwory gwintowane pod wkręty z łbem gwintowanym fi 2,4 lub 2,7mm oraz min. 2 otwory kompresyjne pod wkręty korowe fi2,7mm, płytki barwione w kolorze wkrętów z nimi współpracujących |  | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 33183100-7 | Płytka tytanowa o grubości do 2mm, do nasady dalszej kości promieniowej, kształtowana anatomicznie, lewa i prawa, w wersji wąskiej i szerokiej części nasadowej, z otworami gwintowanymi w części nasadowej oraz 3-5 oddzielnymi otworami gwintowanymi i min. jednym kompresyjnym w części trzonowej, płytka barwiona w kolorze wkrętów z nią współpracujących |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 33183100-7 | Płytka tytanowa wąska prosta, kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, blokowana wkrętami z łbami gwintowanymi o śr. 3,5mm, posiadająca 4-14 par otworów, gwintowanego i kompresyjnego, również płytka przedramienna 6 i 8-otworowa z częścią centralną bez otworów, płytki barwione w kolorze wkrętów z nią współpracujących |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 33183100-7 | Płytka tytanowa blokowana rekonstrukcyjna, grub. 2,8mm i szer. 11mm, posiadająca wcięcia ułatwiające doginanie, 4-10 otworowa, posiadająca min. 2 otwory kompresyjne z możliwością dwukierunkowej kompresji, gniazda otworów pod wkręty o śred. 3,5mm |  | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 33183100-7 | Płytka tytanowa do bliższej nasady kości piszczelowej, anatomicznie kształtowana ,L - kształtna, lewa i prawa, posiadająca 5-6 otworów gwintowanych w części nasadowej oraz 4-16 par otworów gwintowanego i kompresyjnego w części trzonowej, przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera śr. 2,0mm do wstępnej stabilizacji, również płytka piszczelowa bliższa boczna z dwoma rzędami otworów w części nasadowej i 3-11 otworami w części trzonowej, również płytka kłykciowa piszczelowa gruba, anatomicznie kształtowana w wersji lewej i prawej oraz płyta piszczelowa bliższa przyśrodkowa |  | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 33183100-7 | Płytka tytanowa ramienna do bliższej nasady, z przynajmniej 9-oma otworami gwintowanymi w części nasadowej o wielokierunkowym ustawieniu, oraz 3-8 parami otworów gwintowanego i kompresyjnego w części trzonowej , otwory gwintowane pod wkręty fi 3,5mm, min. 6 otworów pod druty Kirschnera fi 2,0mm do wstępnej stabilizacji. Płytka barwiona w kolorze wkrętów z nią współpracujących. |  | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 33183100-7 | Płytka tytanowa piszczelowa do dalszej nasady, anatomicznie kształtowana, L-kształtna oraz spłaszczona trapezowo w części nasadowej, lewa i prawa, w części trzonowej posiadająca 4-14 par otworów gwintowanego i kompresyjnego, otwory gwintowane ustawione wielokierunkowo, płytki barwione w kolorze wkrętów z łbem gwintowanym z nimi współpracujących |  | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 33183100-7 | Płytki tytanowe ramienne dalsze anatomicznie kształtowane, przyśrodkowe i grzbietowo-boczne, lewe i prawe, stosowane parami lub pojedynczo, w części trzonowej posiadające 3-6 par oddzielnych otworów gwintowanego i kompresyjnego, płytki barwione w kolorze wkrętów z nimi współpracujących |  | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 33183100-7 | Płytka prosta rurkowa 1/3 koła, tytanowa, 4-8 otworów gwintowanych pod wkręty fi3,5mm, barwiona w kolorze wkrętów z którymi współpracuje |  | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 33183100-7 | Płytka piszczelowa dalsza na kostkę boczną, tytanowa, anatomicznie kształtowana, lewa i prawa, posiadająca min 6 otworów gwintowanych i jeden otwór owalny w części formowanej na kostkę oraz 4-10 oddzielnych otworów gwintowanych ( w tym jeden kompresyjny) w części trzonowej, płytka barwiona w kolorze wkrętów z nią współpracujących |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 33183100-7 | Płyta tytanowa, kłykciowa udowa, w części nasadowej posiadająca otwór gwintowany pod wkręt gąbczasty o śr. min. 7mm oraz towarzyszące otwory pod wkręty o śr. 5mm, w części trzonowej posiadająca 4-12 otworów gwintowanych i min. 1 kompresyjny pod wkręty o śr. 5mm oraz odpowiednio 4,5mm. Płyta barwiona w kolorze wkrętów z łbem gwintowanym z nią współpracujących |  | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 33183100-7 | Gwóźdź krętarzowy typu Gamma, tytanowy, kaniulowany, o średnicy 10 i 11mm oraz kącie trzonowo-szyjkowym 125, 130, 135 stopni, z możliwością użycia drugiej śruby doszyjkowej (antyrotacyjnej), z wypłaszczeniem w części stożkowej, gwoździe barwione odmiennymi kolorami w obrębie poszczególnych średnic, dł.gwoździ 180-200mm oraz w wersji długiej lewe i prawe, dł.280-420mm, gwoździe pakowane sterylnie w oddzielnych, oznakowanych pudełkach z min. 1-rocznym terminem ważności sterylizacji lub na statywie z kontenerem sterylizacyjnym |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 33183100-7 | Śruba zespalająca tytanowa, kaniulowana, z kołnierzem zabezp. przed migracją, fi 11mm dł.70-120mm, pakowane sterylnie w oddzielnych oznakowanych pudełkach |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 33183100-7 | Śruba zespalająca tytanowa, kaniulowana, z kołnierzem zabezp. przed migracją, fi6,5mm dł.70-120mm, pakowane sterylnie w oddzielnych oznakowanych pudełkach |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 33183100-7 | Śruba zaślepiająca M8 i M12 do gwoździa typu Gamma |  | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 33183100-7 | Śruba kompresyjna M8 do gwoździa typu Gamma |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 33183100-7 | Wkręt blokujący tytanowy z łbem cylindrycznym do gwoździa typu Gamma, fi4,5mm, dł.30-80mm |  | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 33183100-7 | Wkręt korowy, samogwintujący, stalowy, fi4,5mm dł. 16-90mm |  | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 33183100-7 | Wkręt kostkowy samogwintujący, stalowy, fi4,5mm dł.20-70mm |  | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 33183100-7 | Wkręt gąbczasty samogwintujący, stalowy, fi6,5mm, z gwintem dł. 16, 32 i pełnogwintowany, dł. wkręta 25-120mm |  | Szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 33183100-7 | Podkładki do wkrętów korowych i gąbczastych, różne średn. |  | Szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 33183100-7 | Drut do cerklarzu w motkach dł. 10m fi 0,8-2,0mm |  | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 33183100-7 | Gwoździe Kirschnera fi 1,0-2,5mm/150mm |  | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 33183100-7 | Gwoździe Kirschnera fi 1,0-2,5mm/310mm |  | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 33183100-7 | Grot Stainmanna fi4,0, 4,5, 5,0 , różne długości |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 33183100-7 | Wkrętaki zwykłe różne końcówki |  | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 33183100-7 | Wkrętaki z chwytakami, różne końcówki |  | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 33183100-7 | Wiertła do kości o średnicach fi3,2; 2,0; 2,5; 3,5; 2,8; 4,0; 4,5mm |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 33183100-7 | Opaski zaciskowe udowe 120x13,5mm |  | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 33183100-7 | Opaski zaciskowe ramienne, dwie wersje wymiarowe |  | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 33183100-7 | Opaska uciskowa 6cmx5m |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 33183100-7 | Wkręt kaniulowany samogwintujący, samowierc. z gniazdem sześciokąt., fi4,5mm , dł.20-70mm |  | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 33183100-7 | Wkręt kaniulowany samogwintujący, samowierc. z gniazdem sześciokąt., fi7mm , dł.40-130mm |  | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 33183100-7 | Nasadowa miarka długości |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 33183100-7 | Wkrętak sześciokątny kaniulowany S3,5, S5,0 |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 33183100-7 | Wiertło kaniulowane fi2,5/1,2/150mm, fi5,0/2,2/180 |  | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 33183100-7 | Drut prowadzący fi 1,0mm/170 |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 33183100-7 | Drut prowadzący fi 2,0mm/230 |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 33183100-7 | Kleszcze do cięcia drutu typu Herkules 230mm, z wymiennymi ostrzami |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 33183100-7 | Kleszcze do cięcia gwoździ o średn. do 6mm, dł. narzędzia 480mm |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 33183100-7 | Gwoździe Rush'a, fi2,4; 3,2; 4,Omm o różnych długościach |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 33183100-7 | Wkręty typu Herberta, fi3,0/3,9mm dł,12-30mm |  | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 33183100-7 | Drut prowadzący fi 1,0mm/220 |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 33183100-7 | Wkrętak kaniulowany sześciokątny S2,0 |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 33183100-7 | Wiertło kaniulowane fi2,5/1,2/150mm |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 33183100-7 | Nożyczki Mayo utwardzane 145mm |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 33183100-7 | Nożyczki Mayo 150mm |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 33183100-7 | Kleszczyki Kocher proste 160mm |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 33183100-7 | Kleszczyki Kocher proste 200mm |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 33183100-7 | Kleszczyki Kocher proste 220mm |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 33183100-7 | Kleszczyki kocher proste delikatne 140mm |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 33183100-7 | Imadło Mayo-Hegar delikatne 200mm |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 33183100-7 | Imadło Crile-Wood proste 200mm |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 33183100-7 | Penseta chirurgiczna Standard 1:2 145mm |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 33183100-7 | Osteotom Lambotte dł.250 prosty końc. robocza 8mm |  | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 33183100-7 | Osteotom Lambotte dł.250 odgięty końc. robocza 8mm |  | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 33183100-7 | Podważka Lange-Hohmann dł.260mm |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 33183100-7 | Podważka Wagner dł.220mm |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 33183100-7 | Trzonki do skalpeli krótkie nr3, nr4 |  | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 33183100-7 | Trzonki do skalpeli długie proste nr.3L, nr4L, nr7 |  | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 33183100-7 | Trzonki do skalpeli długie odgięte nr 3L, nr 4 L |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 33183100-7 | Płytki blokowane tytanowe obojczykowe S, dł. 71-99mm oraz S-trzonowe dł.66-104mm |  | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 33183100-7 | Płytka tytanowa dynamiczna biodrowa krótka (2-3 -otworowa w części trzonowej) i długa (4-8-otw. w części trzonowej), posiadająca min. 3 otw. pod wkręty szyjkowe teleskopowe fi7.3mm |  | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 33183100-7 | Wkręt tytanowy teleskopowy fi7,3mm, z gwintowanym łbem, różne długości |  | Szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 33183100-7 | Płytka blokowana tytanowa do dalszej nasady kości promieniowej, długa, anatomicznie kształtowana, lewa i prawa, w części nasadowej posiadająca min. 5 otworów gwintowanych, w części trzonowej 5-11 otworów gwintowanych i min. 1 kompresyjny |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 33183100-7 | Modularna, bipolarna endoproteza głowy kości promieniowej składająca się z kobaltowego trzpienia i głowy wyk. z PEEK pokrytej kobaltem. Min. 9 różnych rozmiarów głowy. Kpl. To 1 trzpień i jedna głowa. |  | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 33183100-7 | Płytki rynnowe 1/3koła, stalowe, 3-8 otworowe |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Dodatkowe warunki:- udostępnienie na czas trwania umowy niezbędnego instrumentarium do przeprowadzenia operacji.

W wyszczególnionych pozycjach: 56-61, 64-70, 74-91 dopuszcza się termin realizacji dostawy do 30 dni od daty złożenia zamówienia. Wskazany w zdaniu poprzedzającym asortyment będzie dostarczany na podstawie sukcesywnych zamówień.

Pakiet 8 – Protezy pierwotne i rewizyjne biodra

| Lp | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Numer katalogowy | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|  |  | ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE PRZYNASADOWE STAWU BIODROWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33183100-7 | Trzpień bezcementowy prosty, krótki w dwóch płaszczyznach, posiadający kształt klina wykonany z tytanu pokryty hydroxyapatytem w wersji standardowej i lateralizowanej. Stożek trzpienia 12/14mm, wymagana dostępność trzpienia uniwersalnego, krótkiego, tytanowego o eliptyczno oktagonalnym przekroju o powierzchni piaskowanej. Trzpień musi być wyposażony w płetwy antyrotacyjne wzdłuż całej długości trzpienia. |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33183100-7 | Panewka bezcementowa typu press-fit śr.zewnętrznej od 44 – 70 mm pokryta tytanowa okładziną i hydroxyapatytem z możliwością zastosowania panewki z finami stabilizującymi pressfit. Możliwość dodatkowej stabilizacji śrubami. Panewka przystosowana do wkładów polietylenowych i ceramicznych. Wymagana dostepność panewki bezcementowej hemisferycznej posiadającej system mocowania wkłądki w postaci pierścienia tytanowego. |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33183100-7 | Panewka bezcementowa typu press-fit śr.zewnętrznej od 42 – 80 mm pokryta tytanowa okładziną 3D, panewka rewizyjna. Możliwość dodatkowej stabilizacji śrubami. Panewka przystosowana do wkładów polietylenowych i ceramicznych. |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33183100-7 | Wkładki panewkowe wykonane z wysokousieciowanego polietylenu , dostosowane do rosnacych głów 28 mm, 32 mm i 36 mm |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33183100-7 | Wkładki panewkowe wykonane z wysokousieciowanego polietylenu stabilizowanego przeciwutleniaczem, dostosowane do rosnacych głów 28 mm, 32 mm, 36 mm |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33183100-7 | Wkładka ceramiczna do panewki bezcemnetowej z rozmiarami dla głów rosnących od 28mm do 36mm |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33183100-7 | Głowy metalowe CoCr o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 22,22mm,28mm,32mm |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33183100-7 | Głowa ceramiczna przystosowana do wkładek ceramicznych z wielkościa dla głów od 28mm-36mm odpowiednio do użytej wkładki ceramicznej. |  | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 331831007 | Głowy metalowe CoCr o stożku 12/14 i średnicy zewnętrznej 36 mm |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ENDOPROTEZY REWIZYJNE STAWU BIODROWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33183100-7 | Trzpień endoprotezy tytanowy, modularny złożony z komponentu krętarza i trzpienia śródszpikowego. Trzpień z mikroutkaniem umożliwiającym bezcementowe osadzenie endoprotezy. Łączna długość trzpienia od około 160 mm do około 400 mm. Komponent krętarzowy w minimum 5 rozmiarach. Opcjonalnie komponent krętarzowy z otworami umożliwiającymi doszycie tkanek miękkich. Trzpień śródszpikowy w minimum 5 długościach (każda długość w minimum 5 średnicach). Trzpienie wyposażone w możliwość blokowania śrubami na obwodzie. Trzpienie długie wygięte anatomicznie. Trzpień śródszpikowy typu „Wagner” – stożkowy, z płetwami blokującymi się w kości korowej i stabilizującymi rotacyjnie trzpień. Trzpień „Wagner” w minimum 3 długościach i 3 średnicach. Stożek protezy 12/14. |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33183100-7 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, w przekroju cylindryczny , posiadający 8 płetw antyrotacyjnych. W wersji standardowej trzpień o średnicy od min ø13 mm do min ø24 mm ze skokiem co 1 mm. Kąt szyjkowo trzonowy 135 stopni oraz 125 stopni w wersji high offset. Dla obu trzpieni wymagane jedno instrumentarium. |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33183100-7 | W wersji rewizyjnej trzpień w rozmiarach 190, 225, 265, 305 oraz 345 i 385 mm i średnicy od min ø14mm do min ø25 mm. Dla obu trzpieni wymagane jedno instrumentarium . |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33183100-7 | System rewizyjny panewki stawu biodrowego oparty na tantalowych uzupełnieniach ubytków kostnych. Panewka sferyczna w rozmiarach od 48 mm do 80 mm ze skokiem co 2 mm. |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33183100-7 | Wkładka polietylenowa wykonana z PE crosslinking standardowa oraz z 10 stopniowym okapem, przystosowana do głów 28, 32, 36 mm |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33183100-7 | Elementy uzupełniające ubytki stropu w 6 średnicach (50, 54, 58, 62, 66 i 70mm) i 4 wysokościach/grubościach (10, 15, 20 i 30mm). |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33183100-7 | Elementy uzupełniające ubytki dna w 3 średnicach (26, 32 i 38mm). |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33183100-7 | Protezy kolumny miednicy w 4 rozmiarach 54 i 58 mm prawe i lewe. |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33183100-7 | Klinowate podkładki w 3 wysokościach 5°, 10° i 15°. |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33183100-7 | Śruby do mocowania elementów Ø 6,5 mm o długościach 20-60 mm. |  | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33183100-7 | Koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne (prawy, lewy) po 10 rozmiarów każdy 48-68 mm. |  | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33183100-7 | Panewka polietylenowa przystosowana do cementowego osadzania w koszu zbudowanym z drobinek tytanu opcjonalnie wymagana panewka bezcementowa. |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33183100-7 | Głowa CoCr 28, 32mm |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 33183100-7 | Głowa CoCr 36 mm |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 33183100-7 | Śruba tytanowa o długości od 15 mm do 60 mm |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 33183100-7 | Koszyk panewkowy typu Muller |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 33183100-7 | Koszyk panewkowy typu Burschneider |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33183100-7 | Koszyk panewkowy typu Bosch |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ENDOPROTEZY DWUMOBILNE STAWU BIODROWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33183100-7 | Panewka antyluksacyjna rewizyjna bezcementowa w rozmiarach od min.44 mm do min. 64 wraz z wkładką polietylenową. |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33183100-7 | Panewka antyluksacyjna rewizyjna cementowana w rozmiarach od min.40mm do min.64mm z możliwością zastosowania kosza rewizyjnego typu Krerboull wraz z wkładką polietylenową. |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33183100-7 | Głowa metalowa śr.28 mm lub 32 mm w minimum 4 rozmiarach długości szyjki wykonana ze stopu kobaltowo -chromowego. |  | Szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | APARAT DO OPERACJI W NIEDOKRWIENIU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33183100-7 | -Możliwość operacji z równoczesnym zastosowaniem dwóch opasek z niezależnymi ustawieniami ciśnienia i czasu zabiegu. - Automatyczne ustalenie minimalnego ciśnienia okluzji przy pomocy czujnika zewnętrznego, podłączanego do pacjenta -LOP - Awaryjne zasilanie zapewniające całkowite bezpieczeństwo operacji do 6 godzin. - Wewnętrzny, wizualny i głosowy, elektroniczny alarm powiadamiający o zmianie ciśnienia i przekroczeniu zaprogramowanego czasu operacji. - Kolorowy ekran dotykowy 8,4" - Wyświetlanie zadanej wartości ciśnienia i bieżącej na jednym wyświetlaczu. - dwa niezależne kanały: pomiar ciśnienia i insuflacji - Operacje w bloku Biera. - Opcja zastosowania sterylnych, jednorazowych opasek np. wskazanych w przypadku nosicieli żółtaczek i HIV. - Autodiagnostyka podczas włączania - Zakres ciśnienia w opaskach 50-600mmHg w przyrostach co 1 mmHg. - Waga maksymalna 7,5kg |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33183100-7 | Przewód zasilający |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33183100-7 | Mankiet wielorazowy cylindryczny 20,32cm-106,68 cm długość, szerokość 6,985cm-10,48cm, dwa porty, pojedyncza komora lub Mankiet wielorazowy cylindryczny 30,48cm-60,96 cm długość, szerokość 13,98cm, dwa porty, dwie komory |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33183100-7 | Koszyk |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33183100-7 | Stojak |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

DODATKOWE WYMAGANIA

Zestaw napędów wraz z niezbędnym do zabiegu oprzyrządowaniem wstawione do szpitala bezpłatnie do czasu zużycia wszystkich implantów zamówionych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego wstawione do szpitala bezpłatnie do czasu zużycia wszystkich implantów zamówionych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Instrumentarium do zabiegów rewizyjnych "na żądanie " wraz z implantami po wcześniejszym umówieniu terminu operacji.

Pakiet nr 9 - Artroskopia

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Numer katalogowy | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1 | 33183100-7 | Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0. System bezwęzłowy, mocowanie typu endobutton. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa zakończona igłą o śr.1,6mm. |  | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33183100-7 | Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0. System bezwęzłowy, mocowanie typu endobutton. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa wygięta 14st, zakończona igłą o śr.1,6mm. |  | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33183100-7 | Zestaw narzędzi jednorazowych – kompatybilnych z zestawami do szycia łąkotki |  | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33183100-7 | Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliuretanowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. 1op - 10szt |  |  | 2 opakowania – 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33183100-7 | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 1,4mm: płaszcz, wiertło i obturator do kotwicy miękkiej barku |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33183100-7 | Kotwica do barku wykonana z tytanu, średnica 3mm lub 5mm lub 6,5mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej. |  | Szt. | 3 mm-80 5 mm-30 6,5 mm-30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33183100-7 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. |  | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33183100-7 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba kompozytowa: PLDLA i betaTCP, średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. |  | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Dodatkowe wymagania:

Oferent zapewnia niezbędne instrumentarium do stosowania ww. implantów oraz umożliwiające wykonywanie rekonstrukcji w obrębie stawu ramiennego, kolanowego i skokowego.

Załącznik nr 1 a

| Nr pakietu | Wadium [zł] |
| --- | --- |
| 1. | 40 000,00 |
| 2. | 10 770,37 |
| 3. | 1 800,00 |
| 4. | 24 000,00 |
| 5. | 20 000,00 |
| 6. | 3 160,00 |
| 7. | 15 200,00 |
| 8. | 19 200,00 |
| 9. | 8 683,85 |
| Razem | 142 814,22 |

Załącznik nr 2

# FORMULARZ  OFERTOWY

# W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

- Dane  dotyczące  oferenta:

Nazwa  ..........................................................................................................................................

Siedziba  .......................................................................................................................................

Tel. / fax. ......................................................................................................................................

NIP  ..............................................................................................................................................

REGON  .......................................................................................................................................

E-mail …………………………………………………………………………………………..

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za łączną kwotę:

Pakiet nr 1

Netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: .............................................................................................  złotych).

Pakiet nr 2

Netto: ............................., VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 3

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 4

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 5

Netto:............................., VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ..................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 6

Netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: .............................................................................................  złotych).

Pakiet nr 7

Netto: ............................., VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 8

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 9

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Szczegółowe wyliczenie poszczególnych pozycji zawiera zestawienie specyfików (formularz asortymentowo cenowy) stanowiące załącznik do Formularza Ofertowego

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy 
i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty.

- Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium przetargowe na kwotę ………………………….. zł w formie …………………………………………………………………………………….

- Wadium należy zwrócić na rachunek banku ................................................................................................

......................................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie ……………………….….. godzin od złożenia zamówienia.

- Z naszej strony realizację zamówienia koordynować będzie:……………………………………………………………………  tel. ……………………………, e-mail…………………………………………….

- Oferta zawiera/nie zawiera * informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczam, że firma, którą reprezentuję jest: mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem *, średnim przedsiębiorstwem* dużym przedsiębiorstwem*.

- Oświadczamy, iż wybranie naszej oferty jako najkorzystniejszej nie wiąże/wiąże*
się dla Zamawiającego z poniesieniem żadnych dodatkowych kosztów podwyższających cenę oferty, 
w szczególności wynikających z powstania obowiązku podatkowego, po stronie Zamawiającego ……………………………………………

- W 	razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych 
w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Osobami uprawnionymi do reprezentowania firmy, które będą podpisywać umowę są:

…………………………………………………                                                 …………………………..………………………………                       stanowisko                                                                                              imię i nazwisko

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 
w  art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.” ***

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

*  - niepotrzebne skreślić

..............................................................................

imię  i  nazwisko  podpis  uprawnionego       
                                                                                                 przedstawiciela  oferenta

Załącznik nr 3

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [226], data [22/11/2021], strona [594468-2021-PL],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [2][0][2][1]/S [2][2][6]–[5][9][4][4][6][8]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa] |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | [Dostawa implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów ortopedycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie -Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II] |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | [ SWZ Nr 12/11/2021] |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku, gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu

zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

## Załącznik nr 4

(pieczęć adresowa  firmy Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT DOSTAW

Niniejszym oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat, podmiot, który reprezentuje 
w niniejszym postępowaniu zrealizował/realizuje wymienione w tabeli dostawy/usługi, o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia określonym w SWZ.

Wymagane informacje należy podać za okres ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

| Lp. | Nazwa Zamawiającego u którego wykonano lub wykonuje się zamówienie | Adres Zamawiającego | Terminy realizacji zamówienia | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu dokumenty / referencje / potwierdzające należyte wykonanie/wykonywanie wyszczególnionych wyżej zamówień

Miejsce i data ...........................................................

........................................................................

Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli                            Wykonawcy   upoważnionych do jego reprezentowania

Załącznik Nr 5

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta we Włoszczowie w dniu ………………….. roku pomiędzy:

1. Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitalem Powiatowym im Jana Pawła II, 
ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa; wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000057160, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295, reprezentowanym przez:

Dyrektora ZOZ Włoszczowa -  ……………….

przy kontrasygnacie p.o. Głównego Księgowego -  ………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

2. „…………………………………………………………………………..

………………………………………………………

………………………………………………………,

o następującej treści:

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2021, poz. 1129 ze zm.).

Strony Umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa do Zamawiającego wraz z rozładunkiem implantów (dalej: towar) (pakiety nr………………….) i bezpłatne użyczenie, do czasu zużycia wszystkich implantów zamówionych w ramach realizacji niniejszej umowy, stosownego dla poszczególnych pakietów instrumentarium w ilościach i w cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, przy czym Zamawiający zastrzega, że jest to ilość szacunkowa i może się zmniejszyć w zależności od jego potrzeb.

- Zamawiający będzie nieodpłatnie przechowywał wyroby ortopedyczne określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Miejscem przechowywania będzie magazynek ortopedyczny na Bloku Operacyjnym. Wyroby ortopedyczne przechowywane nieodpłatnie u Zamawiającego, będą własnością Wykonawcy do momentu zużycia w procesie leczniczym (zaimplantowania) przez Zamawiającego. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wyroby medyczne od momentu ich dostawy przez Wykonawcę do magazynku.

- W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnie niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego (co najmniej jedno szkolenie), przy czym szkolenia takie obejmują minimum dwóch lekarzy i cztery instrumentariuszki wskazane przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem treści ust. 6.  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o konieczności przeprowadzenia kolejnych szkoleń oraz liczbie ich uczestników. Termin szkoleń zostanie ustalony przez Strony, a w przypadku niemożności ustalenia terminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo jednostronnego jego wyznaczenia.

- Szkolenia przeprowadzone będą przez lekarza lub innego specjalistę dającego podstawę prawidłowego i profesjonalnego przeszkolenia i obejmować będą zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

- Szkolenia odbędą się w terminie sześciu miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.

- Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel 
z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać 
w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

- Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

- Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę.

- Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 
i zawierającym:

- nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,

-  datę i miejsce ich przeprowadzenia,

- imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,

- imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,

- czas trwania poszczególnych szkoleń.

§ 2

Wartość Umowy

- Całkowita wartość niniejszej Umowy nie może być wyższa niż ………….. złotych netto (słownie: ……………………………………….. ) plus podatek VAT w należnej wysokości, co daje wartość brutto:……………..złotych (słownie:…………………………………………….). Ostateczna wartość Umowy uzależniona będzie od wielkości dokonanych przez Zamawiającego zakupów 
i w związku z tym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego 
w przypadku, gdy wartość ta będzie niższa niż całkowita wartość Umowy.

- Towar, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, dostarczany będzie po cenach określonych 
w Załączniku nr 1.

- Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, podatków, opłat celnych.

- Wykonawca gwarantuje, że cena nie ulegnie zmianie przez okres związania umową. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zamiennika występującego w formularzu ofertowym, 
w przypadku jego braku na rynku, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie będzie mogła być wyższa niż cena zamienionego asortymentu określona w załączniku nr 1 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że ewentualna zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a także ewentualna zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zmniejszenia ilości zamówienia, przy czym 30% przedmiotu zamówienia jest gwarantowany do realizacji.

§ 3

Dostawa

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego.

- Zamówienia będą składane faksem, mailem lub pisemnie przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego: Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej lek. med. Adam Bargieł tel: 41 38 83 832 faks : 41 38 83 877, e-mail: zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl Zamówienia kierowane będą na nr fax.: ………, lub adres mailowy: …………. lub adres Wykonawcy ……………………………… a reklamacje także na numer telefonu: ………………..

- Zamówiony towar będzie dostarczany do Zamawiającego w terminie ……………………………. godzin od momentu złożenia zamówienia w godz. od 7:00 do 14:00. od poniedziałku do piątku.

- Wszystkie dostawy odbywały się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku dostarczonego towaru loco Blok Operacyjny.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar o parametrach zgodnych 
z obowiązującymi przepisami oraz złożona ofertą.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać:

  - towar o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych, jak 
i o odpowiednim terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów, ale nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia dostawy;

  - dokumenty dopuszczające zamówiony towar do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia oraz aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu - na każde żądanie Zamawiającego 
w terminie 2 dni roboczych.

- Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości. Na fakturze lub dokumencie WZ wskazana musi być seria, a w przypadku wyrobów sterylnych również data ważności.

- Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się 
w opakowaniu, kody zgodne z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, w tym ujawnienia wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę faksem lub mailem 
i dodatkowo pisemnie, na numery wskazane w § 3 ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad 
w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego. Termin rozpoczyna bieg od dnia otrzymania faksu, który to fakt Wykonawca niezwłocznie potwierdzi Zamawiającemu.

- W przypadku dostarczenia towarów niezamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt.

- W przypadku niedostarczenia towaru, określonego w umowie, w wymaganym terminie i pożądanej jakości, co spowoduje konieczność dokonania zakupu asortymentu lub zamiennika asortymentu określonego w umowie u innego kontrahenta, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie dokonanego zakupu.

- W ramach kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający może dokonywać zakupów produktów ponad ilości wskazane w załączniku Nr 1 do Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty w cenach określonych w załączniku Nr 1 do Umowy. Postanowień § 7 ust. 2 nie stosuje się.

§ 4

Forma płatności

- Za dostarczony produkt Wykonawca będzie wystawiał faktury z terminem płatności 60 dni liczonych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za produkty. Na fakturze oraz dokumencie WZ musi być wskazany numer zamówienia, numer umowy i wnioskodawca. 
W przypadku implantów składanych do depozytu lub dostarczanych każdorazowo do zabiegu faktura dokumentująca dokonaną sprzedaż będzie wystawiana w oparciu o protokół zużycia implantów przygotowany i zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że rozliczenia za dostarczony towar odbywać się będą na podstawie faktur częściowych, określających ilość dostarczonych produktów, wystawianych nie częściej niż jeden raz w tygodniu.

- Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze z zastrzeżeniem zastosowania mechanizmu podzielonej płatności polegającym na tym, że:

    - zapłaty kwoty odpowiadającej całości kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;

    - zapłata całości kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

- Za dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. W przypadku odmowy Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w terminie 3 dni roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy.

- W przypadku zaległości w zapłacie faktury Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki 
w wysokości ustawowej.

- W przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego i naliczenia odsetek przez Wykonawcę, zaliczenie spłat dokonywanych przez Zamawiającego będzie następowało w pierwszej kolejności na należność główną, a po jej zaspokojeniu na należności uboczne (odsetki) – chyba że Zamawiający wskaże inaczej.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa 
w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia 
z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.

- Naruszenie zakazu określonego w ust. 8 i 9, skutkować będzie dla Wykonawcy obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości scedowanego/spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

§ 5

Kary umowne

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy 
z jakiegokolwiek tytułu wskazanego postanowieniami niniejszej umowy, może zostać złożone przez Zamawiającego w terminie wskazanym w §7 ust 7 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,1 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 3 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niedokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,1 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 11 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zwłoki w przeprowadzeniu szkolenia personelu medycznego zamawiającego w wysokości 0,2 % wartości brutto określonej 
w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 1 ust. 3 lub ust. 5 umowy.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami k.c.

- Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.

- Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Postanowienia dotyczące kar umownych i odszkodowania pozostają w mocy również w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron.

- Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.

- Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 30 % wartości brutto umowy.

§ 6

Ochrona danych osobowych

- Strony przekazują sobie wzajemnie dane osobowe przedstawicieli Stron w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Udostępnione dane osobowe obejmują wyłącznie: imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, fax).

- W stosunku do ww. danych osobowych Strony działają w zgodzie z obowiązkami nałożonymi na nie odpowiednio przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO 
i lokalne regulacje wydane na podstawie RODO.

- Strony zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym. Stopień ochrony danych osobowych powinien być odpowiedni w stosunku do stopnia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w razie ich nieuprawnionego ujawnienia, przejęcia, przetwarzania, zmieniania, utraty albo zniszczenia.

§7

Postanowienia końcowe

- Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w trybie i na zasadach określonych w art. 456 „PZP".

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają do swej ważności formy pisemnej (aneks).

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku: zmiany statusu prawnego Zamawiającego, ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych, zmian organizacyjnych u Zamawiającego, rozwiązanie zawartej Umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem Stron lub w drodze miesięcznego jej wypowiedzenia.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej Umowy w postępowaniu procesowym, poprzedzone będzie postępowaniem pojednawczym wskazanym w art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego.

- Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy, Strony zgodnie poddają – po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 5 powyżej - pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia ……………. roku.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze Stron.

Załącznik Nr 1

- zestawienie cenowe i asortymentowe pakietów wygranych przez Wykonawcę.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA

Załącznik nr 6 do SWZ

„Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej”

W związku z udziałem w postępowaniu pn. ……………………………… jako Wykonawca ubiegający się 
o udzielenie zamówienia ………………………………………………………………………. (nazwa Wykonawcy) oświadczam, że:

- nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę;

- przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z następującym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, tj.:1

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy, który przynależy do tej samej grupy kapitałowej i złożył odrębną ofertę)

Jednocześnie w celu wykazania braku podstawy wykluczenia składam dokumenty/informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od Wykonawcy wskazanego w pkt 2 powyżej.

Załącznik nr 7 do SWZ

„Oświadczenie dot. aktualności informacji zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia”

W związku z udziałem w postępowaniu pn. …………………………………………………jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia ………………………………………………………………………. nazwa Wykonawcy) oświadczam, że informacje zawarte w złożonym wraz z ofertą Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, w zakresie potwierdzającym brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 ustawy pozostają aktualne.

Załącznik nr 8 do SWZ

„Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia”

Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- ………………………………………………………………………………….. (nazwa i adres Wykonawcy)

- ………………………………………………………………………………….. (nazwa i adres Wykonawcy)

- ………………………………………………………………………………….. (nazwa i adres Wykonawcy)

w postępowaniu pn. ………………………………………….. oświadczamy, że:

- warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale XI.I  ust. 1 lit c SWZ spełnia: ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(wskazanie danych Wykonawcy spełniającego warunek)

Oświadczamy, że wskazany powyżej Wykonawca wykona dostawy, do których spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale XI.I  ust. 1 lit d SWZ jest wymagane, tj. zakres przedmiotowy określony w przedmiocie zamówienia.

- warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale XI.I  ust. 1 lit d SWZ spełnia: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(wskazanie danych Wykonawcy spełniającego warunek)

Oświadczamy, że wskazany powyżej Wykonawca wykona dostawy, do których spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale XI.I  ust. 1 lit d SWZ jest wymagane, tj. zakres przedmiotowy określony w przedmiocie zamówienia.

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

niepotrzebne skreślić lub usunąć

w przypadku złożenia oświadczenia w pkt 2 należy przedłożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty lub przedstawić informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od Wykonawcy przynależącego do tej samej grupy kapitałowej