  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZI. 271.8.2023.ZP - 3 Węgliniec 24.03.2023r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1**

**Dotyczy:** „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Ruszowie”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.

PYTANIE NR 1

Czy Inwestor posiada badania geologiczne terenu przewidzianego pod zabudowę ciągu technologicznego projektowanej oczyszczalni ścieków ? - jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie tych badań na stronie internetowej Inwestora.

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE NR 2

Czy w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych, Inwestor przewiduje dopłatę dla Wykonawcy za obniżenie poziomu wód gruntowych ?

ODPOWIEDŹ

Nie

PYTANIE NR 3

Czy w przypadku niekorzystnych warunków gruntowych, Inwestor przewiduje możliwość zmiany usytuowania elementów oczyszczalni, przy założeniu że zmiany będą w obrębie wskazanej działki.

ODPOWIEDŹ

Nie

PYTANIE NR 4

W ramach odpowiedzi na zadane pytania na etapie I-wszego postępowania przetargowego, Inwestor zamieścił na swojej stronie rysunek Nr. 6. Na rysunku tym pokazano między innymi profil istniejącej pompowni ścieków sanitarnych. Rzędna dna pompowni wynosi: 144,50; rzędna środka dolotowego przewodu grawitacyjnego wynosi: 146,30; rzędna dna komory z sitem kanałowym wynosi: 143,73 – prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie projektowanych poziomów zabudowy poszczególnych elementów.

ODPOWIEDŹ

Patrz dokumentacja w załączeniu

PYTANIE NR 5

Prosimy o zamieszczenie na stronie Inwestora dokumentacji wraz z opisem, z którego wynikałby projektowany zakres robót elektrycznych.

ODPOWIEDŹ

Patrz dokumentacja w załączeniu

PYTANIE NR 6

W ramach udzielonych odpowiedzi na zadane pytania na etapie I-wszego postępowania przetargowego, dotyczące przebudowy pompowni ścieków sanitarnych, Inwestor udzielił odpowiedzi, z której wynika praktyczna przebudowa całej pompowni – prosimy o potwierdzenie. Czy w związku z określonym zakresem przebudowy pompowni Inwestor przewiduje przebudowę szafy sterowniczej pompowni i w jakim zakresie ?

ODPOWIEDŹ

Patrz dokumentacja w załączeniu

PYTANIE NR 7

Prosimy o informację, w jakiej odległości od oczyszczalni Zamawiający przewiduje miejsce do składowania gruntów z wykopów.

ODPOWIEDŹ

Do 1 km

PYTANIE NR 8

Prosimy o informację, na jakiej rzędnej posadowiona jest istniejąca oczyszczalnia.

ODPOWIEDŹ

Patrz dokumentacja w załączeniu

PYTANIE NR 9

Kształt ogrodzenia i zakres rozbiórek na rysunkach nr 6 i nr 2 różnią się od siebie. Prosimy o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ

Patrz dokumentacja w załączeniu

PYTANIE NR 10

Proszę o zamieszczenie na stronie Inwestora aktualnej dokumentacji posadowienia istniejącego układu, gdyż wykopy pod projektowany układ mogą naruszyć stateczność posadowienia istniejących obiektów.

ODPOWIEDŹ

Patrz dokumentacja w załączeniu