Drezdenko 11.05.2021r.

# Znak sprawy: RI.271.1.3.2021

Wyjaśnienie nr 4 treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa monitoringu w Drezdenku

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania:

- Jakie minimalne parametry i cechy wymaga Zamawiający dotyczące jednego nowego słupa który ma zostać dostarczony i zamontowany na skwerze ul. Kościuszki / Stary Rynek?

- Ponieważ system monitoringu ma być podzielony na 2 strefy, tzn. "Park Kultur Świata" i " Centrum miasta" z różnymi terminami realizacji, czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza odbiór etapowy/częściowy?

- Uprzejmie proszę o udostępnienie istniejącej dokumentacji powykonawczej lub udzielenie informacji w jaki sposób są zasilane, w jaki sposób jest rozwiązana sprawa transmisji obrazów video z istniejących kamer w Parku Kultur Świata do serwerowni w UM w Drezdenku? Uprzejmie proszę również o informację o użytym sposobie zasilenia kamer oraz osprzęcie aktywnym typu konwertery, switche, wkładki światłowodowe itp. na drodze transmisji od kamer do serwerowni w UM w Drezdenku?

- Ze względu na krótki czas na przygotowanie oferty oraz złożoność inwestycji zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Odpowiedzi na pytania:

- Ponieważ zdanie będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz słup będzie montowany w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków zamawiający nie określa parametrów słupa. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić rozwiązania projektowe, w tym rodzaj słupa z konserwatorem zabytków. Na tym etapie Zamawiający nie ma wiedzy jakie rozwiązania zaakceptuje konserwator zabytków.

- Tak, Zamawiający dopuszcza odbiór częściowy.

- Kamery są zainstalowane na słupach do których jest doprowadzone zasilanie 230 V. Obecnie transmisja z kamer jest zapisywana na rejestratorze, który znajduje się w szafie teletechnicznej w Parku Kultur Świata.

Wszystkie obecnie używane urządzenia w Parku Kultur Świata są do demontażu. Wykorzystane zostanie tylko okablowanie które jest doprowadzone do słupów.

W szafie teletechnicznej w Parku Kultur Świata i serwerowni UM w Drezdenku są zamontowane przełącznice światłowodowe  panelowe typu PS 19’’/1U-24xSC/APC wyposażone w adaptery SC/APC. Rozwiązania techniczne transmisji danych pomiędzy szafką teletechniczną znajdującą się w Parku Kultur Świata a UM w Drezdenku leżą po stronie wykonawcy.

- Zamawiający pozostawia termin składania ofert bez zmian.

Zastępca Burmistrza

Mateusz Grzymałowski