Pruszcz Gdański, dnia 05.04.2023 r.

Znak sprawy:	ZP.271.8.2023 /15

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 23.03.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00148010/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na robotę budowlaną  pn.: „Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ulicy Żuławskiej 
w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.382.000,00 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  1

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia treści SWZ,

- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ), wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

Zamawiający przekazuje treść wniosków (zapytań) o wyjaśnienie treści SWZ na które jeszcze nie udzielił odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść wyjaśnień 
w odpowiedzi na zapytania do treści SWZ zostanie przekazana i udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w najbliższym czasie.

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiający wymaga montażu kompensatorów mocy biernej i sterowania microBLUE?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż rezygnuje z montażu szafki sterowniczej określonej 
w dokumentacji projektowej.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia erratę nr 2 do projektu budowlanego. Plik w formacie PDF: 8_23 SWZ Tom II DP - Errata nr 2.pdf

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót. Plik 
w formacie PDF: 8_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY1.pdf

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiający dopuszcza pozostawienie rezerwy na w/w/ urządzenia?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż rezygnuje z montażu szafki sterowniczej określonej 
w dokumentacji projektowej.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia erratę nr 2 do projektu budowlanego. Plik w formacie PDF: 8_23 SWZ Tom II DP - Errata nr 2.pdf

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót. Plik 
w formacie PDF: 8_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY1.pdf

- Zmiany treści SWZ:

Działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wobec obowiązku zapewnienia Wykonawcom czasu na przygotowanie ofert odpowiadających treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) Zamawiający zmienia treść Tomu I. SWZ 
– Instrukcja dla Wykonawców (dalej: IDW) w ten sposób, że w Rozdziale 16 IDW „Sposób składania ofert, miejsce oraz termin składania otwarcia ofert” pkt 16.1. i pkt 16.3. otrzymują brzmienie:

16.1. Termin składania ofert: 12.04.2023r. godz. 08:30

16.3. Termin otwarcia ofert: w dniu 12.04.2023 r. o godz. 09:00

Zamawiający zmienia treść Rozdział 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ SWZ Tom I IDW, który otrzymuje brzmienie:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa z dniem 11.05.2023 r. (zgodnie z art. 307 ust. 1 Pzp).

- Załączniki:

- Plik w formacie PDF: 8_23 SWZ Tom II DP - Errata nr 2.pdf

- Plik w formacie PDF: 8_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY1.pdf

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2023 r.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).