1.1	Rurka Biesalskiego tracheostomijna foniatryczna
Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE	Wypełnia oferent	
1	Jednorazowa, sterylna. 	TAK		
2	Rurka tracheostomijna umożliwiająca mówienie chorym z tracheostomią.	TAK		
3	Z otworami fenestracyjnymi, bez mankietu, zapewniająca swobodę użycia kaniuli wewnętrznej pozwalając w razie potrzeby na oddychanie poprzez górne drogi oddechowe. 	TAK		
4	W zestawie: kaniula wewnętrzna jednorazowego użytku ze zintegrowanym złączem zatrzaskowym 15 mm, do szybkiej i bezpiecznej wymiany po jednokrotnym użyciu; obturator o gładkim, zaokrąglonym zakończeniu dla ułatwienia wprowadzania; zatyczka dekaniulacyjna jednorazowego użytku zamykająca bliższy koniec rurki, umożliwiając pacjentowi oddychanie przez otwory fenestracyjne i górne drogi oddechowe.	TAK		
5	W rozmiarach i długościach: 6,0 – śr. wew. 6,4mm, 8,0 – śr. wew. 7,6mm, 10,0 – śr. wew. 8,9mm.	TAK		
6	Opakowanie jednostkowe kartonik opisany: nazwa, rozmiar, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności.	TAK		
7	Wielkość opakowania zbiorczego maksymalnie 5 sztuk.	TAK		
8	Wymagane próbki: 2 szt.8,0.	Załączyć		

1.2 Rurka dooskrzelowa typu Carlens
Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE	Wypełnia oferent	
1	Jednorazowa, sterylna.	TAK		
2	Lewa z mankietem tchawiczym z poliuretanu, dwuświatłowa z zestawem łączników.	TAK		
3	Znaczniki RTG na zakończeniu dystalnym rurki, ponad mankietem dooskrzelowym z PCV a także przy wejściu do tchawicy ułatwiające i weryfikujące położenie rurki. 	TAK		
4	W zestawie dwa cewniki do odsysania oraz złączka Y wraz z zestawem złączy.	TAK		
5	Baloniki kontrolne oraz dreny łączące z rurką oraz zestaw złączy zgodne z kolorem danego mankietu. 	TAK		
6	Położenie mankietu zapisane na baloniku kontrolnym.	TAK		
7	Wymagane rozmiary: 35, 37, 39, 41 Fr.	TAK		
8	Opakowanie zewnętrzne kartonowe zawierające następujące informacje: producent, nazwa, nr katalogowy, nr serii, data ważności. 	TAK		
9	Możliwość zakupu na sztuki.	TAK		
10	Wymagane próbki:  2 szt.37 Fr	Załączyć		

1.3 Rurka intubacyjna bez mankietu
Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE	Wypełnia oferent	
1	Jednorazowa, sterylna. 	TAK		
2	Bez mankietu, przeźroczysta.	TAK		
3	W rozmiarach i długościach: 2,5 – 140-150mm; 3,0 – 160-170mm; 3,5 – 180-190mm; 4,0 – 200-210mm. Rozmiar podany na rurce.	TAK		
4	Wykonana z medycznego PVC zapewniającego łatwe wprowadzenie rurki oraz idealne dopasowanie się do dróg oddechowych (rurka atraumatyczna, elastyczna, nie za sztywna). 	TAK		
5	Gładkie ścianki dla ułatwienia intubacji i odsysania.	TAK		
6	Z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie z otworem Murphiego.	TAK		
7	Produkt nie zawierający DEHP.                                  	TAK		
8	Otwór Murphiego.	TAK		
9	Ciągła linia znacznika RTG.	TAK		
10	Z minimum trzema oznaczeniami głębokości w dystalnej części rurki. 	TAK		
11	Skalowana jednostronnie co 1 cm.	TAK		
12	Do intubacji przez nos i usta.	TAK		
13	Opakowanie jednostkowe folia-papier. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, rozmiar, producent, nr serii, nr katalogowy, data ważności.	TAK		
14	Rurki pakowane w kartoniki maksymalnie po 10 sztuk. Kartonik musi zawierać następujące informacje: nazwa, rozmiar, producent, nr serii, nr katalogowy, data ważności, liczba sztuk. 	TAK		
15	Wymagane próbki: 2 szt. 3,0	załączyć		

1.4 i 1.4.A Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym
Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE	Wypełnia oferent	
1	Jednorazowa, sterylna. 	TAK		
2	Z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PCV z otworem Murphy'ego, przeźroczysta.	TAK		
3	Wyprofilowana w kształcie łuku.	TAK		
4	W rozmiarach i długościach: 3,0 – 160-170mm, 3,5 – 180-190mm, 4,0 – 200-210mm, 4,5 – 220-230mm; 5,0 – 240-250mm; 5,5 – 270-280mm; 6,0 – 280-290mm; 6,5 – 290-300mm; 7,0 300– 320mm; 7,5 – 310-330mm; 8,0 – 320-340mm; 8,5 – 330-350mm; 9,0 – 330-350mm; 9,5 -330-350mm; 10,0 –330- 350mm. Rozmiar podany na rurce.	TAK		
5	Wykonana z medycznego PCV zapewniającego łatwe wprowadzenie rurki oraz idealne dopasowanie się do dróg oddechowych (rurka atraumatyczna, elastyczna, nie za sztywna).	TAK		
6	Krzywizna rurki pod wpływem ciepła i wilgoci nie może tracić pierwotnego profilu.	TAK		
7	Gładkie ścianki dla ułatwienia intubacji i odsysania.	TAK		
8	Mankiet niskociśnieniowy w kształcie walca odporny na uszkodzenia i temperaturę.	TAK		
9	Otwór Murphiego.	TAK		
10	Nitka kontrastująca RTG na całej długości rurki.	TAK		
11	Minimum trzy oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15mm.	TAK		
12	Dwa znaczniki głębokości w postaci pełnych ringów ponad mankietem.	TAK		
13	Brak zawartości DEHP.	TAK		
14	Balonik kontrolny w kształcie stożka w kolorze różnym od transparentnego przewodu łączącego z rurką.	TAK		
15	Skalowana jednostronnie co 1cm.	TAK		
16	Opakowanie jednostkowe folia-papier. Na opakowaniu jednostkowym: rozmiar, producent, nr serii, nr katalogowy, data ważności.	TAK		
17	Rurki pakowane w kartoniki maksymalnie po 10 sztuk. Kartonik musi zawierać następujące informacje: rozmiar, producent, nr serii, nr katalogowy, data ważności, liczba sztuk. 	TAK		
18	Wymagane próbki: 3 szt.7,5.	Załączyć		

	1.5 Rurka intubacyjna zbrojona
Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE	Wypełnia oferent	
1	Jednorazowa, sterylna. 	TAK		
2	Z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca.	TAK		
3	W rozmiarach i długościach: 6,0 – 320-330mm; 6,5 – 330-340 mm, 7,0 – 340-360mm; 7,5 – 350-360mm; 8,0 -360- 370mm; 8,5 – 365-385mm; 9,0 – 370-390mm; 9,5 – 370-390mm.	TAK		
4	Zbrojenie na całej długości rurki (z wyłączeniem 1-2cm w części dolnej rurki).	TAK		
5	Rurka dobrze wyprofilowana, krzywizna rurki pod wpływem ciepła i wilgoci nie może tracić pierwotnego kształtu.	TAK		
6	Dwa znaczniki (przed mankietem) ułatwiające intubację. Oznaczenie głębokości. Zbrojenie. sterylna. Opakowanie folia-papier.	TAK		
7	Rurka atraumatyczna, odporna na zaginanie.	TAK		
8	Mankiet niskociśnieniowy w kształcie walca.	TAK		
9	Otwór Murphiego.	TAK		
10	Łącznik 15mm trwale złączony z rurką.	TAK		
11	Nitka kontrastująca RTG na całej długości rurki.	TAK		
12	Niebieski balonik kontrolny.	TAK		
13	Skalowana, co 1 cm.	TAK		
14	Opakowanie jednostkowe folia-papier. Na opakowaniu jednostkowym: rozmiar, producent, nr serii, nr katalogowy, data ważności.	TAK		
15	Rurki pakowane w kartoniki maksymalnie po 10 sztuk. Kartonik musi zawierać następujące informacje: rozmiar, producent, nr serii, nr katalogowy, data ważności, liczba sztuk. 	TAK		
16	Wymagane próbki: 3 szt.7,0 oraz 3 szt. 8,0.	Załączyć		

1.6 Rurka nosowo-gardłowa
Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE	Wypełnia oferent	
1	Jednorazowa, sterylna. 	TAK		
2	Wykonana z miękkiego tworzywa o anatomicznym kształcie.	TAK		
3	W rozmiarach: 6,5- 110-115 mm, 7,0 – 125-135 mm, 7,5 – 140-150 mm,  8,0 - 150-160 mm , 8,5 – 155-165 mm.	TAK		
4	Powierzchnia wewnętrzna wyżłobiona (ząbkowana).	TAK		
5	Powierzchnia zewnętrzna poślizgowa.	TAK		
6	Cienkościenna konstrukcja.	TAK		
7	Bez zawartości lateksu.	TAK		
8	Opakowanie jednostkowe kartonik opisany: nazwa, rozmiar, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności.	TAK		
9	Wielkość opakowania zbiorczego maksymalnie 5 sztuk.	TAK		
10	Wymagane próbki: 2 szt.7,0.	Załączyć		

1.7 Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym
Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE	Wypełnia oferent	
1	Jednorazowa, sterylna. 	TAK		
2	W rozmiarach i długościach: 7,0 – 65-75mm; 8,0 – 75-85mm; 9,0 – 85-90mm, 10,0 – 95-100mm.	TAK		
3	Wykonana z termowrażliwego PVC.	TAK		
4	Rurka dobrze wyprofilowana, krzywizna rurki pod wpływem ciepła i wilgoci nie może tracić pierwotnego profilu.	TAK		
5	Obrotowy transparentny łącznik 15mm.	TAK		
6	Mankiet wysokoobjętościowy niskociśnieniowy.	TAK		
7	Ze stałym transparentnym  szyldem  z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki., 	TAK		
8	Rurka atraumatyczna - eliminująca ryzyko urazów, nieuszkadzająca, elastyczna.	TAK		
9	Obturator zamykający kanał wewnętrzny rurki.	TAK		
10	Przeźroczysta ramka mocująca.	TAK		
11	Balonik kontrolny.	TAK		
12	Tasiemka i prowadnica w komplecie.	TAK		
13	Linia RTG na całej długości rurki.	TAK		
14	Rozmiar rurki podany na baloniku kontrolnym i/lub samej rurce.	TAK		
15	Opakowanie jednostkowe folia-papier. Na opakowaniu jednostkowym: rozmiar, producent, nr serii, nr katalogowy, data ważności.	TAK		
16	Rurki pakowane w kartoniki maksymalnie po 10 sztuk. Kartonik musi zawierać następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar rurki, nr katalogowy, nr serii, data ważności, liczba sztuk w kartoniku. 	TAK		
17	Wymagane próbki: 2 szt.8,0.	Załączyć		

1.8 Rurka tracheostomijna zbrojona
Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE	Wypełnia oferent	
1	Jednorazowa, sterylna. 	TAK		
2	W rozmiarach i długościach: 7,0 – 75-95mm; 8,0 – 85-95mm; 9,0 – 105-115mm.	TAK		
3	Wykonana z termowrażliwego PVC silikonowana.	TAK		
4	Mankiet niskociśnieniowy.	TAK		
5	Obturator zamykający kanał wewnętrzny rurki.	TAK		
6	Zbrojenie.	TAK		
7	Rurka dobrze wyprofilowana, krzywizna rurki pod wpływem ciepła i wilgoci nie może tracić pierwotnego profilu.	TAK		
8	Ruchoma przeźroczysta ramka mocująca o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia.	TAK		
9	Mankiet wysokoobjętościowy niskociśnieniowy z ruchomym szyldem odporny na uszkodzenia i temperaturę.	TAK		
10	Rurka atraumatyczna - eliminująca ryzyko urazów, nieuszkadzająca. 	TAK		
11	Nitka kontrastu RTG na całej długości rurki.	TAK		
12	Przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki.	TAK		
13	Rozmiar rurki podany na baloniku kontrolnym i/lub samej rurce.	TAK		
14	Oznaczenie głębokości na korpusie rurki.	TAK		
15	W komplecie tasiemka oraz prowadnica.	TAK		
16	Opakowanie jednostkowe folia-papier. Na opakowaniu jednostkowym: rozmiar, producent, nr serii, nr katalogowy, data ważności.	TAK		
17	Rurki pakowane w kartoniki maksymalnie po 5 sztuk. Kartonik musi zawierać następujące informacje: rozmiar, producent, nr serii, nr katalogowy, data ważności, liczba sztuk.	TAK		
18	Wymagane próbki: 2 szt. 8,0.	Załączyć		

1.9 i 1.9A Rurka ustno-gardłowa
Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE	Wypełnia oferent	
1	Jednorazowa, sterylna. 	TAK		
2	W rozmiarach: 00CH, 0CH, 1CH, 2CH, 3CH, 4CH, 5CH, 6CH.	TAK		
3	Wykonana z przeźroczystego tworzywa PVC nie zawierającego lateksu.	TAK		
4	Umożliwiająca odsysanie przez wprowadzenie cewnika do odsysania.	TAK		
5	Kodowana kolorystycznie.	TAK		
6	Gładko zaokrąglone krawędzie.	TAK		
7	Rurki muszą zapewniać drożność dróg oddechowych i nie mogą się załamywać - muszą posiadać odpowiednią do tego sztywność.	TAK		
8	Po użyciu nie mogą tracić drożności (blokada przeciw zagryzieniu).	TAK		
9	Pakowana pojedynczo opisana: nazwa, rozmiar, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności.	TAK		
10	Opakowanie zbiorcze kartonik z maksymalną liczbą 50 rurek opisany: producent, nazwa, rozmiar, nr katalogowy, nr serii, data ważności, liczba sztuk w kartoniku. 	TAK		
11	Wymagane próbki: 2 szt. 3CH.	Załączyć		

2.1 Worek laparoskopowy
Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE	Wypełnia oferent	
1	Jednorazowego użytku, sterylny worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów.	TAK		
2	Poliuretanowy z samorozprężalną obręczą z pamięcią kształtu, umożliwiającą ponowne otwarcie worka, przymocowaną na stałe do popychaka z uchwytem pierścieniowym ułatwiającym precyzyjne manipulowanie rozwiniętym workiem i trzonem, posiadającym uchwyt nożycowy na dwa palce.	TAK		
3	Dostępne dwa rozmiary: 8,5cm i 18,8cm (+/-0,5cm), średnica trzpienia 10mm, pojemność 200ml; 11,5cm i 20,8cm (+/-0,5cm), średnica trzpienia 12mm, pojemność 500ml. 	TAK		
4	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne opisane: nazwa, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności.	TAK		
5	W opakowaniu zbiorczym handlowym maksymalnie 20 sztuk pojedynczo pakowanych worków.	TAK		

3.1 Ewakuator laparoskopowy
Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE	Wypełnia oferent	
1	Jednorazowego użytku, sterylny worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów.	TAK		
2	Ewakuator laparoskopowy składający się z elestycznego woreczka wyposażonego w drucik z pamięcią kształtu, ułatwiającego otwieranie wyrobu po umieszczeniu go w jamie ciała oraz zachowanie w pozycji otwartej.	TAK		
3	Woreczek umieszczony w rurce z tworzywa bez trwałego przytwierdzenia go do niej.	TAK		
4	Łatwy i bezpieczny do stosowania podczas procedur endoskopowych do wyciągania fragmentów tkanek i innych struktur takich jak: wyrostek robaczkowy, jajowody, pęcherzyk żółciowy, kamienie żółciowe, mięśniaki, jajniki i inne.	TAK		
5	Przeznaczony do użytku z trokarem o średnicy 10mm.	TAK		
6	Dostępny w dwóch rozmiarach: 200 ml oraz 400 ml	TAK		
7	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne opisane: nazwa, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności.	TAK		
8	W opakowaniu zbiorczym handlowym maksymalnie 20 sztuk pojedynczo pakowanych worków.	TAK		

4.1-6 Worki laparoskopowe
Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE	Wypełnia oferent	
1	Sterylne, jednorazowego użytku..	TAK		
2	Jednorazowego użytku, sterylny. Poliuretanowy, z podajnikiem utrzymującym worek w pozycji otwartej. Kompatybilny z trokarami 12mm (poz. 3.1 i 3.2).winno być 4,1 i 4,2	TAK		
3	Jednorazowego użytku, sterylny, worek laparoskopowy o pojemności  1500ml z widełkami utrzymującymi worek w pozycji otwartej, kompatybilny z trokarem 12mm, z odpornego na rozdarcie nylonu z powłoką poliuretanową. Ciemny szew wewnętrzny na obwodzie worka umożliwiający lokalizację położenia worka.Zawiera nieprzezroczysty marker rentgenowski. Średnica worka 110mm, długość worka 260mm. (poz. 3.3) winno być 4,3	TAK		
4	Jednorazowego użytku, sterylny. Worek laparoskopowy o pojemności  550 ml. Średnica worka 115 mm, długość worka 185 mm. Kompatybilny z trokarem 12 mm. Z odpornego na rozdarcie nylonu z powłoką poliuretanową. Ciemny szew wewnętrzny na obwodzie worka umożliwiający lokalizację położenia worka. Zawierający nieprzezroczysty marker rentgenowski. (poz. 3.4) winno być 4,4	TAK		
5	Jednorazowego użytku, sterylny, worek laparoskopowy o pojemności  550ml z widełkami utrzymującymi worek w pozycji otwartej, kompatybilny z trokarem 10mm, z odpornego na rozdarcie nylonu z powłoką poliuretanową. Ciemny szew wewnętrzny na obwodzie worka umożliwiający lokalizację położenia worka.Zawiera nieprzezroczysty marker rentgenowski. Średnica worka 85mm, długość worka 210mm. (poz. 3.5) winno być 4,5	TAK		
6	Jednorazowego użytku, sterylny. Worek laparoskopowy o pojemności 750 ml średnica worka 102 mm, długość worka 235 mm. Kompatybilny z trokarem 12 mm. Z odpornego na rozdarcie nylonu z powłoką poliuretanową. Ciemny szew wewnętrzny na obwodzie worka umożliwiający lokalizację położenia worka. Zawierający nieprzezroczysty marker rentgenowski. (poz. 3.6) winno być 4,6	TAK		
7	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne opisane: nazwa, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności.	TAK		
8	W opakowaniu zbiorczym handlowym maksymalnie 20 sztuk pojedynczo pakowanych worków.	TAK		

5 Sondy do tonometru
Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE	Wypełnia oferent	
1	Sterylne, jednorazowego użytku..	TAK		
2	Sonda do tonometru bezdotykowego Icare typ TA01i, TA011, TA022.	TAK		
3	Materiał sondy materiał medyczny. 	TAK		
4	Sprawdzony w zakresie biokompatybilności.	TAK