ARTUKUŁY BUDOWLANE

- GŁADŻ SZPACHLOWA "FRANSPOL EXTRA GS-2” biała - nakładanie ręczne i maszynowe, plastyczna w nakładaniu, łatwa w rozprowadzaniu, wygładzaniu i szlifowaniu, poj.20kg

- ZAPRAWA TYNKARSKA KNAUF MP-75 wysoka elastyczność, - wysoka wydajność robót,  łatwość rozprowadzania i zacierania, poj.30kg.

- CEMENT PORTLANDZKI POPIOŁOWY poj.25kg

- KLEJ „GLAZURNIK” MAPEI cementowa zaprawa klejąca do płytek ceramicznych, mrozo- i wodoodporna, klej jest przeznaczony do klejenia płytek ceramicznych na zewnątrz i wewnątrz budynku, na posadzkach, ścianach i sufitach poj.25kg

- Zaprawa KLEJOWA „KERABOND TE" Mapei może być używana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, przeznaczona jest na podłoża cementowe, betonowe, gipsowe, które są stabilne, nośne i chłonne, warstwa do 5 mm klasa C1T, do mocowania płytek ceramicznych, też grysowych, betonowych, z kamienia naturalnego, do podłóg ogrzewanych, poj.25kg

- ATLAS FUGA WĄSKA SZARA „035" jest to zaprawa do spoinowania o wyjątkowej recepturze, zawierającej odpowiednio przygotowane mieszanki cementów, waga 5kg

- PŁYTKA ŚCIENNA TANIA GRYS płytka ceramiczna szkliwiona przeznaczona jest do wykładania ścian wewnątrz budynków, format 25x33,3cm, grubość 8mm, gatunek I,opakowanie=12szt.

- GRES URAL „SÓL-PIEPRZ” płytka podłogowa format 30x30cm, grubość 7,2mm, poślizg R10, gatunek I, producent „Paradyż”

- EMALIA OLEJNO-FTALOWA SUPERMAL BIAŁY POŁYSK ŚNIEŻKA  to farba przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni z drewna, wyrobów drewnopochodnych, tynków i stalowych elementów, używanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Powłoka uzyskana z jej pomocą jest odporna na działanie czynników atmosferycznych, uszkodzenia mechaniczne, poj.10l

- EMALIA OLEJNO-FTALOWA SUPERMAL BIAŁY POŁYSK ŚNIEŻKA to farba przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni z drewna, wyrobów drewnopochodnych, tynków i stalowych elementów, używanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Powłoka uzyskana z jej pomocą jest odporna na działanie czynników atmosferycznych, uszkodzenia mechaniczne, poj.0,9l

- FARBA EMULSYJNA BIAŁA „JEDYNKA” opakowanie: 10L, wydajność: do 9m2  (przy jednokrotnym malowaniu sposób nakładania: pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny, kolor: biały, stopień połysku: matowy, rozcieńczalnik: woda, Ilość warstw: 2-3

- FARBA SUPER AKRYL BIAŁA NOBILES to nowoczesna akrylowa farba do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Dzięki unikalnej formule doskonale pokrywa tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe i gipsowe oraz płyty kartonowo-gipsowe tworząc matową powłokę, odporną na zmywanie, poj.10l

- GRUNT AKRYLOWY ”CERAPOL” preparat stosować można wewnątrz i na zewnątrz, służy do gruntowania podłoży betonowych, cementowych, gipsowych itp., poj.5l

- UNIGRUNT „ATLAS”- zużycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m2, rozpoczęcie prac po 2 h, możliwość rozcieńczania wodą,poj.5l

- FOLIA W PŁYNIE „QSEAL” tworzy bezspoinową szczelną i elastyczną powłokę hydroizolacyjną wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz charakteryzuje się znakomitą przyczepnością do powierzchni: tynków gipsowych, cementowych, cementowo wapiennych, płyt kartonowo-gipsowych, podłoży betonowych, jastrychów, poj.7 kg

- PIANA MONTAŻOWA PISTOLETOWA niskoprężna pianka montażowa, pojemność: 750 ml, temperatura pracy (w °C): Od +5 °C do +30 °C, czas schnięcia (w min.): 40min.

- PIANA MONTAŻOWA WĘŻYK niskoprężna pianka montażowa, pojemność: 750 ml, temperatura pracy (w °C): Od +5 °C do +30 °C, czas schnięcia (w min.): 40min.

- SILIKON UNIWERSALNY silikon uniwersalny jest wszechstronnym, trwale elastycznym uszczelniaczem o kwaśnym (octanowym) systemie utwardzania, może być stosowany do podłoży gładkich i porowatych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.poj.280ml, kolor-biały, bezbarwny

- BLOCZEK SILIKATOWY SILKA E12 kl. 15 długość [mm]-333,szerokość [mm]-120, grubość [mm]-200,średnia wydajność z palety [m2]-9, Ilość sztuk na palecie-90szt., Ilość sztuk na m2-15szt., producent- Xella

- ZAPRAWA KLEJOWA SOLBET zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego 0.1 jest przygotowana w postaci suchej mieszanki spoiw hydraulicznych, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiających parametry techniczne i właściwości robocze. Zaprawa jest mrozo i wodoodporna. Zapobiega powstawaniu mostków termicznych w miejscu spoin między elementami murowanymi, poj.-25kg.

- ZAPRAWA WYRÓWNUJACA NIVOPLAN PLUS grubość warstwy: 3 - 50 mm, do wyrównywania powierzchni pionowych i poziomych wewnątrz i na zewnątrz, mrozo i wodoodporna, waga 25kg, producent- MAPEI

- FOLIA MALARSKA GRUBA produkt nie przepuszcza farby oraz wilgoci, powierzchnia:  4 x 5 = 20 m², grubość: 0,033 mm

- AKRYL plastyczno-elastyczny uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowych, doskonała przyczepność do wszelkich podłoży stosowanych w budownictwie, łatwa obróbka, duża trwałość barwy, daje się malować po utwardzeniu, stosowany wewnątrz budynków.poj.300ml, kolor-biały

- ŚRODEK PRZECIWKO PLEŚNI I GRZYBOM”SAVO” bardzo skuteczny środek dezynfekcyjny do likwidacji pleśni, glonów i grzybów, odpowiedni do zastosowania na drewno, tynki i malowane ściany zewnętrznych i wnętrz. Środek ma działanie natychmiastowe, opj.-500ml

- PROFIL ŚCIENNY UD30/400 przeznaczone są do montażu sufitów podwieszanych jako element krańcowy wzdłuż ścian i słupów. grubość: 0,5 mm, szerokość: 30 mm, długość: 4000 mm, wysokość: 27 mm