Załącznik nr 1 do SWZ – formularz asortymentowo – cenowy dla pakietów nr 1 – 11

| Pakiet 1 Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu ABI PRISM i FAST 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | asortyment | zamawiana ilość | numer katalogowy | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto |  | vat % | wartość brutto |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 [9*10] |  | 12 | 13[11*12+11] |  |
| 1 | Kit do przeprowadzania odwrotnej transkrypcji z inhibitorem RNAse Kit do przeprowadzania reakcji odwrotnej transkrypcji: - zawiera wszystkie potrzebne komponenty do konwersji RNA w cDNA (10x RTRandom Primers, 10xRT Buffer, 25x dNTP Mix, MultiScribe Reverse Transcriptase, RNase Inhibitor), - objętość prowadzonej reakcji to 20µl, - wystarczający do przeprowadzenia 500-1000 reakcji. | 12000 rekacji |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 500-1000 reakcji |  |  |  | - zł |  |  | - zł |  |
| 2 | Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe typu Fast Mikropłytki reakcyjne MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne: - z 96 dołkami o pojemności 0,1 ml, - optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, - kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku posiadanego termocyklera 7500 Fast, - spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA technika PCR, - kolekcjonowane fabrycznie, po 200 sztuk w opakowaniu. | 1000 szt. |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 100-200 szt. |  |  |  | - zł |  |  | - zł |  |
| 3 | Nakrywki optyczne do mikropłytek reakcyjnych 96 -dołkowych Nakrywki MicroAmp Optical Adhesive Film lub równoważne: - znajdujące zastosowanie do ilościowego oznaczania DNA techniką real time PCR, z wykorzystaniem będących na wyposażeniu aparatów 7500 Fast oraz 7000, - kompatybilne rozmiarowo do optycznych 96-dołkowych mikropłytek reakcyjnych, - wykonane z cienkiej, przezroczystej folii, zapewniającej optyczne i szczelne nakrycie mikropłytek reakcyjnych | 700 szt. |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 50-100 szt. |  |  |  | - zł |  |  | - zł |  |
| 4 | Kit kalibracyjny do aparatu 7500 FAST Kit do kalibracji aparatu ABI 7500 Fast dla barwników ROX, FAM, TAMRA, VIC: - umożliwiający skalibrowanie aparatu także na barwniki: SYBR Green, NED, JOE, - składający się z 9 płytek: 7 płytek kalibracyjnych 1 płytka kalibracyjna ROI + płytka podstawowa | 1 op. |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 op. = 9 płytek |  |  |  | - zł |  |  | - zł |  |
| 5 | Kit kalibracyjny do aparatu 7500 FAST Kit do kalibracji aparatu ABI 7500 Fast dla barwników Cy3®, Cy5® i Texas Red, składający się z 3 płytek kalibracyjnych. | 1 op. |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 op. = 3 płytki |  |  |  | - zł |  |  | - zł |  |
| 6 | Chusteczki bezpyłowe usuwające zanieczyszczenia RNas’ami z powierzchni szklanych i plastikowych, - używane do czyszczenia stołów laboratoryjnych, pipet i innego sprzętu laboratoryjnego | 1200 szt. |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 100-300 szt. |  |  |  | - zł |  |  | - zł |  |
| 7 | Standard do sekwencjonowania v.3.1 do 3500 Genetic Analyser - zestaw 4 probówek zawierających zliofolizowane DNA pozwalające na standaryzację znanej 1200 nukleotydowej sekwencji. Zestaw przy pomocy którego można wykonać kalibrację spektralną oraz kontrolną reakcję sekwencjonowania na 8 lub 24 kapilarnym analizatorze genetycznym | 1 op. |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 4- 8 probówek |  |  |  | - zł |  |  | - zł |  |
| 8 | środek do mycia specjalistycznego usuwający zanieczyszczenia RNas’ami z powierzchni szklanych i plastikowych, - używany do czyszczenia stołów laboratoryjnych, pipet i innego sprzętu laboratoryjnego | 1500 ml |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 500-1500 ml |  |  |  | - zł |  |  | - zł |  |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |  |

| Pakiet 2 Zestawy testowe i kontrole międzynarodowe do analizatora GeneXpert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. |  | asortyment | zamawiana ilość | numer katalogowy |  |  | * termin ważności w % i miesiącach |  | nazwa asortymentu/ producent |  | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego |  | oferowana ilość opakowań |  | cena jednostkowa netto za op. |  | wartość netto |  |  | vat % |  |  | wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 [9*10] |  |  | 12 |  |  | 13[11*12+11] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Zestawy testowe do szybkiego ilosciowego oznaczania RNA wirusa HCV | 100 t |  |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  | 10 t |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Zestawy testowe do szybkiego ilosciowego oznaczania DNA wirusa HBV | 300 t |  |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  | 10 t |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Zestawy testowe do różnicowania infekcji Clostridium Difficile | 120 t |  |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  | 10 t |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Zestawy pobraniowe do różnicowania infekcji Clostridium difficile | 2 op. |  |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Międzynarodowa Kontrola zewnętrzna dla HCV 1x w roku | 2 szt. |  |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Międzynarodowa Kontrola zewnętrzna dla HBV 1x w roku | 2 szt. |  |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Międzynarodowa Kontrola zewnętrzna dla Clostridium Difficile 1x w roku | 2 szt. |  |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry graniczne zestawów testowych : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Zestawy testowe w pojemnikach z kodem, dostosowane bezpośrednio do użytku w aparacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Podane ilości zestawów do badań powinny uwzgledniać oznaczenia kontrolne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 3 Odczynniki do badań – wzorzec masowy, primery, barwniki, bufor obciążnikowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | asortyment |  |  |  |  | zamawiana ilość |  | numer katalogowy |  | * termin ważności w % i miesiącach |  |  | nazwa asortymentu/ producent |  | wymagana wielkość opakowania |  |  |  |  | oferowana wielkość opakowania jednostkowego |  |  |  |  | oferowana ilość opakowań |  |  | cena jednostkowa netto za op. |  |  |  | wartość netto |  | vat % |  | wartość brutto |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 [9*10] |  | 12 |  | 13[11*12+11] |  |  |
| 1 | Wzorzec masowy DNA 100bp1. Mieszanina fragmentów przygotowana przez cięcie specjalnie skonstruowanego plazmidu za pomocą restrykcyjnych endonukleaz. 2. Mieszanina zawiera 15 fragmentów dwuniciowego DNA o następującej wielkości (ilości par zasad): 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1,000; 1,100; 1,200; 1,300; 1,400; and 1,500 i dodatkowy prążek 2642 bp.3. Wskaźnik masy cząsteczkowej DNA XIV pozwala na dokładne określenie wielkości fragmentów DNA powstałych w reakcji PCR lub produktów trawienia restrykcyjnego rozdzielonych żelu agarozowym. |  |  |  |  | 12 op. |  |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  |  | 500 µl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 2 | Primery wg. podanych przez Zamawiającego sekwencji Średnia długość 18-30zasad Skala syntezy min.50 nM Primery syntezowane metoda bezsolną w fazie gazowej Jednorodność długości produktu na poziomie 98% Kontrola jakosci polegajaca na pomiarze OD, wykonaniu analizy MALDI-TOF- widmo do pobrania ze strony producenta Dostarczane w postaci liofilizowanej wraz z raportem, który musi zawierać następujące informacje: nazwa, sekwencja, OD, Tm, przepis rozpuszczania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Primery nieznakowane |  |  |  |  | 6000 op. |  |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  |  | 1 zasada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| b | Primery znakowane barwnikami |  |  |  |  | 600 op. |  |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  |  | 1 zasada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 3 | Barwnik do wizualizacji kwasów nukleinowych w żelach elektroforetycznych · nowoczesny barwnik do wizualizacji kwasów nukleinowych w żelach elektroforetycznych · bezpieczna alternatywa dla bromku etydyny · Może być stosowany zarówno jako dodatek do żelu agarozowego, jak też do barwienia po rozdziale, gdzie daje wyższą czułość odczytu · Podstawowa fala wzbudzająca to kolor niebieski 470-490 nm, a dodatkowa fala wzbudzenia przypada na zakres UV, dzięki czemu nie zachodzi potrzeba wymiany stosowanego wcześniej transiluminatora UV 302/312 nm · Prążki wybarwione emitują silny zielony sygnał około 530 nm i dobrze odcinają się od tła. |  |  |  |  | 7 |  |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  | 1ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 4 | Bufor obciążnikowy · gotowy do użytku koncentrat do nakładania próbek na żel agarozowy lub poliakryloamidowy · posiada dwa znaczniki migrujące podczas rozdziału – Xylene Cyanol oraz Bromophenol Blue · dobrze miesza się z próbką · optymalna zawartość glicerolu zapobiega rozmywaniu się w buforze i ułatwia opadanie na dno dołka. |  |  |  |  | 10 |  |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  | 6x1ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |
| *OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 4 linie komórkowe RNA do diagnostyki białaczek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | asortyment | zamawiana ilość | numer katalogowy | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. |  | wartość netto |  | vat % |  | wartość brutto |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 [9*10] |  | 12 |  | 13[11*12+11] |  |  |
| 1 | Linie komórkowe RNA do diagnostyki białaczek typu: - BCR/ABLb2a2 t(9:22) | 2 szt |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 400µl/ml |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 2 | Linie komórkowe RNA do diagnostyki białaczek typu: - BCR/ABLb3a2 t(9:22) | 2 szt |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 400µl/ml |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 3 | Linie komórkowe RNA do diagnostyki białaczek typu: - BCR/ABLe1a2 t(9:22) | 2 szt |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 400µl/ml |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 4 | Linie komórkowe RNA do diagnostyki białaczek typu: - PML/RARa t(15:17) | 2 szt |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 400µl/ml |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 5 | Linie komórkowe RNA do diagnostyki białaczek typu: - CBFB/MYH11 inv(16) | 2 szt |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 400µl/ml |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |
| *OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 5 Zestaw do kwantyfikacji bibliotek NGS do sekwenatora NGS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | asortyment | zamawiana ilość | numer katalogowy | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. |  | wartość netto |  | vat % |  | wartość brutto |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 [9*10] |  | 12 |  | 13[11*12+11] |  |  |
| 1 | Zestaw do kwantyfikacji bibliotek NGS Zestaw do oznaczania ilościowego bibliotek sekwencjonowania nowej generacji (NGS) w oparciu o qPCR. Produkt przeznaczony do bibliotek NGS przygotowanych pod kątem sekwencjonowania na platformach Illumina. Zawartośc opakowania : przynajmniej Master Mix typu SYBR FAST qPCR 5 ml zawierający barwnik referencyjny, dedykowany konkretnej platformie primer premix 1 ml oraz wstępnie rozcieńczony zestaw standardów DNA 6 szt. każdy po min. 80. Standardy stanowią serię 10-krotnych rozcieńczeń od 20 pM to 0,002 pM. Primer premix 10-krotnie stęzony. Opakowanie 500x20 µl. | 3 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 500 x 20µl |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |
| *OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 6 Sondy genetyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | asortyment | zamawiana ilość opakowań | numer katalogowy | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. |  | wartość netto |  | vat % |  | wartość brutto |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 [9*10] |  | 12 |  | 13[11*12+11] |  |  |
| 1 | Sonda genetyczna podwójna Tp53 / CEN17, lokalizacja 17p13.1 znakowana fluorochromami Orange -Tp53 o długości 185 kb i Green -CEN17, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 10 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 2 | Sonda genetyczna podwójna Tp53 / ATM, lokalizacja 17p13.1 i 11q22.3 znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 560 kb i 550 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 5 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 3 | Sonda genetyczna podwójna CDKN2C / CKS1B, lokalizacja 1p32.3, 1q21.3 znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 210 kb i 356 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 10 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 4 | Sonda genetyczna fuzyjno - translokacyjna CBFB - MYH 11, lokalizacja 16q22.1 and 16p13.11 znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 550/720 kb i 560/ 520 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 5 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 5 | Sonda genetyczna fuzyjno – translokacyjna DEK-NUP214, lokalizacja 6p22.3 and 9q34.13 znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 680 kb i 600 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 1 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 6 | Sonda genetyczna break apart NUP98, lokalizacja 11p15.4, znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 570 kb i 670 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 1 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 7 | Sonda genetyczna fuzyjno – translokacyjna ZBTB16 - RARA, lokalizacja 11q23.3 and 17q21.2, znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 530 kb i 570 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 1 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 8 | Sonda genetyczna break apart JAK2, lokalizacja 9p21.4, znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 590 kb i 580 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 1 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 9 | Sonda genetyczna break apart MYC, lokalizacja 8q24 znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 650 kb i 690 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 2 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 10 | Sonda genetyczna break apart IGK, lokalizacja 2p11.2, znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 730 kb i 450 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 1 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 11 | Sonda genetyczna break apart BCL2, lokalizacja 18q21.33 znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 570 kb i 700 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 1 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 12 | Sonda genetyczna break apart BCL6, lokalizacja 3q27.3 znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 700 kb i 680 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 1 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 13 | Sonda genetyczna fuzyjno – translokacyjna KAT6A/CREBBP lokalizacja 8p11.21 and 16p13.3, znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 540 /600 kb i 480/ 660 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 1 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 14 | Sonda genetyczna subtelomerowa, pojedyncza do wybranego regionu chromosomowego, znakowana fluorochromami Orange lub Green, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 10 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 15 | Sonda genetyczna podwójna do wybranego markera molekularnego, znakowana dwoma fluorochromami Orange i Green, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 10 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 16 | Trypsyna (0.25 %) w DPBS 1 x 100 ml | 55 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 x 100 ml |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |
| *OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 7 Odczynniki do odwrotnej transkrypcji, zestawy Polimerazy, barwnik Giemzy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | asortyment | zamawiana ilość opakowań | numer katalogowy | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. |  | wartość netto |  | vat % |  | wartość brutto |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 [9*10] |  | 12 |  | 13[11*12+11] |  |  |
| 1 | 1. Kompletny zestaw do wykonania szybkiej, czułej i specyficznej analizy RT-PCR z wykorzystaniem starterów specyficznych dla genu. 2. Zestaw zawierający kompleks enzymatyczny polimerazy DNA złożony z polimerazy DNA Taq oraz z polimerazy o aktywności korygującej. 3. Mieszanina enzymów (fiolka 1) zawiera zabezpieczający inhibitor rybonukleaz, który dezaktywuje szerokie spektrum tych enzymów i jest aktywowany w temp. 60˚C. Jego obecność zabezpiecza RNA podczas syntezy cDNA, kiedy inne inhibitory rybonukleaz zawodzą. Integralność mRNA jest szczególnie ważna podczas analizy dłuższych fragmentów. Temperatura wydłużania wynosi zawsze 68ºC. 4. Zestaw zawierający bufor 5x stężony polimeraz typu hot-start+ Transcriptor Reverse Transcriptase wraz z nukleotydami w stężeniu 1,5 nM. Bufor zawierający dezoksyrybonukleotydy i substancje dodatkowe umożliwia rozpoczęcie reakcji PCR w wersji „hot start”, co gwarantuje uzyskanie wysokiej specyficzności i polepszenia jakości wykonania poprzez redukcję procesu tworzenia dimerów starterów. 5. Bufor odpowiedni do stosowania w wypadku wykonywania jednostopniowej reakcji RT-PCR dla trudnych matryc (skomplikowana struktura drugorzędowa, duża zawartość par GC) bez konieczności zwiększania temperatury reakcji. 6. Zestaw zawierający inhibitor Rnaz 7. Każda seria zestawu jest testowana pod względem prawidłowości procesu RT-PCR. RT-PCR jest prowadzona dla 1000 kopii transkryptu in vitro RNA wirusa HAV. | 15 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 150 reakcji |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 2 | Zestaw Polymerazy DNA 1. Enzym nieaktywny w temp. +15°C do +25°C w trakcie przygotowania PCR, aktywowany w temp. 95°C w trakcie początkowej denaturacji. 2. Amplifikacja docelowej genomowych DNA i cDNA do długości 3 kb, przy wysokiej swoistości, czułości oraz wydajności. 3. Każdy lot polimerazy poddawany kontrolom jakości: jednostka oznaczenia, test czynnościowy (czułość), test czynnościowy (matryca bogata w GC), test dla endonukleazy, test egzonukleazy, test z rybonukleazą. 4. Nierozcieńczone roztwory w opakowaniu pozostają stabilne w temp. od -15°C do -25 °C do upłynięcia daty ważności ok. 18 miesięcy. Polimerazę można także przechowywać w temp. -80°C. 5. Możliwość zastosowania z odczynnikiem uracylo-N-glikozylazy w celu zapobieżenia kontaminacji. 6. Bufor do przechowywania: Tris/HCl, 20 mmol/l; KCl, 100 mmol/l; DTT, 1 mmol/l; EDTA, 0.1 mmol; Tween 20, 20%; glicerol, 50% (v/v); pH ok. 9.0 at +25 °C. 7. Zawartość opakowania: · FastStart Taq DNA Polymerase (5 U/µl) · Bufor reakcyjny PCR, 10 x stęż. z 20 mM MgCl2 mmol/l · Roztwór MgCl2, 25 mM, pH ok. 8.3 · Roztwór GC-RICH · Mix nukleotydów o czystości PCR Grade zawierający dUTP (Uracyl) | 18 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1000U |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 3 | Barwnik Giemzy - odczynnik do barwienia preparatow o gęstości min.0,99g/cm3 w 20 C, pH 6,1-7,0 w 20 C (nierozcieńczony) | 200 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 500 ml |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |
| *OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 8 Odczynniki izotopowe do badań diagnostycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | asortyment - Zestawy do oznaczania: | ilość oznaczeń | numer katalogowy | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. |  | wartość netto |  | vat % |  | wartość brutto |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 [8*9] |  | 11 |  | 12[10*11+10] |  |  |
| 1 | hGH IRMA + min. 1 surowica kontrolna do każdego zestawu | 2 304 |  |  | 48-96 oznaczeń |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 2 | Aldosteron RIA CT w surowicy i w moczu + min. 1 surowica kontrolna do każdego zestawu | 2 304 |  |  | 48-96 oznaczeń |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |
| *OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Parametry jakościowe dla pakietu nr 8 poz 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr/warunek | oferowane warunki/opis | ilość punktów |
| I | Metodyka wykonywania badań : |  |  |
| 1 | dwie kontrole |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt |
| 2 | możliwość wykonania w dwóch nastawieniach |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt |
| 3 | gotowa krzywa wzorcowa ( tzn. bez konieczności dodatkowego przygotowania ) |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt |
| II | Dokładność, precyzja i czułość metody : |  |  |
| 4 | dokładność metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania i równoległości, gdzie współczynnik zmienności testu między próbkami wynosi 20 % Współczynnik zmienności <= 20% |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| 5 | precyzja wyznaczona ze zmienności wewnątrztestowej i międzytestowej |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| 6 | czułość funkcjonalna testu tzn. najniższy poziom, który jest mierzony z 20 % precyzją zmienności wewnątrztestowej Współczynnik zmienności <= 20% |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| III | Termin ważności HGH – 9 tygodni i powyżej |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |

| Parametry jakościowe dla pakietu nr 8 poz 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr/warunek | oferowane warunki/opis | ilość punktów |
| IV | Metodyka wykonywania badań : |  |  |
| 7 | dwie kontrole |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt |
| 8 | możliwość wykonania w dwóch nastawieniach |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt |
| 9 | gotowa krzywa wzorcowa ( tzn. bez konieczności dodatkowego przygotowania ) |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt |
| V | Dokładność, precyzja i czułość metody : |  |  |
| 10 | dokładność metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania i równoległości, gdzie współczynnik zmienności testu między próbkami wynosi 20 % Współczynnik zmienności <= 20% |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| 11 | precyzja wyznaczona ze zmienności wewnątrztestowej i między testowej |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| 12 | czułość funkcjonalna testu tzn. najniższy poziom, który jest mierzony z 20 % precyzją zmienności wewnątrztestowej Współczynnik zmienności <= 20% |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| VI | Termin ważności Aldosteron – 8 tygodni i powyżej |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |

| Pakiet 9 Odczynniki do wykrywania antygenu toksyny A i B Clostridium Difficile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | asortyment - Zestawy do oznaczania: | ilość oznaczeń | numer katalogowy | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto |  | vat % |  | wartość brutto |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 [9*10] |  | 12 |  | 13[11*12+11] |  |  |
| 1 | Szybki test immunoenzymatyczny / jednostudzienkowy/ do jednoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminowej / GDH/ Clostridium Difficile oraz Toksyn A i B w próbkach kału Toksyna A min.0,7 ng/ml, Toksyna B min.0,2 ng/ml, kontrola dodatnia /antygen/ zawarta w zestawie. Czułość GDH 0,8ng/ml. Możliwość przechowywania próbki bez mrożenia do 72 godzin. czułość i swoistość testu wyznaczone względem metody referencyjnej tj. tkankowej/ bakteryjnej. | 58 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 25 t |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 2 | Test immunochromatograficzny do jakosciowego wykrywania podwyższonego poziomu laktoferyny w probkach kału. Membrana testu pokryta przeciwciałami przeciwko laktoferynie, zawierająca przeciwciała sprzężone ze złotem koloidalnym. Kontrola dodatnia min. 2 ml zawarta w zestawie. | 3 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 25 t |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |
| *OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 10 Zewnętrzne panele kontroli jakości dla badań wykonywanych metodami biologii molekularnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | asortyment - odczynniki do oznaczania: | ilość zamawiana | numer katalogowy | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość panelu | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. |  | wartość netto |  | vat % |  | wartość brutto |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 [9*10] |  | 12 |  | 13[11*12+11] |  |  |  |
| I | 1) Dwie dostawy w roku 2) Analiza jakościowa i ilościowa 3) Objętość kazdej próbki dla EBV,CMV,BKV min. 1 ml, dla HCV, HBV min. 1,2 ml 4) Materiał wyjściowy dla EBV - krew pełna,dla CMV,HCV, HBV - osocze, dla BKV - osocze, mocz 5) Każdy panel powinien zawierać 4-10 próbek 6) Materiał próbek powinien pokrywać spektrum kliniczne materiałów badanych 7) Wynik końcowy powinien być wyrażony w kopiach/ml lub IU/ml 8) Dostawca paneli kontrolnych musi zapewniać indywidualne konto do zgłaszania wyników, dostępne przez internet i zabezpieczone hasłem 9) Udział w programie musi być potwierdzony certyfikatem oraz raportem zawierającym analizę statystyczną wyników. Możliwość anonimowego porównywania online własnych wyników z innymi uczestnikami programu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kontrola CMV | 4 panele / 2 lata |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 4-10 próbek |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |  |
| 2 | Kontrola EBV | 4 panele / 2 lata |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 4-10 próbek |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |  |
| 3 | Kontrola HCV | 4 panele / 2 lata |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 4-10 próbek |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |  |
| 4 | Kontrola HBV | 4 panele / 2 lata |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 4-10 próbek |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |  |
| 5 | Kontrola BKV | 4 panele / 2 lata |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 4-10 próbek |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |  |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| *OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 11 Odczynniki serologiczne i krwinki wzorcowe do oznaczeń grup krwi układu ABO i RH metodą probówkową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | asortyment | zamawiana ilość | numer katalogowy | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. |  | wartość netto | vat % |  | wartość brutto |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 [9*10] | 12 |  | 13[11*12+11] |  |  |  |
| 1 | Odczynnik monoklonalny anty A klon I | 12 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 amp. x 5 ml |  |  |  |  | - zł |  |  | - zł |  |  |  |
| 2 | Odczynnik monoklonalny anty A klon II | 12 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 amp. x 5 ml |  |  |  |  | - zł |  |  | - zł |  |  |  |
| 3 | Odczynnik monoklonalny anty B klon I | 12 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 amp. x 5 ml |  |  |  |  | - zł |  |  | - zł |  |  |  |
| 4 | Odczynnik monoklonalny anty B klon II | 12 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 amp. x 5 ml |  |  |  |  | - zł |  |  | - zł |  |  |  |
| 5 | Odczynnik monoklonalny anty D Blend | 12 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 amp. x 5 ml |  |  |  |  | - zł |  |  | - zł |  |  |  |
| 6 | Odczynnik monoklonalny anty D Rum | 12 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 amp. x 5 ml |  |  |  |  | - zł |  |  | - zł |  |  |  |
| 7 | Dolichotest | 6 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 amp. x 5 ml |  |  |  |  | - zł |  |  | - zł |  |  |  |
| 8 | Standaryzowane Krwinki Wzorcowe typ PBS do układu ABO | 24 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 3 x 4 ml |  |  |  |  | - zł |  |  | - zł |  |  |  |
| 9 | PBS | 8 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 51 |  |  |  |  | - zł |  |  | - zł |  |  |  |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| *OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Z siedzibą:  ……………………………………………………………....................................………………………

NIP ……………………………….............. REGON …………………………......................………………………

Tel. ………………………………..............… email ………………………………………………………………..

Osoba/y reprezentujące firmę ……………… ………………………………………………………………….

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym …………………………………………………………..

Tel …………………   e-mail ………………………………………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy …………………………………………………….

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………………..

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych oferuję wykonanie zadania na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET nr  …..*

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

Oferowany termin dostawy ………………. Dni**

*(wpisać nr pakietu, którego dotyczy oferta)

** nie dotyczy pakietów 8 i 10

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy przedsiębiorstw mikro/małych/średnich/dużych/innych (niepotrzebne skreślić)

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w Rozdziale III ust. 3 SWZ

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu1).

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (niepotrzebne skreślić)

- Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oznaczone są w sposób/za pomocą ……………Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych, sygn. sprawy: ZP-24-030UN  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte   w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych sygn. sprawy: ZP-24-030UN  , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

- nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  ( Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę*

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*.  W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

*niewłaściwe skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 7  do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa odczynników laboratoryjnych, sygn. sprawy: ZP-24-030UN , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.