Znak: RG3-271.10.2023 Wiązownica, 09.03.2023 r.

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu podstawowego na realizację zadania pn: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wiązownica w miejscowości Ryszkowa Wola** **– etap II”**

Działając na pod stawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienki 400 producenta PIPELIFE z rurą trzonową gładką fi 400 SN8

**Odpowiedź:**

Zgodnie z dokumentacją projektową i SWZ .

**Pytanie 2**

Który plik ma na myśli Zamawiający mówiąc o opisie technicznym do projektu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzupełnia pominiętą część dokumentacji projektowej o opis techniczny do projektu.

**Pytanie 3**

Prosimy o potwierdzenie, że niżej wymienione studnie NIE SĄ OBJETE zakresem zamówienia –

S1, S1.3, S1.4, S3.1, S3,3, S3.4, S3.5, S3.6, S5.1, S6.2, S6.4, S6.5, S6.6, S6.7, S8.1, S9.1, S9.3, S9.5, S9.8, S9.9, S9.10, S9.11, S10.1, S10.2, S11.1, S12.3, S12.4, S12.5, S12.6, S12.7, S14.4, S14.6, S14.7, S14.8, S14.9, S17.4, S17.5, S20.3, S20.4, S20.7, S20.9, S20a.1, S21.1, S23.2, S23.3, S23.11, S23.12, S23.13, S23.14, S23.15, S27.1, S28.1, S28.2, S28.3, S28.4, S28.6, S28.7, S28.8, S29.1, S30.0, S30.2, S30.3, S30.4, S30.5, S30.7, S30.8, S30.9 S30.10, S31.1, S31.3, S31.4, S31.7, S31.8, S32.1, S33.3, S33.6, S33.7, S36.3, S36.4, S36.6, S36.9, S36.10, S36.11, S38.1, S39.2, S39.3, S39.4, S39.5, S40.1, S45.1, S45.2, S45.3, S45.5, S45.6, S47.2, S47.3, S47.4, S47.5, S49.1, S49.2, S49.3, S51.1, S51.2, S51.3, S51.4

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu zamówienia został określony na zamieszczonych mapach zagospodarowania terenu. Wymienione studnie kanalizacyjne są objęte zakresem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 4**

Z uwagi na różnice w ilości proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić ilość studni 1200/1000 oraz studzienek 425 z przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Ze względu na etapowanie inwestycji, przy wycenie oferty należy kierować się przedmiarem robót.

W związku z treścią udzielonych odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania, oraz uzupełnienia dokumentacji postępowania o opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu, Zamawiający informuje, że w celu zachowania uczciwej konkurencji, jawności postępowania oraz umożliwienia wykonawcom przygotowania oferty przetargowej, zamawiający informuje **o przedłużeniu terminu składania ofert** do dnia **15.03.2023 r. do godz. 09:00.**

**W wyniku wprowadzonych modyfikacji, zmianie ulegają również zapisy SWZ w sposób następujący:**

**W rozdziale XVII pkt. 17.1 było:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 11.04.2023 r.

**W rozdziale XV pkt. 15.1 po zmianie jest:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 13.04.2023 r.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 było:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 13.03.2023 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **13.03.2023 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego,

na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 po zmianie jest:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 15.03.2023 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **15.03.2023 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego,

na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**Wójt Gminy Wiązownica**

**Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy

2. Strona internetowa postępowania – platforma zakupowa

3. a/a.