Załącznik nr 1

|  |
| --- |
| **FORMULARZ OFERTY**  ***w* postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego**  **na zadanie:**  Dostawa używanej zabudowy do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji z możliwością odsączania osadów i recyklingiem wody wraz z montażem na powierzonym podwoziu |

Wykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy: |  |
| Adres: |  |
| REGON: |  |
| NIP: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |
| Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: |  |

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za podaną niżej cenę:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wartość netto | VAT | Cena brutto  (netto + VAT) |
|  |  |  |

1. Zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie **do dnia 10.03.2020r.**
2. Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………………….miesięcznego okresu gwarancji (wypełnia Wykonawca).
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy na warunkach określonych w niniejszej siwz.
6. Wadium zostało wniesione w formie ……………………………………………….……………………………
7. Zwrotu wadium należy dokonać na konto nr …………………………………………………………………
8. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) | |
| od | do |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Należymy do mikro/małych/średnich przedsiębiorstw\*
2. Niniejsza oferta została złożona na…………….stronach.
3. Oświadczamy, iż wybór naszej oferty nie będzie/będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do …………………………………….... (należy wskazać nazwę/rodzaj towaru), których wartość bez kwoty podatku wynosi ……………………………………… \*

Załączniki:

* + - 1. ………………………………………………………
      2. ………………………………………………………
      3. ………………………………………………………
      4. ………………………………………………………

\*niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*podpis* *osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy)*

Załącznik nr 1a

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* + 1. Nazwa zamówienia: **Dostawa używanej zabudowy do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji z możliwością odsączania osadów i recyklingiem wody wraz z montażem na powierzonym podwoziu.**
    2. Opis przedmiotu zamówienia:

|  |  |
| --- | --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne oferowanej zabudowy | Oferowane parametry techniczne wypełnić tak/nie lub opisać dokładnie oferowane parametry techniczne |
|
| **ZBIORNIK** |  |
| zbiorniki na wodę zamontowane pod zbiornikiem na osady z czyszczenia |  |
| zbiornik ma być zakończony pokrywą tylną zamykaną hydraulicznie otwieraną do góry (sterowanie powinno być umieszczone w ergonomicznym miejscu zapewniające komfortową prace operatorowi) |  |
| zbiornik na osad cylindryczny, całkowita pojemność zbiornika min. 5 m3 | *Podać oferowaną pojemność* |
| zbiornik na osad z urządzeniem do kiprowania do tyłu |  |
| zbiornik na wodę o pojemności min 5m3 | *Podać oferowaną pojemność* |
| dopuszczalne ciśnienie robocze: +0,5 bar |  |
| grubość płaszcza zbiornika minimum 5 mm | *Podać oferowaną grubość płaszcza zbiornika* |
| zbiornik wyposażony w pierścienie wzmacniające ciśnieniowo-próżniowe |  |
| zbiornik osadzony na ramie pomocniczej połączonej z ramą główną, |  |
| otwarcie dennicy po zniwelowaniu ciśnienia do 0 bar. |  |
| uszczelka olejo-odporna pomiędzy pokrywą a dennicą |  |
| zbiornik należy zakończyć fartuchem wylotowym |  |
| w tylnej pokrywie należy umieścić króciec opróżniania min DN 100, z zasuwą i podłączeniem typu Perrot oraz zaślepką. Króciec umieszczony w dolnej części pokrywy. |  |
| zbiornik napełniany wodą poprzez króciec DN50 wyposażony w zawór zamykający |  |
| należy przewidzieć wskaźnik napełniania poszczególnych komór w miejscu |  |
| spust wód nadosadowych poprzez wąż ssący. |  |
| **UKŁAD SSĄCY** |  |
| Pompa próżniowa z pierścieniem cieczy o wydajności min. 1600 m3/h | *Podać parametry techniczne oferowanej pompy próżniowej tj. typ, wydajność, wysokość podnoszenia* |
| Zabezpieczenie przed przessaniem. |  |
| chłodzenie pompy zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| Pneumatyczne sprzęgło, zamontowane bezpośrednio na wale pompy umożliwiające włączenie/wyłączenie pompy z szafki sterowniczej. |  |
| Ciśnienie ssania max podciśnienie - 0,9 bar. | *Podać maksymalne podciśnienie* |
| Napęd Pompy z odsilnikowego PTO |  |
| wąż ssący min DN100 prowadzony w kołowrocie płasko zabudowanym na zbiorniku. Kołowrót zintegrowany z wysięgnikiem lub kołowrót zakończony wysięgnikiem obrotowym, wysuwanym o min. 800 mm. Wszystkie funkcje uruchamiane hydraulicznie. |  |
| Długość węża ssawnego na kołowrocie min. 20 metrów. |  |
| Przedłużka do węża ssawnego ze stali o długości , L=1 m i średnicy DN 100mm ze złączem Perrota z jednej strony z drugiej końcówka ścięta na klin. Dodatkowo, element ten musi posiadać otwory od strony złącza Perrota służące do zassania powietrza. |  |
| Instalacja ssąca zabudowana po przeciwnej stronie zbiornika aniżeli instalacja ciśnieniowa. |  |
| wysokość podnoszenia pompy min. 6m. |  |
| **UKŁAD CIŚNIENIOWY** |  |
| Pompa wysoko - ciśnieniowa o wydajności min. 330 l/min przy 170 barach | *Podać parametry techniczne oferowanej pompy tj. typ, wydajność, wysokość podnoszenia, ciśnienie* |
| Elektra-pneumatyczne sprzęgło na wale pompy. Umożliwiające włączenie/wyłączenie pompy z szafki sterowniczej. |  |
| Płynna praca oraz regulacja wydatku i ciśnienia. |  |
| Licznik godzin pracy pompy na wyświetlaczu w szafce sterowniczej. |  |
| Kołowrót ciśnieniowy "duży", wykonany ze stali , zamontowany na pokrywie tylnej zbiornika, napęd hydrauliczny z płynną regulacją prędkości w dwóch kierunkach, z nawiniętym wężem ciśnieniowym DN25, min. 100 metrów węża i z odpowiednim gwintowanym okuciem. Pod kołowrotem rynna na ściekającą z nawijanego węża wodę/ścieki. Wyposażony w automatyczną prowadnicę ułatwiającą równomierne nawijanie węża na bęben, rolka ochronna - banan dla węża ciśnieniowego. |  |
| kołowrót wysięgnika pracują niezależnie od siebie |  |
| "Mały" kołowrót ciśnieniowy, napęd hydrauliczny, zamontowany z tyłu pojazdu w ergonomicznym miejscu, wyposażony w pistolet wodny z wymiennymi końcówkami, z nawiniętym wężem DN 13 i gwintowanym okuciem, o długości min. 50 metrów. |  |
| Opróżnienie instalacji ciśnieniowej z resztek wody- pneumatycznie. |  |
| **SYSTEM ODZYSKU WODY** |  |
| recykling z wielostopniowym układem filtracji, składający się minimum z: filtra wstępnego w komorze szlamowej w postaci " sita", pływaka zapewniającego pobór wody z poziomu zawierającego najmniej frakcji brudu oraz baterii cyklonów. |  |
| stopień oczyszczania wody po filtracji powinien być dostosowany do wymagań producenta oferowanej pompy ciśnieniowej |  |
| **STEROWANIE** |  |
| minimum jedna szafka sterownicza, zabudowana ergonomicznie z tylnej części pojazdu, z szybą plexi otwieraną do góry, umożliwiającą obsługę wszystkich funkcji czyszczenia i ssania takich jak: |  |
| pompa ssąca włącz/ wyłącz |  |
| pompa ciśnieniowa włącz/ wyłącz |  |
| ssanie/ wyrównanie/ ciśnienie |  |
| wąż ssący otwórz/ zamknij |  |
| wąż ssący rozwiń/ zwiń |  |
| wyłącznik awaryjny |  |
| bezprzewodowe sterowanie pilotem pracą urządzeń, zasięg nie mniejszy niż 150 m od pojazdu z oprogramowaniem w j. polskim |  |
| Obroty kołowrotu węża ssącego (prawo, lewo) |  |
| **OŚWIETLENIE** |  |
| Oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów oraz dwa światła alarmowe „kogut” z tyłu pojazdu |  |
| Oświetleniemiejsca roboczego (lewa, prawa strona + tył pojazdu) |  |
| **OSPRZĘT DODATKOWY** |  |
| Pistolet powietrzny |  |
| Pistolet wodny |  |
| Korki kanalizacyjne z zakresu od fi 160mm do fi 600mm |  |
| Pachołki drogowe wys. min. 750mm w ilości 6 szt. |  |
| Komplet kluczy oczkowych nasadowych 10-32mm oraz płaskich 10-32mm |  |
| Młotek dwuobuchowy nieiskrzący 2000g |  |
| Dysza czyszcząca ½’’ |  |
| Dysza pulsacyjna ½’’ |  |
| Dysza pulsacyjna 1 ¼’’ |  |
| Dysza ciągnąca 1 ¼’’ |  |
| Dysza lekka 1 ¼’’ |  |
| Dysza czyszcząca dno kanału 1 ¼’’ |  |
| Drabina wraz z montażem na zabudowie 6m |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*podpis* *osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy)*

załącznik nr 2

(składany wraz z ofertą)

……………………………………………..

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

|  |
| --- |
| **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA** |

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

*Dostawa używanej zabudowy do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji z możliwością odsączania osadów i recyklingiem wody wraz z montażem na powierzonym podwoziu*

oświadczam, że zgodnie z pkt 5.4 ppkt 1)-14) Regulaminu udzielania zamówień, nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................ .....................................................

*Miejsce i data* *Podpis Wykonawcy*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie pkt ……………………………………………. Regulaminu udzielania zamówień (podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych w pkt 5.4 ppkt 2), ppkt 4)-6), ppkt 8), ppkt 12)-14) Regulaminu).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

................................ .....................................................

*Miejsce i data Podpis Wykonawcy*

…………………………………………..

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

|  |
| --- |
| **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,**  **NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA** |

Oświadczam, że w stosunku do następującego/-ych podmiotu/-tów, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

*(podać nazwę/firmę, adres i w zależności od podmiotu także NIP/PESEL, REGON, KRS/CeiDG)*

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…............................. …..................................................

*Miejsce i data Podpis Wykonawcy*

|  |
| --- |
| **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA** |

1. Oświadczam, że zamierzam powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*(podać nazwę/firmę, adres i w zależności od podmiotu także NIP/PESEL, REGON, KRS/CEiDG)*

1. Oświadczam, że w stosunku do ww. podwykonawców nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…............................. …..................................................

*Miejsce i data Podpis Wykonawcy*

|  |
| --- |
| **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI** |

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…............................. …..................................................

*Miejsce i data Podpis Wykonawcy*

załącznik nr 3

(składany wraz z ofertą)

……………………………………………..

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

|  |
| --- |
| **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU** |

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

*Dostawa używanej zabudowy do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji z możliwością odsączania osadów i recyklingiem wody wraz z montażem na powierzonym podwoziu*

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w rozdz. V pkt 5.2 ppkt 1)-3) SIWZ.

................................ .....................................................

*Miejsce i data Podpis Wykonawcy*

|  |
| --- |
| **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW** |

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w rozdz. V pkt 5.2 ppkt 1)-3) SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów\*:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

w następującym zakresie:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(*wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu*).

................................ .....................................................

*Miejsce i data Podpis Wykonawcy*

|  |
| --- |
| **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI** |

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…............................. …..................................................

*Miejsce i data Podpis Wykonawcy*

załącznik nr 4

(składany po otwarciu ofert)

……………………………………………..

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

|  |
| --- |
| **OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ** |

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

*Dostawa używanej zabudowy do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji z możliwością odsączania osadów i recyklingiem wody wraz z montażem na powierzonym podwoziu*

oraz w nawiązaniu do zamieszczonej w dniu……………………na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert oświadczamy, że:

1. nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 5.4 ppkt 11) Regulaminu udzielania zamówień, z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu\*
2. należymy do grupy kapitałowej o której mowa w pkt 5.4 ppkt 11) Regulaminu udzielania zamówień, z następującymi Wykonawcami\*:

Lista Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu,

należących do tej samej grupy kapitałowej \*

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…............................. …..................................................

*Miejsce i data Podpis Wykonawcy*

*Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

*Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia publikacji przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.*

załącznik nr 5

(składany wraz z ofertą)

………………………………………………..

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

|  |
| --- |
| **OŚWIADCZENIE** |

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

*Dostawa używanej zabudowy do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji z możliwością odsączania osadów i recyklingiem wody wraz z montażem na powierzonym podwoziu*

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej RODO – wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

................................ .....................................................

*Miejsce i data Podpis Wykonawcy*

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (Zamawiający usunie treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

załącznik nr 6

…………………………………….

*pieczęć firmowa Podmiotu*

|  |
| --- |
| **PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA** |

*(wypełnić tylko w przypadku wskazania podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca*)

*Dostawa używanej zabudowy do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji z możliwością odsączania osadów i recyklingiem wody wraz z montażem na powierzonym podwoziu*

Nazwa Podmiotu:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Adres Podmiotu:

……………………………………………………………………………………………………….

Ja, niżej podpisany oświadczam, że w przetargu nieograniczonym na zadanie:

zobowiązuję się do udostępnienia Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………........................(*podać nazwę i adres Wykonawcy*)

następujących zasobów:

1. *potencjału technicznego*

w następującym zakresie:

1. sposób wykorzystania moich zasobów: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

1. charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

1. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

1. okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…............................. …..........................................................................

*Miejsce i data Podpis osoby właściwej do reprezentacji Podmiotu*

załącznik nr 7

…………………………………….

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

|  |
| --- |
| **WYKAZ PUNKTÓW SERWISOWYCH** |

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

*Dostawa używanej zabudowy do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji z możliwością odsączania osadów i recyklingiem wody wraz z montażem na powierzonym podwoziu*

przedkładam wykaz punktów serwisowych, zapewniających serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa punktu serwisowego | Adres | Dane kontaktowe  telefon  adres e-mail |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

................................ .....................................................

*Miejsce i data Podpis Wykonawcy*