ZAŁĄCZNIK NR 7

| PROTOKÓŁ ODBIORU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres usługi |  |  | - | Konserwacja, serwisowanie urządzeń technologii basenowej |  |  |  |  |
| Nazwa JW |  |  | - | 31 BLT – budynek nr 333/6035 |  |  |  |  |
| Data usługi serwisowania |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Nr Zlecenia |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Wykonawca usługi |  |  | - |  |  |  |  |  |
| lp. | Nazwa urządzenia i typ |  |  |  | Ilość | Nr WDT | Numer fabryczny | U w a g i |
| 1 | Pompa obiegowa Herborner Unibad 100-241/0554X-W2 |  |  |  | 1 |  | 12.01646.010.01 |  |
| 2 | Pompa obiegowa Herborner Unibad 100-241/0554X-W2 |  |  |  | 1 |  | 12.01646.010.02 |  |
| 3 | Filtr piaskowy Astrall Olot |  |  |  | 1 | 5-21-10836 | 072A015255 |  |
| 4 | Filtr piaskowy Astrall Olot |  |  |  | 1 | 5-21-10837 | 072A015256 |  |
| 5 | Wymiennik ciepła Secespol B1000 |  |  |  | 1 |  | 12N2041006 |  |
| 6 | Stacja dozowania koagulanta Descon dos/msc |  |  |  | 1 |  | 000065 |  |
| 7 | Stacja dozowania korektora PH Descon dos/msc |  |  |  | 1 |  | 020630 |  |
| 8 | Stacja dozowania podchlorynu sodu Descon dos/msc |  |  |  | 1 |  | 020644 |  |
| 9 | Regulator basenowy do pomiaru chloru, PH i redox wraz z sądami i celą pomiarową Descon trol |  |  |  | 1 |  | 209022479J48 |  |
| 10 | Szafa zasilająco – sterownicza technologii basenowej urządzeń wraz z regulatorem poziomu i okablowaniem |  |  |  | 1 |  | - |  |
| 11 | Lampa UV z szafą zasilająco – sterującą TMA AP-Pool8 |  |  |  | 1 |  | 4402 |  |
| 12 | Odkurzacz basenowy Hayward TigerShark2 |  |  |  | 1 |  | - |  |
| 13 | Regulator poziomu z zaworem elektromagnetycznym i 5-ma czujnikami poziomu |  |  |  | 1 |  | - |  |
| 14 | Reflektor 2x65W z kablem transformatorowym |  |  |  | 12 |  | - |  |
| 15 | Pompa do wody brudnej |  |  |  | 2 |  | - |  |
| 16 | Agregat podnoszący |  |  |  | 1 |  | - |  |
| 17 | Układ zaworów i rurociągów |  |  |  | 1 |  | - |  |
| 18 | Układ hydroforowy do zapewnienia wymaganego ciśnienia na cele bytowe – zestaw hydroinstal HYDRO-MED. 12 HI 18.2-5/2.2 |  |  |  | 1 |  | 062/2012 |  |
| Razem pozycji (słownie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi do usługi Wypełnia Użytkownik lub przedstawiciel JW * Należy wpisać uwagi lub wpisać „uwag brak” |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… |  |  |  |  |  |  |
| Zalecenia do wykonania wskazane przez serwisanta Wykonawcę usługi, mające wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo UTB * Należy wpisać uwagi lub wpisać uwag brak |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |

PODPISY:

ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO

1. ……………………….………            ……………………..

Imię Nazwisko i stanowisko                                                     Podpis

2. ……………………….………            ……………………..

Imię Nazwisko  i stanowisko                                                    Podpis

ZE STRONY WYKONAWCY

3. ……………………….………            ……………………..

Imię Nazwisko                                                                              Podpis

4.      ……………………….………            ……………………..

Imię Nazwisko                                                                              Podpis

Zapoznałem się.

SZEF INFRASTRUKTURY – Szef Sekcji                                                   / KIEROWNIK SEKCJI TUN*

…………………………….

*Niepotrzebne skreślić