Bircza 08.03.2024 r.

ZP.271.1.2024

Gmina Bircza

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 10,

37-740 Bircza,

Do Wszystkich WYKONAWCÓW

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp p.n.: **„Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Bircza” w ramach dofinasowania inwestycji z programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**,

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7 i 9 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych dokonuje zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia w nw. zakresie:

Miejsce, gdzie znajduje się zmieniany tekst w SWZ pkt:

**12. Przedmiot zamówienia**.

**12.7. Wykonanie robót budowlanych**

**12.8. Ponadto Zamawiający określa szczegółowe wymagania zasad realizacji zadania**:

# 18. Informacja o przedmiotowych i podmiotowych środkach dowodowych oraz wykaz dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą.

**22. Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert**

**23. Termin związania ofertą**

***W SWZ JEST:***

**12. Przedmiot zamówienia**.

12.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: **„Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Bircza” w ramach dofinasowania inwestycji z programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,,** obejmująca wykonanie robót:

**1. Wykonać modernizację oświetlenia polegającą na wykonaniu czynności związanych z wymianą lamp dotychczasowych na lampy LED** zgodnie z warunkami technicznymi wymiany oświetlenia oraz minimalnymi parametrami technicznymi lamp. Wymiana musi być przeprowadzona na podstawie Warunków technicznych określonych przez Zamawiającego i PGE Dystrybucja S.A Rejon Przemyśl.

Modernizacja obejmuje:

**Wymianę następujących punktów oświetleniowych (wg. podziału mocowego):**

- 225 opraw drogowych LED o mocy 100W – programowalne profile mocowe,

**2. Wymiana/montaż przewodów do opraw oświetleniowych instalowanych na słupach betonowych – 200 szt.**

**3**. **Wymiana kompletnej skrzynki bezpiecznikowej na słupach betonowych – 200 szt.**

**4. Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania – 225 szt.**

**5.** **Sporządzenie dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej zawierającej raport dotyczący poziomu zgodności oświetlenia z obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami dla Zamawiającego dotyczącymi dostosowania oświetlenia do obowiązujących norm i przepisów.**

Realizacja drugiego wariantu uwzględniająca zastosowanie zasilaczy z programowalnymi profilami mocowymi wykorzystała dwuetapowy scenariusz redukcji strumienia świetlnego opraw oświetleniowych 100W wg. poniższego harmonogramu:

od 6:00 do 22:00 - brak redukcji strumienia świetlnego,

od 22:00 do 01:00 - redukcja do 70% wartości strumienia nominalnego,

3. od 01:00 do 06:00 – redukcja do 50% wartości strumienia nominalnego

**6. Dostawa dedykowanego oprogramowania geolokalizującego umożliwiającego przeprowadzenie inwentaryzacji oraz bieżące prowadzenie i monitoring stanu infrastruktury oświetleniowej.**

**7. Zamawiający wymaga, aby kierowanie robotami wymiany lamp odbywało się przez osobę/y posiadającą/e wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych**

**8. Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.**

**9. Wykonywanie robót, odbiory oraz organizację robót (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy prawa powszechnie obowiązującego.**

**10. Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego zobowiązany jest wykonać projekty modernizacji oświetlenia obejmujące w swoim zakresie rzeczowym, ilościowym i jakościowym elementy które zdefiniowane zostały w niniejszym dokumentacji technicznej i załącznikach do dokumentacji, następnie uzgodnić opracowaną dokumentację projektową w całości z właściwym zakładem energetycznym oraz z Zamawiającym a następnie wykonać całość prac.**

***W SWZ POWINNO BYĆ:***

**12. Przedmiot zamówienia**.

12.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: **„Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Bircza” w ramach dofinasowania inwestycji z programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,,** obejmująca wykonanie robót:

**Zakres podstawowy:**

**1. Wykonać modernizację oświetlenia polegającą na wykonaniu czynności związanych z wymianą lamp dotychczasowych na lampy LED** zgodnie z warunkami technicznymi wymiany oświetlenia oraz minimalnymi parametrami technicznymi lamp. Wymiana musi być przeprowadzona na podstawie Warunków technicznych określonych przez Zamawiającego i PGE Dystrybucja S.A Rejon Przemyśl.

Modernizacja obejmuje:

**Wymianę następujących punktów oświetleniowych (wg. podziału mocowego):**

- 180 opraw drogowych LED o mocy 100W – programowalne profile mocowe,

**2. Wymiana/montaż przewodów do opraw oświetleniowych instalowanych na słupach betonowych – 200 szt.**

**3**. **Wymiana kompletnej skrzynki bezpiecznikowej na słupach betonowych – 200 szt.**

**4. Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania – 180 szt.**

**5.** **Sporządzenie dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej zawierającej raport dotyczący poziomu zgodności oświetlenia z obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami dla Zamawiającego dotyczącymi dostosowania oświetlenia do obowiązujących norm i przepisów.**

Realizacja drugiego wariantu uwzględniająca zastosowanie zasilaczy z programowalnymi profilami mocowymi wykorzystała dwuetapowy scenariusz redukcji strumienia świetlnego opraw oświetleniowych 100W wg. poniższego harmonogramu:

od 6:00 do 22:00 - brak redukcji strumienia świetlnego,

od 22:00 do 01:00 - redukcja do 70% wartości strumienia nominalnego,

3. od 01:00 do 06:00 – redukcja do 50% wartości strumienia nominalnego

**6. Dostawa dedykowanego oprogramowania geolokalizującego umożliwiającego przeprowadzenie inwentaryzacji oraz bieżące prowadzenie i monitoring stanu infrastruktury oświetleniowej.**

**7. Zamawiający wymaga, aby kierowanie robotami wymiany lamp odbywało się przez osobę/y posiadającą/e wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych**

**8. Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.**

**9. Wykonywanie robót, odbiory oraz organizację robót (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy prawa powszechnie obowiązującego.**

**10. Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego zobowiązany jest wykonać projekty modernizacji oświetlenia obejmujące w swoim zakresie rzeczowym, ilościowym i jakościowym elementy które zdefiniowane zostały w niniejszym dokumentacji technicznej i załącznikach do dokumentacji, następnie uzgodnić opracowaną dokumentację projektową w całości z właściwym zakładem energetycznym oraz z Zamawiającym a następnie wykonać całość prac.**

**Zakres prawa opcjonalnego:**

**1. Wymianę następujących punktów oświetleniowych (wg. podziału mocowego):**

- 45 opraw drogowych LED o mocy 100W – programowalne profile mocowe,

**2. Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania – 45 szt.**

**3.** **Sporządzenie dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej zawierającej raport dotyczący poziomu zgodności oświetlenia z obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami dla Zamawiającego dotyczącymi dostosowania oświetlenia do obowiązujących norm i przepisów.**

Realizacja drugiego wariantu uwzględniająca zastosowanie zasilaczy z programowalnymi profilami mocowymi wykorzystała dwuetapowy scenariusz redukcji strumienia świetlnego opraw oświetleniowych 100W wg. poniższego harmonogramu:

od 6:00 do 22:00 - brak redukcji strumienia świetlnego,

od 22:00 do 01:00 - redukcja do 70% wartości strumienia nominalnego,

3. od 01:00 do 06:00 – redukcja do 50% wartości strumienia nominalnego

**4. Dostawa dedykowanego oprogramowania geolokalizującego umożliwiającego przeprowadzenie inwentaryzacji oraz bieżące prowadzenie i monitoring stanu infrastruktury oświetleniowej.**

**5. Zamawiający wymaga, aby kierowanie robotami wymiany lamp odbywało się przez osobę/y posiadającą/e wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych**

**6. Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.**

**7. Wykonywanie robót, odbiory oraz organizację robót (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy prawa powszechnie obowiązującego.**

**8. Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego zobowiązany jest wykonać projekty modernizacji oświetlenia obejmujące w swoim zakresie rzeczowym, ilościowym i jakościowym elementy które zdefiniowane zostały w niniejszym dokumentacji technicznej i załącznikach do dokumentacji, następnie uzgodnić opracowaną dokumentację projektową w całości z właściwym zakładem energetycznym oraz z Zamawiającym a następnie wykonać całość prac.**

**Informacja o opcjach**:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W ramach przedmiotu umowy Zamawiający, uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji skorzystać w całości lub w części;

3. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;

4. Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego (oświadczenia), że zamierza z prawa opcji skorzystać, zawierającego wskazany zakres w ramach przedmiotowego uprawnienia Zamawiającego;

5. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak obowiązujące przy realizacji zamówienia podstawowego.

6. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 7 do SWZ.

***W SWZ JEST:***

**12.7. Wykonanie robót budowlanych**:

1. Do wykonania części zamówienia obejmujących roboty budowlane Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w dokumentacji;
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów za ich zgodność
z dokumentacją, Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji;
3. Dla potwierdzenia jakości i bezpieczeństwa produktów, zamawiający wymaga dla całości zadania, aby zastosowane oprawy posiadały certyfikat niezależnej europejskiej instytucji certyfikującej ENEC i ENEC +. Certyfikaty potwierdzają deklarowane parametry techniczne oraz gwarantują, że oprawy oświetleniowe spełniają wysokie wymagania dotyczące wydajności energetycznej, trwałości, odporności na warunki atmosferyczne i ochrony przed porażeniem prądem.

***W SWZ POWINNO BYĆ:***

**12.7. Wykonanie robót budowlanych**:

1) Do wykonania części zamówienia obejmujących roboty budowlane Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w dokumentacji;

2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów za ich zgodność
z dokumentacją, Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji;

3) Dla potwierdzenia jakości i bezpieczeństwa produktów, zamawiający wymaga dla całości zadania, aby zastosowane oprawy posiadały certyfikat niezależnej europejskiej instytucji certyfikującej ENEC. Certyfikaty potwierdzają deklarowane parametry techniczne oraz gwarantują, że oprawy oświetleniowe spełniają wysokie wymagania dotyczące wydajności energetycznej, trwałości, odporności na warunki atmosferyczne i ochrony przed porażeniem prądem.

***W SWZ JEST:***

**12.8. Ponadto Zamawiający określa szczegółowe wymagania zasad realizacji zadania**:

1. Wykonawca zobowiązany jest w każdym czasie poddać się kontroli inspektora nadzoru inwestorskiego, jakości stosowanych przez Wykonawcę materiałów, a także jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zalecenia i uwagi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udostępnić wymagane przez niego dokumenty potwierdzające jakość stosowanych materiałów. Inspektor nadzoru inwestorskiego wskaże Wykonawcy, które materiały będą wymagały każdorazowo jego zatwierdzenia przed zastosowaniem. Użycie materiałów bez wymaganej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, o której mowa w zdaniu poprzednim, upoważnia Zamawiającego do żądania ich usunięcia lub do naliczenia kary umownej. Materiały niespełniające warunków nie będą dopuszczone do wbudowania w trakcie trwania robót. Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy dostarczenia dokumentu WZ potwierdzającego zakup materiałów, które wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego;
2. z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy określony w specyfikacji warunków zamówienia (wraz z dokonanymi przez Zamawiającego jej modyfikacjami oraz wyjaśnieniami będącymi odpowiedziami na wnioski i zapytania Wykonawców w przedmiarach robót - które pełnią funkcję pomocniczą przy sporządzaniu kalkulacji ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. W przypadku różnic lub rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami Wykonawcy, na etapie przygotowania oferty, powinni zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie powodów tych różnic oraz uzyskać od niego jednoznaczną interpretację co do zakresu robót objętych zamówieniem. Wybrany Wykonawca, po podpisaniu umowy, w przypadku rozbieżności zakresu robót nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru i projektanta oraz Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawcy zobowiązani będą do interpretacji zakresu zamówienia „rozszerzająco”, tzn. zostaną zobowiązani do wykonania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wszystkich robót, usług, dostaw wynikających z wymienionych wyżej dokumentów, niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej ukończenia i oddania przedmiotu zamówienia do eksploatacji w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i funkcją, a których wykonanie profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności mógłby przewidzieć, na etapie kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do wykonania;
3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie, nie krótszy jednak niż 24 miesiące dokonania odbioru końcowego t. j.: podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Terminy obowiązywania rękojmi będzie równy okresowi gwarancji;
4. w terminie 5 dni od podpisania umowy przedłoży szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, w układzie rzeczowym uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu na żądanie Zamawiającego

***W SWZ POWINNO BYĆ:***

**12.8. Ponadto Zamawiający określa szczegółowe wymagania zasad realizacji zadania**:

1. Wykonawca zobowiązany jest w każdym czasie poddać się kontroli inspektora nadzoru inwestorskiego, jakości stosowanych przez Wykonawcę materiałów, a także jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zalecenia i uwagi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udostępnić wymagane przez niego dokumenty potwierdzające jakość stosowanych materiałów. Inspektor nadzoru inwestorskiego wskaże Wykonawcy, które materiały będą wymagały każdorazowo jego zatwierdzenia przed zastosowaniem. Użycie materiałów bez wymaganej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, o której mowa w zdaniu poprzednim, upoważnia Zamawiającego do żądania ich usunięcia lub do naliczenia kary umownej. Materiały niespełniające warunków nie będą dopuszczone do wbudowania w trakcie trwania robót. Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy dostarczenia dokumentu WZ potwierdzającego zakup materiałów, które wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego;
2. z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy określony w specyfikacji warunków zamówienia (wraz z dokonanymi przez Zamawiającego jej modyfikacjami oraz wyjaśnieniami będącymi odpowiedziami na wnioski i zapytania Wykonawców w przedmiarach robót - które pełnią funkcję pomocniczą przy sporządzaniu kalkulacji ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. W przypadku różnic lub rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami Wykonawcy, na etapie przygotowania oferty, powinni zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie powodów tych różnic oraz uzyskać od niego jednoznaczną interpretację co do zakresu robót objętych zamówieniem. Wybrany Wykonawca, po podpisaniu umowy, w przypadku rozbieżności zakresu robót nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru i projektanta oraz Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawcy zobowiązani będą do interpretacji zakresu zamówienia „rozszerzająco”, tzn. zostaną zobowiązani do wykonania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wszystkich robót, usług, dostaw wynikających z wymienionych wyżej dokumentów, niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej ukończenia i oddania przedmiotu zamówienia do eksploatacji w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i funkcją, a których wykonanie profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności mógłby przewidzieć, na etapie kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do wykonania;
3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie. Terminy obowiązywania rękojmi będzie równy okresowi gwarancji;
4. w terminie 5 dni od podpisania umowy przedłoży szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, w układzie rzeczowym uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu na żądanie Zamawiającego

***W SWZ JEST:***

**14. Termin wykonania zamówienia**.

14.1. Zamawiający wymaga, aby zakończenie robót objętych niniejszym postępowaniem nastąpiło
w terminie do **180 dni od zawarcia umowy**.

14.2.Rozpoczęcie robót wg terminu wskazanego w projektowanych postanowieniach umownych (zał. nr 7 do SWZ).

***W SWZ POWINNO BYĆ:***

**14. Termin wykonania zamówienia**.

14.1. Zamawiający wymaga, aby zakończenie robót objętych niniejszym postępowaniem nastąpiło w terminie do **180 dni od zawarcia umowy**.

14.2.Rozpoczęcie robót wg terminu wskazanego w projektowanych postanowieniach umownych (zał. nr 7 do SWZ).

14.3. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie do 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

14.4. Zamawiający wymaga, aby zakończenie robót objętych prawem opcji w niniejszym postępowaniu nastąpiło w terminie wykonania zamówienia podstawowego (do czasu jego zakończenia).

***W SWZ JEST:***

# 18. Informacja o przedmiotowych i podmiotowych środkach dowodowych oraz wykaz dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą.

18.1. Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych:

- certyfikat ENC,

- certyfikat ENEC OPRAWY PLUS.

***W SWZ POWINNO BYĆ:***

# 18. Informacja o przedmiotowych i podmiotowych środkach dowodowych oraz wykaz dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą.

18.1. Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych:

- certyfikat ENC,

***W SWZ JEST:***

**22. Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert**.

* 1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć
	za pośrednictwem Platformy na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/bircza w zakładce dedykowanej postępowaniu **do dnia 11.03.2024 r. do godziny 10:00.** Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne.
	2. Wykonawca może w przedmiotowym postępowaniu złożyć tylko jedną ofertę.
	3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/bircza , w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
	4. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
	5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.03.2024 r. o godzinie 10:15**.
	6. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
	7. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/bircza informacje o:
	8. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
	9. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
	10. Oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu
	na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
	11. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

***W SWZ POWINNO BYĆ:***

**22. Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert**.

* 1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć
	za pośrednictwem Platformy na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/bircza w zakładce dedykowanej postępowaniu **do dnia 15.03.2024 r. do godziny 10:00.** Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne.
	2. Wykonawca może w przedmiotowym postępowaniu złożyć tylko jedną ofertę.
	3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/bircza , w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
	4. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
	5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.03.2024 r. o godzinie 10:15**.
	6. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
	7. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/bircza informacje o:
	8. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
	9. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
	10. Oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu
	na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
	11. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

***W SWZ JEST:***

**23. Termin związania ofertą**.

Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 10.04.2024 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

***W SWZ POWINNO BYĆ:***

**23. Termin związania ofertą**.

Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 15.04.2024 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.